Stanowisko doświadczalne pozwalające określić zmianę objętości cieczy w funkcji temperatury. Stanowisko powinno umożliwiać pomiar zmian objętości cieczy oraz pomiar jej temperatury z dokładnością wystarczającą do wykreślenia funkcji ΔV(Δt) potrzebną do wyznaczenia współczynnika rozszerzalności objętościowej różnych cieczy.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- dylatometr,

- czujnik temperatury,

- termometr cyfrowy z jednym wejściem,

- płyta grzewcza,

- zlewka, 400-500 ml, szeroka,

- waga szkolno-laboratoryjna,

- układ mocowania, np. na bazie statywu,

- etanol jako ciecz pomiarowa, skażony, 1 litr i/lub inne równie bezpieczne ciecze do badań rozszerzalności cieplnej.