**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa   
i montaż kraty mechanicznej w pompowni ścieków „Grabów”**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, działając na podstawie pkt 2 i 4 Rozdziału X Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie głębokości kanału, w którym ma być zainstalowana krata bądź udostępnienie rysunku z przekrojem kanału, na którym będą zaznaczone wysokości.

**Odpowiedź:**

Głębokość kanału w miejscu montażu kraty wynosi 739 cm.

Zainteresowani Wykonawcy mogą obejrzeć PŚ. Grabów w Szczecinie, ul. 1-go Maja 31.

Chęć wizyty należy zgłosić Kierownikowi Rejonu I ZWiK, Panu Arnoldowi Rode – tel. 609 027 183, e-mail; [A.Rode@zwik.szczecin.pl](mailto:A.Rode@zwik.szczecin.pl).

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych   
o innych wymiarach i parametrach konstrukcyjnych, jednak z zachowaniem parametrów wydajnościowych.  
Odnośnie zapisu w Załączniku nr 7 do SWZ:

"- wymagana sucha masa po wypłukaniu i sprasowaniu min 30% s.m., dla potwierdzenia wykonawca przedstawi wyniki badań z obiektów referencyjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium,"

- proszę także o sprecyzowanie na jakim etapie postępowania należy przedstawić wyniki badań oraz z ilu obiektów referencyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.