- opis przedmiotu zamówienia –

Szczegółowy opis prac do wykonania:

Wskazana antena systemu TETRA, podlegająca naprawie, znajduje się na budynku trzypiętrowym (budynek nr 2). Zamontowana jest na dachu płaskim, kopertowym o nie dużym spadzie (nieduże nachylenie dachu w celu odprowadzenia deszczówki). Antena połączona jest przewodem antenowym z pomieszczeniem na ostatnim piętrze budynku, przeznaczonym na centralę systemu TETRA.

Prace naprawcze obejmują instalację między anteną a centralą. Wymianie podlegają następujące elementy instalacji (jumperów – złączy antenowych), mianowicie:

- 3 x jumper 7/16 m/m 3m

- 1 x jumper 7/16 m/m 2m

- 4 x głowica 7/16 f

- 1 x jumper 1,5m NK CABLES CS7813 ½” 7/16 M/F

- określenie terminu wykonania zamówienia – 7 dni od złożenia zamówienia

- informacje o terminie złożenia oferty – 31.10.2024r.

- listę dokumentów wymaganych przez zamawiającego – Po wykonaniu prac naprawy elementów instalacji należy wykonać i przedstawić wyniki pomiarów naprawionej instalacji w celu sprawdzenia przepustowości instalacji antenowej TETRA.

- opis kryterium/kryteriów oceny ofert - 100% cena, termin płatności 30 dni – kryterium formalne lub inne wymagane kryteria, gwarancja 6 miesięcy na wykonaną naprawę - kryterium formalne.

- Osoba do kontaktu – Sebastian Górski 47 733 5473