## Szp-241/ZP-066_A/705/2023						      Wrocław, dnia 17.10.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku operacyjnego ”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm)

- długość: 45 cm

- grubość: 0,45 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce, wyjątek odcinek środkowy taśmy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. 
Parametry:
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:
szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2.
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy
4. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out lub z dostępu załonowego – wybór narzędzi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający dopuści:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, niewchłanialną, z polipropylenu monofilamentowego, w dwuczęściowej plastikowej osłonce (w środkowej części brak osłonki na odcinku min. 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wielkość porów średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatość 84%, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi długimi 22 cm (+/- 0,5 cm) zielonymi pętelkami z każdej strony, posiadającą symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający w pakiecie  nr 1   wymaga  taśmy polipropylenowej, monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu  o  średnicy włókna 0,15 mm ,długości 50 cm i szerokości 1,25 cm,  grubość 0,5 mm, gramatura70g/m2, porowatość 86% , wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki  na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje  prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.