**Modyfikacja SWZ oraz**

**odpowiedź na zapytanie**

Znak sprawy: SOZ.383.25.2022

Data: 01.07.2022 r.

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129), Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, w którym doprecyzowano opis kosztu netto w kolumnie nr 5 w Pakiecie nr 2 oraz 3:

Pakiet nr 2

było:

„koszt netto 1 testu\*(koszt materiału serwisanta , dojazdu)”

jest:

„koszt netto 1 testu podstawowego\*(koszt materiału serwisanta , dojazdu)”

Pakiet nr 3

było:

„koszt netto 1 testu\*(koszt materiału serwisanta , dojazdu)”

jest:

„koszt netto 1 testu specjalistycznego\*(koszt materiału serwisanta , dojazdu)”.

Ponadto Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Wykonawca 1:**

**Pytania do Pakietu nr 1**

**Pyt. 1:**

Dot. Pakiet nr 12 i Pakiet nr 13

Wnioskujemy o sprawdzenie pozycji nr 5 pakietu nr 13 oraz pozycji nr 2 pakietu nr 12. W naszej opinii doszło do umieszczenia urządzenia ERBECRYO2 sn 11458514 w 2 pakietach jednocześnie. Prosimy o pozostawienie urządzenia w pakiecie nr 12 tj. razem z innym urządzeniem firmy Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy.

**Odp.: Zamawiający dokonał stosownej korekty w załączniku nr 2 do SWZ - formularz cenowy. O**myłkowo umieszczono nie właściwy opis usługi, w Pakiet nr 13 poz. 5 kolumna nr 2:

było:



jest:



Zmieniona teść Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższą modyfikacją, zmienia się zapisy SWZ w zakresie:

Rozdziału XV. Termin związania ofertą, pkt 1:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, **tj. do dnia 10.08.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert.

Rozdziału XVII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 6:

1. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn> w zakładce „OFERTY" do dnia **12.07.2022 r. do godz. 9:30,**

1.1 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę",

1.2 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”,

1.3 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie,

1.4 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń",

1.5 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”,

1.6 Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”,

1.7 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

2. Otwarcie ofert nastąpi **12.07.2022 roku o godzinie 10:00.**

Z upoważnienia Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. medycznych

Jacek Mariusz Owczarczyk

(podpis w oryginale)