## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa zestawów do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci i dorosłych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci, wyposażony w maseczkę z elastycznym paskiem lub gumką (w rozmiarach S i M dla dzieci), cylindryczny nebulizator skalowany co 1ml lub 2ml, odporny na zgniatanie dren tlenowy długości min. 200 cm, zakończony gwintem żeńskim. Zestaw bez zawartości ftalanów. |  | 14000 | zestaw
2 | Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych, wyposażony w maseczkę z elastycznym paskiem lub gumką (w rozmiarach L i XL dla dorosłych), cylindryczny nebulizator skalowany co 1ml lub 2ml, odporny na zgniatanie dren tlenowy długości min. 200 cm, zakończony gwintem żeńskim. Zestaw bez zawartości ftalanów. |  | 10000 | zestaw
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa igieł do aspiracji szpiku kostnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G x 30/70 mm: - przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego, - zaopatrzona w demontowalny regulator długości ostrza, - w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer - Lock. |  | 600 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego 11G x 100 mm: - wygodny ergonomiczny uchwyt, - piramidalnie zakończony mandryn, - zewnętrzny element wycinający bioptat, - w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock, - wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnica. |  | 1000 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 - dostawa akcesoriów do respiratora SLE 6000
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur - 10mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Skład zestawu: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35m wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, - dren ciśnieniowy dł. 1,8m rozłączny z połączeniem typu Luer, - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP, - porty do podaży i pomiaru NO, - restryktor przepływu, - łącznik Y obrotowy, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2m, - 4 klipsy. |  | 200 | zestaw
2 | Generetor nCPAP przeznaczony do stosowania z układem jednoramiennym. Skład zestawu generatora: - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jeden strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami ułatwiającymi montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, - końcówka donosowa o zróźnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarze: S, M, L (3 szt.). |  | 200 | zestaw
3 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów, o konstrukcji opaski z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta, posiadający perforację w części płatu potylicznego, wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiar: XXS - XL, do wyboru przez Zamawiającego. Czepiec do stosowania zamiennego z bawełnianą czapeczką zapinaną na rzepy. Rozmiar: 000-9, do wyboru przez Zamawiającego. |  | 400 | szt.
4 | Adapter do prowadzenia terapii Infant Flow na układzie IF. |  | 300 | szt.
5 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku. |  | 100 | szt.
6 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku. |  | 4 | szt.
7 | Kabel czujnika przepływu. |  | 4 | szt.
8 | Filtr wdechowo-wydechowy jednorazowego użytku. |  | 100 | szt.
9 | Filtr wdechowy wielorazowego użytku. |  | 20 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5 - dostawa akcesoriów do respiratora SERVO-N
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora noworodkowego. Ramię wdechowe podgrzewane. W zestawie komora nawilżacza. |  | 30 | szt.
2 | Układ oddechowy usztywniony z podwójnym grzaniem. W zestawie komora nawilżacza. Rekomendowany do pracy w trybie HFOV. Średnica: 15mm. |  | 10 | szt.
3 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora z podwójnym grzaniem. W zestawie komora nawilżacza. Średnica: 10mm. |  | 10 | szt.
4 | Miniflow/generator/przyłącze pacjenta do terapii nCPAP z respiratora. |  | 20 | szt.
5 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy jednorazowego użytku, dwukierunkowy. Waga < 55 g. Objętość wewnętrzna 170 ml. Długość 110 m., Maksymalna średnica 78 mm. Przeznaczony do pracy przez 48 h. |  | 40 | szt.
6 | Czujnik Y noworodkowy do V-n jednorazowy. |  | 20 | szt.
7 | Pułapka wodna 22m. |  | 40 | szt.
8 | Czapeczki jednorazowe z rzepem do mocowania przyłącza (generatora). Każda czapeczka w komplecie z 2 paskami do mocowania. Rozmiar: XS, S, M, L, XL, XXL - do wyboru przez Zamawiającego. |  | 48 | szt.
9 | Jednorazowa maska neonatologiczna. Rozmiar: S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. |  | 20 | szt.
10 | Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAWA. Rozmiar od 6Fr do 12Fr - do wyboru przez Zamawiającego. |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-24/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6 - dostawa kaniul donosowych, plastrów do mocowania sond i kaniul, stabilizatorów rurek intubacyjnych i opasek do czujnika pulsoksymetru
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Kaniula donosowa z miękkimi zakrzywionymi ramionami, stosowana z wysokim lub niskim przepływem tlenu. Dostępna w trzech rozmiarach: |  | 40 | szt.
2 | Plaster do mocowania sond oraz kaniul długości całkowitej około 57 mm (+/- 2mm), szerokość 12mm (+/- 2mm), długość powierzchni hydrokoloidowej 25mm (+/- 2mm). Plaster posiadający drugą powierzchnię adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sondy. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. Długość 5mm. Produkt niesterylny. |  | 100 | szt.
3 | Stabilizator rurki intubacyjnej z taśmą mierniczą ułatwiającą dobór rozmiaru. Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt niezawierający lateksu i BPA, zapobiegający urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdować się bezpośrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygodnia. Produkt niesterylny. Rozmiar: S, M, L - do wyboru przez Zamawiającego. |  | 25 | szt.
4 | Opaska,osłonka czujnika pulsoksymetru. Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju), wykonana z pianki poliuretanowej, bez lateksu. Wierzchnia tkanina zawierająca włókna nylonowe, miękkie mocowanie na rzep. Grubość opaski nieprzekraczająca 2,3 mm. Długość 125 mm 9+/- 2mm). Szerokość 25 mm (+/- 2mm). |  | 100 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy