## Zad. 1
Zadanie 1: | Aparat do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrazliwości wraz z testami i odczynnikami
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto dzierżawy aparatu w okresie jednego miesiąca | Ilość aparatów | Wartość netto dzierżawy aparatu w okresie 36 miesięcy | Podatek VAT |  | Wartość brutto dzierżawy aparatu w okresie 36 miesięcy
[5 empty] | Stawka | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Aparat do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrazliwości - dzierżawa |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | ilość oznazeń na rok | iloś oznaczeń w ciągu 36 m-y | Cena jednostkowa netto z 1 oznaczenie | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
2 | Karty do identyfikacji bakterii Gram–ujemnych | 200 | 600
3 | Karty do dentyfikacji bakterii Gram–dodatnich | 80 | 240
4 | Karty do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 20 | 60
5 | Karty do idenyfikacji bakterii z rodzajów Neisseria, Haemophilus | 20 | 60
6 | Karty do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz z rodzaju Corynebaterium | 20 | 60
7 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram–ujemnych | 60 | 180
8 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram–dodatnich | 20 | 60
9 | Karty antybiogramowe dla bakterii grzybów drożdżopodobnych | 20 | 60
7 | Zestaw niezbędnych odzynników wymaganych do przeprowadzenia identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | ilość odpowiednia do wykonania w/w testów
· automatyczny systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów o pojemności: 15 miejsc inkubacyjno-pomiarowych
· analizator fabrycznie nowy,
· aparat przystosowany do pracy ciągłej
· system złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem oraz UPS oraz czytnika kodów kreskowych
· wraz z aparatem dostarczany jest czytnik kodów kreskowych oraz komputer z monitorem, umożliwiającego rejestrację i przechowywanie danych o próbkach, analizy statystyczne, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację
· możliwość dostarczenia wraz z aparatemdrukarki oraz urządzenia UPS pozwalającego na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej
· waga pojedynczej karty nie więcej niż 20 gramów
· wraz z aparatem dostarczane specjalne urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami (bez okresu ważności - urządzenie umożliwia automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do aparatu
· testy identyfikacyjne i lekowrażliwości oddzielnie pakowanych
· możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie, niezależnie
· po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
· pełna automatyzaca wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrębie aparatu bez udziału operatora
· testy identyfikacyjnych oraz antybiogramowych zaopatrzonych w unikatowy fabryczny kod kreskowy
· aparat umożliwia identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych
· aparat umożliwia ocenę lekowrażliwości istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych
· odczytu testów automatyczny, nie rzadziej niż co 20 minut
· możliwość identyfikacji min. 420 gatunków drobnoustrojów
· możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu oraz informacji od aparatu o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie
· możliwość wykonywania różnych rodzajów testów jednocześnie, bez dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania
· średni czasu identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
·
· identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, HLAR, VRE, VISA, GISA, AmpCz ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA
· kolorymetryczna metody identyfikacji
· turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości
· wynik lekowrażliwości podawanego w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)
· interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST
· graficzna wersja oprogramowania pracującej w systemie Windows
· przechowywanie przez aparat wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu oraz możliwości archiwizacji na nośniku pamięci
· oddzielny program do kontroli jakości, będącego częścią systemu
· testy definiowanych przez użytkownika wprowadzanych do systemu
· komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzanych do systemu
· wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego nie większych niż (WxGxSz) 80x80x80 cm
· ciężar aparatu - do 80 kg
· bezpłatne szkolenia personelu z obsługi aparatu po instalacji
· instrukcja obsługi w języku polskim

## Zad. 2
Zadanie nr 2: Testy lateksowe, odczynniki niezbędne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów, odczynniki do diagnostyki manualnej (mat.zużywalne), liofilizowane szczepy wzorcowe
L.P | Nazwa produktu | j.m/ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1 | Zastaw lateksowy do wykrywania podstawowych antygenów paciorkowcowych (grupa A – G) a’ 60 | op. | 5
2 | Emzym do testu z pozycji powyżej a' 60 | op. | 5
3 | Lateks grupy A | op. | 3
4 | Lateks grupy B | op. | 3
5 | Lateks grupy C | op. | 3
6 | Lateks grupy D | op. | 3
7 | Lateks grupy F | op. | 3
8 | Lateks grupy G | op. | 3
9 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji bakterii Gram dodatnich a 40 oznaczeń | op | 2
10 | Zestaw odczynników do odczytu w.w. Testów | op | zgodna z ilośćią oznaczeń z opakowań testów powyżej
11 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji bakterii Gram ujemnych a 60 oznaczeń | op | 5
12 | Zestaw odczynników do odczytu w.w. Testów | op | zgodna z ilośćią oznaczeń z opakowań testów powyżej
13 | Dezoksycholan sodu ampułki a, 0,5 ml (op. = 50 sztuk) - test rozpuszczalności metodą probówkową oraz bezpośrednnio z kolonii | op. | 3
14 | Osocze królicze do określania czynnika CF i wolnej koagulazy z 0,15 % EDTA (fiolki 6 x 5 ml). | op. | 15
15 | Zestaw diagnostyczny do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzajacych karbapenemazy, Test bezodczynnikowy, jednoetapowy, bez konieczności wielokrotnego przenoszenia zawiesiny, Wykrywa karbapenemazy klasy A,B,D u Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. Specyficzność 100%, czułość nie mniej niż 97% | op. | 6
16 | Odbarwiacz, op. 1l | op. | 3
17 | Błękit laktofenolowy do barwienia grzybów | op. | 3
18 | Test paskowy diagnostyczny do wykrywania aktywności enzymu pyrrolidonylarylamidazy. Pasek jest stosowany do potwierdzania Streptococcus pyogenes i przynależności do rodzaju Enterococcus. | op. | 6
19 | Odczynnik do testu wyżej wymienionego | op. | 2
20 | Testy paskowe do oznaczania oksydazy op. 50 szt | op. | 8
21 | Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża, sterylna, plastikowa 150mm., końcówka sztuczny jedwab, op. 100 szt. | op. | 2
22 | Wymazówka sucha, plastikowa, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. listkach, końcówka bawełniana, op. 1000szt | op. | 2
23 | Wymazówka w probówce transportowej, z podłożem Amies z węglem, sterylna, plastikowa 150mm. końcówka sztuczny jedwab,niebieski korek op. 125 szt. | op. | 32
24 | Pojemnik stożkowy, PP, pojemność 30 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany z polem do opisu, op. 600 szt. | op. | 5
25 | Pojemnik uniwersalny na kał z łopatką, PP, 30 ml, sterylny, sterylizowany radiacyjnie, indywidualnie pakowany, z polem do opisu, czerwona nakrętka, op. 600 szt. | op. | 2
26 | Ezy 10μl, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, certyfikat kalibracji,1000szt (pakowane po 20szt woreczek strunowy) | op. | 14
27 | Ezy 1μl, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, certyfikat kalibracji,1000szt (pakowane po 20szt woreczek strunowy) | op. | 8
28 | Sterylne pipety pasteurowskie pakowane osobno 3 ml, op. 1000 szt. | op. | 4
29 | Sterylna wymazówka z końcówką typu mini,op. 100szt. | op. | 5
30 | Sterylna wymazówka z końcówka flokowanną wraz z probówką, op.125 szt | op. | 5
31 | Probówka 10ml, 16x100mm z korkiem , sterylna, skalowana, okrągłodenna, z etykietą, PS, 800 szt | op. | 4
32 | Końcówki do pipet 1-200µL, w pudełkach, PP, sterylne, op.= 10x 96 szt. | op. | 1
33 | Probówka 5ml, 12x86mm z korkiem , sterylna, skalowana, okrągłodenna, z etykietą, PS, 1500 szt. | op. | 3
34 | Głaszczki do płytek, w kształcie litery L, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, 800 szt. (pakowane po 5 szt.) | op. | 4
35 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm, klasa grubosci 1 (0,13-0,16 mm), op.=5x200szt. | op. | 2
36 | Szkiełka podstawowe cięte, 26x76x2mm, op.50szt | op. | 15
37 | Szkiełka podstawowe cięte, 26x76x1mm, z matowym polem do opisu, , op.50szt | op. | 15
38 | Escherichia coli ATCC 25922 | opk. | 2
39 | Escherichia coli ATCC 35218 | opk. | 2
40 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | opk. | 2
41 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | opk. | 2
42 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | opk. | 2
43 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | opk. | 2
44 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | opk. | 2
45 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | opk. | 2
46 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | opk. | 2
47 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | opk. | 2
48 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | opk. | 2
49 | Kriobanki | szt | 2
50 | Torebki do wytwarzanie atmosfery beztlenowej w puszkach a'10 szt | opk. | 15
51 | Torebki do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach a'10szt | opk. | 8
52 | Paskowy wskaźnik warunków beztlenowych | opk. | 4
53 | Puszka do hodowli drobnoustrojów beztlenowych | szt | 1
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Szczepy wzorcowe na wymazówkach
Oferenci dla odczytów szeregów w testach biochemicznych muszą zaoferować darmowy program komputerowy (wersja online), jeśli laboratorium nie jest w jego posiadaniu

## Zad. 3
Zadanie nr 3: Krążki do oznaczania lekowrażliwości opakowanie 50 krążków, podłoża do określenia lekowrażliwości oraz do hodowli drobnoustrojów
Lp | Nazwa artykułu | j.m./Ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1. | Oxacylina 1ug a` 50 krążków | op. | 5
2. | Penicylina 1 ug a` 50 krążków | op. | 6
3. | Ampicylina 10ug a` 50 krążków | op. | 20
4. | Ampicylina 2 ug a` 50 krążków | op. | 6
5. | Amoksycylina/kw.klawulanowy 2/1ug a` 50 krążków | op. | 2
6. | Piperacylina 30 ug a` 50 krążków | op. | 2
7. | Amoksycylina/kw.klawulanowy 20/10ug a` 50 krążków | op. | 20
8. | Ampicylina/sulbaktam 10/10ug a` 50 krążków | op. | 4
9. | Tikarcylina/kw.klawulanowy 75/10ug a` 50 krążków | op. | 2
10. | Piperacylina/tazobaktam 30/6ug a` 50 krążków | op. | 8
11. | Imipenem 10ug a` 50 krążków | op. | 16
12. | Meropenem 10ug a` 50 krążków | op. | 12
13. | Ertapenem 10ug a` 50 krążków | op. | 12
14. | Aztreonam 30ug a` 50 krążków | op. | 6
15. | Cefaleksyna 30ug a` 50 krążków | op. | 12
16. | Cefuroksym 30ug a` 50 krążków | op. | 20
17. | Cefotaksym 30 ug a` 50 krążków | op. | 4
18. | Cefotaksym 5 ug a` 50 krążków | op. | 20
19. | Ceftazidym 30ug a` 50 krążków | op. | 6
20. | Ceftazidym 10ug a` 50 krążków | op. | 20
21. | Ceftibuten 30ug a` 50 krążków | op. | 10
22. | Ceftriakson 30ug a` 50 krążków | op. | 2
23. | Ceftarolina 5 ug a` 50 krążków | op. | 6
24. | Cefepime 30ug a` 50 krążków | op. | 6
25. | Cefoksytyna 30ug a` 50 krążków | op. | 10
26. | Doxycycline 30ug a` 50 krążków | op. | 5
27. | Gentamycyna 30 ug a` 50 krążków | op. | 4
28. | Gentamycyna 10ug a` 50 krążków | op. | 20
29. | Amikacyna 30ug a` 50 krążków | op. | 20
30. | Netylmycyna 10 ug a`50 krążków | op. | 2
31. | Erytromycyna 15ug a` 50 krążków | op. | 16
32. | Klindamycyna 2ug a` 50 krążków | op. | 16
33. | Chimpristine/Dalfopristine 15ug a` 50 krążków | op. | 6
34. | Tetracyklina 30ug a` 50 krążków | op. | 2
35. | Tygecyklina 15ug a` 50 krążków | op. | 2
36. | Temocylina 30 ug a` 50 krążków | op. | 2
37. | Nitrofurantoina 100 ug a` 50 krążków | op. | 16
38. | Nitroxolin | op. | 2
39. | Teikoplanina 30ug a` 50 krążków | op. | 8
40. | Lewofloksacyna 5ug a`50 krążków | op. | 4
41. | Norfloksacyna 10ug a` 50 krążków | op. | 20
42. | Ciprofloksacyna 5ug a` 50 krążków | op. | 20
43. | Vankomnycyna 5 mg a’50 krążków | op. | 20
44. | Rifampicyna 5ug a` 50 krążków | op. | 5
45. | Linezolid 10 ug a` 50 krążków | op. | 5
46. | Fusidic acid 10 ug a` 50 krążków | op. | 2
47. | Mupirocyna 200 ug a`50 krążków | op. | 2
48. | Kotrimoksazol 1,25/23,75ug a` 50 krążków | op. | 20
49. | Krązki czyste | op. | 6
50. | Kwas nalidyksowy | op. | 2
51. | Chloramfenikol 30ug a` 50 krążków | op. | 2
52. | Fosfomycyna 200ug a` 50 krążków | op. | 2
53. | Cefinaza (paski ) a` 50 pasków | op. | 2
54. | Optochina a`'50 krążków | op. | 10
55. | Novobiocin a'50 krążków | op. | 6
56. | Furazolidon a` 50 krążków | op. | 8
57. | Tobramycyna 10 ug a' 50 krążków | op. | 20
58. | X - krążki diagnostyczne z heminą do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus a` 50 krążków. | op. | 2
59. | V - krążki i NAD do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus a` 50 krążków | op. | 2
60. | Krążki BC | op. | 4
61. | BVX - krążki diagnostyczne z bacytracyną, heminą i NAD do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus a` 50 kr. | op. | 4
62. | Muller-Hinton II agar, op. 10 szt. | op. | 360
63. | Muller-Hinton II agar + 5% KK + NAD, op. 10 szt. | op. | 30
64. | Muller-Hinton II agar + 5% KB, op 10 szt. | op. | 4
65. | Chromogenne dla ESBL , op. 10 szt | op. | 15
66. | Chromogenne dla S.agalactiae, op. 10 szt. | op. | 60
67. | Chromogenne dla MRSA, op. 10 szt. | op. | 15
68. | Chromogenne dla VRE, op.10 szt. | op. | 15
69. | Chromogenne do bezpośredniej hodowli oraz identyfikacji min. 4 gatunków Candida w tym : C.albicans, C.krusei, C. glabrata, C. tropicalis., op. 10 szt. | op. | 10
70. | Czekolada agar + czynniki V i X, op. 10szt. | op. | 20
71. | Columbia agar + 5%krew barania, op. 10szt. | op. | 200
72. | Columbia CNA +5% krew barania, op. 10szt. | op. | 20
73. | Dwudzielne:Columbia agar + 5%krew barania/MC+FK, op. 10szt. | op. | 200
74. | Podłoże wybiórczo różnicujące dla enterokoków, op. 10szt. | op. | 80
75. | Mac Conkey agar z fiolotem krystalicznym MC+FK, op. 10szt. | op. | 160
76. | MacConkey agar z sorbitolem , op. 10szt. | op. | 4
77. | Sabourouda + chloramfenikol + genta, op. 10szt. | op. | 30
78. | SS agar, op. 10szt. | op. | 40
79. | Mannitol agar dla gronkowców, op. 10szt. | op. | 40
80. | R2 Agar, op. 10szt. | op. | 2
81. | Podłoże do hodowli Yersinia(CIN) | op. | 20
82. | Schaedler Anaerobe Agar z krwią baranią z heminą i witaminą K1 | op. | 16
83. | Test płytkowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów chorobotwórczych, minimum 8 antybiotyków, zgodnie z EUCAST, odczyt manualny (kompletny zestaw) | szt. | 15
3B | Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów infuzyjnych
1. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyku | szt. | 3000
2. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych z inhibitorem antybiotyku | szt. | 3000
3. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z płynów fizjologicznie jałowych, uzyskanych w ilości od 0,5 do 3 ml (pediatryczne) | szt. | 100
4. | Aparat dzierżawa | msc | 36
3C | Aparat do barwienia wraz z odczynnikami
1. | Dzierżawa aparatu do barwienia | msc | 36
2. | Odczynniki do barwienia | op. | 36
RAZEM
Krążki/Podłoża – specyfikacja produktu.
Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dołączyć do oferty.
Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, data ważności i numerem serii.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
Możliwość zamówienia krążków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO
Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego,
przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”.
Wszystkie krążki musza posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.
Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej
należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN .
Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera. Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera.
Do oferty należy załączyć pozytywna opinię KORLD na wszytskie krążki antybiotykowe oraz wszystkie podłoża gotowe na płytkach.
Dodatkowo zamawiający wymaga dostarczenia 2 dyspensery na 6 krążków. Dyspenser z zabezpieczeniem pracy niepozwalający pracować z pustą fiolką antybiotykową(blokada)
Krążki zgodne z wymaganiami EUCAST-u będą zamawiane wg zapotrzebowania.
Dodatkowo zamawiający wymaga użyczenia na okres umowy densytometru do przygotowywania zawiesiny bakteryjnej w probówkach o pojemności 10 ml, użytkowania.
Możliwość zamówienia krążków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO
Podłoża pakowane w zgrzewalnej foli, gotowe podłoża pakowane pod 10 sztuk w opakowaniu, podłoża płynne 50 sztuk w opakowaniu
Możliwośc przechowywania podłoży gotowych na płytkach w temperaturze pokojowej (do 25 ̊ C) do 4 tyg. bez wpływu na jego jakość.- potwierdzone certyfikatem producenta, przeslanym wraz z ofertą.
3B
Charakterystyka aparatu
1 | Nowy aparat do badania posiewów w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów
2 | Aparat z pełną bezpłatną gwarancją i przeglądem okresowym
3 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych min. 120
4 | Możliwość wprowadzenia danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych
5 | Natychmiastowa sygnalizacja posiewów dodatnich poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny
6 | Całodobowa kontrola próbek
7 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
Podłoża:
1 | Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na podłożach wybiórczych (selektywnych) z dodatkiem antybiotykow hamujących wzrost bakterii
2 | Hodowla i wykrywanie, w obrębie jednego aparatu, wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów- hodowla bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów
3 | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych
4 | Mozliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne.
5 | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niz krew. Suplement posiadajacy odpowiednie certyfikaty.
6 | Podłoża, które nie wymagają stosowania dodatkowych suplementów
7 | Podłoża dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą zestawów - (standardowy uchwyt dostosowany do
średnicy probówek w systemie próżniowym + igła motylkowa z wężykiem). Brak konieczności stosowania dodatkowych przekładek adaptujących z
szerokich uchwytów do standardu dostosowanego do pobierania krwi do probówek analitycznych - możliwość pobrania krwi i wykonania kilku badań z
jednego wkłucia, dla personelu szpitalnego eliminacja ryzyka zakłucia igłą.
8 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków
9 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbach o małej objętości materiału od 0,5 ml (krew, płyny ustrojowe)
10 | Podłoża pediatryczne w opakowaniach nie wiekszzych jak 25 sztuk lub możliwość zamawiania niepełnych opakowań
3C
1 | Aparat posiadający znak CE,
2 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady
(brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami).
3 | Aparat wyposażony w filtr węglowy
4 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu: max 10. Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu.
5 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami
6 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika
7 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów
8 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości
9 | Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu
zainstalowania ich w aparacie
10 | Możliwość zakupu odczynników w zestawach
11 | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy
12 | Zanurzeniowa metoda barwienia
13 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników.

## Zad. 4
Zadanie nr 4. Testy paskowe do określenia MIC antybiotyków metodą in vittro - szeroki zakres stężeń
L.P | Nazwa produktu | j.m/ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1. | Benzypenicylina | op. | 3
2. | Ampicylina | op. | 3
3. | Amoxycylina/klawulanian | op. | 3
4. | Ampicylina/Sulbaktam | op. | 5
5. | Piperacylina/Tazobaktam | op. | 4
6. | Ceftazydym | op. | 6
7. | Ceftazydym/Abivactam | op. | 4
8. | Cefotaksym | op. | 6
9. | Ceftriakson | op. | 4
10. | Metronidazol | op. | 3
11. | Vankomycyna | op. | 16
12. | Teicoplanina | op. | 2
13. | Klindamycyna | op. | 2
14. | Imipenem | op. | 6
15. | Imipenem/Relobactam | op. | 3
16. | Meropenem | op. | 6
17. | Meropenem /waborvaktam | op. | 2
18. | Ciprofloksacyna | op. | 6
19. | Fosfomycyna | op. | 8
20. | Levofloksacyna | op. | 4
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Paski gradientowe – specyfikacja produktu
Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci.
Paski pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.
Data ważności minimum rok.
Do oferty przetargowej należy załączyć pozytywną opinię KORLD na wzystkie paski do oznaczania MIC
Paski zgodne z wymaganiami EUCAST-u będą zamawiane wg zapotrzebowania.
Możliwość zamówienia pasków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO
Paski wykonane z trwałej bibuły.

## Zad. 5
Zadanie nr 5. Podłoża na płytkach, podłoża płynne i odczynniki
Lp | Nazwa artykułu | j.m./Ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1 | Podłoże z tellurynem potasu do różnicowania enterokoków | szt. | 100
2 | Agarki amerykańskie słupek | szt. | 200
3 | MRSA oxa śr. 90 mm | szt. | 150
4 | Brucella agar z 5% krwią baranią i witaminą k3 na płytkach Petriego śr 90 mm | szt. | 200
5 | Podłoże indolowo-mocznikowe 3 ml | szt. | 200
6 | Podóże z malonianem sodu | szt. | 60
7 | EDTA | szt. | 6
8 | Kwas fenyloboronowy | szt. | 6
9 | Mueller Hinton + kloksacylina | szt. | 200
11 | TS bulion w probówce 10 ml | szt. | 200
12 | Schaedler Bulion z wit K i Heminą w probówkach 10 ml | szt. | 300
13 | Sf bulion w probówkach 5 ml | szt. | 200
14 | Tood Hewit bulion z colistyną i kwasem nalidyksowych w probówkach 5 ml | szt. | 300
15 | KOH15% a 5ml + DMSO | szt. | 5
16 | KOH 3% a,5ml | szt. | 5
17 | 1% woda peptonoowa z trptofanem (3 ml) w probówce szklanej | szt. | 60
18 | Odczynnik Erlicha | szt. | 3
| Możliwość domówienia podłóż nieujętych w przetargu, a wymaganych lub zalecanych przez ośrodki referencyjne. |  |  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Możliwość jednorazowego zamawiania podłóż płynnych w ilości mniejszej niż opakowanie 50 sztuk

## Zad. 6
Zadanie nr 6: Surowice diagnostyczne
L.P | Nazwa produktu | j.m/ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1. | Zestaw odczynników poliwalentnych dla grupy EPEC A, B, C | op. | 3
2 | Antygen kontrolny dla grupy EPEC A, B, C | op. | 3
3 | Surowica Salmonella dla antygenu HM | op. | 3
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0

## Zad.7
Zadanie nr 7: Testy immunochromatograficzne i immunofluorescencyjne
L.P | Nazwa produktu | j.m/ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1 | Test rozcieńczeniowy do oznaczania MIC Kolistyny (płytkowy), 0,25-16. Płytka z 7 zakresami stężeń,8 kontrolna. Kompletny zestaw (test+bulion namnażający), opakowanie 16 testów | opk. | 10
2 | Testy stwierdzające obecność antygenów rota-adeno, noro- wirusów w próbkach kału, test kasetkowy, opakowanie 20 testów | opk. | 30
3 | Testy stwierdzające obecność antygenów Legionella pneumophila wielkość opakowania 10 testów, testy immunofluorescencyjne | opk. | 3
4 | Test kasetkowy do wykrywania paciorkowsców grupy A w wymazach z gardła, wielkość opakowania 20 testów, testy immunofluorescencyjne | opk. | 5
5 | Testy stwierdzające obecność antygenu Lamblia intestinalis, test kasetkowy, wielkość opakowania 10 testów | opk. | 12
6 | C. difficile GDH, testy immunofluorescencyjne, op., 25 sztuk | opk. | 25
7 | C. difficile Toxin A/B, testy immunofluorescencyjne , op., 25 | opk. | 20
8 | Testy immunofluorescencyjne stwierdzające obecność antygenów S.pneumoniae w moczu a'25 testów | opk. | 3
9 | Immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania swoistych antygenów Campylobacter (C. coli, C. jejuni)w ludzkim kale, 30 testów opakowanie | opk. | 4
10 | Testy immunofluorescencyjneop do wykrywania przeciwciał IgG/IgM/ anty Treponema pallidum w surowicy/osoczu-opakowanie 25 testów | opk. | 20
11 | Testy immunofluorescencyjn do wykrywania RSV, 25 testy w opakowaniu | opk. | 12
12 | Testy immunofluorescencyjne do wykrywania antygenu H. Pylori, op. 25 testów | opk. | 6
13 | Test do wykrywania COVID, test immunofluorescencyjny/immunochromatograficzny, 25 szt. | opk. | 50
14 | Test do wykrywania Astrovirusów test immunochromatograficzny; op.= 10 szt. | opk. | 20
15 | Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko antygenom Mycoplasma pneumoniae z surowicy krwi lub próbki krwi pobranej z palca, opakowanie 20 testów | opk. | 4
16 | Szybki test diagnostyczny do wykrywania karbapenemaz IMP, OXA-48, KPC, NDM i VIM z kolonii bakteryjnej, opakowanie 20 testów. Czułość i specyficznośc względem metody molekularnej 100% | opk. | 2
17 | Testy lateksowe do wykrywania antygenów bakteryjnych w płynie mózgowo-rdzeniowym | opk. | 2
18 | Influenza A/B, testy immunofluorescencyjne do wykrywania antygenów grypy w wymazach z nosa, opakowanie 25 tetów | opk. | 12
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania:
poz.9 | W zestawie kontrola dodatnia i pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki, możliwość przechowywania próbki w temp. 2-8 C przez nie mniej niż 96 godzin, możliwość zamrożenia próbki, czułość min 98%, Specyficzność:min 95,0%,(czułośc i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek kału >400)
poz.13 | Test immunochromatograficzny spełniający wytyczne WHO dla wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadającego status EUL WHO, spełniający zasady refundacji NFZ, czułość 96.52%, swoistość 99.68%, z indywidualnym buforem inaktywującym wirusa.
poz. 3,4,6,7,8,10, 11,12, 13,18 | Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej
poz. 3,4,6,7,8,10, 11,12, 13,18 | Na czas trwania przetargu Zamawiający wymaga użyczenia uniwersalnego i kopaktowego analizatora pozwalającego na szybki odczyt immunoenzymatycznych testów kasetkowych z lateralnym przepływem, zapewniający zautomatyzowany proces odczytu wyników

## Zad. 8
Zadanie nr 8: Podłoża do materiału tkankowego
Lp. | Nazwa produktu | j.m./ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1 | Podłoże transportowe dla beztlenowców z aspiratów i tkanek w butelkach, z możliwością otwarcia, ze wskaźnikiem potencjału red-ox, ujawniające obecnośc lu brak tlenu o pojemności do 10 ml wielkośc opakowania - 10 sztuk | opk. | 8
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0

## Zad. 9
Zadanie nr 9: Probówki do analizy parazytologicznej kału w kierunku pasożytów
Lp. | Nazwa produktu | j.m./ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1 | Probówki do analizy parazytologicznej kału w kierunku pasożytów Zestawy jednorazowego użytku / bez konieczności mycia.Probówki gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami. Probówki nie zawierają formaliny, alkoholu oraz metali ciężkich. Obecne dwa filtry przesiewowe umożliwiające łatwą separację jaj, larw, cyst i odczyt pasożytów. Nie ma konieczności stosowania octanu etylu, kompatybilne z wirówkami na rotor max 15 ml, zestaw zawiera max 150 szt. probówek | szt | 500
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0

## Zad. 10
Zadanie nr 10 Wyroby sterylne, jednorazowe do badań mikrobiologicznych (z terminem ważności na opakowaniu jednostkowym w pkt 1-5)
Lp | Nazwa artykułu | j.m./Ilość |  | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj pochodzenia | Numer katalogowy
1. | Pałeczka plastikowa klasy IIa jałowa z wacikiem dakronowym w probówce o średnicy 13 mm | szt. | 1000
2 | Wymazówka z nylonową końcówką mini do wymazów z nosogardzieli | szt | 2000
3 | Wymazówka z nylonową końcówką mini– pediatryczna | szt | 2000
4 | Pałeczka plastikowa jałowa, wacik bawełniany pakowany pojedynczo bez probówki transportowj | szt | 100
5 | Wymazówka jałowa klasy IIa w probówce o śr. 13mm z podłożem transportowym Amies z węglem aktywnym, z aplikatorem plastikowym, o długości 150-170mm, z wacikiem wiskozowym. Instrukcja pobrania materiału w języku polskim na każdej wymazówce. Udokumentowana zmiana liczby jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie do 72 godz. od dokonania poboru (załączyć dokument do oferty) | szt. | 4000
6 | Jałowe pojemniki do badań mikrobiologicznych a`25 ml, osobno pakowane, każdy pojemnik musi posiadać datę ważności. | szt. | 3000
7 | Jałowe kałówki | szt. | 2000
8 | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 10ul zakończone igłą, w opakowaniu 20 szt. - dołączyć dokument potwierdzający pojemność ezy | op. | 1000
9 | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 1ul zakończone igłą, w opakowaniu 20 szt.- dołączyć dokument potwierdzający pojemność ezy | op. | 700
10 | Szkiełka podstawowe cięte krawędzie gładkie grubość 2mm (a'25sztuk) | op. | 40
11 | Szkiełka podstawowe szlifowane, z polem do opisu,grubość 1mm a' 25 szt | op. | 30
12 | Szkiełka nakrywkowe 24mm/24 mm a' 1000 szt | op. | 4
13 | Sterylne probówki z korkiem śr 16 wys 10 a' 200 szt | op. | 50
14 | Sterylne probówki z korkiem pojemność 5 ml średnica 12, wysokość 92.a'100 szt | op. | 30
15 | Sterylne pipety pasteurowskie pakowane osobno 3 ml | szt | 3000
16 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych a'200 ul a' 96 szt | szt | 2
17 | Bagietka plastikowa 4/120mm a'100sztuk | op. | 10
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0