Specyfikacja techniczna nowych wodomierzy DN 20 wody zimnej rok legalizacji 2024

-Wodomierz skrzydełkowy
-Suchobieżny
-maksymalna temperatura robocza 30 0C
-jednostrumieniowy
-zabezpieczenie antymagnetyczne
-klasa dokładności R 100
-długość wodomierza 130mm
- Q3=4,0m3/h
-korpus mosiężny
-ocena zgodności z dyrektywą MID wydaną przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca , liczniki winny być oznakowane cechą ze znakiem CE i MID .