**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 02.04.2024 r.

**znak sprawy: ZP/220/28/24**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa budynku „A” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.”*

**WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów.

**Odpowiedź**

**Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.**

**Pytanie 2,**

Proszę o przesłanie przedmiarów w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź**

**Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.**

**Pytanie 3,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**4: Zabudowy systemowe (stałe)**

Czy Zamawiający dopuści uchwyty U-kształtne ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304, pod uchwytem prostokątne wgłębienia? Oferowane rozwiązanie jest równoważne – dotyczy l.p. 15

****

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**4: Zabudowy systemowe (stałe)**

Czy Zamawiający dopuści regulację za pomocą specjalistycznych rastrów umożliwiających łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie do 45mm? – oferowane rozwiązanie minimalnie różni się od wymaganego w SWZ - dotyczy l.p. 18

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**5.1. podest operacyjny podwójny**

Czy Zamawiający dopuści podest wykonany z gładkiej blachy, wyposażony na powierzchni w paski antypoślizgowe? – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**5.1. podest operacyjny podwójny**

Czy Zamawiający może potwierdzić, ze zaszła oczywista omyłka w wymiarze podestu i prawidłowe parametry to: 500x650x410mm a nie jak w SWZ: 500x**6500**x410mm? – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**5.2: Kozetka lekarska**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 1950x650x700? – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**5.9: Obręcz naścienna na worki na odpadki (stelaż do worków foliowych pojedynczy z pokrywą)**

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować wyrób mobilny, jak wskazuje opis a nie obręcz montowaną do ściany – jak wynika z nazwy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma dostarczyć wyrób mobilny (stelaż do worków foliowych pojedynczy z pokrywą).**

**Pytanie 9,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6: Meble ze stali kwasoodpornej**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie uchwytów w drzwiach/drzwiczkach typu C ze stali nierdzewnej szlifowanej nielakierowanej? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ. Poniżej wizualizacja proponowanego uchwytu – dotyczy l.p. 3



**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym front wózka wykonany jest z podwójnej blachy z materiałem wygłuszającym (plaster miodu), a korpus wózka z pojedynczej blachy? – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w atestowaną uszczelkę, która nie jest antypyłowa? – dotyczy l.p. 6

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat 650x600mm? – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź**

**Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 13,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania umieszczony z frontu wózka? – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 9

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 690x700x985mm? – dotyczy l.p. 12

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa (5+6)? – dotyczy l.p. 13a

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 17,**

Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ

**6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)**

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym szuflady wyposażone są w wyjmowane podziałki z plexi dzielące szufladę na 4, 6, 8 części (możliwość regulacji wielkości wewnątrz)? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 13b

**Odpowiedź**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 18,**

Celem przygotowania oferty, która pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów czy niedociągnięć, a także w pełni spełni Państwa oczekiwania i standardy jakościowe, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wydanego wcześniej pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź**

**Zamawiający udostępnia decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę, a także informację w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.**

**Pytanie 19,**

Czy w zakresie wymogu z Zał. 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 12. UBEZPIECZENIE pkt. 2 akceptowalna jest polisa odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 10 mln PLN z rocznym okresem ubezpieczenia z koniecznością odnawiania lub zawierania kolejnych polis na zasadach określonych w § 12. UBEZPIECZENIE pkt. 4 (bez konieczności zawierania dedykowanej polisy OC). Zwracamy uwagę, że w takiej sytuacji w momencie podpisania umowy Wykonawca nie będzie posiadał opisanego w par. 12 pkt 2. „ubezpieczenia (…)od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany” - tj. okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy. Jeśli Zamawiający akceptuje w ramach par. 12 pkt. 2 polisy OC z krótszym okresem ubezpieczenia z koniecznością odnawiania lub zawierania kolejnych, to prosimy o zmianę zapisu pkt. 2 na następujący:

„Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy zwane ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumę ubezpieczenia stanowiącą równowartość brutto kontraktu oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach i będzie je utrzymywał w mocy na okres w tym punkcie umowy opisany, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł netto (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100).” W przypadku braku zgody prosimy o informację, czy akceptowalne i wystarczające będzie w zakresie wymaganym w par. 12 pkt. 2. posiadanie (z okresem obejmującym okres realizacji robót) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach Sekcji II (OC delikt) ubezpieczeń budowlanomontażowych, czy Zamawiający oczekuje zawarcia dedykowanej pod kontrakt polisy OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie będzie akceptował polisy odpowiedzialności cywilnej z rocznym okresem ubezpieczenia z koniecznością odnawiania lub zawierania kolejnych polis.**

**Ponadto Zamawiający oczekuje posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej.**

**Pytanie 20,**

Czy w przypadku wniesienia zabezpieczenia na okres należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia na pierwszy okres co najmniej 5-ciu lat, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia tego zabezpieczenia na pozostały okres na 30 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia? Kwestię tę przewiduje Art. 452. Ust 8 i 9 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza taką możliwość, zgodnie z art. 453 ust. 8 i 9 pzp.**

**Pytanie 21,**

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie sprzeczność postanowień SWZ – w stosunku do opisu wymagań zatrudnienia prze Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jak niżej:

1. Zamawiający w rdz. IV. Pkt 4 SWZ wskazał, że: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy dotyczących - Kierownik Budowy.
2. Tymczasem, w § 10 ust. 41Projektowanych postanowień umowy wskazano, że: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących: 1) robót betoniarskich, 2) robót zbrojarskich, 3) robót murarskich, 4) robót dekarskich, 5) robót elektrycznych i niskoprądowych, 6) robót sanitarnych, 7) robót wykończeniowych

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka. Prawidłowy zapis jest w Projektowanych postanowieniach umowy. Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że rozdział I pkt IV ppkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:**

**Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących: 1) robót betoniarskich, 2) robót zbrojarskich, 3) robót murarskich, 4) robót dekarskich, 5) robót elektrycznych i niskoprądowych, 6) robót sanitarnych, 7) robót wykończeniowych.**

**Pytanie 22,**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź, czy kominy wskazane w dokumentacji projektowej należy poddać renowacji.

**Odpowiedź**

**Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.**

**Pytanie 23,**

Zwracam się z prośba o udostępnienie dokumentacji w zakresie instalacji sanitarnej w formacie dwg.

**Odpowiedź**

**Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.**

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

**I. Wykreśla z SWZ rozdział I pkt. IV ppkt 4 i w to miejsce wprowadza pkt. IV ppkt 4 w nowym brzmieniu:**

„4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących: 1) robót betoniarskich, 2) robót zbrojarskich, 3) robót murarskich, 4) robót dekarskich, 5) robót elektrycznych i niskoprądowych, 6) robót sanitarnych, 7) robót wykończeniowych.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor USK nr 2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86