## Arkusz1
|  |  |  | Jednorazówka niestetrylna 2022 |  |  |  |  | Załacznik nr 2a do SWZ
Pakiet 1 a podzielny
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem pakowany w podwójnym opakowaniu | szt. | 150 | 1 | 1.08 | 8% | 150 | 162
2 | Elektrody pediatryczne o średnicy 30 mm, jednokrotnego użycia, niesterylne. Wykonane z pianki polietylenowej, nie zawierające lateksu i PVC, elastyczne, wodoodporne i wodoszczelne, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym aplikację i zdejmowanie elektrody na powierzchni ciała pacjenta. Hypoalergiczny klej, czujnik Ag/AgCl, żel stały. | szt. | 1000 | 16.57 | 17.8956 | 8% | 16570 | 17895.6
3 | Elektrody kardiologiczne kompatybilne z Ambu Blue Sensor R R -00-S pakowane po 25 szt. | op. | 1000 | 27.5 | 29.7 | 8% | 27500 | 29700
4 | Pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 100 | 12.8 | 13.824 | 8% | 1280 | 1382.4
5 | suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 1000 | 2.24 | 2.4192 | 8% | 2240 | 2419.2
6 | Pojemnik do próbek histopatologicznych o pojemności 20 ml z 4% fomaldehydem (10 % roztworem formaliny) zamkniętym w nakrętce | szt. | 2000 | 5.73 | 6.1884 | 8% | 11460 | 12376.8
7 | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 400 | 2.97 | 3.2076 | 8% | 1188 | 1283.04
8 | Pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, ( próbka) | szt. | 300 | 2.83 | 3.0564 | 8% | 849 | 916.92
9 | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20 | 284.22 | 306.9576 | 8% | 5684.4 | 6139.152
10 | Fartuch foliowy o wymiarach 900x1300x0,045 kolor: niebieski badania: atest stacji sanitarno epidemiologicznej atest pzh atest na surowiec atest na barwnik atest na folie atest na gotowy produkt: fartuch foliowy | szt | 12000 | 0.49 | 0.5292 | 8% | 5880 | 6350.4
11 | Samoprzylepne niestandardowe etykietyki na strzy-kawki z odpowiednio dobranym kolorem wg.klucza, zaprojek-towane w celu pra-widłowej identyfika-cji leku w strzykawce. Wyraźny napis z nazwą leku oraz wolnym miejscem umożliwiającym wpisanie dawki, w rolce po 400 szt. Zg.ze standardem ISO 26825:2008. Z klasy leków: wpro-wadzających do znieczulenia ( propo-fol), uspokajające (midazolam), anta-goniści leków uspo-kajających (flumaze-nil), niedepolaryzują-ce leki zwiotczające ( Atracurium), leki odwracające zwiot-czenie (Neostigmi-ne), opiaty ( fenta-nyl, oxynorm, ultiva, sufentanyl), antago-niści opiatów ( Na-loxon), miejscowo znieczulające ( ligno-caine), wazopresyny- ( Dobutamine, Adre-naline), antycholi-nergiczne (Atropine), przeciwwymiotne ( Ondansetron). | op. | 150 | 22 | 23.76 | 8% | 3300 | 3564
12 | Naklejki do oznaczenia dodanych leków, większe naklejki służące do naklejania na strzykawki 50ml, płyny infuzyjne itp.. Zawierają miejsce do wpisania nazwy leku dodanego, jego dawki, godz., daty, nazwiska pacjenta, zg.z normą ISO 26825:2008, w rolkach po 200 szt. | op. | 10 | 22 | 23.76 | 8% | 220 | 237.6
13 | Elektrody Ekg o śr. 50cm | op. | 12 | 15 | 16.2 | 8% | 180 | 194.4
14 | POJEMNIK DO IGIEŁ 3,5L CZERWONY | szt | 1000 | 4.15 | 5.1045 | 23% | 4150 | 5104.5
15 | Pojemnik do próbek histopatologicznych o pojemności 60 ml z 4% fomaldehydem (10 % roztworem formaliny) zamkniętym w nakrętce. | szt | 2000 | 5.45 | 5.886 | 8% | 10900 | 11772
16 | Pieluchomajtki - majtki chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 7,5/8), przeznaczony są na noc dla osób chodzących, zapewniający suchość i neutralizujące nieprzyjemny zapach, zakładane jak zwykła bielizna, zapewniaje wysoki komfort i dyskrecję, dobrze przylegające do ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem. Dostępne w rozmiarach i poziomach S,M,L | szt | 1000 | 3 | 3.24 | 8% | 3000 | 3240
17 | Pulsoksymetr Nonin 3150 (zamiennik), część nadgarstkowa + czyjnik rozm. M, Bezprzewodowy pulsoksymetr Bluetooth do pomiaru tętna, SpO2 i pletyzmografii kompatybilny z polisomnografem NoX A1 | szt | 5 | 3550 | 3834 | 8% | 17750 | 19170
[5 empty] | Razem |  | 112301.4 | 121908.012
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 2a podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Pokrowce higieniczne na buty (ochraniacze na buty). Wykonane ze specjalnej antypoślizgowej foli PE o grubości 25 +/- 5 mikronów. Całkowicie nieprzemakalne, antyelektrostatyczne. Mocowane za pomocą gumki. Para- jednostka. | szt. | 100 | 0.4 | 0.432 | 8% | 40 | 43.2
2. | Osłona na brodę z miękkiej i antystatycznej włókniny z gumką do zamocowania na głowie, rozmiar uniwersalny, bezlateksowa, niejałowa, kolor biały, produkt spełniający wymagania wyrobu medycznego oraz środka ochrony osobistej. | szt. | 50 | 0.3 | 0.324 | 8% | 15 | 16.2
3 | Czepek w formie kaptura zakrywający ramiona, wykonany z białej włókniny polipropylenowej, z gumką dookoła twarzy bez zawartości lateksu | szt. | 20 | 1.8 | 1.944 | 8% | 36 | 38.88
4 | Papier termiczny w rozmiarze 57 mm szerokości do urządzenia myjnia narzędzi Belimed WD 150 | rolka | 6 | 40 | 49.2 | 23% | 240 | 295.2
[5 empty] | Razem |  | 331 | 393.48
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3a - PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Półmaska filtrująca FFP3. wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Filtracja ≥99,4% potwierdzona badaniami cząstkami 60-160 nanometrów, czysta mikrobiologicznie, giętka i elastyczna, pięciowarstwowa, posiadajaca uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą podbródek, przzeznczona na 8 godz. pracy, zapobiega parowaniu okularów. Zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 | szt. | 5500 | 6 | 6.48 | 8% | 33000 | 35640
2 | Maska FFP3 z zaworem. Wykonana z pięciu warstw, filtracja na poziomie 99,95%, zatrzymująca cząsteczki mniejsze niż 0,5 mikrometra. Czysta mikrobiologicznie, kształt anatomiczny. Wyrób medyczny klasy I, śrdoek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 | szt. | 10000 | 9 | 9.72 | 8% | 90000 | 97200
3 | Trójwarstwowa maska medyczna z wygodnymi do wiązania trokami. Produkt wykonany z wytrzymałej i bezpiecznej dla alergików włókniny polipropylenowej, z elementem uszczelniającym i dopasowującym do nosa.Trójwarstwowa budowa gwarantuje skuteczną ochronę przed dostępem drobnoustrojów. Wyrób medyczny klasy I, op. 50 szt. Zgodnie z norma PN-EN 14683:2019+AC:2019-09 | op. | 5 | 10 | 10.8 | 8% | 50 | 54
4 | Maseczka chirurgiczna wykonana z trzywarstwowej, niepylącej i hypoalergicznej włókniny oraz specjalnej wkładki modelującej na nos. Wewnetrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Zapewnia określoną łatwość oddychania większą niż 3mm H2O. Sposób pakowania maseczek umowzliwia aseptyczne i pojedyncze wyjmowanie ich z pudełka. Opakowanie 50 szt. | op. | 3000 | 6.6 | 7.128 | 8% | 19800 | 21384
5 | Fartuch medyczny jednorazowego użytku, niejałowy, wiązany z tyłu na troki, z mankietem na końcu rękawa. Wykonany z włókniny polipropylenowej ogramaturze 35g/m2. posiada właściwości barierowe i zapewnia wysoki stopień ochrony. Pakowany w foliowe opakowanie po 10 szt. | szt. | 10000 | 3.14 | 3.3912 | 8% | 31400 | 33912
[5 empty] | Razem |  | 174250 | 188190
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 4a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Kosz druciany na instrumenty i akcesoria do ezofagoskopii i bronchoskopii | szt | 1 | 2210 | 2386.8 | 8% | 2210 | 2386.8
2 | szczoteczka op.5 szt. | op. | 1 | 296.8 | 320.544 | 8% | 296.8 | 320.544
3 | pokrywa do tacy drucianej | szt. | 2 | 830 | 1020.9 | 23% | 1660 | 2041.8
4 | taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | szt. | 2 | 780 | 842.4 | 8% | 1560 | 1684.8
5 | kołek mocujący do zast. z tacą na instrumenty | szt. | 2 | 22 | 27.06 | 23% | 44 | 54.12
6 | kołeki mocujące do zast. z tacą na instrumenty op. 12 szt. | op. | 2 | 250 | 307.5 | 23% | 500 | 615
7 | paski silikonowe do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, op 12 szt. | op. | 2 | 156 | 191.88 | 23% | 312 | 383.76
8 | pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany z matą silikonową | szt. | 1 | 4200 | 4536 | 8% | 4200 | 4536
[5 empty] | Razem |  | 10782.8 | 12022.824
Pakiet 5 a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | ENDO ROZPIERACZ DO NARZĄDÓW O ŚR.10MM, DŁ.400MM, DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH | szt. | 1 | 4098 | 4425.84 | 8% | 4098 | 4425.84
2. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 4 | 691 | 746.28 | 8% | 2764 | 2985.12
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4 | 156 | 168.48 | 8% | 624 | 673.92
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃ-CÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 6 | 60 | 64.8 | 8% | 360 | 388.8
5. | KLESZCZYKI DO OPA-TRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKO-WANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | szt. | 3 | 205 | 221.4 | 8% | 615 | 664.2
6. | PINCETA CHIRURGICZNA PŁUCNA TYP TUTTLE PROSTA DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 1 | 443 | 478.44 | 8% | 443 | 478.44
7. | WKŁAD ROBOCZY NA-RZEDZIA LAPAROSKOPO-WEGO, PYSZCZEK KLESZCZYKI BIOPSYJNE ŚR. 5MM DŁ. 310 MM | szt. | 1 | 1491 | 1610.28 | 8% | 1491 | 1610.28
8. | KLESZCZYKI NACZYNIO-WE TYP DE BAKEY-SATINSKY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY WYMIARY SZCZĘKI 47/84 MM DŁ. 240 MM | szt. | 1 | 1459 | 1575.72 | 8% | 1459 | 1575.72
9. | KLESZCZYKI NACZYNIO-WE TYP DE BAKEY-PEAN Z UZĘBIENIEM ATRAUMA-TYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE SZCZĘKA 89MM DŁ.CAŁK. 260MM | szt. | 1 | 1050 | 1134 | 8% | 1050 | 1134
10. | POKRYWA KONTENERA O WYM. 300x297x28 MM, ROZMIAR ½ WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKO-NANE ZE STALI NIE-RDZEWNEJ. CENTRALNIE W POKRYWIE UMIESZ-CZONE JEDNO MIEJSCE DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWE-GO. WEWNĄTRZ POKRY-WY WKLEJONA SILIKO-NOWA USZCZELKA. WAN-NA KONTENERA O WYM. 300x297x136 MM, BEZ-SZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALU-MINIUM. WANNA BEZ RĄ-CZEK TRANSPORTO-WYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘ-TY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYL-NOŚCI WANNY KONTE-NERA. PO OBU STRO-NACH WANNY NA ŚCIAN-KACH MIEJSCE NA PLA-STIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTE-NERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLI-CZEK IDENTYFIKACYJ-NYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA | szt. | 1 | 3490 | 3769.2 | 8% | 3490 | 3769.2
11. | FILTR JEDNORAZOWY Z INDYKATOREM OPAKO-WANIE 100 SZTUK | op. | 5 | 68 | 73.44 | 8% | 340 | 367.2
12. | PLOMBY DO KONTENERA 1000 SZTUK NIEBIESKIE BEZ INDYKATORA | op. | 1 | 744 | 803.52 | 8% | 744 | 803.52
[5 empty] | Razem |  | 17478 | 18876.24
Pakiet 6 a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Przedłużka jednorazowego użytku izolowana - blade elektrodę o dl.16,51cm. Do przełącznika kołyskowego elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji z przewodem kompatybilnym z generatorem ValleylabW op. zbiorczym 50 szt | op. | 5 | 24.7 | 26.676 | 8% | 123.5 | 133.38
2. | Przewód do pensety bi[polarnej kompatybilnej z generatorem Valleylab dł. 3m | szt. | 1 | 444.2 | 479.736 | 8% | 444.2 | 479.736
3. | Pincete wielorazowa bipo-larna Cushinga, izolowana, gładkie końcówki o dł.calkowitej 17,8 cm i szer. końcówek 1,5mm | szt. | 1 | 1712.33 | 1849.3164 | 8% | 1712.33 | 1849.3164
[5 empty] | Razem |  | 2156.53 | 2329.0524
Pakiet 7 a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Trokar do zabiegów tora-koskopowych wykonany w systemie MICTEC lub ana-logiczny, elastyczny tyta-nowy, ø 10,5 mm, długość 70 mm | szt. | 3 | 2007 | 2167.56 | 8% | 6021 | 6502.68
2. | op.12 sztuk flex. zapasowe tuleje, ø 10,5 mm, 70 mm | op. | 1 | 3972 | 4289.76 | 8% | 3972 | 4289.76
3. | op.12 sztuk flex. zapasowe tuleje, ø 7,0 mm, 70 mm | op. | 1 | 3972 | 4289.76 | 8% | 3972 | 4289.76
[5 empty] | Razem |  | 13965 | 15082.2
Pakiet 8 a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zabezpieczenie do kontenerów KLS Marin z automatycznym systemem plombowania (1op.=1000 pcs.) | op. | 2 | 1397 | 1508.76 | 8% | 2794 | 3017.52
[5 empty] | Razem |  | 2794 | 3017.52
Pakiet nr 9a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Papier do drukarki Martel - op. 1 rolka | op. | 1 | 20 | 24.6 | 23% | 20 | 24.6
2 | Karty odczynnikowe do wykonywania badań op. 25 kart | op. | 6 | 700 | 756 | 8% | 4200 | 4536
3 | Płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HTC poziom 1 op. 10 ampułek | op. | 2 | 300 | 324 | 8% | 600 | 648
4 | płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HTC poziom 2 op. 10 ampułek | op. | 2 | 300 | 324 | 8% | 600 | 648
5 | płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HTC poziom 3, op. 10 ampułek | op. | 2 | 300 | 324 | 8% | 600 | 648
6 | opcjonalne kapilary dedykowane do Epoc, op. 50 szt. | op. | 3 | 300 | 324 | 8% | 900 | 972
[5 empty] | Razem |  | 6920 | 7476.6
Pakiet 10a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zawieszki do koszy na narzędzia chirurgiczne. Easy tag czarna – 63,5mmx120,65mm – szpulka 250 szt. Rolka | op. | 1 | 620 | 669.6 | 8% | 620 | 669.6
2 | Aluminiowa taca do steryli-zacji z silikonowanymi uszczelkami stabilizującymi 12 narzędzi do VATS | szt. | 3 | 8900 | 9612 | 8% | 26700 | 28836
3 | Osłonki na narzędzia, czarne, przyciemniane o rozm. 3,2x25,4x25,4mm. Opakowanie 100 szt. | op. | 1 | 160 | 172.8 | 8% | 160 | 172.8
[5 empty] | Razem |  | 27480 | 29678.4
Pakiet 11a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zasadowy środek do maszynowego mycia kaczek i basenów, usuwający nawet zaschnięte osady typu resztki mydła i wydalin ludzkich. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych.Zawierający inhibitory korozji. Stężony, o poj. 5l. Kompatybilny z myjką Amigo S-607 oraz NINJO FD 1600 | op. | 10 | 153.23 | 165.4884 | 8% | 1532.3 | 1654.884
2. | Środek zmiękczający oraz płuczący, płynny koncentrat. Zabezpiecza przed osadami kamienia wodnego, o poj. 5l. Kompatybilny z myjką Amigo S-607 oraz NINJO FD 1600 | op. | 10 | 153.23 | 165.4884 | 8% | 1532.3 | 1654.884
[5 empty] | Razem |  | 3064.6 | 3309.768
[6 empty] | Razem | 371523.33 | 402284.0964