Kraków, dnia 14.03.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 221 000 euro

„dostawa serwet i zestawów obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych, elektrokardiologicznych, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 221 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwet i zestawów obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych, elektrokardiologicznych, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 4. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

# 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| Lp. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) |
| 7. | certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla zaoferowanych wyrobów medycznych |
| 8. | karty techniczne producenta dla zaoferowanych wyrobów medycznych potwierdzające parametry zgodnie z zapisami załącznika nr 4 |
| 9. | próbki zaoferowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 5 |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.

e) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400,

e-mail: wsypek@szpitaljp2.krakow.pl

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja

10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Nr. Pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1. | 2 940,00 zł |
| 2. | 3 000,00 zł |
| 3. | 3 170,00 zł |
| 4. | 60,00 zł |
| 5. | 2 300,00 zł |
| 6. | 900,00 zł |
| 7. | 4 230,00 zł |
| 8. | 3 880,00 zł |
| 9. | 1 100,00 zł |
| 10. | 1 970,00 zł |
| 11. | 3 410,00 zł |
| 12. | 6 100,00 zł |
| 13. | 3 170,00 zł |
| 14. | 1 760,00 zł |
| Razem | 37 990,00 zł |

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

7. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez

# Zamawiającego w siwz

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 24.04.2019 r. do godz. 11:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 siwz dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium podanym w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

gdzie:

- kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

Punkty podane w nawiasach będą obliczane na podstawie poniższych wzorów.

1. Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

1+ * A = ilość punktów

gdzie:

x – jest to wartość liczbowa parametru oferty badanej

max – jest to największa wartość liczbowa parametru spośród wszystkich ofert

min – jest to najmniejsza wartość liczbowa parametru spośród wszystkich ofert

A = 1 jeżeli przedział [1,2] lub [2,1]

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

# 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.23.2019 - dostawa serwet i zestawów obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych, elektrokardiologicznych, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 – Wartość oferty

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.23.2019 - dostawa serwet i zestawów obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych, elektrokardiologicznych, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.23.2019 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

1. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

3. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi …......... złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy.

4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (tj. do dnia ............................), chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

§ 6- Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

        - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

        - ………………

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany

umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez

Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

5.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA ZASTAWEK (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | serweta wykonana z trójwarstwowego SMS-u | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar serwety: całkowita długość: min. 360 [cm] szerokość w części anestezjologicznej: min. 260 [cm] szerokość w pozostałej części: min. 190 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | w strefie krytycznej wzmocniona dodatkową warstwą wysokochłonną w rozmiarze min. 50 x 150 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | serweta posiadająca 6 kieszeni jednokomorowych zintegrowanych z serwetą główną | TAK | - |  |
| 7. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 8. | pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną o minimalnym rozmiarze 34 x 42 [cm], umieszczoną w obszarze klatki piersiowej | TAK | - |  |
| 9. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 10. | wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 300 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | wytrzymałość na rozciąganie – na mokro w strefie krytycznej min. 100 [N] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 13. | serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE i wzmocniona min. dwuwarstwowym laminatem | TAK | - |  |
| 14. | minimalny rozmiar wzmocnienia: 60 [cm] x 70 [cm] | TAK | - |  |
| 15. | minimalny rozmiar serwety na stolik Mayo: 79 [cm] x 140 [cm] | TAK | - |  |
| Serwety chłonne - 4 sztuki |
| 16. | serwety chłonne o minimalnym rozmiarze 40 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 17. | wskaźnik RTG w kolorze zielonym | TAK | - |  |
| Serwetki do rąk – 4 sztuki |
| 18. | minimalny rozmiar serwet: 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 19. | serweta wykonana z włókniny polipropylenowej SMS | TAK | - |  |
| 20. | minimalny rozmiar serwety: 90 [cm] x 110 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 3 sztuki |
| 21. | serweta wykonana z włókniny polipropylenowej SMS | TAK | - |  |
| 22. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 23. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 24. | serweta wykonana z włókniny polipropylenowej SMS | TAK | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 250 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 26. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 27. | minimalny rozmiar taśm: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 28. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 29. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 30. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 31. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 32. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 33. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) - 1 sztuka |
| 34. | serweta wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu | TAK | - |  |
| 35. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 225 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 36. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 37. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| APLIKATOR Z PŁYNNĄ BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | aplikator z płynną barierą mikrobiologiczną stosowaną w celu zabezpieczenia pola operacyjnego pacjenta na bazie cyjanoakrylatu unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę tworząc bezpieczny i oddychający film | TAK | - |  |
| 4. | bariera mikrobiologiczna zapewniająca pokrycie skóry pacjenta na powierzchni min. 1200 [cm2] z jednego aplikatora | TAK | - |  |
| 5. | możliwość stosowania z obłożeniami i foliami chirurgicznymi | TAK | - |  |
| 6. | brak konieczności usuwania po zabiegu (złuszczanie się filmu po kilku dniach) | TAK/NIE | 1/0 |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanego zestawu.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW TORAKOTOMII (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką rtg - 20 sztuk |
| 3. | gazik 17 – nitkowy, 16 - warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 20 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 10 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Gazik z nitką rtg - 50 sztuk |
| 6. | gazik 17 – nitkowy, 16 - warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar gazików: 5 x 5 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,2 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | przewiązane po 10 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Końcówka do ssaka - 1 sztuka |
| 9. | końcówka do ssaka z czterema bocznymi otworami i jednym głównym | TAK | - |  |
| 10. | rozmiar: 24 [CH] | TAK | - |  |
| 11. | minimalna długość: 260 [mm] | TAK | - |  |
| 12. | końcówka zakrzywiona, bez kontroli ssania | TAK | - |  |
| Podstawka pod skalpele - 1 sztuka |
| 13. | przylepna plastikowa podstawka pod skalpele | TAK | - |  |
| 14. | posiadająca 3 miejsca pod skalpele | TAK | - |  |
| Miska plastikowa nerkowata - 1 sztuka |
| 15. | miska plastikowa nerkowata z podziałką o pojemności min. 700 [ml] | TAK | - |  |
| 16. | kolor miski: niebieski | TAK | - |  |
| 17. | rozmiar miski: 230 x 87 [mm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Czyścik do koagulacji - 1 sztuka |
| 18. | rozmiar czyścika: 5 x 5 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 19. | przylepny, kontrastujący w RTG | TAK | - |  |
| Miska plastikowa okrągła– 1 sztuka |
| 20. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności min. 2500 [ml] | TAK | - |  |
| 21. | kolor miski: niebieski | TAK | - |  |
| 22. | rozmiar miski: 220 x 90 [mm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Miska plastikowa okrągła - 1 sztuka |
| 23. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności min. 60 [ml] | TAK | - |  |
| 24. | kolor miski: transparentny | TAK | - |  |
| 25. | rozmiar miski: 62 x 29 [mm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Pudełko magnetyczne na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 26. | pudełko magnetyczne na igły i ostrza z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków nr 3 i 4 | TAK | - |  |
| 27. | kolor: czerwony | TAK | - |  |
| 28. | pudełko posiadające min. 20 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta - 3 sztuki |
| 29. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 30. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 31. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 32. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 33. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 34. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 35. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna - 1 sztuka |
| 36. | minimalny rozmiar powierzchni całkowitej foli 45 [cm] x 57 [cm] | TAK | - |  |
| 37. | minimalny rozmiar powierzchni przylepnej foli 45 [cm] x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 38. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 39. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 40. | złożona teleskopowo | TAK | - |  |
| 41. | pad chłonny z włókniny na całej długości | TAK | - |  |
| Kubek plastikowy - 1 sztuka |
| 42. | kubek z uchwytem, dziubkiem i podziałką o pojemności min. 500 [ml] | TAK | - |  |
| 43. | rozmiar kubka: 90 x 100 [mm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 44. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, taśma przylepna wzdłuż jednego (dłuższego) boku | TAK | - |  |
| 45. | minimalny rozmiar serwety: 200 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 46. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 50 x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 47. | gramatura materiału serwety z padem chłonnym: min. 110 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 48. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 49. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 50. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 51. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie, przylepność | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 52. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, taśma przylepna wzdłuż jednego (dłuższego) boku | TAK | - |  |
| 53. | minimalny rozmiar serwety: 250 x 170 [cm] | TAK | - |  |
| 54. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 50 x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 55. | gramatura materiału serwety z padem chłonnym: min. 110 [g/m2] | TAK | - |  |
| 56. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 57. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 58. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 59. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie, przylepność | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 2 sztuki |
| 60. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, taśma przylepna wzdłuż jednego (dłuższego) boku | TAK | - |  |
| 61. | minimalny rozmiar serwety: 100 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 62. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 45 x 60 [cm] | TAK | - |  |
| 63. | gramatura materiału serwety z padem chłonnym: min. 110 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 64. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 65. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 66. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wg normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 67. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 68. | kieszeń na narzędzia przylepna, trzykomorowa | TAK | - |  |
| 69. | minimalny rozmiar kieszeni: 65 [cm] x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze - 2 sztuki |
| 70. | rozmiar ostrza: 23 | TAK | - |  |
| Dren - 1 sztuka |
| 71. | dren o rozmiarze: 30 [CH] z łącznikami na obu końcach drenu | TAK | - |  |
| 72. | minimalna długość drenu : 400 [cm] | TAK | - |  |
| Tupfer twardy - 20 sztuk |
| 73. | gazik 24-nitkowy z nitką RTG, twardo zwinięte | TAK | - |  |
| 74. | rozmiar gazika: 12 x 12 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 75. | gaziki zapakowane w tekturowe pudełko | TAK | - |  |
| Tupfer - 5 sztuk |
| 76. | gazik 20-nitkowy | TAK | - |  |
| 77. | rozmiar gazika: 48 x 24 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 78. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 79. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 200 [cm] | TAK | - |  |
| 80. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 81. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 82. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanego zestawu.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA ROZRUSZNIKÓW (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta do zabiegów wszczepiania rozruszników o minimalnym rozmiarze: 210 x 310 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | serweta wykonana z folii o grubości min. 55 mikronów - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 5. | serweta w części środkowej na całej jej długości posiada dodatkowo warstwę z włókniny polipropylenowej o minimalnej szerokości 85 [cm] tworząc tym samym min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 6. | serweta posiadająca dwa otwory o średnicy 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] otoczone taśmą lepną i wypełnione folią chirurgiczną | TAK | - |  |
| 7. | odległość między średnicami otworów w zakresie 26 - 30 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | otwory winny być umieszczone w serwecie w okolicach klatki piersiowej w taki sposób, aby dalsza część serwety zapewniała okrycie pacjenta powyżej jego głowy | TAK | - |  |
| 9. | odległość (wzdłuż długości serwety) mierzona od średnicy otworów do jednego (krótszego) boku serwety winna wynosić 115 [cm] z tolerancją +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 10. | dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o rozmiarze min. 90 x 140 [cm] wykonana z włókniny wysokochłonnej (polipropylen) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | gramatura dodatkowej warstwy wysokochłonnej (polipropylen) min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | folia chirurgiczna o grubości 25-30 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 15. | materiał warstwy chłonnej, elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, zabiegu, trwałość połączenia serwety z warstwą wysokochłonną, elastyczność folii pozwalająca na dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta, wysoka wytrzymałość na rozerwanie | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Fartuch chirurgiczny – 1 sztuka |
| 16. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone są elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski | TAK | - |  |
| 17. | rozmiar fartucha: XL o długości 140 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 18. | materiał fartucha – włóknina polipropylenowa typu SMMMS o gramaturze min. 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 19. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 20. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Osłona – 1 sztuka |
| 21. | osłona na lampę o rozmiarze min. 80 [cm], osłona ściągnięta gumką | TAK | - |  |
| Ściereczki chłonne – 2 sztuki |
| 22. | ściereczki chłonne o rozmiarze minimum 30 x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 23. | serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 24. | serweta wykonana z folii o grubości min. 55 mikronów w kolorze niebieskim o minimalnym rozmiarze: 140 x 180 [cm] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 25. | serweta w części środkowej na całej jej długości posiada warstwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 [g/m2] o minimalnej szerokości 70 [cm] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 26. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 27. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta o minimalnym rozmiarze 225 x 295 [cm] wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) z dodatkową warstwą wysokochłonną (polipropylen) w strefie krytycznej | TAK | - |  |
| 4. | serweta posiadająca dwa otwory o średnicy w zakresie 8,0 – 9,0 [cm] otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin | TAK | - |  |
| 5. | dookoła otworów dodatkowa warstwa o minimalnym rozmiarze 225 x 145 [cm] wykonana z włókniny wysokochłonnej (polipropylen) | TAK | - |  |
| 6. | gramatura laminatu na całej powierzchni serwety min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 7. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 8. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 9. | materiał warstwy chłonnej, elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, zabiegu, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z warstwą wysokochłonną | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Ściereczki chłonne – 4 sztuki |
| 10. | ściereczki chłonne o rozmiarze minimum 30 x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 11. | serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 12. | serweta wykonana z folii o grubości min. 55 mikronów w kolorze niebieskim o minimalnym rozmiarze: 140 x 180 [cm] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 13. | serweta w części środkowej na całej jej długości posiada warstwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 [g/m2] o minimalnej szerokości 70 [cm] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 14. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 15. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPII (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | sterylna serweta do zabiegów laparoskopii w ułożeniu litotomijnym | TAK | – |  |
| 4. | minimalny rozmiar serwety: - 250 [cm] (szerokość ekranu anestezjologicznego), - 270 [cm] (szerokość w pozostałej części serwety), - 260 [cm] (długość) | TAK | – |  |
| 5. | materiał serwety: laminat min. trzywarstwowy z warstwą komfortową dla pacjenta od strony wewnętrznej | TAK | – |  |
| 6. | Skład laminatu; w strefie krytycznej warstwa wzmocniona w składzie: a) wiskoza o gramaturze min. 20 [g/m2] b) folia PE o grubości min. 45 mikronów c) folia PE o grubości min. 45 mikronów d) papier o gramaturze min. 20 [g/m2] w pozostałej części serwety: a) folia PE o grubości min. 45 mikronów b) folia PE o grubości min. 45 mikronów c) papier o gramaturze min. 20 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 7. | wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 160 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 9. | serweta z zabezpieczeniem przestrzeni anestezjologicznej oraz zintegrowana z nogawicami | TAK | – |  |
| 10. | serweta zawiera otwór otoczony folią chirurgiczną, a następnie dodatkową warstwą chłonną wyposażoną w 6 organizatorów na przewody, po obu bokach warstwy chłonnej na wysokości otworu zintegrowane dwukomorowe kieszenie na narzędzia | TAK | – |  |
| 11. | rozmiar otworu 25 x 31 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 12. | rozmiar warstwy chłonnej 40 x 70 [cm] z tolerancją +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 13. | rozmiar kieszeni dwukomorowej : szerokość komór : 24 [cm] / 40 [cm] x wysokość 36 [cm] z tolerancją +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Taśma - 1 sztuka |
| 15. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 16. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Organizator przewodów - 1 sztuka |
| 17. | taśma typu rzep z zamknięciem VELCRO lub równoważne zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli oraz ich przesuwanie na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 18. | minimalny rozmiar taśmy: 2,5 [cm] x 30 [cm] | TAK | – |  |
| Ręcznik chłonny - 4 sztuki |
| 19. | ręczniki chłonne o rozmiarze minimum: 18 [cm] x 25 [cm] | TAK | – |  |
| 20. | kolor ręczników: białe | TAK | – |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 21. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 22. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 23. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Pokrowiec na przewody -1 sztuka |
| 24. | pokrowiec na przewody, teleskopowo złożony co umożliwia łatwą aplikację, z taśmą lepną na końcówce do trwałego umocowania pokrowca | TAK | – |  |
| 25. | materiał: przezroczysta folia PE | TAK | – |  |
| 26. | grubość folii PE : 50 mikronów (+/- 5 mikronów) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 27. | rozmiar pokrowca : szerokość: min. 14 [cm] długość: min. 245 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 28. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. | TAK | – |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK | – |  |
| 30. | Skład materiału serwety: a) włóknina wiskozowa o gramaturze min. 20 [g/m2]; b) folia PE o grubości min. 50 mikronów – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | odporność na przenikanie cieczy min. 140 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 32. | wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie krytycznej min. 120 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Opakowanie zestawu |
| 33. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 34. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanego zestawu.

......................................                                                                                                                                            ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W OKOLICY JAMY BRZUSZNEJ (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta w kształcie litery T o rozmiarze 200/300 x 340 [cm] pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anestezjologicznej, oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu z zachowaniem tolerancji rozmiaru +/- 10 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron serwety | TAK | – |  |
| 5. | minimalny rozmiar folii: 35 [cm] x 60 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | gramatura dodatkowej łaty chłonnej: min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety głównej min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 8. | odporność na przenikanie cieczy serwety głównej w strefie krytycznej min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 9. | wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 240 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | folia chirurgiczna poliuretanowa o grubości od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 11. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO -2 sztuki |
| 13. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 14. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 15. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 16. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 17. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 18. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 19. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | – |  |
| 20. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 21. | skład laminatu: - włóknina min. 20 [g/m2], - folia PE min. 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 22. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta gazowa (Chusta laparotomijna) - 20 sztuk |
| 23. | serweta gazowa 20 sto nitkowa, 6 warstwowa z trokiem i nitką kontrastującą w promieniach RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 24. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 25. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Końcówka do ssania z drenem - 1 sztuka |
| 26. | końcówka do ssania z czterema oczkami ssącymi z atraumatyczną końcówką z drenem | TAK | – |  |
| 27. | rozmiar drenu 25 [CH] | TAK | – |  |
| 28. | materiał PVC ( bez dodatku latexu) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Serweta wysokochłonna – 4 sztuki |
| 29. | materiał serwety: włóknina- 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 30. | minimalny rozmiar serwety: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 31. | gramatura min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 32. | serweta z nitką kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 33. | serweta operacyjna wysokochłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu | TAK | – |  |
| 34. | kolor serwety: zielony | TAK | – |  |
| Miska -1 sztuka |
| 35. | miska plastikowa o pojemności 500 [ml] | TAK | – |  |
| 36. | kolor miski: transparentny | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 10 sztuk |
| 37. | gaziki 17sto nitkowe z nitką kontrastująca w promieniach RTG, 16 warstwowe – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 38. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 39. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 40. | miska nerkowa plastikowa o pojemności 800 [ml] | TAK | – |  |
| 41. | kolor miski: transparentny żółty | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 42. | kształt ostrza typu Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 43. | rozmiar ostrza: SS 23 | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 44. | kształt ostrza typu Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 45. | rozmiar skalpela: CS 11 | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |
| 46. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| 47. | kolor pojemnika: czerwony | TAK | – |  |
| Ręcznik chłonny - 4 sztuki |
| 48. | ręcznik chłonny o minimalnym rozmiarze 35 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 49. | kolor ręczników: białe | TAK | – |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 50. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 51. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Torba na trzewia - 1 sztuka |
| 52. | zamykana torba na trzewia w kształcie worka | TAK | – |  |
| 53. | materiał torby: miękka folia PE | TAK | – |  |
| 54. | rozmiar torby: 50 x 50 [cm] z zachowaniem tolerancji rozmiaru +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 55. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instumentariuszki. | TAK | – |  |
| 56. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 3 sztuki |
| 57. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 58. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 59. | rozmiar i ilości fartucha: L -1 szt., XL - 2 szt. | TAK | - |  |
| 60. | materiał fartucha - włóknina bawełnopodobna (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru z tolerancją +/- 10 % ) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 61. | fartuch spełniający wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 62. | gramatura włókniny bawełnopodobnej min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 63. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia lub na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 64. | wzmocnienia w rękawach fartucha wykonane z nieprzepuszczalnego dwuwarstwowego laminatu zawierającego niebieską folię polietylenową o grubości min. 25 [μm] oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced o gramaturze min. 30 [g/m²] | TAK | - |  |
| 65. | wzmocnienie w przedniej części fartucha wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o grubości 35 [μm], mikroporowata (oddychająca) | TAK | - |  |
| 66. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Opatrunek - 2 sztuki |
| 67. | opatrunek włókninowy na ranę | TAK | – |  |
| 68. | rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] | TAK | – |  |
| Rękawica - 1 para |
| 69. | rękawica latexowa bezpudrowa | TAK | – |  |
| 70. | rozmiar rękawicy: 7,0 | TAK | – |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 71. | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | – |  |
| 72. | długość igły: 40 [mm] | TAK | – |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 73. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 74. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 75. | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 76. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 77. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 2 sztuki |
| 78. | przyrząd do przetaczania krwi o długości min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 79. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 80. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW NA PACHWINIE (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 330 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron serwety | TAK | - |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | odporność na przenikanie cieczy warstwy chłonnej min. 200 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 11. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 13. | grubość folii w przedziale od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 15. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta gazowa (Chusta laparotomijna) - 5 sztuk |
| 16. | serweta gazowa 20 sto nitkowa, 6 warstwowa z trokiem i nitką kontrastującą w promieniach RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 17. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 18. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Dren łączący do ssaka - 1 sztuka |
| 19. | rozmiar drenu 25 [CH] | TAK | – |  |
| 20. | minimalna długość drenu 300 [cm] | TAK | – |  |
| 21. | materiał PVC ( bez dodatku latexu) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Serweta wysokochłonna – 2 sztuki |
| 22. | materiał serwety: włóknina- 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 23. | minimalny rozmiar serwety: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 24. | gramatura min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 25. | serweta z nitką kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 26. | serweta operacyjna wysokochłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu | TAK | – |  |
| 27. | kolor serwety: zielony | TAK | – |  |
| Osłona na stół narzędziowy – 1 sztuka |
| 28. | rozmiar osłony min. 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| 29. | obszar chłonny min. 75 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 15 sztuk |
| 30. | gaziki 17sto nitkowe z nitką kontrastująca w promieniach RTG, 16 warstwowe – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 31. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 32. | miska nerkowa plastikowa o pojemności 700 [ml] | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 33. | kształt ostrza typu Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 34. | rozmiar: CS 11 | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 35. | kształt ostrza typu Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 36. | rozmiar: CS 24 | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |
| 37. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| 38. | kolor pojemnika: żółty | TAK | – |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 39. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 40. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 41. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 42. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Strzykawka- 1 sztuka |
| 43. | strzykawka o pojemności 20 [ml] | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 3 sztuki |
| 44. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, | TAK | - |  |
| 45. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 46. | rozmiar i ilości fartucha: XL - 2 szt., L- 1 szt | TAK | - |  |
| 47. | materiał fartucha - włóknina bawełnopodobna (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru z tolerancją +/- 10 % ) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 48. | fartuch spełniający wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 49. | gramatura włókniny bawełnopodobnej min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 50. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia lub na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 51. | wzmocnienia w rękawach fartucha wykonane z nieprzepuszczalnego dwuwarstwowego laminatu zawierającego niebieską folię polietylenową o grubości min. 25 [μm] oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced o gramaturze min. 30 [g/m²] | TAK | - |  |
| 52. | wzmocnienie w przedniej części fartucha wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o grubości 35 [μm], mikroporowata (oddychająca) | TAK | - |  |
| 53. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Opatrunek - 1 sztuka |
| 54. | opatrunek włókninowy na ranę | TAK | – |  |
| 55. | rozmiar opatrunku: 9 x 15 [cm] | TAK | – |  |
| Rękawica - 1 para |
| 56. | rękawica latexowa bezpudrowa | TAK | – |  |
| 57. | rozmiar rękawicy: 7,0 | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 58. | minimalny rozmiar serwety : 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 59. | materiał serwety: laminat minimum dwuwarstwowy – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 60. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 61. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 62. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 63. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 64. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Serwetki do rąk – 4 sztuki |
| 65. | materiał serwet; chłonna bibuła | TAK | - |  |
| 66. | minimalny rozmiar serwet: 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 67. | przyrząd do przetaczania krwi o długości min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 68. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 69. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

......................................                                                                                                                                            ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA NERKI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 330 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron serwety | TAK | - |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | grubość folii w przedziale od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 15. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 16. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 17. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 18. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | – |  |
| 19. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 75 [cm] | TAK | – |  |
| 20. | skład laminatu: a) włóknina o gramaturze min. 20 [g/m2] b) folia PE o grubości min. 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 21. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta gazowa (Chusta laparotomijna) - 20 sztuk |
| 22. | serweta gazowa 20 sto nitkowa, 6 warstwowa z trokiem i nitką kontrastującą w promieniach RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 24. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Końcówka do ssania z drenem - 1 sztuka |
| 25. | końcówka do ssania z czterema oczkami ssącymi z atraumatyczną końcówką z drenem | TAK | – |  |
| 26. | rozmiar drenu 25 [CH] | TAK | – |  |
| 27. | materiał PVC ( bez dodatku latexu) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Serweta wysokochłonna – 4 sztuki |
| 28. | materiał serwety: włóknina- 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 30. | gramatura min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | serweta z nitką kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 32. | serweta operacyjna wysokochłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu | TAK | – |  |
| 33. | kolor serwety: zielony | TAK | – |  |
| Miska -1 sztuka |
| 34. | miska plastikowa o pojemności 500 [ml] | TAK | – |  |
| 35. | kolor miski: transparentny | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 10 sztuk |
| 36. | gaziki 17sto nitkowe z nitką kontrastująca w promieniach RTG, 16 warstwowe – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 37. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 38. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 39. | miska plastikowa nerkowa o pojemności 800 [ml] | TAK | – |  |
| 40. | kolor miski: transparentny żółty | TAK | – |  |
| Ostrze - 2 sztuki |
| 41. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 42. | rozmiar: SS 23 | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 43. | kształt ostrza typu Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 44. | rozmiar ostrza: Nr 11 | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły- 1 sztuka |
| 45. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| 46. | kolor pojemnika: czerwony | TAK | – |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 47. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 48. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 49. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Ręcznik chłonny - 4 sztuki |
| 50. | ręcznik chłonny o minimalnym rozmiarze 35 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 51. | kolor ręczników: białe | TAK | – |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 52. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 53. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 54. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 55. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 3 sztuki |
| 56. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 57. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 58. | rozmiar i ilości fartucha: L -1 szt., XL - 2 szt. | TAK | - |  |
| 59. | materiał fartucha - włóknina bawełnopodobna (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlace o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru z tolerancją +/- 10 % ) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 60. | fartuch spełniający wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 61. | gramatura włókniny bawełnopodobnej min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 62. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia lub na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 63. | Wzmocnienia w rękawach fartucha wykonane z nieprzepuszczalnego dwuwarstwowego laminatu zawierającego niebieską folię polietylenową o grubości min. 25 [μm] oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced o gramaturze min. 30 [g/m²] | TAK | - |  |
| 64. | wzmocnienie w przedniej części fartucha wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o grubości 35 [μm], mikroporowata (oddychająca) | TAK | - |  |
| 65. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Opatrunek - 1 sztuka |
| 66. | opatrunek włókninowy na ranę | TAK | – |  |
| 67. | rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] | TAK | – |  |
| Opatrunek na dren - 1 sztuka |
| 68. | opatrunek na dren z nacięciem umożliwiającym łatwe mocowanie | TAK | – |  |
| 69. | rozmiar opatrunku: 9 x 8 [cm] | TAK | – |  |
| Rękawica - 1 para |
| 70. | rękawica latexowa bezpudrowa | TAK | – |  |
| 71. | rozmiar rękawicy: 7,0 | TAK | – |  |
| Igła- 1 sztuka |
| 72. | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | – |  |
| 73. | długość igły: 40 [mm] | TAK | – |  |
| Gumka na peany - 10 sztuk |
| 74. | gumki na peany pakowane po 5 par z możliwością przyklejenia opakowania | TAK | – |  |
| 75. | kolor gumek: żółty | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 76. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 77. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Osłona na krocze - 1 sztuka |
| 78. | osłona na krocze wykonana z dwuwarstwowego , nieprzemakalnego laminatu wyposażona w taśmę lepną | TAK | – |  |
| 79. | rozmiar osłony: 18 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 80. | Skład laminatu: a) włóknina wiskozowa-poliestrowa 50 [g/m2] b) folia PE o grubości min. 40 [mikronów] | TAK | – |  |
| Końcówka do ssaka – 1 sztuka |
| 81. | prosta końcówka do ssaka z dwoma oczkami ssącymi | TAK | - |  |
| 82. | końcówka wyposażona w nakładkę z min. 20 oczkami ssącymi, która pełni funkcje sita | TAK | - |  |
| 83. | rozmiar: 30 [CH], długość min. 17 [cm] | TAK | - |  |
| Tupfer - 10 sztuk |
| 84. | gaza 24-nitkowa, z nitką RTG | TAK | - |  |
| 85. | rozmiar gazy: 12 x 12 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 2 sztuki |
| 86. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 87. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 88. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 89. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW POBRANIA NERKI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta w kształcie litery T o rozmiarze 200/300 x 340 [cm] pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anestezjologicznej oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu z zachowaniem tolerancji rozmiaru +/- 10 [%] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia | TAK | – |  |
| 5. | minimalny rozmiar foli: 35 [cm] x 60 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | grubość foli od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 7. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 8. | gramatura dodatkowej łaty chłonnej: min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 9. | gramatura serwety głównej min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | odporność na przenikanie cieczy serwety głównej w strefie krytycznej min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 11. | wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 240 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 13. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 14. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 15. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 16. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 17. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 18. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 19. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | – |  |
| 20. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 75 [cm] | TAK | – |  |
| 21. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta gazowa (Chusta laparotomijna) - 15 sztuk |
| 22. | serweta gazowa 20 sto nitkowa, 6 warstwowa z trokiem i nitką kontrastującą w promieniach RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 24. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Końcówka do ssania z drenem - 1 sztuka |
| 25. | końcówka do ssania z czterema oczkami ssącymi z atraumatyczną końcówką z drenem | TAK | – |  |
| 26. | rozmiar drenu 25 [CH] | TAK | – |  |
| 27. | materiał PVC (bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Serweta wysokochłonna – 2 sztuki |
| 28. | materiał serwety: włóknina- 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 30. | gramatura min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | serweta z nitką kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 32. | serweta operacyjna wysokochłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu | TAK | – |  |
| 33. | kolor serwety: zielony | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 10 sztuk |
| 34. | gaziki 17sto nitkowe z nitką kontrastująca w promieniach RTG, 16 warstwowe – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 35. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 36. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 37. | miska nerkowa plastikowa o pojemności 800 [ml] | TAK | – |  |
| 38. | kolor miski: transparentny żółty | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 39. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 40. | rozmiar: SS 23 | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły- 1 sztuka |
| 41. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| 42. | kolor pojemnika: czerwony | TAK | – |  |
| Ręcznik chłonny - 4 sztuki |
| 43. | ręcznik chłonny o minimalnym rozmiarze 35 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 44. | kolor ręczników: białe | TAK | – |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 45. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 46. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 47. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. | TAK | – |  |
| 48. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 2 sztuki |
| 49. | barierowy fartuch chirurgiczny, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 50. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 51. | rozmiar i ilości fartucha: L -1 szt., XL - 1 szt. | TAK | - |  |
| 52. | materiał fartucha - włóknina bawełnopodobna (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru z tolerancją +/- 10 % ) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 53. | fartuch spełniający wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 54. | gramatura włókniny bawełnopodobnej min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 55. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia lub na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 56. | wzmocnienia w rękawach fartucha wykonane z nieprzepuszczalnego dwuwarstwowego laminatu zawierającego niebieską folię polietylenową o grubości min. 25 [μm] oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced o gramaturze min. 30 [g/m²] | TAK | - |  |
| 57. | wzmocnienie w przedniej części fartucha wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o grubości 35 [μm], mikroporowata (oddychająca) | TAK | - |  |
| 58. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Rękawica - 1 para |
| 59. | rękawica latexowa bezpudrowa | TAK | – |  |
| 60. | rozmiar rękawicy: 7,0 | TAK | – |  |
| Osłona na krocze - 1 sztuka |
| 61. | osłona na krocze wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w taśmę przylepną | TAK | – |  |
| 62. | rozmiar osłony: 18 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| Dren łączący – 1 sztuka |
| 63. | dren do ssaka o rozmiarze: 25 Ch i długości min. 300 [cm] | TAK | – |  |
| 64. | materiał przedłużenia do ssaka: PVC (bez dodatku latexu) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Tupfer - 10 sztuk |
| 65. | gaza 24-nitkowa, z nitką RTG | TAK | - |  |
| 66. | rozmiar gazy: 12 x 12 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 2 sztuki |
| 67. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 68. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Zestaw do irygacji – 1 sztuka |
| 69. | zestaw do irygacji, do cystoskopii z silikonową końcówką (podwójny) | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 70. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 71. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW CYSTOSKOPII (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | serweta o rozmiarze 75 x 175 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 10 [cm], wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego | TAK | - |  |
| 4. | serweta posiadająca otwór w okolicy krocza w kształcie rombu o rozmiarze 9 x 15 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | Skład laminatu: a) warstwa chłonna o gramaturze min. 20 [g/m2] b) folia PE o grubości min. 50 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 140 [cm H2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| Osłona na kończynę - 2 sztuki |
| 7. | osłona na kończynę o rozmiarze 75 x 120 [cm] z zachowaniem tolerancji +/- 10 [cm], wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego | TAK | - |  |
| 8. | Skład laminatu: a) warstwa chłonna o gramaturze min. 20 [g/m2] b) folia PE o grubości min. 50 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 9. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 140 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| Gazik - 5 sztuk |
| 10. | gazik 17sto nitkowy , 12 warstwowy – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 11. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 1 sztuka |
| 12. | barierowy fartuch chirurgiczny, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 13. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 14. | rozmiar fartucha: L | TAK | - |  |
| 15. | materiał fartucha - włóknina bawełnopodobna (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru z tolerancją +/- 10 % ) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 16. | fartuch spełniający wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 17. | gramatura włókniny bawełnopodobnej min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 18. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia lub na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 19. | wzmocnienia w rękawach fartucha wykonane z nieprzepuszczalnego dwuwarstwowego laminatu zawierającego niebieską folię polietylenową o grubości min. 25 [μm] oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlace o gramaturze min. 30 [g/m²] | TAK | - |  |
| 20. | wzmocnienie w przedniej części fartucha wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej folii polietylenowej o grubości 35 [μm], mikroporowata (oddychająca) | TAK | - |  |
| 21. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 22. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 23. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK | – |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 24. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 25. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 26. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Rękawica - 1 para |
| 27. | rękawica latexowa bezpudrowa z wewnętrzną powłoką polimerową | TAK | – |  |
| 28. | rozmiar rękawicy: 6,5 | TAK | – |  |
| Fartuch urologiczny – 1 sztuka |
| 29. | barierowy fartuch chirurgiczny wykonany w części przedniej i rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora także w pozycji siedzącej. W części przedniej posiada kontafałdy | TAK | - |  |
| 30. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 31. | rozmiar fartucha: XL | TAK | - |  |
| 32. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Zestaw do irygacji – 1 sztuka |
| 33. | zestaw do irygacji, do cystoskopii z silikonową końcówką (podwójny) | TAK | – |  |
| 34. | długość: min. 150 [cm] | TAK | – |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 35. | przyrząd do przetaczania krwi o długości: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 36. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 37. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BY-PASS (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 180 [cm] x 300 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy nie zawierający w swoim składzie celulozy ani wiskozy – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy laminatu w strefie krytycznej min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną i wolnym mankietem pozwalającym na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego. Kształt serwety w jej dolnej części pozwala na swobodne pobranie naczyń żylnych z kończyn dolnych | TAK | – |  |
| 9. | minimalny rozmiar warstwy chłonnej: 75 x 60 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii: 35 [cm] x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 11. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 12. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | odporność na przenikanie cieczy warstwy chłonnej min. 200 [cmH2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 14. | grubość folii w przedziale od 22 do 30 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 15. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 16. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną- 4 sztuki |
| 17. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 18. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 19. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 20. | materiał serwety: dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 21. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 260 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 22. | materiał serwety: dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 23. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 150 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 2 sztuki |
| 24. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 26. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 27. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 28. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 29. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |
| 30. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 31. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 32. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna - 2 sztuki |
| 33. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 34. | minimalny rozmiar folii: 50 [cm] x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 35. | grubość folii w przedziale od 22 do 30 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 36. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 37. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 38. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 39. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stopy - 2 sztuki |
| 40. | pokrowiec na stopy pacjenta z taśmą mocującą | TAK | - |  |
| 41. | pokrowiec na stopy o długości minimum 35 [cm] i wysokości minimum 25 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 42. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 43. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 4 sztuki |
| 44. | kompres gazowy 40 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 45. | trzywarstwowy wskaźnik RTG w kolorze zielonym | TAK | - |  |
| Pokrowiec na taboret - 1 sztuka |
| 46. | pokrowiec na taboret z gumką | TAK | - |  |
| 47. | minimalna średnica: 40 [cm] | TAK | - |  |
| Ręczniki do rąk - 4 sztuki |
| 48. | materiał: chłonna bibuła | TAK | - |  |
| 49. | minimalny rozmiar: 18 [cm] x 25 [cm] | TAK | - |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 50. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 51. | całość owinięta w serwetę o minimalnym rozmiarze 150 x 240 [cm] służącą jako przykrycie stolika | TAK | - |  |
| 52. | materiał serwety: folia wzmocniona (w środku serwety) warstwą włókniny o minimalnym rozmiarze 75 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 53. | grubość folii min. 70 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 54. | gramatura włókniny polipropylenowej min. 40 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 55. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 56. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA ZASTAWEK (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 330 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze min. 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia | TAK | - |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | grubość folii w przedziale od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 15. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 16. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 260 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 17. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 18. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 19. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 3 sztuki |
| 20. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 21. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 22. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 23. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 24. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 25. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |
| 26. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 27. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 28. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 29. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 30. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki |
| 31. | organizator przewodów typu rzep – przyklejany o rozmiarze 2,5 [cm] x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 32. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 33. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Pojemnik - 1 sztuka |
| 34. | pojemnik z przykrywką o pojemności 100 [ml] | TAK | – |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 35. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Kompres gazowy - 4 sztuki |
| 36. | kompres gazowy o rozmiarze min. 40 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Serwetki do rąk – 4 sztuki |
| 37. | materiał serwet; chłonna bibuła | TAK | - |  |
| 38. | minimalny rozmiar serwet: 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 39. | całość owinięta w serwetę o minimalnym rozmiarze 150 x 240 [cm] służącą jako przykrycie stolika | TAK | - |  |
| 40. | materiał serwety: folia wzmocniona (w środku serwety) warstwą włókniny o minimalnym rozmiarze 75 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 41. | grubość folii min. 70 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 42. | gramatura włókniny polipropylenowej min. 40 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 43. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 44. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW MAŁOINWAZYJNYCH (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta w kształcie litery T o rozmiarze 200/300 x 340 [cm] pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anestezjologicznej, oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu z zachowaniem tolerancji rozmiaru +/- 10 [%] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia | TAK | – |  |
| 5. | minimalny rozmiar folii: 35 [cm] x 60 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | gramatura dodatkowej łaty chłonnej: min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety głównej min 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 8. | odporność na przenikanie cieczy serwety głównej w strefie krytycznej min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 9. | w obłożeniu wkomponowano folię operacyjną, poliuretanową o grubości od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 10. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 12. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 13. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 14. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 15. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 16. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 17. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 18. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 19. | serweta z taśma przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 20. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 75 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 21. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 22. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 23. | taśma przylepna typu „rzep” | TAK | - |  |
| Ściereczka do rąk – 6 sztuki |
| 24. | ściereczka do rąk o minimalnym rozmiarze 18 x 25 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 25. | całość owinięta w serwetę 150 x 240 [ cm] służącą jako przykrycie stolika wykonana z laminatu dwuwarstwowego | TAK | - |  |
| 26. | gramatura serwety owinięcia min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 27. | odporność na przenikanie cieczy serwety owinięcia min. 160 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Opakowanie zestawu |
| 28. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 29. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW URGENSOWYCH Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI - SZYBKIE OTWARCIE (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 330 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia | TAK | - |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | grubość folii w przedziale od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 15. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 16. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 17. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 18. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 19. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 20. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 21. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 22. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny – 3 sztuki |
| 23. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 24. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 25. | rozmiar fartucha: L -1 sztuka, XL- 2 sztuki | TAK | - |  |
| 26. | materiał fartucha – włóknina spunlace o składzie 55% celulozy i 45% poliestru – tolerancja +/- 10% – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 27. | gramatura materiału fartucha min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 28. | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność | TAK | - |  |
| 29. | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność | TAK | - |  |
| 30. | odporność na przenikanie cieczy w powierzchni krytycznej fartucha – potwierdzone kartą techniczną producenta | podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 31. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 32. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 33. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. | TAK | – |  |
| 34. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| 35. | gramatura laminatu min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 36. | odporność na przenikanie cieczy min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Plastikowa taca- 1 sztuka |
| 37. | taca plastikowa służąca do stabilizacji zestawu | TAK | – |  |
| 38. | minimalny rozmiar tacy: 40 x 30 x 6 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 39. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 40. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 200 [cm] | TAK | – |  |
| 41. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 42. | odporność na przenikanie cieczy min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 43. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 44. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 75 [cm] | TAK | – |  |
| 45. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 46. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 47. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |
| 48. | łącznik typu „Y” o rozmiarze: 3/8"x3/8"x3/8" | TAK | – |  |
| 49. | materiał łącznika bez dodatku latexu | TAK | – |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 50. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |
| 51. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] | TAK | – |  |
| 52. | warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku | TAK | – |  |
| 53. | warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |
| 54. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| 55. | wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] | TAK | – |  |
| Skalpel - 1 sztuka |
| 56. | skalpel o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 57. | rozmiar skalpela: SS 23 | TAK | – |  |
| Skalpel - 1 sztuka |
| 58. | skalpel o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 59. | rozmiar skalpela: No 11 | TAK | – |  |
| Dren do ssaka - 1 sztuka |
| 60. | dren do ssaka o rozmiarze: 18 CH i minimalnej długości 300 [cm] | TAK | – |  |
| 61. | materiał przedłużenia do ssaka: PVC ( bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |
| 62. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| Kompresy gazowe - 15 sztuk |
| 63. | kompres gazowy (gazik) z nitka kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 64. | gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe | TAK | - |  |
| 65. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| 66. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach | TAK | – |  |
| Serwety gazowe - 5 sztuk |
| 67. | kompres gazowy (gazik) z nitka kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 68. | gaziki 20sto nitkowe 6 warstwowe | TAK | - |  |
| 69. | rozmiar : 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| Ściereczki – 4 sztuki |
| 70. | materiał: chłonna celuloza | TAK | – |  |
| 71. | rozmiar ściereczki min: 35 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 72. | kolor ściereczki: biały | TAK | – |  |
| Miska plastikowa – 1 sztuka |
| 73. | miska nerkowa o pojemności: 800 - 900 [ml] | TAK | – |  |
| 74. | kolor miski: transparentny zielony | TAK | – |  |
| 75. | tworzywo: polipropylen | TAK | – |  |
| Cewnik do odsysania - 1 sztuka |
| 76. | cewnik do odsysania rozmiar: 12 [CH] | TAK | – |  |
| 77. | minimalna długość : 50 [cm] | TAK | – |  |
| 78. | materiał: PVC ( bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 79. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 80. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA ZASTAWEK Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 330 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia | TAK | - |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 11. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | grubość folii w przedziale od 22 do 40 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 15. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 16. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 17. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 18. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 19. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 170 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 20. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 21. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 22. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 23. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 24. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 26. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 27. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 28. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instumentariuszki | TAK | – |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| 30. | gramatura laminatu min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | odporność na przenikanie cieczy min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Plastikowa taca - 1 sztuka |
| 32. | taca plastikowa służąca do stabilizacji zestawu | TAK | – |  |
| 33. | minimalny rozmiar tacy: 44 x 30 x 6 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta - 2 sztuki |
| 34. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 35. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 200 [cm] | TAK | – |  |
| 36. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 37. | odporność na przenikanie cieczy min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 3 sztuki |
| 38. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 39. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 75 [cm] | TAK | – |  |
| 40. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 41. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 42. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Kubek - 1 sztuka |
| 43. | minimalna pojemność kubka – 1200 [ml] | TAK | – |  |
| 44. | kubek plastikowy w kształcie dzbanka z rączką i dziubkiem | TAK | – |  |
| 45. | kolor kubka – transparentny | TAK | – |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |
| 46. | łącznik typu „Y” o rozmiarze: 3/8”x3/8”x3/8” | TAK | – |  |
| 47. | materiał łącznika: PVC (bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 48. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |
| 49. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] | TAK | – |  |
| 50. | warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku | TAK | – |  |
| 51. | warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |
| 52. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| 53. | wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] | TAK | – |  |
| Skalpel - 1 sztuka |
| 54. | skalpel o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 55. | rozmiar skalpela: SS 23 | TAK | – |  |
| Skalpel - 1 sztuka |
| 56. | skalpel o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 57. | rozmiar skalpela: No 11 | TAK | – |  |
| Gaziki – 5 sztuk |
| 58. | gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe | TAK | – |  |
| 59. | gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator | TAK | – |  |
| 60. | rozmiar gazików: 5 x 5cm +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 61. | gaziki z nitką kontrastującą w promieniach RTG | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Dren do ssaka - 1 sztuka |
| 62. | dren do ssaka o rozmiarze: 18 CH i minimalnej długości 300 [cm] | TAK | – |  |
| 63. | materiał przedłużenia do ssaka: PVC ( bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Serweta wysokochłonna pod retraktor – 4 sztuki |
| 64. | materiał serwety: włóknina - 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 % – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 65. | minimalny rozmiar serwety: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 66. | gramatura laminatu min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 67. | serweta z nitką kontrastującą w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 68. | serweta operacyjna wysokochłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu | TAK | – |  |
| 69. | kolor serwety: zielony | TAK | – |  |
| Serwetki do rąk - 4 sztuki |
| 70. | materiał serwet: chłonna bibuła | TAK | - |  |
| 71. | minimalny rozmiar: 35 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 72. | miska plastikowa o pojemności min. 500 [ml] | TAK | – |  |
| 73. | kolor miski: transparentny | TAK | – |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 74. | miska plastikowa o pojemności min. 250 [ml] | TAK | – |  |
| 75. | kolor miski: transparentny różowy | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |
| 76. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| Kompresy gazowe - 25 sztuk |
| 77. | kompres gazowy (gazik) z nitka kontrastująca w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 78. | gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe | TAK | - |  |
| 79. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| 80. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach | TAK | – |  |
| Serwety gazowe - 5 sztuk |
| 81. | serweta gazowa z trokiem i nitką widoczna w promieniach RTG i trokiem | TAK | – |  |
| 82. | serweta gazowa 20 sto nitkowa, sześciowarstwowa | TAK | - |  |
| 83. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 84. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 85. | miska nerkowa plastikowa o pojemności: 800 - 900 [ml] | TAK | – |  |
| 86. | kolor miski: transparentny zielony | TAK | – |  |
| Cewnik do odsysania - 1 sztuka |
| 87. | cewnik do odsysania rozmiar: 12 [CH] | TAK | – |  |
| 88. | minimalna długość : 50 [cm] | TAK | – |  |
| 89. | materiał: PVC ( bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 90. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 91. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 92. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 93. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BY-PASS Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 180 [cm] x 300 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy nie zawierający w swoim składzie celulozy ani wiskozy – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy laminatu w strefie krytycznej min. 400 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną i wolnym mankietem pozwalającym na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego. Kształt serwety w jej dolnej części pozwala na swobodne pobranie naczyń żylnych z kończyn dolnych | TAK | – |  |
| 9. | minimalny rozmiar warstwy chłonnej: 75 x 60 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii: 35 [cm] x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 11. | materiał folii: poliester lub poliuretan | TAK | – |  |
| 12. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | grubość folii w przedziale od 22 do 30 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 14. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 15. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 4 sztuki |
| 16. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 17. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 18. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 19. | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 20. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 21. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 22. | rozmiar serwety: min. 90-100 x 110-140 [cm] | TAK | – |  |
| 23. | gramatura laminatu min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 24. | odporność na przenikanie cieczy min. 900 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 25. | szerokość taśmy lepnej min. 2,5 cm | TAK | – |  |
| 26. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 27. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 28. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 200 [cm] | TAK | – |  |
| 29. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 30. | odporność na przenikanie cieczy min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 31. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 32. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 260 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 2 sztuki |
| 33. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 34. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 35. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 36. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 37. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 38. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |
| 39. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 40. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 41. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna - 2 sztuki |
| 42. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 43. | minimalny rozmiar folii: 50 [cm] x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 44. | grubość folii w przedziale od 22 do 30 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 45. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 400 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 46. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 47. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 48. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stopy - 2 sztuki |
| 49. | pokrowiec na stopy pacjenta z taśmą mocującą | TAK | - |  |
| 50. | pokrowiec na stopy o długości minimum 35 [cm] i wysokości minimum 25 [cm] | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |
| 51. | przyrząd do przetaczania krwi | TAK | – |  |
| 52. | długość: min. 170 [cm] | TAK | – |  |
| Serwetka do rąk - 4 sztuki |
| 53. | materiał serwet: chłonna bibuła | TAK | - |  |
| 54. | minimalny rozmiar serwet: 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |
| 55. | osłona na 5 par kleszczyków | TAK | – |  |
| Plastikowa taca - 1 sztuka |
| 56. | taca plastikowa służąca do stabilizacji zestawu | TAK | – |  |
| 57. | minimalny rozmiar tacy min. 44 x 30 x 6 [cm] | TAK | – |  |
| Kubek - 1 sztuka |
| 58. | minimalna pojemność kubka – 1200 [ml] | TAK | – |  |
| 59. | kubek plastikowy w kształcie dzbanka z rączką i dziubkiem | TAK | – |  |
| 60. | kolor kubka - transparentny | TAK | – |  |
| Igła z kulką - 1 sztuka |
| 61. | rozmiar igły : 18 G x 100 [mm] | TAK | – |  |
| 62. | igła zakończona kulką | TAK | – |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |
| 63. | łącznik typu Y o rozmiarze łącznika: 3/8"x3/8"x3/8" | TAK | – |  |
| 64. | materiał łącznika: PVC i LDPE (bez dodatku latexu) | TAK | – |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek mocujący wenflon - 2 sztuki |
| 65. | minimalny rozmiar opatrunku: 11 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 66. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 67. | rozmiar: SS 24 | TAK | – |  |
| Ostrze - 2 sztuki |
| 68. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 69. | rozmiar: nr 11 | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 70. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny | TAK | – |  |
| 71. | rozmiar: nr 15 | TAK | – |  |
| Gaziki z nitką RTG – 5 sztuk |
| 72. | gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe | TAK | – |  |
| 73. | gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator | TAK | – |  |
| 74. | rozmiar gazików: 5 x 5 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |
| 75. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką | TAK | – |  |
| Pokrowiec na taboret - 1 sztuka |
| 76. | pokrowiec na taboret z gumką | TAK | - |  |
| 77. | minimalna średnica: 40 [cm] | TAK | - |  |
| Kompresy gazowe - 25 sztuk |
| 78. | gaziki 17sto nitkowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG | TAK | – |  |
| 79. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 80. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach | TAK | – |  |
| Serwety gazowe - 10 sztuk |
| 81. | serweta gazowa 20sto nitkowa, 6 warstwowa z nitką widoczną w promieniach RTG i trokiem | TAK | – |  |
| 82. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 83. | kolor serwety: biały | TAK | – |  |
| Miska – 1 sztuka |
| 84. | miska nerkowa plastikowa o pojemności 800 [ml] | TAK | – |  |
| 85. | kolor miski: transparentny zielony | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 86. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 87. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 88. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 89. | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |
| 90. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] | TAK | – |  |
| 91. | warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku | TAK | – |  |
| 92. | warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |
| 93. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| 94. | wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] | TAK | – |  |
| Serweta owinięcie zestawu - 1 sztuka |
| 95. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 96. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 240 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 97. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 98. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW TORAKOCHIRURGII (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta górna na ekran anestezjologiczny - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 175 [cm] x 300 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy wykończony taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku serwety | TAK | - |  |
| 5. | taśma przylepna składająca się z trzech części ułatwiającą aplikację | TAK | - |  |
| 6. | gramatura laminatu serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 7. | odporność na przenikanie cieczy min. 120 [cm H2O] na całej powierzchni – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 8. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni serwety – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta dolna - 1 sztuka |
| 11. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 225 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy wykończony taśmą przylepną umiejscowioną wzdłuż krótszego boku serwety | TAK | - |  |
| 13. | gramatura laminatu serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | odporność na przenikanie cieczy min. 120 [cmH2O] na całej powierzchni serwety – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 15. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni serwety – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 17. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta boczna – 2 sztuki |
| 18. | minimalny rozmiar serwety: 90 [cm] x 110 [cm] | TAK | - |  |
| 19. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy wykończony taśmą przylepną umiejscowioną wzdłuż dłuższego boku serwety | TAK | - |  |
| 20. | gramatura laminatu serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 21. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 120 [cmH2O] na całej powierzchni serwety – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 22. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 23. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO – 1 sztuka |
| 24. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 25. | pad chłonny z włókniny polipropylenowej o minimalnym rozmiarze 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 26. | materiał kieszeni: folia | TAK | - |  |
| 27. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa | TAK | - |  |
| 28. | kieszeń z dwoma taśmami przylepnymi z możliwością regulacji głębokości (jedna z taśm służąca do mocowania kieszeni do obłożenia , druga taśma pozwalająca na regulację głębokości kieszeni poprzez zawinięcie i podklejenie taśmy na dowolnej wysokości kieszeni) | TAK | - |  |
| 29. | minimalny rozmiar kieszeni: 25 [cm] x 45 [cm] | TAK | - |  |
| Rzep do mocowania kabli i przewodów - 2 sztuki |
| 30. | rzep do mocowania kabli i przewodów, przylepny, zapewniający dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 31. | minimalny rozmiar rzepa: 2 [cm] x 20 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta – 3 sztuki |
| 32. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 33. | rozmiar minimalny: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 34. | gramatura serwety: min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) - 1 sztuka |
| 35. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 36. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 190 [cm] | TAK | - |  |
| 37. | gramatura serwety: min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 38. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 150 [cmH2O] w obszarze wzmocnionym– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki – 1 sztuka |
| 39. | fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylne plecy, podwójne troki zabezpieczone kartonikiem | TAK | - |  |
| 40. | materiał bazowy: włóknina SMMS o gramaturze min. 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 41. | fartuch o rozmiarze L i długości 130 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 42. | rzepy z tyłu, przy szyi umożliwiające regulację obwodu | TAK | - |  |
| 43. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| 44. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny dla chirurga – 2 sztuk |
| 45. | fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylne plecy, podwójne troki zabezpieczone kartonikiem | TAK | - |  |
| 46. | materiał bazowy: włóknina SMMS o gramaturze min. 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 47. | fartuch o rozmiarze XL długości 150 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 48. | rzepy z tyłu, przy szyi umożliwiające regulację obwodu | TAK | - |  |
| 49. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 50. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Podstawka pod skalpele – 1 sztuka |
| 51. | plastikowa podstawka pod skalpele | TAK | - |  |
| 52. | posiadająca min. 3 miejsca pod skalpele | TAK | - |  |
| Kubek plastikowy - 1 sztuka |
| 53. | kubek z uchwytem, z podziałką, transparentny o pojemności min. 1000 [ml] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 54. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze: 23 | TAK | - |  |
| Miska plastikowa okrągła– 1 sztuka |
| 55. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności min. 60 [ml] | TAK |  |  |
| 56. | kolor miski: transparentny | TAK |  |  |
| Miska plastikowa nerkowata - 1 sztuka |
| 57. | miska plastikowa nerkowata z podziałką o pojemności min. 700 [ml] | TAK |  |  |
| 58. | kolor miski: niebieski | TAK |  |  |
| Gazik z nitką rtg - 10 sztuk |
| 59. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK |  |  |
| 60. | rozmiar gazika: 10 x 20 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm] | TAK |  |  |
| 61. | przewiązane po 10 szt. banderolą, umieszczone w torebce papierowej | TAK |  |  |
| Gazik z nitką rtg - 10 sztuk |
| 62. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK |  |  |
| 63. | rozmiar gazików: 5 x 5 [cm], z tolerancją +/- 0,2 [cm] | TAK |  |  |
| 64. | przewiązane po 10 szt. banderolą, umieszczone w torebce papierowej | TAK |  |  |
| Końcówka odsysania pola operacyjnego z drenem - 1 sztuka |
| 65. | końcówka do ssaka typ Yankauer | TAK |  |  |
| 66. | dren do ssaka o rozmiarze: 25 Ch i minimalnej długości 200 [cm] | TAK |  |  |
| Opakowanie zestawu |
| 67. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 68. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW TORAKOCHIRURGII Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką rtg - 20 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 20 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 10 szt. banderolą, umieszczone w pudelku kartonowym | TAK | - |  |
| Gazik z nitką rtg - 50 sztuk |
| 6. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar gazików: 5 x 5 [cm], z tolerancją +/- 0,2 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | przewiązane po 10 szt. banderolą, umieszczone w pudełku kartonowym | TAK | - |  |
| Końcówka do ssaka - 1 sztuka |
| 9. | końcówka do ssaka typ Yankauer | TAK | - |  |
| 10. | rozmiar: 24 Ch i długość 27 [cm] | TAK |  |  |
| Podstawka pod skalpele - 1 sztuka |
| 11. | plastikowa podstawka pod skalpele | TAK | - |  |
| 12. | posiadająca min. 3 miejsca pod skalpele | TAK | - |  |
| Miska plastikowa nerkowata - 1 sztuka |
| 13. | miska plastikowa nerkowata z podziałką o pojemności min. 700 [ml] | TAK | - |  |
| 14. | kolor miski: niebieski | TAK | - |  |
| Czyścik do koagulacji - 1 sztuka |
| 15. | rozmiar czyścika: 5x5 [cm], z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 16. | przylepny, kontrastujący w RTG | TAK | - |  |
| Miska plastikowa okrągła– 1 sztuka |
| 17. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności min. 2500 [ml] | TAK | - |  |
| Miska plastikowa okrągła - 1 sztuka |
| 18. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności min. 60 [ml] | TAK | - |  |
| 19. | kolor miski: transparentny | TAK | - |  |
| Pudełko magnetyczne na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 20. | pudełko magnetyczne na igły i ostrza | TAK | - |  |
| 21. | pudełko zawierające minimum.: - przyrząd do zdejmowania ostrzy, - magnez umożliwiający bezpieczne odkładanie zużytych ostrzy chirurgicznych | TAK | - |  |
| 22. | pudełko zawierające przylepny bloczek z pianki z licznikiem igieł | TAK | - |  |
| 23. | pudełko posiadające min. 20 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta - 3 sztuki |
| 24. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 26. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 27. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 28. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 29. | odporność na przenikanie cieczy min. 120 [cmH2O] na całej powierzchni– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 30. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 31. | osłona na stolik Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 32. | pad chłonny z włókniny polipropylenowej o minimalnym rozmiarze 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Kubek plastikowy - 1 sztuka |
| 33. | kubek z uchwytem, z podziałką, transparentny o pojemności min. 1000 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 34. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym i taśmą przylepną wzdłuż jednego (dłuższego) boku | TAK | - |  |
| 35. | pad chłonny wykonanym z PP w obszarze krytycznym (tj. przy taśmie przylepnej i dłuższego boku serwety) | TAK | - |  |
| 36. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 250 [cm] | TAK | - |  |
| 37. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 20 x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 38. | gramatura materiału serwety w obszarze wzmocnionym padem chłonnym: min. 100 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 39. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 40. | odporność na przenikanie cieczy min. 120 [cmH2O] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 41. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |
| 42. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym i taśmą l przylepną wzdłuż jednego (krótszego) boku | TAK | - |  |
| 43. | pad chłonny wykonanym z PP w obszarze krytycznym (tj. przy taśmie przylepnej i krótszego boku serwety) | TAK | - |  |
| 44. | minimalny rozmiar serwety: 225 x 190 [cm] | TAK | - |  |
| 45. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 25 x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 46. | gramatura materiału serwety z padem chłonnym: min. 100 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 47. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 48. | odporność na przenikanie cieczy min. 125 [cmH2O] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 49. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 50. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 2 sztuki |
| 51. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z dodatkowym padem chłonnym i taśmą przylepną wzdłuż jednego (dłuższego) boku | TAK | - |  |
| 52. | pad chłonny wykonanym z PP w obszarze krytycznym (tj. przy taśmie przylepnej i dłuższego boku serwety) | TAK | - |  |
| 53. | minimalny rozmiar serwety: 110 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 54. | minimalny rozmiar padu chłonnego: 20 x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 55. | gramatura materiału serwety z padem chłonnym: min. 100 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 56. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 250 [kPa] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 57. | odporność na przenikanie cieczy min. 125 [cmH2O] na całej powierzchni serwety– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 58. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 59. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrycie | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 2 sztuki |
| 60. | materiał kieszeni: folia | TAK | - |  |
| 61. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa | TAK | - |  |
| 62. | kieszeń z dwoma taśmami przylepnymi z możliwością regulacji głębokości (jedna z taśm służąca do mocowania kieszeni do obłożenia, druga taśma pozwalająca na regulację głębokości kieszeni poprzez zawinięcie i podklejenie taśmy na dowolnej wysokości kieszeni) | TAK | - |  |
| 63. | minimalny rozmiar kieszeni: 25 [cm] x 45 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze - 2 sztuki |
| 64. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze: 23 | TAK | - |  |
| Dren - 1 sztuka |
| 65. | dren o rozmiarze: 30 [CH] z łącznikami na obu końcach drenu | TAK | - |  |
| 66. | minimalna długość drenu : 400 [cm] | TAK | - |  |
| Tupfer twardy - 20 sztuk |
| 67. | gaza 24-nitkowa, z nitką RTG, twardo zwinięte | TAK | - |  |
| 68. | rozmiar gazy: 12 x 12 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 69. | tupfery zapakowane w tekturowe pudełko | TAK | - |  |
| Tupfer - 6 sztuk |
| 70. | gaza 20-nitkowa, rozmiar 5, duży | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 71. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 72. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK | - |  |
| 73. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| 74. | gramatura materiału min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna – 1 sztuka |
| 75. | grubość folii wraz z klejem 0,05 [mm] +/- 0,006 [mm] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 76. | materiał folii : poliuretan | TAK | - |  |
| 77. | minimalny rozmiar powierzchni całkowitej foli 45 [cm] x 57 [cm] | TAK | - |  |
| 78. | minimalny rozmiar powierzchni przylepnej foli 45 [cm] x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 79. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 600 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 80. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Organizator przewodów – 1 sztuka |
| 81. | przylepny uchwyt na przewody i dreny z dwoma włókninowymi trokami umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie | TAK | - |  |
| 82. | długość troków min. 25 [cm] | TAK | - |  |
| 83. | rozmiar powierzchni przylepnej min. 9 x 11 [cm] | TAK |  |  |
| Opakowanie zestawu |
| 84. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 85. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik - 40 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 5. | miska plastikowa okrągła o pojemności: 1000 [ml], posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 6. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar miski: 17 x 8 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 8. | miska plastikowa okrągła o pojemności: 250 [ml], posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 9. | kolor miski: czerwona | TAK | - |  |
| 10. | rozmiar miski: 9,2 x 5,5 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 11. | miska plastikowa prostokątna o pojemności: 3 000 [ml], posiadająca podziałkę oraz zabezpieczenia przed wysuwaniem się prowadników | TAK | - |  |
| 12. | kolor miski: niebieska | TAK | - |  |
| 13. | rozmiar miski: 45 x 32 x 6 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Skalpel bezpieczny– 1 sztuka |
| 14. | skalpel (ostrze i trzonek) nr 11 | TAK | - |  |
| 15. | skalpel wyposażony w zasuwkę umożliwiająca bezpieczne odsłanianie i zasłanianie ostrza | TAK | - |  |
| Serweta z dodatkowym padem chłonnym – 1 sztuka |
| 16. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) z padem chłonnym w obszarze krytycznym | TAK | - |  |
| 17. | minimalny rozmiar całej serwety: 210 x 300 [cm] | TAK | - |  |
| 18. | dwa przylepne otwory udowe w rozmiarze: 8 [cm] otoczone folią chirurgiczną 16 [cm] | TAK | - |  |
| 19. | zintegrowany ekran wykonany z polietylenu z prawej strony pacjenta | TAK | - |  |
| 20. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 21. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 22. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 23. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 24. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 25. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pean Halstead-Mosquito jednorazowy stalowy – 1 sztuka |
| 26. | pean Halstead-Mosquito zakrzywiony 12,5 cm | TAK | - |  |
| 27. | stal nierdzewna | TAK | - |  |
| Kleszczyki plastikowe korcang – 1 sztuka |
| 28. | kleszczyki plastikowe typu korcang rozmiar: 24 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 sztuka |
| 29. | fartuch chirurgiczny z materiału SMMMS (polipropylen) | TAK | - |  |
| 30. | gramatura materiału podstawowego: 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | wzmocnienie na całej długości rękawów oraz w części przedniej fartucha | TAK | - |  |
| 32. | rękawy o kroju reglan | TAK | - |  |
| 33. | zapięcie fartucha w części górnej za pomocą przylepnej taśmy wielokrotnego użytku (typu przylepcorzep) umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | - |  |
| 34. | fartuch umieszczony w papierze krepowym lub bezpiecznym owinięciu pod pierwszą połą owinięcia zestawu | TAK | - |  |
| 35. | komfort fizjologiczny fartucha: m.in.: dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Igła -1 sztuka |
| 36. | rozmiar igły 1,2 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 37. | igła bezpieczna zatrzaskiwana | TAK | - |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 38. | rozmiar igły 0,80 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 39. | igła bezpieczna zatrzaskiwana | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 40. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |
| 41. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 42. | strzykawka z końcówką luer - lock, trzyczęściowa, o pojemności: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Igła Seldinger - 1 sztuka |
| 43. | igła Seldinger w rozmiarze: 1,3 x 70 [mm] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 44. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 45. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 46. | warstwa chłonna z polipropylenu na całej powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 47. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 48. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 49. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA STENTGRAFTÓW Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką RTG - 25 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 5 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Końcówka do ssaka z drenem - 1 sztuka |
| 6. | zakrzywiona końcówka do ssaka o średnicy 20 [CH] | TAK | - |  |
| 7. | minimalna długość: 300 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | końcówka bez kontroli ssania | TAK | - |  |
| 9. | minimalna długość drenu: 300 [cm] | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 10. | miska plastikowa okrągła o pojemności: 1000 [ml], posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 11. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| 12. | rozmiar miski: 17 x 8 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Kubek - 1 sztuka |
| 13. | kubek plastikowy z uchwytem o pojemności: 500 [ml], , posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 14. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| 15. | rozmiar miski: 9 x 10 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 16. | miska plastikowa prostokątna o pojemności: 3 000 [ml], posiadająca podziałkę oraz zabezpieczenia przed wysuwaniem się prowadników | TAK | - |  |
| 17. | kolor miski: niebieska | TAK | - |  |
| 18. | rozmiar miski: 45 x 32 x 6 [cm] z tolerancją +/- 10% | TAK | - |  |
| Ręcznik - 3 sztuki |
| 19. | ręcznik celulozowy o minimalnym rozmiarze: 30 x 33 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 20. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 11 | TAK | - |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 21. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 24 | TAK | - |  |
| Pudełko na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 22. | pudełko na igły i ostrza z magnesem oraz gąbką, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | TAK | - |  |
| 23. | kolor: czerwony | TAK | - |  |
| 24. | pudełko posiadające min. 35 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 25. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) oraz dodatkowy pad chłonny w strefie krytycznej | TAK | - |  |
| 26. | minimalny rozmiar serwety: 200 x 280 [cm] | TAK | - |  |
| 27. | dwa otwory udowe przylepne w rozmiarze: 16 x 20 [cm] w okolicy tętnic udowych | TAK | - |  |
| 28. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 29. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 30. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 31. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 32. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 33. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 34. | osłona na stolik Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 35. | złożona teleskopowo | TAK | - |  |
| 36. | pad chłonny o minimalnym rozmiarze 60 x 145 [cm] z włókniny polipropylenowej | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna - 2 sztuki |
| 37. | folia chirurgiczna o rozmiarze: 25 x 28 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 38. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Taśma – 1 sztuka |
| 39. | taśma przylepna o minimalnym rozmiarze: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 2 sztuki |
| 40. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 10 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 2 sztuka |
| 41. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 15 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 szt. |
| 42. | fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS (polipropylen) | TAK | - |  |
| 43. | gramatura materiału podstawowego: 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 44. | wzmocnienie na całej długości rękawów oraz w części przedniej fartucha | TAK | - |  |
| 45. | rękawy o kroju reglan | TAK | - |  |
| 46. | zapięcie fartucha w części górnej za pomocą przylepnej taśmy wielokrotnego użytku (typu przylepcorzep) umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | - |  |
| 47. | fartuch umieszczony w papierze krepowym lub bezpiecznym owinięciu pod pierwszą połą owinięcia zestawu | TAK | - |  |
| 48. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 49. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 50. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa | TAK | - |  |
| 51. | minimalny rozmiar kieszeni: 43 [cm] x 38 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 52. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 53. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 54. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 32 [cm] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 55. | strzykawka z końcówką luer - lock, trzyczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |
| 56. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Dren Redona - 1 sztuka |
| 57. | dren Redona w rozmiarze : 16 CH i długości 50 [cm] | TAK | - |  |
| 58. | dren kontrastujący w RTG na długości min.: 15 [cm] | TAK | - |  |
| Butelka Redona - 1 sztuka |
| 59. | butelka Redona o pojemności: 400 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 60. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 61. | warstwa chłonna z polipropylenu na całej powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 62. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 63. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Osłona na narzędzia – 10 sztuk |
| 64. | osłona na narzędzia w gąbce przylepnej, rozmiar: 2 x 10 [mm] | TAK | - |  |
| 65. | kolor osłony żółty | TAK | - |  |
| Zestaw do przetoczeń – 1 sztuka |
| 66. | zestaw do przetoczeń o długości min. 220 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 67. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 68. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH NA KOŃCZYNIE (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką RTG - 10 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 5 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Chusta gazowa z elementem RTG - 5 sztuk |
| 6. | chusta 20-nitkowa 6-warstwowa z elementem RTG i tasiemką | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar chusty: 45 x 45 [cm], z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | przewiązane po 5 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Końcówka do ssaka z drenem - 1 sztuka |
| 9. | zakrzywiona końcówka do ssaka bez kontroli siły ssania o średnicy 30 [CH] | TAK | - |  |
| 10. | minimalna długość końcówki: 300 [mm] | TAK | - |  |
| 11. | minimalna długość drenu: 300 [cm] | TAK |  |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 12. | miska nerkowata plastikowa z podziałką o pojemności: 700 [ml] | TAK | - |  |
| 13. | kolor miski: niebieski | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 14. | miska plastikowa okrągła z podziałką o pojemności: 500 [ml] | TAK | - |  |
| 15. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| Ręcznik - 4 sztuki |
| 16. | ręcznik celulozowy o minimalnym rozmiarze: 30 x 33 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 17. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 11 | TAK | - |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 18. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 23 | TAK | - |  |
| Pudełko na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 19. | pudełko na igły i ostrza z magnesem oraz gąbką, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | TAK | - |  |
| 20. | kolor: czerwony | TAK | - |  |
| 21. | pudełko posiadające min. 35 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną – 1 sztuka |
| 22. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 23. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 24. | minimalny rozmiar serwety: 250 x 170 [cm] | TAK | - |  |
| 25. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 26. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 27. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 28. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 29. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną – 1 sztuka |
| 30. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 31. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 32. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 33. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 34. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 35. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 36. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 37. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 38. | osłona na stolik Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 39. | złożona teleskopowo | TAK | - |  |
| 40. | pad chłonny o minimalnym rozmiarze 60 x 145 [cm] z włókniny polipropylenowej | TAK | - |  |
| Serweta nieprzylepna – 1 sztuka |
| 41. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 42. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 150 [cm] | TAK | - |  |
| 43. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 44. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 45. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 46. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 47. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta przylepna z wycięciem „U” i wzmocnieniem – 1 sztuka |
| 48. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) + dodatkowy pad chłonny PP w obszarze krytycznym | TAK | - |  |
| 49. | minimalny rozmiar serwety: 260 x 200 [cm] | TAK | - |  |
| 50. | dodatkowy pad chłonny PP w obszarze krytycznym | TAK | - |  |
| 51. | minimalny rozmiar dodatkowego padu chłonnego: 100 x 175 [cm] | TAK | - |  |
| 52. | wycięcie „U” na krótszym boku serwety | TAK | - |  |
| 53. | rozmiar przylepnego wycięcia „U”: 6,5 x 95 [cm] | TAK | - |  |
| 54. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 55. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 56. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 57. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 58. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 59. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Folia chirurgiczna - 1 sztuka |
| 60. | folia chirurgiczna o minimalnym rozmiarze: 55 x 80 [cm] | TAK | - |  |
| 61. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Osłona na kończynę rolowana - 2 sztuki |
| 62. | osłona 2-warstwowa, rolowana pozwalająca na łatwe zakładanie | TAK | - |  |
| 63. | minimalny rozmiar osłony: 35 x 80 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma – 4 sztuki |
| 64. | taśma przylepna o minimalnym rozmiarze: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 1 sztuka |
| 65. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 10 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 1 sztuka |
| 66. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 15 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 2 sztuki |
| 67. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 35 x 10 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 szt. |
| 68. | fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS (polipropylen) | TAK | - |  |
| 69. | gramatura materiału podstawowego: 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 70. | wzmocnienie na całej długości rękawów oraz w części przedniej fartucha | TAK | - |  |
| 71. | gramatura wzmocnień z przodu fartucha (wzmocnienie od środka) min. 44 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 72. | rękawy o kroju reglan | TAK | - |  |
| 73. | zapięcie fartucha w części górnej za pomocą przylepnej taśmy wielokrotnego użytku (typu przylepcorzep) umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | - |  |
| 74. | fartuch umieszczony w papierze krepowym lub bezpiecznym owinięciu pod pierwszą połą owinięcia zestawu | TAK | - |  |
| 75. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 76. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 77. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa | TAK | - |  |
| 78. | minimalny rozmiar kieszeni: 40 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 79. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 80. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 81. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 82. | rozmiar igły: 1,2 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 83. | igła bezpieczna zatrzaskiwana | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 84. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 85. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Dren Redona - 1 sztuka |
| 86. | dren Redona w rozmiarze : 16 CH i długości 50 [cm] | TAK | - |  |
| 87. | dren kontrastujący w RTG na długości min.: 15 [cm] | TAK | - |  |
| Butelka Redona - 1 sztuka |
| 88. | butelka Redona o pojemności 400 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 89. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 90. | warstwa chłonna na całej powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 91. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 92. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Stalowa igła z kulką - 1 sztuka |
| 93. | rozmiar igły 2,0 x 80 [mm] | TAK | - |  |
| Zestaw do przetoczeń – 1 sztuka |
| 94. | zestaw do przetoczeń o długości min 220 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 95. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 96. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO PRZETOK (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką RTG - 20 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 10 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 6. | miska plastikowa okrągła o pojemności: 500 [ml], posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 7. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| Ręcznik - 2 sztuki |
| 8. | ręcznik celulozowy o minimalnym rozmiarze: 30 x 33 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 9. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 11 | TAK | - |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 10. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 23 | TAK | - |  |
| Pudełko na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 11. | pudełko na igły i ostrza z magnesem oraz gąbką, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | TAK | - |  |
| 12. | kolor: czerwony | TAK | - |  |
| 13. | pudełko posiadające min. 35 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta „T” do operacji ręki– 1 sztuka |
| 14. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 15. | minimalny rozmiar serwety: 200 x 370 [cm] | TAK | - |  |
| 16. | serweta posiadająca zintegrowaną część do przykrycia stolika pomocniczego o długości min. 110 [cm] i minimalnej szerokości 30 [cm] | TAK | - |  |
| 17. | otwór samouszczelniający o średnicy około 3 [cm] znajdujący się w okolicy okrycia stolika pomocniczego | TAK | - |  |
| 18. | dodatkowy pad chłonny w obszarze krytycznym w rozmiarze min: 50 x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 19. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 20. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 21. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 22. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 23. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta – 1 sztuka |
| 24. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar serwety: 100 x 150 [cm] | TAK | - |  |
| 26. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 27. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 28. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 29. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 30. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną – 1 sztuka |
| 31. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 32. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 33. | minimalny rozmiar serwety: 50 x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 34. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 35. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 36. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 37. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 38. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Taśma – 1 sztuka |
| 39. | taśma przylepna o rozmiarze: 5 x 25 [cm] (+/- 1 cm) | TAK | - |  |
| Opatrunek chłonny przylepny – 1 sztuka |
| 40. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 15 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 szt. |
| 41. | fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS | TAK | - |  |
| 42. | gramatura materiału podstawowego: 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 43. | wzmocnienie na całej długości rękawów oraz w części przedniej fartucha | TAK | - |  |
| 44. | zapięcie fartucha w części górnej za pomocą przylepnej taśmy wielokrotnego użytku (typu przylepcorzep) umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | - |  |
| 45. | rękawy o kroju reglan | TAK | - |  |
| 46. | fartuch umieszczony w papierze krepowym lub bezpiecznym owinięciu pod pierwszą połą owinięcia zestawu | TAK | - |  |
| 47. | komfort fizjologiczny fartucha: m.in.: dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Igła - 3 sztuki |
| 48. | rozmiar igły 1,2 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 49. | igła bezpieczna zatrzaskiwana | TAK | - |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 50. | rozmiar igły 0,80 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 51. | igła bezpieczna zatrzaskiwana | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 52. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 3 sztuki |
| 53. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Butelka Redona - 1 sztuka |
| 54. | butelka Redona o pojemności: 200 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa wzmocniona (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 55. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 56. | warstwa chłonna z polipropylenu o minimalnym rozmiarze 75 x 190 [cm] w środkowej części obłożenia, brzegi z folii | TAK | - |  |
| 57. | minimalny rozmiar serwety: 140 x 190 [cm] | TAK | - |  |
| 58. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 59. | osłona na stolik Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 60. | złożona teleskopowo | TAK | - |  |
| 61. | pad chłonny o minimalnym rozmiarze 60 x 145 [cm] z włókniny polipropylenowej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 62. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 63. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W OKOLICY SZYI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| Gazik z nitką RTG - 15 sztuk |
| 3. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | przewiązane po 5 szt. krepową banderolą | TAK | - |  |
| Chusta operacyjna z nitką rtg - 2 sztuki |
| 6. | chusta 3-warstwowa z nitką RTG | TAK | - |  |
| 7. | rozmiar chusty: 50 x 50 [cm], z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | chusta składająca się z warstw: 1. Gładka zielona bawełna, 2. Włóknina biała, 3. Gaza biała | TAK | - |  |
| Końcówka do ssaka z drenem - 1 sztuka |
| 9. | końcówka zakrzywiona, bez kontroli ssania | TAK | - |  |
| 10. | rozmiar końcówki: 12 [CH] | TAK | - |  |
| 11. | minimalna długość końcówki: 190 [mm] | TAK | - |  |
| 12. | rozmiar drenu: 30 CH | TAK | - |  |
| 13. | minimalna długość drenu: 300 [cm] | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 14. | miska nerkowata plastikowa o minimalnej pojemności: 700 [ml] | TAK | - |  |
| 15. | posiadająca podziałkę | TAK | - |  |
| 16. | kolor miski: niebieski | TAK | - |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 17. | miska plastikowa okrągła z podziałką o minimalnej pojemności: 500 [ml] | TAK | - |  |
| 18. | kolor miski: przezroczysta | TAK | - |  |
| Ręcznik - 4 sztuki |
| 19. | ręcznik celulozowy o minimalnym rozmiarze: 30 x 33 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 20. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 11 | TAK | - |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 21. | ostrze chirurgiczne o rozmiarze 23 | TAK | - |  |
| Pudełko na igły i ostrza - 1 sztuka |
| 22. | pudełko na igły i ostrza z magnesem oraz gąbką, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | TAK | - |  |
| 23. | kolor: czerwony | TAK | - |  |
| 24. | pudełko posiadające min. 35 miejsc | TAK | - |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 25. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 26. | minimalny rozmiar serwety z ekranem: 260 x 315 [cm] | TAK | - |  |
| 27. | otwór o rozmiarze 20 x 20 [cm] +/- 1 [cm] wypełniony folią chirurgiczną znajdujący się w okolicy szyi | TAK | - |  |
| 28. | zintegrowany ekran anastezjologiczny | TAK | - |  |
| 29. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 30. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 31. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 32. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 33. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 34. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną – 2 sztuki |
| 35. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy (włóknina PP oraz folia PE) | TAK | - |  |
| 36. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 37. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 38. | gramatura włókniny PP min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 39. | gramatura materiału serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 40. | wytrzymałość na wypychanie ma mokro min. 150 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 41. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 150 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 42. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 43. | osłona na stolik Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 44. | złożona teleskopowo | TAK | - |  |
| 45. | pad chłonny o minimalnym rozmiarze 60 x 145 [cm] z włókniny polipropylenowej | TAK | - |  |
| Igła insulinowa – 1 sztuka |
| 46. | igła insulinowa w rozmiarze: 0,45 x 13 [mm] | TAK | - |  |
| Strzykawka insulinowa – 1 sztuka |
| 47. | strzykawka insulinowa z końcówką luer o pojemności 1 [ml], 3 częściowa | TAK | - |  |
| Osłona na narzędzia – 10 sztuk |
| 48. | osłona na narzędzia w gąbce przylepnej, rozmiar: 2 x 10 [mm] | TAK | - |  |
| 49. | kolor osłony żółty | TAK | - |  |
| Gazik z nitką RTG- 2 sztuki |
| 50. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK | - |  |
| 51. | rozmiar gazika: 10 x 20 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma – 2 sztuki |
| 52. | taśma przylepna o rozmiarze: 5 x 25 [cm] (+/- 1 cm) | TAK | - |  |
| Opatrunek – 1 sztuka |
| 53. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 10 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Opatrunek – 1 sztuka |
| 54. | opatrunek chłonny przylepny o rozmiarze: 15 x 8 [cm] | TAK | - |  |
| Fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 sztuka |
| 55. | fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS PP | TAK | - |  |
| 56. | gramatura materiału podstawowego: 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 57. | wzmocnienie na całej długości rękawów oraz w części przedniej fartucha | TAK | - |  |
| 58. | rękawy o kroju reglan | TAK | - |  |
| 59. | zapięcie fartucha w części górnej za pomocą przylepnej taśmy wielokrotnego użytku (typu przylepcorzep) umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | TAK | - |  |
| 60. | fartuch umieszczony w papierze krepowym lub bezpiecznym owinięciu pod pierwszą połą owinięcia zestawu | TAK | - |  |
| 61. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 62. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 63. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa | TAK | - |  |
| 64. | minimalny rozmiar kieszeni: 40 [cm] x 35 [cm] | TAK | - |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |
| 65. | materiał kieszeni: przeźroczysta folia | TAK | - |  |
| 66. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 67. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Igła - 2 sztuki |
| 68. | rozmiar igły 1,2 x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 69. | igła bezpieczna (zatrzaskiwana) | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 70. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |
| 71. | strzykawka z końcówką luer, dwuczęściowa, o pojemności: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Butelka Redona - 1 sztuka |
| 72. | butelka Redona o pojemności: 400 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta narzędziowa (owinięcie zestawu) – 1 sztuka |
| 73. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 74. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 75. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Stalowa igła z kulką - 1 sztuka |
| 76. | rozmiar igły 2,0 x 80 [mm] | TAK | - |  |
| Zestaw do przetoczeń – 1 sztuka |
| 77. | zestaw do przetoczeń o długości min. 220 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 78. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 79. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW CHIRURGII OBWODOWEJ Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | serweta o minimalnym rozmiarze 240 x 350 [cm] wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego z dwoma panelami przezroczystymi | TAK | - |  |
| 4. | wzmocnienie w kształcie litery „T” (warstwa krytyczna) o minimalnym rozmiarze 80 x 230 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | serweta posiada dwa otwory udowe o średnicy 15 [cm] +/- 1 [cm] wypełnione folią operacyjną o średnicy 9 [cm], oraz dwa otwory promieniowe o średnicy 12 x 9 [cm] z otworami w folii operacyjnej 4 x 6 [cm], każdy otwór z osobną taśmą zabezpieczającą umożliwiającą pojedyncze przyklejenie otworu taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin | TAK | - |  |
| 6. | każdy z 4 otworów w serwecie posiada osobną taśmą zabezpieczającą całość otworu i umożliwiającą pojedyncze przyklejenie otworu taśmą lepną stanowiące dojście do tętnic | TAK | - |  |
| 7. | wytrzymałość na wypychanie na mokro laminatu min. 190 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | gramatura serwety na całej długości min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 9. | odporność na przenikanie cieczy laminatu w strefie krytycznej min. 200 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 10. | dookoła otworów w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wysokochłonna w kształcie litery T wykonana z laminatu min. 2-warstwowego | TAK | - |  |
| 11. | gramatura materiału warstwy wysokochłonnej min. 110 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Miska - 1 sztuka |
| 14. | miska plastikowa o pojemności 500 [ml] | TAK | – |  |
| 15. | kolor miski: bezbarwny | TAK | – |  |
| Miska -1 sztuka |
| 16. | miska plastikowa z podziałką o pojemności 6000 [ml] | TAK | – |  |
| 17. | kolor miski: niebieski | TAK | – |  |
| Gazik - 40 sztuk |
| 18. | gazik 17sto nitkowy , 8 warstwowy | TAK | – |  |
| 19. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| Miska -1 sztuka |
| 20. | miska plastikowa z podziałką o pojemności 1 000 [ml] | TAK | – |  |
| 21. | kolor miski: niebieski | TAK | – |  |
| Skalpel- 1 sztuka |
| 22. | ostrze chirurgiczne z plastikową rączką | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar skalpela: 11 | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 1 sztuka |
| 24. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 25. | kolor fartucha – niebieski | TAK | - |  |
| 26. | rozmiar fartucha: L | TAK | - |  |
| 27. | materiał fartucha - włóknina SMMS (polipropylen) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 28. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie w obszarze wzmocnień określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 29. | gramatura włókniny SMMS min. 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 30. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 31. | wzmocnienia w rękawach i w przedniej części fartucha wykonane z folii polietylenowej zapewniające nieprzemakalność – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 32. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Fartuch chirurgiczny – 2 sztuki |
| 33. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 34. | kolor fartucha – niebieski | TAK | - |  |
| 35. | rozmiar fartucha: XL | TAK | - |  |
| 36. | materiał fartucha - włóknina SMMS (polipropylen) – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 37. | fartuch chirurgiczny spełniający w obszarze wzmocnień wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 38. | gramatura włókniny SMMS min. 35 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 39. | wstawki nieprzemakalne – wzmocnienia z przodu fartucha i na całej długości rękawów | TAK | - |  |
| 40. | wzmocnienia w rękawach i w przedniej części fartucha wykonane z folii polietylenowej zapewniające nieprzemakalność – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 41. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 42. | igła o rozmiarze 18 G | TAK | – |  |
| 43. | długość igły: 38 [mm] | TAK | – |  |
| Igła - 1 sztuka |
| 44. | igła o rozmiarze 21 G | TAK | – |  |
| 45. | długość igły: 50 [mm] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |
| 46. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 47. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |
| 48. | strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock | TAK | – |  |
| 49. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka – 1 sztuka |
| 50. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer | TAK | – |  |
| 51. | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Igła angiograficzna – 1 sztuka |
| 52. | igła angiograficzna o rozmiarze 18 G | TAK | - |  |
| 53. | długość igły: 70 [mm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 54. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat, służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 55. | minimalny rozmiar serwety: 140 x 190 [cm] | TAK | – |  |
| 56. | gramatura serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Osłona na aparaturę - 2 sztuki |
| 57. | osłona na aparaturę o średnicy 150 [cm] z tolerancją +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 58. | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | – |  |
| Kleszczyk plastikowy typu Korcang– 1 sztuka |
| 59. | kleszczyk plastikowy do chwytania gazików typu Korcang | TAK | - |  |
| 60. | kolor: niebieski | TAK | - |  |
| 61. | długość: 18 cm | TAK | - |  |
| Ręcznik do rąk – 3 sztuki |
| 62. | minimalny rozmiar ręcznika: 30 x 39 [cm] | TAK | - |  |
| 63. | kolor: biały | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 64. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 65. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO EMBOLEKTOMII (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | serweta o minimalnym rozmiarze 290 x 330 [cm] z obłożeniem ramion stołu w kształcie litery T wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego | TAK | - |  |
| 4. | wzmocnienie wysokochłonne (powierzchnia krytyczna) o minimalnym rozmiarze 50 x 110 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | serweta posiada otwór wypełniony folią operacyjną o minimalnym rozmiarze 32 x 40 [cm] umieszczony w części środkowej serwety | TAK | - |  |
| 6. | serweta zaopatrzona w dwa przylepce na brzegu serwety w obszarze ekranu anestezjologicznego o minimalnym rozmiarze 2,5 x 11 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | serweta posiada zintegrowane dwie dwukomorowe kieszenie na narzędzia o minimalnym rozmiarze 70 x 25 [cm] po obu stronach otworu | TAK | - |  |
| 8. | wytrzymałość na wypychanie na mokro laminatu min. 190 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | gramatura serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 200 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 11. | wokół otworu w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu min. 2-warstwowego | TAK | - |  |
| 12. | gramatura materiału warstwy wysokochłonnej w strefie krytycznej min. 110 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | serweta spełnia wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Miska -1 sztuka |
| 15. | miska plastikowa z podziałką o pojemności 500 [ml] | TAK | – |  |
| Serweta laparotomijna – 2 sztuki |
| 16. | serweta laparotomijna 20sto nitkowa, 4 warstwowa | TAK | – |  |
| 17. | rozmiar: 45 x 45 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 18. | serweta zaopatrzona w pętlę i nitkę RTG | TAK | – |  |
| Gazik - 25 sztuk |
| 19. | gazik 17sto nitkowy, 12 warstwowy | TAK | – |  |
| 20. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| 21. | gazik zaopatrzony w nitkę RTG | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 22. | materiał ostrza: stal nierdzewna | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar ostrza: 11 | TAK | – |  |
| Ostrze - 1 sztuka |
| 24. | materiał ostrza: stal węglowa lub nierdzewna | TAK | – |  |
| 25. | rozmiar ostrza: 24 | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny – 1 sztuka |
| 26. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem, tylne części zachodzące na siebie | TAK | - |  |
| 27. | regulacja dopasowania fartucha – minimalna długość rzepu: 15 cm | TAK | - |  |
| 28. | rozmiar fartucha: L | TAK | - |  |
| 29. | rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 30. | minimalna długość mankietu: 6 [cm] | TAK |  |  |
| 31. | materiał fartucha: włóknina typu spunlace lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 32. | kolor fartucha – niebieski | TAK | - |  |
| 33. | gramatura włókniny min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 34. | troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 35. | wzmocnienia w rękawach i w przedniej części fartucha wykonane z folii polietylenowej zapewniające nieprzemakalność – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 36. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Fartuch chirurgiczny – 2 sztuki |
| 37. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem, tylne części zachodzące na siebie. | TAK | - |  |
| 38. | regulacja dopasowania fartucha – minimalna długość rzepu: 15 cm | TAK | - |  |
| 39. | rozmiar fartucha: XL | TAK | - |  |
| 40. | minimalna długość mankietu: 6 [cm] | TAK | - |  |
| 41. | materiał fartucha: włóknina typu spunlace lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 42. | kolor fartucha – niebieski | TAK | - |  |
| 43. | gramatura włókniny min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 44. | troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 45. | wzmocnienia w rękawach i w przedniej części fartucha wykonane z folii polietylenowej zapewniające nieprzemakalność – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 46. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Opatrunek - 1 sztuka |
| 47. | opatrunek przylepny | TAK | – |  |
| 48. | rozmiar minimalny: 10 x 15 [cm] | TAK | – |  |
| Opatrunek - 1 sztuka |
| 49. | opatrunek przylepny | TAK | – |  |
| 50. | rozmiar minimalny: 8 x 10 [cm] | TAK | – |  |
| Dren - 1 sztuka |
| 51. | dren ssący 21 CH | TAK | – |  |
| 52. | minimalna długość: 300 [cm] | TAK | – |  |
| Końcówka do odsysania - 1 sztuka |
| 53. | końcówka do odsysania typu Yankauer 12 CH | TAK | – |  |
| 54. | końcówka posiadająca min. 2 otwory odbarczające | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 55. | serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego | TAK | – |  |
| 56. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 57. | gramatura laminatu min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 58. | wytrzymałość na wypychanie na mokro laminatu min. 190 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 59. | odporność na przenikanie cieczy laminatu min. 160 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO – 1 sztuka |
| 60. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 140 [cm] | TAK | - |  |
| 61. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 62. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna włóknina polipropylenowa lub laminat dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 63. | materiał serwety: folia o grubości min. 40 [µ] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 64. | materiał serwety: folia z warstwą z włókniny polipropylenowej w części centralnej | TAK | – |  |
| 65. | minimalny rozmiar serwety: 160 x 240 [cm] | TAK | – |  |
| 66. | serweta stanowi owinięcie zestawu, a po rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | - |  |
| Licznik igieł – 1 sztuka |
| 67. | licznik igieł dwuczęściowy (magnetyczna i piankowa) | TAK | – |  |
| 68. | licznik zaopatrzony w zatrzaskowy zamek | TAK | – |  |
| 69. | licznik zaopatrzony w zdejmowacz ostrzy | TAK | – |  |
| 70. | minimalna ilość miejsc na igły w liczniku: 20 | TAK | – |  |
| Kieszeń na narzędzia – 1 sztuka |
| 71. | kieszeń wykonana z folii PE | TAK | - |  |
| 72. | kieszeń zaopatrzona w przylepiec min. 40 x 5 [cm] | TAK | - |  |
| 73. | minimalny rozmiar kieszeni: 40 x 30 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma – 2 sztuki |
| 74. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 75. | rozmiar minimalny: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Osłonki – 4 sztuki |
| 76. | osłonki przeznaczone na 2 pary kleszczyków | TAK | - |  |
| 77. | kolor: żółty | TAK | - |  |
| Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – 1 sztuka |
| 78. | minimalna długość przyrządu: 150 [cm] | TAK | - |  |
| Ręcznik do rąk – 4 sztuki |
| 79. | minimalny rozmiar ręcznika: 30 x 35 [cm] | TAK | - |  |
| 80. | kolor: biały | TAK | - |  |
| Strzykawka – 1 sztuka |
| 81. | strzykawka 2-częściowa | TAK | - |  |
| 82. | końcówka: Luer, decentryczna | TAK | - |  |
| 83. | pojemność: 20 ml | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 84. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 85. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW CHIRURGII SERCOWO NACZYNIOWYCH - A (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 170 [cm] x 290 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | materiał serwety w części przylegającej do pacjenta: laminat min. trójwarstwowy nie zawierający w swoim składzie celulozy ani wiskozy – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy laminatu w strefie krytycznej min. 120 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną i wolnym mankietem pozwalającym na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego. Kształt serwety w jej dolnej części pozwala na swobodne pobranie naczyń żylnych z kończyn dolnych | TAK | – |  |
| 9. | minimalny rozmiar warstwy chłonnej: 75 [cm] x 60 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | minimalny rozmiar okna wypełnionego folią chirurgiczną: 35 [cm] x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 11. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 12. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | wytrzymałość na wypychanie na mokro w dolnej części serwety min. 220 kPa | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14. | grubość folii z klejem w przedziale od 88 do 92 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | – |  |
| 15. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 250 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 16. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 4 sztuki |
| 17. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 18. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 19. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 20. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 21. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 240 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 22. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 23. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 180 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 24. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 25. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 26. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 27. | gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 125,0 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |
| 28. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 29. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa 2 szt. | TAK | - |  |
| 30. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa 1 szt. | TAK | - |  |
| 31. | minimalny zewnętrzny rozmiar kieszeni: 35 [cm] x 38 [cm] | TAK | - |  |
| Folia chirurgiczna - 1 sztuka |
| 32. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 33. | minimalny rozmiar powierzchni przylepnej folii: 50 [cm] x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 34. | grubość folii z klejem w przedziale od 44 do 56 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 35. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 700 [g/m2/24h]– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 36. | elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 37. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 38. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stopy - 2 sztuki |
| 39. | pokrowiec na stopy pacjenta z taśmą mocującą | TAK | - |  |
| 40. | pokrowiec na stopy o długości minimum 35 [cm] i wysokości minimum 23 [cm] | TAK | - |  |
| Organizator przewodów typu rzep - 3 sztuki |
| 41. | organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości min. 2,0 [cm] i długości min. 20 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na taboret - 1 sztuka |
| 42. | pokrowiec na taboret z gumką | TAK | - |  |
| 43. | minimalna średnica: 40 [cm] | TAK | - |  |
| Ręczniki do rąk - 4 sztuki |
| 44. | materiał: wzmacniana włóknina celulozowa | TAK | - |  |
| 45. | minimalny rozmiar: 18 [cm] x 25 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 46. | całość owinięta w serwetę o minimalnym rozmiarze 150 [cm] x 240 [cm] służącą jako przykrycie stolika | TAK | - |  |
| 47. | materiał serwety: dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa | TAK | - |  |
| 48. | gramatura laminatu min. 55,0 [g/m2] – potwierdzona kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 49. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 50. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW CHIRURGII SERCOWO NACZYNIOWYCH - B (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 170 [cm] x 300 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy, pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną, wokół folii dodatkowa warstwa chłonna o rozmiarze min. 65 [cm] x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | całkowita gramatura laminatu serwety i warstwy chłonnej min. 100 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej serwety min. 120 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 7. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. | TAK | - |  |
| 8. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego | TAK | - |  |
| 9. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii: 38 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 11. | grubość folii z klejem w przedziale od 88 do 92 [mikronów] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | MVTR (paroprzepuszczalność) min. 250 [g/m2/24h] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 13. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Serweta - 1 sztuka |
| 14. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 15. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 240 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 3 sztuki |
| 16. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat | TAK | - |  |
| 17. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku | TAK | - |  |
| 18. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |
| 19. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 20. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 21. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy | TAK | - |  |
| 22. | gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 125,0 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |
| 23. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 24. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa - 2 sztuki | TAK | - |  |
| 25. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa – 1 sztuka | TAK | - |  |
| 26. | minimalny zewnętrzny rozmiar kieszeni: 35 [cm] x 38 [cm] | TAK | - |  |
| Taśma - 2 sztuki |
| 27. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety | TAK | - |  |
| 28. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] | TAK | - |  |
| Kompres gaz Organizator przewodów typu rzep - 3 sztuki - 4 sztuki |
| 29. | organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości min. 2,0 [cm] i długości min. 20 [cm] | TAK | - |  |
| Serwetki do rąk – 4 sztuki |
| 30. | materiał: wzmacniana włóknina celulozowa | TAK | - |  |
| 31. | minimalny rozmiar: 18 [cm] x 25 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 32. | całość owinięta w serwetę o minimalnym rozmiarze 150 [cm] x 240 [cm] służącą jako przykrycie stolika | TAK | - |  |
| 33. | materiał serwety: dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa | TAK | - |  |
| 34. | gramatura laminatu min. 55,0 [g/m2] – potwierdzona kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 35. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 36. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim | TAK | - |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych zestawów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERWETA A |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) | TAK | - |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim | TAK | - |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| SERWETA B |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) | TAK | - |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim | TAK | - |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 150 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| SERWETA C |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 150 [cm] x 240 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) | TAK | - |  |
| 5. | serweta w kolorze niebieskim | TAK | - |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| SERWETA Z OTWOREM |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wyposażona w otwór o rozmiarze 7 cm +/- 1 cm w środkowej części serwety. Otwór otoczony warstwą lepną. | TAK | - |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim | TAK | - |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 7. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 9. | lepność wokół otworu | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| SERWETA Z TAŚMĄ PRZYLEPNĄ - A |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 75 [cm] x 90 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wykończona taśmą przylepną wzdłuż jednego dłuższego boku | TAK | - |  |
| 5. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 6. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | lepność warstwy lepnej | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| SERWETA Z TAŚMĄ PRZYLEPNĄ - B |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 90 [cm] x 100 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wykończona taśmą przylepną wzdłuż jednego dłuższego boku | TAK | - |  |
| 5. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] | TAK | - |  |
| 6. | gramatura serwety powyżej 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | lepność warstwy lepnej | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| JEDNOKOMOROWA KIESZEŃ NA NARZĘDZIA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna jednokomorowa kieszeń na narzędzia przylepna, wykonana z przeźroczystej folii PE | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 x 30 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 6. | przylepność kieszeni do obłożenia, grubość folii PE | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| DWUKOMORORWA KIESZEŃ NA NARZĘDZIA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna dwukomorowa kieszeń na narzędzia przylepna, wykonana z przeźroczystej folii PE | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 x 30 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 6. | przylepność kieszeni do obłożenia, grubość folii PE | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| POKROWIEC NA STOLIK NARZĘDZIOWY MAYO |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna | TAK | – |  |
| 6. | pokrowiec wykonany z czerwonej lub zielonej lub niebieskiej folii do wykorzystania po zabiegu na odpady medyczne | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | wytrzymałość pokrowca, grubość folii PE, materiał warstwy chłonnej | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanych wyrobów.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 14

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY KOMPLET SERWET WYSOKOCHŁONNYCH |
| 1. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 2. | producent | podać | – |  |
| 3. | sterylny komplet wysokochłonnych serwet operacyjnych nie odbijających światła nawet po namoczeniu z nitką radiacyjną RTG, pakowane po dwie sztuki | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: włóknina typu spunlaced składająca się z: 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] o gramaturze min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 5. | wzmocnienia serwety wykonane z włókniny typu spunbond z polipropylenu o gramaturze min. 20 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 6. | pylenie na mokro – 0 cząstek/cm2 wg INDA IST 160.2 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | serweta przebadana wg EN 1644-1 lub równoważne pod względem właściwości chemicznych takich jak: - substancje rozpuszczalne w wodzie - Fluorescencyjność - kwasowość /zasadowość ekstraktu wodnego – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | kolor serwet: zielony | TAK | - |  |
| 9. | rozmiar pojedynczej serwety: 40 x 40 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: - nazwą producenta, - numerem REF, - numerem LOT, - datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 11. | serweta posiadająca nitkę radiacyjną RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK | - |  |
| 12. | zdolność absorpcji płynów, chłonność | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

Uwaga:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie opisanym w pkt 7 I siwz przedstawi kartę techniczną producenta zaoferowanego wyrobu.

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do zabiegów wszczepiania zastawek | 700 sztuk |  |  |  |
| 2. | Aplikator z płynną barierą mikrobiologiczną | 700 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów torakotomii | 2 000 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanego

zestawu w ilości 2 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników | 2 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów ablacji | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów laparoskopii | 100 sztuk |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanego

zestawu w ilości 2 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów w okolicy jamy brzusznej | 400 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów na pachwinie | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania nerki | 150 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów pobrania nerki | 100 sztuk |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów cystoskopii | 150 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów BY-PASS | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania zastawek | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów małoinwazyjnych | 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów urgensowych z dodatkowymi wyrobami medycznymi – szybkie otwarcie | 80 sztuk |  |  |  |
| 5. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania zastawek z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 80 sztuk |  |  |  |
| 6. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów BY-PASS z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 80 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów torakochirurgii | 1 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów torakochirurgii z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 1 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów endowaskularnych | 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania stengraftów z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 200 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów naczyniowych na kończynie | 150 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do przetok | 100 sztuk |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów w okolicy szyi | 800 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów chirurgii obwodowej z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 1 200 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do embolektomii | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 12

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów chirurgii sercowo naczyniowych - A | 1 500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów chirurgii sercowo naczyniowych - B | 2 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

zestawów w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 13

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta A | 16 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Serweta B | 14 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Serweta C | 7 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Serweta z otworem | 15 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Serweta z taśmą przylepną A | 15 000 sztuk |  |  |  |
| 6. | Serweta z taśmą przylepną B | 8 000 sztuk |  |  |  |
| 7. | Jednokomorowa kieszeń na narzędzia | 300 sztuk |  |  |  |
| 8. | Dwukomorowa kieszeń na narzędzia | 300 sztuk |  |  |  |
| 9. | Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO | 2 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów w ilości po 3 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 14

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny komplet serwet wysokochłonnych (komplet = 2 sztuki) | 22 000 kompletów |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanego

wyrobu w ilości 5 kompletów.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................                                                                                                                                ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy