Nazwa firmy: ……………………………

Adres ……………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Asortyment** | **jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
| 1 | Przewód HO7RN-F 5x6 450/750 | m | 8000 |  |  |  |  |
| 2 | Kompaktowa rozdzielnica z tworzywa sztucznego (trójnik siłowy) 3x32A 5P IP44 | szt | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Kompaktowa rozdzielnica z tworzywa sztucznego  1x32A 5P 1x16A 5P 1x230V 16A IP44 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Gniazdo 32A IP 44 | szt | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Wtyczka 32A IP 44 | szt | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Tulejka do zarabiania ø6 | szt | 850 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel uziemiający LGY 10mm | m | 70 |  |  |  |  |
| 8 | Tulejka + oczka (końcówka kablowa) do linki | kpl | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Uziom prętowy wbijany z kablem uziemiającym LGY 10 mmz oczkami 10 mm 9 m | szt | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Śruby + podkładki do mocowania uziomu | kpl | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Taśma izolacyjna żółto-zielona | szt | 10 |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………………… dni roboczych (proszę wpisać najkrótszy termin dostawy