## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa czujników neonatologicznych do pomiaru saturacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji, czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, w technologii Masimo SET dedykowanej do urządzeń z technologią saturacji MASIMO umożliwiającą dokładne wykonywanie wszystkich dostępnych pomiarów w technologii Masimo z uwzględnieniem pomiaru saturacji u pacjentów w ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji co zapewnia dokładność pomiaru, połączenie LNCS dla pacjentów z masą ciała 3kg – 20kg, z wtyczkami posiadającymi 9 pinów i 3 wcięcia: długość przewodu 460mm, pakowany pojedynczo, biologicznie czysty. |  | 100 | szt.
2 | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji, czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, w technologii Masimo SET dedykowanej do urządzeń z technologią saturacji MASIMO umożliwiającą dokładne wykonywanie wszystkich dostępnych pomiarów w technologii Masimo z uwzględnieniem pomiaru saturacji u pacjentów w ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji co zapewnia dokładność pomiaru, połączenie LNCS dla pacjentów z masą ciała <3kg >40 kg, z wtyczkami posiadającymi 9 pinów i 3 wcięcia: długość przewodu 460mm, pakowany pojedynczo, biologicznie czysty. |  | 50 | szt.
3 | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji, czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, w technologii Masimo SET dedykowanej do urządzeń z technologią saturacji MASIMO umożliwiającą dokładne wykonywanie wszystkich dostępnych pomiarów w technologii Masimo z uwzględnieniem pomiaru saturacji u pacjentów w ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji co zapewnia dokładność pomiaru, połączenie LNCS dla pacjentów z masą ciała <1kg, z wtyczkami posiadającymi 9 pinów i 3 wcięcia: długość przewodu 460mm, pakowany pojedynczo, biologicznie czysty. |  | 50 | szt.
4 | Czujnik Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm. |  | 2400 | szt.
5 | Czujnik Masimo RD SET NeoPt, < 1 kg, z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z atraumatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, z płaskim kablem o dł. 14,5 cm. |  | 100 | szt.
6 | Adapter do kabla LNCS dla czujników RD, dł. 90 cm. |  | 5 | szt.
7 | Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET M20-12, M20 konektor, dł. 360cm. |  | 6 | szt.
8 | Opaski piankowe do czujników Masimo LNOP / LNCS / M-LNC Y-I, do stosowania z czujnikami Y-I, opakowanie 12 szt. |  | 10 | opak.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa akcesoriów do respiratorów Bellavista, Stephan F-120, kardiomonitora Comen C86 oraz zestawy do nebulizacji noworodków
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Jednorazowy układ oddechowy do CPAP w respiratorze Bellavista, o długości 120cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON, w zestawie kopułka samonapełniająca się, linia ciśnieniowa, przewód połączeniowy 40cm oraz 60cm. |  | 40 | szt.
2 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bellavista, o długości 120cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON, w zestawie kopułka samonapełniająca się , linia ciśnieniowa, przewód połączeniowy 40cm oraz 60cm. |  | 60 | szt.
3 | Komplet filtrów do respiratora Bellavista składający się z: - 12 sztuk filtrów pacjenta, - 12 sztuk filtrów chłodzenia. |  | 4 | opak.
4 | Papier do rejestratora termicznego kompatybilny z kardiomonitorami Comen C86. |  | 10 | szt.
5 | Mankiety jednorazowe dla noworodków do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego w rozmiarach: a) 3 - 6cm, szerokość 2,4cm, b) 4 – 8cm, szerokość 3,7cm, c) 6 – 11cm, szerokość 4,5cm, d) 7 – 13cm, szerokość 5,3 cm. System połączeniowy kompatybilny z kardiomonitorem Comen C86. |  | 80 | szt.
6 | Jednorazowy układ oddechowy o długości 120cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym oraz wydechowym, zasilanie grzewcze kompatybilne z respiratotem Stephan F – 120. |  | 120 | szt.
7 | Zestaw do nebulizacji noworodków kompatybilny z nebulizatorem zewnętrznym Aeroneb Solo. Zestaw skłądający się z: - łącznika typu T 15 mm z zaślepką, - adaptera przejściowego 10mm, - modułu nebulizatora z membraną wibrującą oraz zbiorniczkiem. Opakowanie: 10 zestawów. |  | 2 | opak.
8 | Jednorazowy czujnik przepływu dla noworodków kompatybilny z respiratorem Bellavista, długość linii pomiarowej min. 190cm, przestrzeń martwa max. 1,3ml, zakres przepływu +/=40l/min. |  | 60 | szt.
9 | Dwuramienny układ oddechowy dla noworodków o długości 120cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym do respiratora. Zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON. W zestawie kopułka. |  | 20 | szt.
10 | Papier do defibrylatora Lifepak 20e. Opakowanie 3 szt. |  | 6 | opak.
11 | Kaseta do zintegrowanej zastawki wydechowej do respiratora Bellavista 1000e. |  | 2 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy