## 1. Gaza, kompresy
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
1.1 | GAZA OPATRUNKOWA - jałowa, kopertowana, 17-nitkowa - 100% bawełny - bielona nadtlenkiem wodoru - złożona w wymiar maksymalny 12,5 cm x 8,5 cm - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 1/2 m2 | szt. | 3000
1.2 | GAZA OPATRUNKOWA - wymagania jak przy rozmiarze 1/2 m2 | 1 m2 | szt. | 7000
1.3 | KOMPRES GAZOWY - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - pakowany w opakowanie typu „folia-papier” - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | op. (3 szt.) | 25000
1.4 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 5 cm x 5 cm pakiet po 5 szt. | op. (5 szt.) | 80000
1.5 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 5 cm x 5 cm pakiet po 10 szt. | op. (10 szt.) | 8000
1.6 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 7,5 cm x 7,5 cm pakiet po 3 szt. | op. (3 szt.) | 11000
1.7 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 7,5 cm x 7,5 cm pakiet po 5 szt. | op. (5 szt.) | 14000
1.8 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 7,5 cm x 7,5 cm pakiet po 10 szt. | op. (10 szt.) | 4000
1.9 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 10 cm x 10 cm pakiet po 3 szt. | op. (3 szt.) | 6000
1.10 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 10 cm x 10 cm pakiet po 5 szt. | op. (5 szt.) | 6000
1.11 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 10 cm x 10 cm pakiet po 10 szt. | op. (10 szt.) | 5000
1.12 | KOMPRES GAZOWY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt. | 10 cm x 10 cm pakiet po 20 szt. | op. (20 szt.) | 4000
1.13 | KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG - jałowy - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony metodą bezchlorową - zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek - wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | 10 cm x 10 cm pakiet po 10 szt. | op. (10 szt.) | 500
1.14 | KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm pakiet po 10 szt. | 10 cm x 10 cm pakiet po 20 szt. | op. (20 szt.) | 500
1.15 | KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY - niejałowy, z podwiniętymi brzegami (składanie typ ES) - 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny - bielony nadtlenkiem wodoru - pakowany po 100 sztuk - wyrób medyczny klasy IIa reguła 4 | 5 cm x 5 cm | op. (100 sztuk) | 300
1.16 | KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm | 7,5 cm x 7,5 cm | op. (100 sztuk) | 300
1.17 | KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm | 10 cm x 10 cm | op. (100 sztuk) | 300
1.18 | SERWETA OPERACYJNA GAZOWA - 17-nitkowa, 4-warstwowa lub 20-nitkowa, 4-warstwowa - jałowa - ze znacznikiem radiacyjnym i tasiemką - klasa czystości II a | 45 cm x 45 cm pakiet po 2 szt. | op. (2 szt.) | 200
1.19 | SERWETA OPERACYJNA GAZOWA - wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 45 cm pakiet po 2 szt. | 45 cm x 45 cm pakiet po 5 szt. | op. (5 szt.) | 700

## 2. Wyroby medyczne różne
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
2.1 | INFUZJA: ZESTAW PRZEDŁUŻACĄCY DO POMPY INFUZYJNEJ - możliwość użycia do pompy ALARIS CC - sterylny, jednorazowego użytku - niewchłaniający leków - posiada dysk z czujnikiem ciśnienia i zacisk typu Roberts | około 1,6 ml długość około 200 cm | op. (1 szt.) | 100
2.2 | INIEKCJA: KANIULA DO ŻYŁ OBWODOWYCH - sterylna, jednorazowego użytku - z polimeru FEP wykrywalnego w promieniach RTG - z ostrzem formowanym termicznie - igła z potrójnym ostrzem - przezroczysta komora wypływu zwrotnego - możliwość użycia do odbarczenia odmy | 14 G 2.10 x 83 mm | op. (50 szt.) | 1
2.3 | CHIRURGIA: DREN Z FILTREM DO INSUFLATORA - sterylny, jednorazowego użytku - skuteczność filtracji 99,9999% - złącze 15 mm (Storz/Wolf) |  | op. (25 szt.) | 10

## 3. Opatrunki na rany
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
3.1 | CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM - sterylny - zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego - składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać spoistego żelu - do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku | 5 cm x 5 cm | op. (1 szt.) | 10
3.2 | CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt.) | 150
3.3 | CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm | 15 cm x 15 cm | op. (1 szt.) | 5
3.4 | CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm | 20 cm x 30 cm | op. (1 szt.) | 30
3.5 | CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY - sterylny, samoprzylepny - substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) zawieszonych w macierzy polimerowej - do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem | 20 cm x 20 cm | op. (1 szt.) | 150
3.6 | CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY CIENKI - sterylny, samoprzylepny - substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) zawieszonych w macierzy polimerowej - półprzezroczysty, co umożliwia obserwację postępów gojenia - cienki, elastyczny i wodoodporny - do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt.) | 200
3.7 | CHIRURGIA: OPATRUNEK PIANKOWY - sterylny, samoprzylepny - zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca - do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich | 10 x 10 cm (warstwa chłonna 7 cm x 7 cm) | op. (1 szt.) | 50
3.8 | CHIRURGIA: OPATRUNEK PIANKOWY - sterylny, nieprzylepny - zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca - do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich | 10 x 10 cm (warstwa chłonna 10 cm x 10 cm) | op. (1 szt.) | 50
3.9 | CHIRURGIA: ŻEL HYDROKOLOIDOWY - sterylny - przezroczysty hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku - do stosowania w ranach głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną | tuba (15 g) | op. | 100

## 4. Opatrunki, przylepce,serwety
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
4.1 | CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ - jałowy, hiperalergiczny - z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią - przepuszcza wydzielinę rany - możliwość cięcia na dowolne rozmiary - pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu) | 20 cm x 20 cm | op. (10 szt) | 180
4.2 | CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ - sterylny, hiperalergiczny - z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią - przepuszcza wydzielinę rany - pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu) | 20 cm x 30 cm | op. (10 szt) | 5
4.3 | CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY ZE SREBREM - sterylny - zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA - hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów | 10 cm x 20 cm | op. (1 szt) | 1200
4.4 | CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - jałowy, hiperalergiczny - wychwytujący drobnoustroje z rany i zamykający je w strukturze opatrunku - zapewniający skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt) | 100
4.5 | CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm | 10 cm x 20 cm | op. (1 szt) | 10
4.6 | CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm | tamponada 1 g / 30 cm | op. (3 szt) | 5
4.7 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej - nie powoduje maceracji skóry - łatwy do usunięcia - nie pozostawia resztek - z elastycznej wszerz włókniny | 10 cm x 10 m | szt. | 40
4.8 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 m | 15 cm x 10 m | szt. | 90
4.9 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - hipoalergiczny - przezroczysty; chroni przed penetracją bakteryjną - łatwy do usunięcia - nie pozostawia resztek | 10 cm x 10 m | szt. | 5
4.10 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 m | 15 cm x 10 m | szt. | 10
4.11 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - hipoalergiczny - wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym o zaokrąlgonych rogach - klej poliakrylowy, wysoka przyczepność | 3 mm x 76 mm | op. (250 szt.) | 10
4.12 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - wymagania jak przy rozmiarze 3 mm x 76 mm | 6 mm x 76 mm | op. (150 szt.) | 5
4.13 | CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE - wymagania jak przy rozmiarze 3 mm x 76 mm | 12 mm x 101 mm | op. (300 szt.) | 2
4.14 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, samoprzylepna, z centralnym otworem (możliwość dopasowania średnicy otworu) - z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną | 45 cm x 75 cm | szt. | 130
4.15 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, z przylepcem - z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną | 75 cm x 90 cm | szt. | 2000
4.16 | CHIRURGIA: TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER FASOLKA) - gaza 24-nitkowa z nitką RTG - jałowy, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu - bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy - pakowany po 10 szt. w kartoniku z przegródkami po 2 szt. - 160 sztuk w całym opakowaniu | 12 cm x 12 cm (przed zwinięciem) | op. (16 x 10 szt.) | 35
4.17 | CHIRURGIA: TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER) - gaza 20-nitkowa - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy i wszystkie brzegi znajdują się wewnątrz tamponu - pakowany po 18 sztuk w opakowanie typu blister - 360 sztuk w całym opakowaniu | 20 cm x 20 cm (przed zwinięciem) | op. (20 x 18 szt.) | 2
4.18 | CHIRURGIA: ZESTAW DO USUWANIA ZSZYWEK STAPLERA - wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku powinien zawierać minimum: - kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt. - kleszczyki do usuwania klipsów skórnych - 1 szt. opakowanie: - typu twardy blister | - | komplet | 500
4.19 | CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - jałowy opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej - z portem z podkładką , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2-3 sztuki samoprzylepnej folii - całość jałowo pakowana i umieszczona na tacce | opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm) | op. (3 szt.) | 3
4.20 | CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - wymagania jak przy rozmiarze: opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm) | opatrunek (18 x 12,5 x 3,3 cm) folia (20 cm x 30 cm) | op. (3 szt.) | 3
4.21 | CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - wymagania jak przy rozmiarze: opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm) | opatrunek (25 x 15 x 3,3 cm) folia (20 cm x 30 cm) | op. (3 szt.) | 3
4.22 | CHIRURGIA: ZBIORNIK NA WYDZIELINĘ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - kompatybilny z pozycjami: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN | 800 ml | op. (3 szt.) | 5
4.23 | DIAGNOSTYKA: KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - nasączony 70% alkoholem izopropylowym - płatek wykonany z delikatnej włókniny (wiskoza i poliester) - każdy pakowany pojedynczo | 3 cm x 6 cm | op. (100 szt.) | 200
4.24 | DIAGNOSTYKA: OPATRUNEK NA OKO - sterylny - z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny - pakowany po 25 sztuk | 5,6 cm x 7 cm | op. (25 szt) | 4
4.25 | DIAGNOSTYKA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - zestaw plastrów w 5 rozmiarach | - | op | 50
4.26 | DIAGNOSTYKA: PLASTER WŁÓKNINOWY Z OPATRUNKIEM - kolor biały lub cielisty, hipoalergiczny - mikroporowata struktura - dopasowujący się do kształtów ciała | 8 cm x 5m | szt. | 15
4.27 | DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ - hipoalergiczny, hydrofobowy - mikroporowata struktura, możliwość przerwania w ręku - nawinięty na szpulkę | 1,25 cm x 9,2 m | szt. | 300
4.28 | DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ - wymagania jak przy rozmiarze 1,25 cm x 9,2 m | 2,5 cm x 9,2 m | szt. | 2000
4.29 | DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC TKANIOWY - kolor biały, hipoalergiczny - nawinięty na szpulkę | 1,25 cm x 5 m | szt. | 40
4.30 | DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC TKANIOWY - wymagania jak przy rozmiarze 1,25 cm x 5 m | 2,5 cm x 5 m | szt. | 500
4.31 | DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY - hipoalergiczny - nawinięty na szpulkę | 2,5 cm x 9,2 m | szt. | 500
4.32 | DIAGNOSTYKA: ZESTAW DO DEZYNFEKCJI - wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku powinien zawierać minimum: - tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość jajka - 6 szt. - kleszczyki plastikowe, 14 cm - 1 szt. opakowanie: - typu twardy blister | - | komplet | 500
4.33 | GINEKOLOGIA: SERWETA PODPOŚLADKOWA Z DWOMA WORKAMI DO ZBIERANIA PŁYNÓW - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 55 g/m2 - odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20 - jałowa - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek | 100 cm x 120 cm (plus 20 cm mankiet) /serweta/ 75 cmx 58 cm /worki/ | szt. | 120
4.34 | POŁOŻNICTWO: SERWETA DLA NOWORODKA - chłonność zgodnie z EN 1644-1>8g/m2 - jałowa, pakowana pojedynczo | 87 cm x 90 cm | szt. | 50
4.35 | POŁOŻNICTWO: ZESTAW PORODOWY - minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) zgodne z EN 13795-1,2,3) - odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20 - wytrzymałość na rozrywanie min. 160 kPa - posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek powinien zawierać minimum: - 1 serweta z workiem do zbierania płynów z możliwością kontroli ilości płynów 100 cm x 120 cm (plus 20 cm mankiet) - 1 serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 100 cm (owinięcie zestawu) - 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL - 2 klemy plastikowe do pępowiny 53 mm - 1 biała serweta chłonna dla noworodka 87 cm x 90 cm - 1 chusta z gazy RTG 45 cm x 45 cm (4 warstwowa, 20-nitkowa, z chipem) - 10 tupferów z gazy 20-nitkowej 24 cm x 24 cm - 10 kompresów z włókniny 6 warstwowej 10 cm x 10 cm - 1 worek strunowy na łożysko 30 cm x 40 cm | - | komplet | 500
* Wykonawca nieodpłatnie udostępnia pompę do podciśnieniowej terapii leczenia ran

## 5. Fartuchy, opaski, serwety
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
5.1 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY - sterylny - jednorazowy, do zabiegów z niewielką ilością płynów - włóknina SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 - rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem - wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę - tylne części fartucha zachodzą na siebie - umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 49 cm H2O - paroprzepuszczalność na całej powierzchni min. 4480 g/m2/24h - opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi | rozmiar M długość całkowita 115 cm | szt. | 50
5.2 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar L długość całkowita 125 cm | szt. | 50
5.3 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar XL długość całkowita 140 cm | szt. | 50
5.4 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar XXL | szt. | 50
5.5 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY - jałowy - jednorazowy, do zabiegów z dużą ilością płynów - włóknina SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 - dodatkowo wzmocniny zewnętrznie w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2) - rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem - wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę - tylne części fartucha zachodzą na siebie - umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, w strefie niekrytycznej min. 49 cm H2O - paroprzepuszczalność na całej powierzchni min. 4480 g/m2/24h - opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi | rozmiar M długość całkowita 115 cm | szt. | 50
5.6 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar L długość całkowita 125 cm | szt. | 50
5.7 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar XL długość całkowita 140 cm | szt. | 50
5.8 | CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY - wymagania jak przy rozmiarze M | rozmiar XXL | szt. | 50
5.9 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA - kolor biały, hipoalergiczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 5 cm x 4 m | szt. | 200
5.10 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m | 10 cm x 4 m | szt. | 7000
5.11 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m | 15 cm x 4 m | szt. | 6000
5.12 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - jałowa - kolor biały, hipoalergiczna - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 5 cm x 4 m | szt. | 50
5.13 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m | 10 cm x 4 m | szt. | 400
5.14 | CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA - wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m | 15 cm x 4 m | szt. | 400
5.15 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA - tkana, hipoalergiczna, z zapinką - pakowana pojedynczo w kartonik lub folię | 10 cm x 4 m | szt. | 700
5.16 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m | 12 cm x 4 m | szt. | 700
5.17 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m | 15 cm x 4 m | szt. | 1200
5.18 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA - jałowa - tkana, hipoalergiczna, z zapinką - pakowana pojedynczo w kartonik lub folię | 10 cm x 4 m | szt. | 50
5.19 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m | 12 cm x 4 m | szt. | 50
5.20 | CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m | 15 cm x 4 m | szt. | 100
5.21 | GINEKOLOGIA: PODKŁAD GINEKOLOGICZNY - sterylny - posiada włókninową warstwę zewnętrzną, celulozowy wkład chłonny oraz bibułę higieniczną - pakowany po 10 sztuk | 34 cm x 9 cm | op. (10 sztuk) | 900
5.22 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53 g/m2 - jałowa, nieprzylepna | 45 cm x 75 cm | szt. | 1600
5.23 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA - wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm | 60 cm x 90 cm | szt. | 1000
5.24 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA - wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm | 120 cm x 180 cm | szt. | 50
5.25 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA - wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm | 150 cm x 180 cm | szt. | 50
5.26 | CHIRURGIA: SETON Z GAZY BAWEŁNIANEJ - 17-nitkowy, 4-warstwowy - sterylny z nitką RTG | 5 cm x 2 m | szt. | 500
5.27 | CHIRURGIA: ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW - serweta z laminatu foliowo-bibułowego (45 cm x 75 cm) - 1 szt. - serweta z laminatu foliowo-bibułowego (50 cm x 60 cm) z otworem (8 cm) i przylepcem wokół otworu - 1 szt. - tupfery (kula) 17-nitkowe 20 cm x 20 cm - 3 szt. - kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm - 5 szt. - pęseta plastikowa - 1 szt. - pęseta metalowa, chirurgiczna - 1 szt. - imadło metalowe - 1 szt. - nożyczki metalowe, ostro-ostre - 1 szt. | - | komplet | 5

## 6. Cewniki centralne i dializac
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
6.1 | INFUZJA: PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ - sterylny, jednorazowego użytku - bezbarwny - dren wykonany z PE o średnicy 1,0 x 2,0 mm - zakończenie typu Luer-Lock | długość 300 cm | op. (1 szt.) | 500
6.2 | INFUZJA: ZESTAW CEWNIKÓW CZTEROŚWIATŁOWYCH DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY GŁÓWNEJ - wymagania jak przy pozycji zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej | średnice świateł cewnika: 14/18/18/16 G długość: 20 cm | op. (10 szt.) | 1
6.3 | INFUZJA: ZESTAW CEWNIKÓW PIĘCIOŚWIATŁOWYCH DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY GŁÓWNEJ - wymagania jak przy pozycji zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej | średnice świateł cewnika: 16/18/18/18/12 G długość: 20 cm | op. (10 szt.) | 1
6.4 | HEMODIALIZA: ZESTAW CZASOWYCH CEWNIKÓW DWUŚWIATŁOWYCH DO POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI - sterylny, jednorazowego użytku - dwuświatłowy, do intensywnej dializy - kaniula z zaworem 18 G (1.3 mm) - przewód prowadzący odporny na skręcanie z końcówką typu J-tip - dylator do naczyń 12 CH - skalpel - strzykawka | 12 CH 20 mm | op. (10 szt.) | 2

## 7. WM dla bloku
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
7.1 | ANESTEZJOLOGIA: OSŁONA NA OCZY - sterylna, jednorazowego użytku - do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego - zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka - posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: + wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem + zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka - posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania | 3,7 cm x 9,3 cm | op. (2 szt.) | 50
7.2 | ANESTEZJOLOGIA: RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM - sterylna, jednorazowego użytku - z elastycznego PVC - z mankietem niskociśnieniowym - znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce - podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki - skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm - linia RTG na całej długości rurki - balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu - końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku - na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu | średnice między 3,5 mm a 10 mm (co 0,5 mm) | op. (1 szt.) | 50
7.3 | CHIRURGIA: OSŁONA NA RĘKOJEŚĆ LAMPY OPERACYJNEJ - sterylna, jednorazowego użytku - jednorzędowy system mocowania - umożliwia manewrowanie lampą bez zanieczyszczenia rączki - z przeźroczystego materiału, umożliwiającego widoczność rękojeści lampy operacyjnej - zakończona kontrastowym kolorystycznie systemem mocowania w kształcie okręgu, posiadającego od wewnątrz elastyczne ząbki (minimum 16 ząbków) w celu dopasowania się do średnicy rękojeści lampy operacyjnej - nie zawiera lateksu oraz ftalanów DEHP - pakowana pojedynczo folia-papier | długość 12 cm | op. (50 szt.) | 2

## 8. WM, opatrunki, plastry, serw
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
8.1 | ANESTEZJOLOGIA: CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS - sterylny lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku - z PVC - mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji - uniwersalny łącznik - gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia - brak lateksu - pakowanie: 1 sztuka | dla dorosłych długość drenu: 500 cm (+/- 5%) | op. (1 szt.) | 45
8.2 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA - sterylna, jednorazowego użytku - z biokompatybilnego silikonu - kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski - brak ftalanów oraz lateksu - pakowanie: 1 sztuka | 3 waga pacjenta: 30 - 50 kg | op. (1 szt.) | 5
8.3 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA - wymagania jak przy rozmiarze 3 | 4 waga pacjenta: 50 - 70 kg | op. (1 szt.) | 5
8.4 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA - wymagania jak przy rozmiarze 3 | 5 waga pacjenta: 70 - 100 kg | op. (1 szt.) | 5
8.5 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z DRENEM - sterylna, jednorazowego użytku - z PVC (przezroczyste) - regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca - dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami - obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta - brak lateksu - pakowanie: 1 sztuka | L | op. (1 szt.) | 100
8.6 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z DRENEM - wymagania jak przy rozmiarze L | XL | op. (1 szt.) | 100
8.7 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM - sterylna, jednorazowego użytku - z PVC (przezroczyste) - regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca - dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami - nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml) - średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 L/min – 3,23 µm - brak lateksu - pakowanie: 1 sztuka | L | op. (1 szt.) | 300
8.8 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM - wymagania jak przy rozmiarze L | XL | op. (1 szt.) | 300
8.9 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM - sterylna, jednorazowego użytku - z PVC (przezroczyste) - regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca - dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami - rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml - obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta - silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych - brak lateksu - pakowanie: 1 sztuka | L | op. (1 szt.) | 300
8.10 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM - wymagania jak przy rozmiarze L | XL | op. (1 szt.) | 300
8.11 | ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY - sterylny, jednorazowego użytku - z wysokiej jakości EVA pozbawionego PVC - uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F - rozciągliwe ramiona - bezlateksowy worek oddechowy - dodatkowa rozciągliwa rura - kolanko z portem Luer-Lock | ramiona rozciągliwe do 160 cm dodatkowa rura 100 cm worek 3000 ml | op. (1 szt.) | 150
8.12 | ANESTEZJOLOGIA: RURKA INTUBACYJNA - sterylna, jednorazowego użytku - z elastycznego PVC - bez mankietu - znacznik RTG na całej długości rurki - podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki | średnice między 2 mm a 10 mm (co 0,5 mm) | op. (1 szt.) | 70
8.13 | ANESTEZJOLOGIA: RURKA NOSOWO-GARDŁOWA - sterylna, jednorazowego użytku - z termoplastycznego PVC - dystalne zakończenie Flex-Tip - ruchomy znacznik głębokości w postaci pierścienia - łącznik 15 mm umożliwiający połączenie rurki z resuscytatorem | średnice wewnętrzne między 3 mm a 9 mm (co 0,5 mm) | op. (1 szt.) | 100
8.14 | CHIRURGIA AKCESORIA: KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA - sterylna - jednokomorowa | 50 cm x 60 cm | op. (1 szt.) | 300
8.15 | CHIRURGIA AKCESORIA: ZESTAW OSŁON NA KOŃCZYNĘ - sterylne | 70 cm x 120 cm | op. (2 szt.) | 350
8.16 | CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ - sterylny - z cienkiej i elastycznej folii poliuretanowej - pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym - posiada system aplikacji typu ramka | 4,4 cm x 4,4 cm | op. (100 szt.) | 5
8.17 | CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ - wymagania jak przy rozmiarze 4,4 cm x 4,4 cm | 6 cm x 7 cm | op. (100 szt.) | 5
8.18 | CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ - wymagania jak przy rozmiarze 4,4 cm x 4,4 cm | do kaniul 6 cm x 7 cm | op. (100 szt.) | 5
8.19 | CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY - sterylny - w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm - skład: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar | 12 cm x 24 cm | szt. | 10
8.20 | CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY - wymagania jak przy rozmiarze 12 cm x 24 cm | 22 cm x 28 cm | szt. | 10
8.21 | CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY - wymagania jak przy rozmiarze 12 cm x 24 cm | maska 25 cm x 25 cm | szt. | 5
8.22 | CHIRURGIA: OSŁONA NA PRZEWODY - z przeźroczystej folii polietylenowej PE, złożona teleskopowo - na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu - na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 26 cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii | 16 cm x 200 cm | szt. | 300
8.23 | CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku - wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny - posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego - jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem | 10 cm x 6 cm | op. (50 szt.) | 20
8.24 | CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm | 15 cm x 8 cm | op. (30 szt.) | 20
8.25 | CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm | 15 cm x 10 cm | op. (30 szt.) | 50
8.26 | CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm | 30 cm x 10 cm | op. (25 szt.) | 15
8.27 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA NA STOLIK MAYO - jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier - wzmocniona, kolor czerwony, zielony lub niebieski | 80 cm x 140 cm | szt. | 400
8.28 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM PRZYLEPNYM - minimum 2-warstwowa (folia, włóknina absorbująca) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier - spełnia wymagania normy EN 13795 | 45 cm x 45 cm otwór o średnicy 6 cm | szt. | 400
8.29 | CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM - minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) - gramatura minimum 53g/m2 - jałowa, z centralnym otworem nieprzylepnym | 50 cm x 75 cm otwór 6 cm x 8 cm | szt. | 20
8.30 | CHIRURGIA: ZESTAW DO NAKŁUCIA KLATKI PIERSIOWEJ - sterylny, jednorazowego użytku - worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną - dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym oraz pomiędzy kranikiem i igłą - szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu - strzykawka 60 ml do aspiracji - igła Veress z automatycznie cofającą się końcówką | igła Veress: 15 G 100 mm | op. (1 szt.) | 30 | [9 empty] | Grena QD | 0204-01SN | 5060171280002
8.31 | DIAGNOSTYKA: BEZPIECZNY NAKŁUWACZ AUTOMATYCZNY - sterylny, jednorazowego użytku - umożliwia pobranie próbki krwi kapilarnej z opuszka palca lub płatka ucha do badań | 23 G głębokość nakłucia: 1,8 mm | op. (100 szt.) | 5
8.32 | DIAGNOSTYKA: BEZPIECZNY NAKŁUWACZ AUTOMATYCZNY - wymagania jak przy rozmiarze 23G | 21 G głębokość nakłucia: 2,4 mm | op. (100 szt.) | 40
8.33 | DIAGNOSTYKA: PLASTER Z OPATRUNKIEM - jałowy - samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z folii - hipoalergiczny | 19 mm x 76 mm | op. (500 szt.) | 5
8.34 | DIAGNOSTYKA: SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE - jałowe - drewniane, z wysokiej jakości drewna brzozowego, posiadają zaokrąglone boki - pakowane pojedynczo | - | op. (100 szt.) | 150
8.35 | INFUZJA: KORECZEK - sterylny, jednorazowego użytku - typ COMBI (zakończenie męskie oraz żeńskie) - standardowy | --- | op. (100 szt.) | 20
8.36 | INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA - sterylna, jednorazowego użytku - Luer-Lock - niepirogenna, nietoksyczna - blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka - uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka - brak ftalanów oraz lateksu | 50 ml / 60 ml skala co 1 ml | op. (25 szt.) | 25
8.37 | INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA - sterylna, jednorazowego użytku - zakończenie stożkowe typu Luer - niepirogenna, nietoksyczna - blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka - uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka - brak ftalanów oraz lateksu | 50 ml / 60 ml skala co 1 ml | op. (25 szt.) | 25
8.38 | INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA DO LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH - sterylna, jednorazowego użytku - Luer-Lock - niepirogenna, nietoksyczna - zabarwienie bursztynowe - blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka - uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka - brak ftalanów oraz lateksu | 50 ml / 60 ml skala co 1 ml | op. (25 szt.) | 5
8.39 | INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA INSULINOWA - sterylna, jednorazowego użytku - dopakowana igła 0.40 x 13 mm - przezroczysty zbiornik, kontrastujący tłok oraz czarna skala pomiarowa - blokada tłoka przed wypadnięciem tłoka - brak ftalanów oraz lateksu | 1 ml U-40 jednostek | op. (100 szt.) | 5
8.40 | UROLOGIA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA - sterylna, jednorazowego użytku - stożek do cewnika, usytuowany centralnie - dołączone dwa łączniki Luer - blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka - uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka - brak ftalanów oraz lateksu | 100 ml skala co 2 ml | op. (25 szt.) | 80

## 9. Zestaw do konikopunkcji
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
9.1 | RATOWNICTWO: ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI QUICK TRACH - sterylny, jednorazowego użytku - dla dzieci | dla dzieci kaniula 2.0 mm | op. (1 szt.) | 4
9.2 | RATOWNICTWO: ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI QUICK TRACH - sterylny, jednorazowego użytku - dla dorosłych | dla dorosłych kaniula 4.0 mm | op. (1 szt.) | 4

## 10. ZESTAW DO KRIKOTYROIDOTOMII
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
10.1 | ANESTEZJOLOGIA: ZESTAW DO KRIKOTYROIDOTOMII - sterylny, jednorazowego użytku skład zestawu: - skalpel w rozmiarze 10 - prowadnica do trudnych intubacji (bougie) - rurka tracheostomijna z mankietem, rozmiar 6,0 - strzykawka 10 ml - tasiemka do rurek tracheostomijnych - obrazkowa instrukcja przeprowadzenia zabiegu |  | op. (1 komplet) | 10

## 11. KLIPSOWNICA GASTROSKOPOWA
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
11.1 | DIAGNOSTYKA: KLIPSOWNICA GASTROSKOPOWA - sterylna, jednorazowego użytku -obrotowa 135 stopni, -rozwarcie 11mm, - długość min. 2700mm -kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm |  | op. (10 szt.) | 25

## 12. Kompres do dez. skóry
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
12.1 | DIAGNOSTYKA: KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY - nasączony 70% alkoholem izopropylowym (nasączenie 2 g na gazik) - wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2 - złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny - każdy pakowany pojedynczo - wyrób medyczny klasy I | 4 cm x 4,5 cm (rozłożony 9 cm x 12 cm) | op. (100 szt.) | 200

## MAG 13. Wata, pieluchomajtki
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
13.1 | OPASKA GIPSOWA - czas wiązania: około 3-5 minut - na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego - pakowana po 2 sztuki | 12 cm x 3 m | op. (2 szt.) | 150
13.2 | OPASKA GIPSOWA - czas wiązania: około 3-5 minut - na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego - pakowana po 2 sztuki | 15 cm x 3 m | op. (2 szt.) | 200
13.3 | RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY - materiał: 100% przędzy bawełnianej - wyrób jednorazowy - stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego | 7 cm x 20 m | szt. | 5
13.4 | RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY - materiał: 100% przędzy bawełnianej - wyrób jednorazowy - stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego | 10 cm x 20 m | szt. | 5
13.5 | SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA) - gramatura 42 g/m2 - wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10 - barierowość dla wody min. 700 mm H2O - chłonność min. 700% - niebieska lub zielona - pakowana po 50 sztuk na 1 rolce | 33 cm x 50 cm | op. (50 szt.) | 75
13.6 | SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA) - gramatura 42 g/m2 - wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10 - barierowość dla wody min. 700 mm H2O - chłonność min. 700% - niebieska lub zielona - pakowana po 50 sztuk na 1 rolce | 51 cm x 80 cm | op. (50 szt.) | 850
13.7 | SERWETA Z WŁÓKNINY TMS 35 LUB SMS 35 - gramatura 35 g/m2 - niejałowa, do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134C - niebieska | 160 cm x 250 cm | szt. | 300
13.8 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 1 - palec | op. | 5
13.9 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 2 - dłoń, przedramię, stopa | op. | 20
13.10 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 3 - ramię, podudzie, kolano | op. | 100
13.11 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 4 - udo,głowa | op. | 30
13.12 | SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY - długość w stanie rozciągniętym 25 m - wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%) | 5 - klatka piersiowa, brzuch | op. | 5
13.13 | WATA CELULOZOWA W ROLCE - bielona - pakowana po 150 g | - | op. | 20
13.14 | WATA BAWEŁNIANA - biała - pakowana po 500 g | - | op. | 5
13.15 | WATA CELULOZOWA W PŁATACH - bielona - równomiernie marszczona, niepyląca, niełamliwa, chłonna - pakowana po 5 kg | 40 cm x 60 cm | op. | 300
13.16 | CHUSTECZKI PIELĘGNACYJNE DLA NOWORODKÓW - nasączone mlekiem oraz ekstraktem z miodu - pakowane po 64 sztuki w opakowaniu | - | op. | 15
13.17 | PATYCZKI HIGIENICZNE - bawełniane - pakowane po 200 sztuk w plastikowe pudełko | - | op. | 5
13.18 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2300 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar M (2) obwód pasa 75 cm - 110 cm | op. | 225
13.19 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar L (3) obwód pasa 100 cm - 150 cm | op. | 950
13.20 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 2900 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar M (2) obwód pasa 75 cm - 110 cm | op. | 450
13.21 | PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH - chłonność min. 3200 g wg ISO 11 948 - 1 - podwójny, anatomiczny wkład chłonny - elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek - dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy - wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów, skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom - podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące o potrzebie zmiany produktu - system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym - warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h - pakowane po 30 sztuk w opakowaniu | rozmiar L (3) obwód pasa 100 cm - 150 cm | op. | 800
13.22 | PIELUSZKI DLA NOWORODKÓW - z wycięciem na gojący się pępek - posiadają pozytywną opinię PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka - pakowane po 78 sztuk w opakowaniu | dla dzieci o wadze od 2 do 5 kilogramów | op. | 10
13.23 | PODKŁAD CHŁONNY - wielowarstwowy: folia antypoślizgowa, pulpa celulozowa, włóknina hydrofilowa - pakowane po 30 sztuk | 90 cm x 60 cm | op. | 175
13.24 | RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO - z materiału wchłaniającego niegorszego niż airlaid - jednorazowa , niepodfoliowana | - | op. (50 sztuk) | 2250
13.25 | FARTUCH ZABIEGOWY - niesterylny - włóknina polipropylenowa - zakrywający klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne - rękawy zakończone poliestrowym mankietem - z tyłu przy szyi wiązanie - kolor niebieski | XL | szt. | 200

## MAG 14. Pokrycia stołu operac
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
14.1 | ZESTAW HIGIENICZNYCH POKRYĆ OCHRONNYCH STOŁU OPERACYJNEGO - jednorazowego użytku - posiada warstwę chłonną na całej długości prześcieradła (wkład absorpcyjny Mojave) o chłonności 4000 ml oraz nieprzepuszczalny spód powinien zawierać minimum: - prześcieradło barierowe z wkładem chłonnym Mojave 101 cm x 229 cm - prześcieradło do transportu 101 cm x 203 cm - pokrycie podramienników i podgłówka | - | op. (20 zestawów) | 10

## MAG 15. Rękawica do mycia
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
15.1 | RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO ZAWIERAJĄCA ŚRODEK MYJĄCY - gramatura minimum 90 g/m² - anatomiczny, zaookrąglony kształt - jednorazowa | - | op. (20 szt.) | 1200

## MAG 16. Ubrania, pościel
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
16.1 | FARTUCH FOLIOWY - indywidualnie pakowany - krój z wiązaniem w talii, zakładany przez głowę - pakowany po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym | 71 cm x 116 cm | op. | 25
16.2 | KOMPLET POŚCIELOWY - z włókniny poliprepylenowej o gramaturze minimum 40 g/m2 zawiera minimum: - prześcieradło: 150 cm x 210 cm - poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm - poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | - | komplet | 750
16.3 | KOSZULA OPERACYJNA DLA PACJENTA - z włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 - niewiązana, zakładana przez głowę, z wycięciem V pod szyją - kolor niebieski lub granatowy | rozmiar XL lub 95 cm x 120 cm lub uniwersalny | szt. | 500
16.4 | OSŁONKA NA GŁOWICE USG - pudrowana - pakowane pojedynczo (144 sztuki w opakowaniu zbiorczym) | - | op. | 25
16.5 | PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY - wykonany z bawełny lub wiskozy | 10 cm x 3 m | szt. | 125
16.6 | PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY - wykonany z bawełny lub wiskozy | 15 cm x 3 m | szt. | 125
16.7 | POKROWCE NA MATERAC - jednorazowego użytku | 210 cm x 90 cm x 20 cm | szt. | 250
16.8 | STAZA BEZLATEKSOWA DO UCISKANIA ŻYŁY PRZY POBIERANIU KRWI - wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej - pakowana po 25 sztuk w 1 rolce (opakowaniu) | - | op. | 100
16.9 | SPODNIE (KRÓTKIE) DO KOLONOSKOPII - z włókniny poliprepylenowej (lub SMS) o gramaturze minimum 40 g/m2 - jednorazowego użytku - kolor niebieski, granatowy lub zielony | rozmiar L lub uniwersalny | szt. | 700
16.10 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar S | szt. | 100
16.11 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar M | szt. | 1000
16.12 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar L | szt. | 500
16.13 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar XL | szt. | 500
16.14 | KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE) - indywidualnie pakowany - wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym - bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub "U"pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami - lamówka pod szyją - spodnie z trokami w pasie | rozmiar XXL | szt. | 200

## MAG 17. WM dla bloku (2)
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
17.1 | ANESTEZJOLOGIA: KOŁDERKA GRZEWCZA - kompatybilna z urządzeniami grzewczymi typu WarmAir o przepływie powietrza do 1000 L/min - jednorazowego użytku - bezlateksowa - posiada dwie warstwy materiału - z nietkanego polipropylenu lub polietylenu - dwukolorowa - bez perforacji (otworów) - mocowanie do przewodu powietrznego za pomocą rozkładanego adaptera zintegrowanego z kołderką | 199 cm x 101 cm (+/-2 cm) | op. (1 szt.) | 10
17.2 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA - wielorazowego użytku - w 100% silikonowa - bez lateksu i ftalanów DEHP - możliwość sterylizowania w autoklawie | 3 | op. (1 szt.) | 5
17.3 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA - wymagania jak przy rozmiarze 3 | 4 | op. (1 szt.) | 5
17.4 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA - wymagania jak przy rozmiarze 3 | 5 | op. (1 szt.) | 5
17.5 | ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA - jednorazowego użytku - rozciągliwe ramiona - bezlateksowy worek oddechowy - dodatkowa rozciągliwa rura - łącznik Y kolankowy, port CO2 | ramiona rozciągliwe do 300 cm dodatkowa rura 150 cm worek 2000 ml | op. (1 szt.) | 50
17.6 | ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA - jednorazowego użytku - dwie rury karbowane (ramiona) - bezlateksowy worek oddechowy - dodatkowa rura - łącznik Y kolankowy, port CO2 | ramiona 180 cm dodatkowa rura 150 cm worek 2000 ml | op. (1 szt.) | 200
17.7 | ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA - jednorazowego użytku - współosiowy „rura w rurze” InEx - bezlateksowy worek oddechowy - dodatkowa rura - łącznik kolankowy, port CO2 z zatyczką - opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności | rura min. 200 cm dodatkowa rura min 150 cm worek 2000 ml | op. (1 szt.) | 15
17.8 | DIAGNOSTYKA: ZAMKNIĘTY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA - jednorazowego użytku - nie zawiera lateksu skład i opis zestawu: - silikonowy cewnik powlekany obustronnie polimerem z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym posiadającym obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego (cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką; podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową) - 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą wykonaną z poliakrylu sodu, z filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości - 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości przy zmianie worka - strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml - zacisk irygacyjny na cewnik - zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika - instrukcja obsługi w języku polskim |  | op. (1 szt.) | 10
17.9 | DIAGNOSTYKA: WORKI DO SYSTEMU KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA - jednorazowego użytku - kompatybine z zaoferowanym wyżej zamkniętym systemem do kontrolowanej zbiórki stolca - posiadają super chłonną wkładkę żelującą zawartość - z poliakrylu sodu - z filtrem z wentylem dezodoryzującym - z wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości - jednostronnie przezroczyste | 1500 ml | op. (10 szt.) | 10
17.10 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU TYPU MACINTOSH - jednorazowego użytku - z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium - kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 - mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego - światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło - zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione - mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących - stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu - możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta - wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta - data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - opakowanie podwójna folia - produkt bez zawartości lateksu i DEHP | 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | op. (1 szt.) | 50
17.11 | ANESTEZJOLOGIA: RĘKOJEŚĆ DO LARYNGOSKOPU - jednorazowego użytku - z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium - kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 - podłużne frezy na rękojeści zapewniają pewny chwyt - zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, - z wbudowanym źródłem światła - dioda LED - opakowanie gruba folia - na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta - produkt bez zawartości lateksu |  | op. (1 szt.) | 50
17.12 | ANESTEZJOLOGIA: RESUSCYTATOR DLA DOROSŁYCH - jednorazowego użytku - objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml - wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu - produkt bez zawartości lateksu. skład zestawu: - worek samorozprężalny z PCV do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O - dwie maski z nadmuchiwanym mankietem dla dorosłych w rozmiarach 4 i 5 - przewód tlenowy o długości ok. 2 m - rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml |  | op. (1 szt.) | 20

## MAG 18. Okularki
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
18.1 | NEONATOLOGIA: OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA DZIECI - jednorazowego użytku - regulowany pasek dla optymalnego komfortu - podkładka pod oczy dla mniejszego nacisku i lepszej ochrony przed promieniowaniem UV - bez lateksu | obwód potyliczno czołowy głowy 33 cm - 38 cm (+/-1 cm) | op. (1 szt.) | 20
18.2 | NEONATOLOGIA: OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA DZIECI - wymagania jak przy rozmiarze 33 cm - 38 cm | obwód potyliczno czołowy głowy 26,5 cm – 32 cm (+/-1 cm) | op. (1 szt.) | 20

## 19. Łyżki do wideolaryngoskopu
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
19.1 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - sterylna, jednorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | S | op. (1 szt.) | 5
19.2 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - sterylna, jednorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | M | op. (1 szt.) | 50
19.3 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - sterylna, jednorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | L | op. (1 szt.) | 100
19.4 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - wielorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | S | op. (1 szt.) | 2
19.5 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - wielorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | M | op. (1 szt.) | 2
19.6 | ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU - wielorazowego użytku - w formie nakładki - możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L | L | op. (1 szt.) | 2

## 20. filtr do insuflatora
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
20.1 | CHIRURGIA: FILTR DO INSUFLATORA - sterylny, jednorazowego użytku - do użycia z maksymalnym przepływem gazu 50 l/min - złącze 15 mm Storz |  | op. (1 szt.) | 300

## 21. Opatrunki na rany (2)
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
21.1 | CHIRURGIA: OPATRUNEK POLIURETANOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO - sterylny - do ran z małym i srednim wysiękiem i z cechami infekcji - trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej - kontaktowa warstwa z miękkiego silikonu - siarczan srebra rozłożony równomiernie w całej powierzchni opatrunku - cienki film poliuretanowy w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu - zawiera węgiel aktywowany w celu pochłąnięcia nieprzyjemnego zapachu z rany - pakowany pojedynczo | 12,5 cm x 12,5 cm | op. (1 szt.) | 500
21.2 | CHIRURGIA: OPATRUNEK POLIURETANOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO - wymagania jak przy rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm | 17,5 cm x 17,5 cm | op. (1 szt.) | 50
21.3 | CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZAWIERAJĄCY SREBRO - sterylny - o bardzo dużej absorbcji i retencji - o ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok - z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego - zawiera siarczan srebra - w kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę i może być usunięty z rany w jednym kawałku - działanie bójcze wobec szerokiej gamy drobnoustrojów do 7 dni włącznie - potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych | 10 cm x 10 cm | op. (1 szt.) | 100

## 22. Maska krtaniowa I-GEL
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
22.1 | RATOWNICTWO: MASKA KRTANIOWA I-GEL - sterylna - z wysokiej jakości tworzywa żelowego - pakowana pojedynczo | 1 1,5 2 2,5 3 4 5 | op. (1 szt.) | 40

## 23. Cewniki PICC i Medline
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
22.1 | INFUZJA: BEZIGŁOWY ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY TRÓJŚWIATŁOWY - sterylny - stosowany do kaniul wprowadzanych do żyły centralnej - z 3 zaworami przeciwrefluksowymi i 3 złączami Bionector - możliwość zdezynfekownie zaworów za pomocą alkoholu 70% - z biokompatybilnego materiału PUR - każda linia ma gniazdo lub zacisk innego koloru dla łatwej identyfikacji poszczególnych linii infuzyjnych | Długość rurek 6 cm / 6 cm / 6 cm | op. (10 szt.) | 2
22.2 | INFUZJA: BEZIGŁOWY WIELOFUNKCYJNY ŁĄCZNIK - sterylny - do stosowania w połączeniu z urządzeniami dostępu dożylnego - brak możliwości przedostania się bakterii - o zerowym wypływie wstecznym - posiada łatwą do dezynfekcji mambranę, która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone - kompatybilność z męskim konektorem typu Luer - dopuszczone do stosowania ze wstrzykiwaczami wysokociśnieniowymi (na potrzeby zabiegów TK): maksymalne ciśnienie 350 psi, maksymalny przepływ powyżej 10 ml/s - pakowany pojedynczo w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem |  | op. (50 szt.) | 5
22.3 | INFUZJA: BEZIGŁOWY ZAMKNIĘTY ŁĄCZNIK - sterylny - do stosowania w połączeniu z urządzeniami dostępu dożylnego - kompatybilność z męskim konektorem typu Luer - umożliwia podawanie leków i płynów infuzyjnych przez dostęp dożylny, bez potrzeby użycia igieł - przezroczysta obudowa - pakowany pojedynczo |  | op. (25 szt.) | 10
22.4 | INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC) - sterylny - z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości - z zestawem Micro Seldinger - z prowadnikiem | 3 CH długość cewnika: 60 cm | op. (10 szt.) | 1
22.5 | INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC) - wymagania jak przy rozmiarze 3 CH 60 cm | 4 CH długość cewnika: 60 cm | op. (10 szt.) | 1
22.6 | INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC) - wymagania jak przy rozmiarze 3 CH 60 cm | 5 CH długość cewnika: 60 cm | op. (10 szt.) | 1
22.7 | INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO DWUŚWIATŁOWY (PICC) - sterylny - z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości - z zestawem Micro Seldinger - z prowadnikiem | 4,5 CH długość cewnika: 60 cm | op. (10 szt.) | 1
22.8 | INFUZJA: CEWNIK DOŻYLNY JEDNOŚWIATŁOWY (MIDLINE) - sterylny - do dożylnego dostępu obwodowego (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, ramienną) - z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości - całkowicie nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG - z podziałką wycechowaną w centymetrach - z prowadnikiem | 4 CH długość cewnika: 20 cm lub 25 cm | op. (10 szt.) | 1
22.9 | INFUZJA: CEWNIK DOŻYLNY DWUŚWIATŁOWY (MIDLINE) - sterylny - do dożylnego dostępu obwodowego (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, ramienną) - z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości - całkowicie nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG - z podziałką wycechowaną w centymetrach - z prowadnikiem | 4,5 CH długość cewnika: 20 cm lub 25 cm | op. (10 szt.) | 1

## 24. Maski krtaniowe
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
24.1 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA - sterylna - wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość - poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie - miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę - znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski - kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia - nie zawiera lateksu i ftalanów | 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 | op. (1 szt.) | 50
24.2 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA ANATOMICZNA - sterylna - z PCV - zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie - wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość - poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie - miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę - znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski - kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia - nie zawiera lateksu i ftalanów | 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 | op. (1 szt.) | 20
24.3 | ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA ANATOMICZNA Z DODATKOWYM KANAŁEM - sterylna - z PCV - zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie - zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny - możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej - zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - znaczniki ułatwiające prowadzanie bronchoskopu - cienki i miękki mankiet pozwalający uzyskać wysokie ciśnienie uszczelnienia (40 cm H2O) - nie zawiera lateksu i ftalanów | 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 | op. (1 szt.) | 20

## MAG 25. Worki i płytki stomijne
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
25.1 | WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY - kolor przezroczysty - łączy się z płytką za pomocą łączenia mechanicznego - słyszalne ‘kliknięcie’ potwierdza szczelne połączenie - przylepiec składający się z dwóch warstw | rozmiar połączenia 70 mm | op. (30 szt.) | 6
25.2 | WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 60 mm | op. (30 szt.) | 6
25.3 | WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 50 mm | op. (30 szt.) | 3
25.4 | WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 40 mm | op. (30 szt.) | 3
25.5 | PŁYTKA STOMIJNA - do opisanego wyżej worka stomijnego 2-częściowego - przylepiec na dłuższy czas noszenia - płaska | rozmiar połączenia 70 mm | op. (5 szt.) | 40
25.6 | PŁYTKA STOMIJNA - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 60 mm | op. (5 szt.) | 40
25.7 | PŁYTKA STOMIJNA - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 50 mm | op. (5 szt.) | 15
25.8 | PŁYTKA STOMIJNA - wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm | rozmiar połączenia 40 mm | op. (5 szt.) | 15
25.9 | WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY ZAMKNIĘTY - kolor przezroczysty - płaska płytka - przylepiec składający się z dwóch warstw | 500 ml | op. (30 szt.) | 6
25.10 | WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY OTWARTY - kolor przezroczysty - płaska płytka - przylepiec składający się z dwóch warstw | 650 ml | op. (30 szt.) | 10
25.11 | WOREK STOMIJNY Z OKIENKIEM REWIZYJNYM - sterylny - kolor przezroczysty - płaska płytka - miękkie ujście do drenażu - skala pozwalająca na wizualną ocenę ilości wydzielanej treści ze stomii | 680 ml rozmiar otworu w płytce 10 - 70 mm | op. (5 szt.) | 35
25.12 | WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY ZAMKNIĘTY - elastyczny przylepiec - wygięta płytce stomijnej w kształcie gwiazdy | rozmiar otworu w płytce 10 - 50 mm | op. (1 szt.) | 90
25.13 | WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY OTWARTY - elastyczny przylepiec - wygięta płytce stomijnej w kształcie gwiazdy | rozmiar otworu w płytce 10 - 50 mm | op. (1 szt.) | 90

## 26. Zestaw do cięcia cesarskieg
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
26.1 | POŁOŻNICTWO: ZESTAW DO ZABIEGU CIĘCIA CESARSKIEGO - sterylny, jednorazowego użytku powinien zawierać minimum: - 3 owinięcia dla noworodka - 1 kieszeń, zawór - 1 opatrunek piankowy z obramowaniem przylepnym 10 cm x 30 cm - 1 taśma przylepna 9 cm x 49 cm - 1 osłona na stolik Mayo 79 cm x 145 cm - 2 dreny łączące 25 CH/16 CH 300 cm F/F - 1 ostrze nr 22 z osłonką i nasadką - 1 zacisk do pępowiny - 1 cewnik Nelaton PCV 8 CH 40 cm - 1 torba papierowa - 50 kompresów gazowych 10 cm x 10 cm (17 nitkowe, 8 warstwowe) - 5 kompresów gazowych laparotomijnych 40 cm x 40 cm - 3 ręczniki chłonne - 1 fartuch chirurgiczny o wysokiej nieprzepuszczalności płynów XXL-L - 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - 1 fartuch chirurgiczny L - 1 serweta wzmocniona na stolik 150 cm x 190 cm | - | komplet | 250

## 27. ELEKTRODA NEUTRALNA
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
27.1 | ELEKTRODA NEUTRALNA - jednorazowego użytku - hydrożel - dzielona - do aparatu ES 300 - dla dzieci i dorosłych | powierzchnia styku 110 cm² | op. (1 szt.) | 750

## 28. Sprzęt dla sterylizacji
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
28.1 | Narożnik ochronny | 10 x 10 x 5 cm | op. (1 szt.) | 5000
28.2 | Osłonka na ostre narzędzia | 51 x 127 mm | op. (1 szt.) | 1200
28.3 | Osłonka na ostre narzędzia | 90 x 168 mm | op. (1 szt.) | 500