Odpowiedzi.

- Czy istnieje możliwość udostępnienia przez Zamawiającego projektu umowy, jaka miałaby zostać zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie w niniejszym postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza? Zaznajomienie się z projektem umowy przed składaniem ofert ma dla Spółki duże znaczenie, zwłaszcza ze względu na możliwość wcześniejszego zapoznania się ze szczegółowymi warunkami realizacji umowy, co może mieć przełożenie na wysokość oferowanej ceny.

W załączeniu standardowy wzór umowy.

- W załączniku nr 1 „Formularz ofertowy – wzór”, Zamawiający zawarł sformułowanie: „Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: (…)”. Wskazana treść sugeruje, że Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w niniejszym postępowaniu, jednak w żadnej części dokumentacji nie znajdują się wytyczne dot. złożenia jakichkolwiek dokumentów, poza samym Formularzem ofertowym. Czy Zamawiający jest w stanie wskazać, jakie dokładnie dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów (to jest standardowy

formularz).

- W załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, w dodatkowych warunkach, Zamawiający wskazał: „Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy”. W załączniku nr 3 „Przykładowe elementy oświetlenia (słupy/ oprawy)”, Zamawiający wskazał natomiast, że zarówno na oprawy, jak i na słupy minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat. Czy Wykonawca dobrze zatem rozumie, że wskazane 36 miesięcy gwarancji, dotyczy jedynie gwarancji na wykonane prace?

Zamawiający informuje, że na wykonane prace również wymagany jest 60 miesięczny okres 	gwarancji.

- Czy Zamawiający może dokładnie wskazać, jaki rodzaj pomiarów i w jakiej ilości Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i przedłożyć wraz z dokumentacją powykonawczą (np. natężenie oświetlenia, luminancja itp.)? Taka informacja jest dla Spółki istotna ze względu na obowiązek dokładnego oszacowania wysokości oferowanej ceny.

Należy wykonać dla nowo-wybudowanej sieci oświetlenia wszystkie wymagane prawnie 	pomiary oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.