Wałcz, 9 czerwca 2022 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY Nr 1**

**1RBLog.SZP.2612.37.2022**

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.*

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.

**Pytanie nr 1:**

„Czy automatyczny aparat do destylacji atmosferycznej ma umożliwiać wykonanie destylacji również zgodnie z normami: ASTM D1078 (Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids) oraz ASTM D850 (Standard Test Method for Distillation of Industrial Aromatic Hydrocarbons and Related Materials)?”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wymaga aby Aparat do oznaczania składu frakcyjnego umożliwiał wykonywanie badania wg metody badawczej ASTM D1078 i ASTM D850, jednak nie dyskwalifikuje to wyposażenia z postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 2:**

„Czy automatyczny aparat do destylacji atmosferycznej ma umożliwiać wykonywanie destylacji w celu przygotowania 10% pozostałości destylacyjnej, do badania zgodnie z PN-ISO 6615 (oznaczanie pozostałości po koksowaniu), tj. przy zastosowaniu kolby 250 ml oraz cylindra 200 ml.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiającynie wymaga aby Aparat do oznaczania składu frakcyjnego umożliwiał wykonywanie destylacji w celu przygotowania 10% pozostałości destylacyjnej zgodnie z PN-ISO 6615.

*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog*](https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog)

 **KOMENDANT**

 **(-) wz. ppłk Paweł FILIŃSKI**

Wyk. Anna Szalaty (tel. 261 472 184)

Dnia 09.06.2022 r.

T 2612 (SZP)