## formularz asortymentowo-cenowy
| Załącznik nr 1 | cpv 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
CZĘŚĆ NR 4- Dostawa szybkich testów diagnostycznych do wykrywania krwi utajonej w kale na 36 m-cy
Lp | Nazwa towaru | Cecha dodatkowa opak. jednost./ilość testów w opak. Jedn. | Zamówienie ilość/3 lata | Sposób konfekcjonowania | Ilość opak.* | Cena netto 1 opak. w PLN | Stawka podatku VAT | Cena brutto 1 opak. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale, specyficzny wobec Hb ludzkiej, bez konieczności stosowania diety o czułości nie mniejszej niż 50 ng/ml, kasetkowy z kontrolą dodatnią w zestawie | max.50 testów | 1300 testów
Razem
* | Podane przez oferenta ilości opakowań muszą być zaokrąglone w górę
Wartość części nr 3 netto:…………..
Wartość części nr 3 brutto:…………..

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia |  | cpv 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
CZĘŚĆ NR 4- Dostawa szybkich testów diagnostycznych do wykrywania krwi utajonej w kale na 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
1 | Jednoetapowy test płytkowy/kasetkowy z zastosowaniem przeciwciał przeciw ludzkiej hemoglobinie złożony z płytki/kasetki i buforu reakcyjnego. | TAK
2 | Test nie wymaga stosowania diety przed wykonaniem badania -brak interferencji hemoglobiny pochodzenia zwierzęcego- test specyficzny wobec hemoglobiny ludzkiej | TAK
3 | Czułość testu co najmniej 50 ng/ml. | TAK
4 | Okres trwałości testu od daty dostawy nie mniej niż 6 m-cy | TAK
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów |  | Odpowiedź Wykonawcy
1 | Trwałość odczynników po dostawie (okres ich przydatności do użycia) | do 6 m-cy -0pkt 7-12 mcy-10 pkt > 12 m-cy - 20 pkt
2 | Czułość analityczna testów na krew utajoną | ≤20 ng/ml -20pkt 21-30 ng/ml- 15 pkt 31-40 ng/ml - 10 pkt 41-50 ng/ml -0 pkt
Maksymalnie 40 pkt