Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 233/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokoju nr 04, 05, 200, 208 w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2 UWM w Olsztynie.

Remont pokoju nr 04, 05, 200 i 208 w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2 UWM w Olsztynie.

- Rozbiórka istniejących wykładzin zgodnie z przedmiarami

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zgodnie z przedmiarami

- Wykonanie warstw posadzkowych z paneli podłogowych LVT (panel gr. min. 3mm) zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach

Parametry wykładziny dywanowej:

- Wykonanie warstw posadzkowych z wykładziny welurowej na podkładzie jutowym

Włókno 100% poliamid

Waga runa min.600g/m2

Wysokość wykładziny max 1 cm

- Cokół z płyty mdf

- Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach. Wszystkie oprawy oświetleniowe LED 120/30 w ramce aluminiowej

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych