ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 41: Rękawice chirurgiczne, diagnostyczne

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, grubość na palcu min. 0,23 mm (pojedyncza ścianka) poziom protein poniżej 40 ug/g teksturowane na całej powierzchni dłoni, długość min. 285 mm dla wszystkich rozmiarów, mankiet równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg, wywinięty w opakowaniu, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, poziom AQL 0,65 oznakowany fabrycznie na opakowaniu, jałowe, rozm. od 6,0 - 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III. opak.- 100 szt. | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z mankietem równomiernie rolowanym, poziom protein poniżej 30 ug/g, rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), powierzchnia teksturowana, długość min. 295 mm, grubość na palcu 0,22-0,24 mm (na pojedynczej ściance), na dłoni 0,20-0,22 mm (na pojedynczej ściance) chlorowane i silikonowane na zewnątrz, wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonowane, poziom AQL 1,0, jałowe, rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III. opak.-100 szt. | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną , poziom protein poniżej30 ug/g, rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), powierzchnia teksturowana długość min. 295 mm o grubości ścianki na palcu 0,33 mm (na pojedynczej ściance) na dłoni 0,30 mm ( na pojedynczej ściance), chlorowane i silikonowane na zewnątrz, wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonowane, poziom AQL 1,0, jałowe, rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III. opak.- 100 szt. | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor fioletowy powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimeryzowana od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej, chlorowana od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm (grubość na pojedynczej ściance), długość min. 265 mm. Siła zrywu po starzeniu min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL ≤ 1,0. Poziom AQL oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. rozm. XS – XL, niejałowe. Wolne od akceleratorów chemicznych (bez tiuramów, MBT, tiomocznika, guanidyn). | 75 000 op. |  |  |  |  |  |

| 5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, kolor pomarańczowy, teksturowane na końcach palców, długość min. 280 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm (grubości na pojedynczej ściance). Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 op. 100 szt. rozm. S-XL. | 1 000 op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 41, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 129:   Czujnik do saturacji

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do saturacji do kardiomonitora Datex GE- Ohmeda typ F-FM00 Datex. Czujnik jednorazowy niezawierający lateksu, zapinany na rzep na palec”. | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 129 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

- Zamawiający:              Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

- Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 175: Nożyczki laparoskopowe jednorazowe

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki laparoskopowe - jednorazowego użycia - średnica trzonu 5 mm - długość trzonu 33 cm - rotacja trzonu 360 stopni - długość bransz 18 mm - rozwarcie bransz 18 mm - wyposażone w standardowy (4mm) kruciec przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej - nożyczki laparoskopowe monopolarne, pakowane sterylnie, z izolowanym trzonem roboczym | 1280 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................złotych

Cena zadania 175, czyli wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ..............................................................................................złotych

..............				...........................................................................

data					podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy