Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 1 na dostawy przełączników sieciowych typu 1.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1A do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 2 na dostawy przełączników sieciowych typu 2.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5A do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5A do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1B do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 3 na dostawy przełączników sieciowych typu 3.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5B do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5B do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1C do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 4 na dostawy przełączników sieciowych typu 4.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5C do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5C do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1D do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 5 na dostawy przełączników sieciowych typu 5.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5D do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5D do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 1E do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1

Adres e-mail: __________________________________________________________________1

Nr KRS______________REGON______________NIP_________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł, w zadaniu nr 6 na dostawy urządzeń i materiałów peryferyjnych.

I. Oferujemy asortyment spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 5E do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w cenie oferty brutto w PLN (Kwota z załącznika nr 6 do SWZ /Formularz cenowy – suma kol. 10) ……………

II. Oświadczamy, że:

      - Dostawę asortymentu zrealizujemy w terminie …… dni roboczych (max. 180), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej/zaakceptowania zapotrzebowania.

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……....3 (min. 36) miesiące oraz gwarancji na dostarczony asortyment ……....3 (min. 36) miesiące.

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5E do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy ……………………………………………………………………1 (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, ……..........................................................................................................................................................1 (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Informacje niezbędne do przygotowania umowy……………………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 		ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca1:

………………………………………………………………...................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………1……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

□  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu,

□  przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje) potwierdzające przygotowanie oferty w  ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca/ podwykonawcy:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy1

dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ i załączniku nr 4-4A do SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref. WZP-3026/23/187/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, że informacje zawarte w formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

6) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.);

7) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref.: WZP-3026/23/187/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………..….……     (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4A do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Podwykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Podwykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy przełączników sieciowych, nr ref.: WZP-3026/23/187/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Przełączniki sieciowe TYP 1

Przełączniki dostępowe Catalyst 9200L lub inne o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż:

C1-POE:

Cisco C9200L-48P-4X-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000 RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 4porty uplink 1/10Gigabit Ethernet SFP+

- Moc dostępna dla portów PoE/PoE+ wynosząca 740W

- PSU PWR-C5-1KWAC szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C2:

Cisco C9200L-48T-4X-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000 RJ45

- 4 porty uplink 1/10Gigabit Ethernet SFP+

- PSU PWR-C5-125WAC/2 szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C3-POE:

Cisco C9200L-24P-4X-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000 RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 4 porty uplink 1/10Gigabit Ethernet SFP+

- Moc dostępna dla portów PoE/PoE+ wynosząca 370W

- PSU Power Supply PWR-C5-600WAC szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C4:

Cisco C9200L-24T-4X-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000 RJ45

- 4 porty uplink 1/10Gigabit Ethernet SFP+

- PSU PWR-C5-125WAC/2 szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C5-POE:

Cisco C9200L-48P-4G-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000 RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 4 porty uplinkGigabit Ethernet SFP

- Moc dostępna dla portów PoE/PoE+ wynosząca 740W

- PSU PWR-C5-1KWAC szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C6:

Cisco C9200L-48T-4G-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000 RJ45

- 4 porty uplink Gigabit Ethernet SFP

- PSU PWR-C5-125WAC/2 szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C7-POE:

Cisco C9200L-24P-4G-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000 RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 4 porty uplink Gigabit Ethernet SFP

- Moc dostępna dla portów PoE/PoE+ wynosząca 370W

- PSU Power Supply PWR-C5-600WAC szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C8:

Cisco C9200L-24T-4G-E lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000 RJ45

- 4 porty uplink Gigabit Ethernet SFP

- PSU PWR-C5-125WAC/2 szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- STACK-KIT C9200L-STACK-KIT szt. 1 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

Parametry i funkcjonalności wspólne dla wyżej wymienionych urządzeń:

- Parametry fizyczne:

  - Urządzenia wyposażone w 2 wymienne, redundantne zasilacze AC 230V

  - Dla urządzeń z portami PoE+ wyposażonych w dwa zasilacze możliwość dostarczenia mocy 30W dla każdego z dostępnych portów PoE+

  - Urządzenie wyposażone w redundantne moduły wentylatorów z możliwością pracy przy awarii jednego z nich

  - Wysokość przełącznika 1RU

  - Możliwość montażu w szafie 19”

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika o funkcjęstackowania z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu –80Gb/s

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad

  - Stackowanie z wykorzystaniem opcjonalnego dedykowanego modułu – bez ograniczania liczby dostępnych portów uplink

- Obsługa IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

- Inteligentne funkcje dla POE:

  - PerpetualPoE – podtrzymywanie zasilania dla krytycznych urządzeń podczas restartu przełącznika (np. kamery IP)

  - Fast POE - po przywróceniu zasilania przełącznik zaczyna dostarczać moc do punktów końcowych bez czekania na pełne załadowanie systemu operacyjnego przełącznika, co przyspiesza uruchomienie podłączonego urządzenia

- Parametry wydajnościowe:

  - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (przełącznik line-rate)

  - Bufor pakietów – 6MB

  - Pamięć DRAM – 2GB; pamięć flash – 4GB

  - Obsługa:

    - 1024 sieci VLAN

    - 512 interfejsów SVI

    - 16.000 adresów MAC

    - 3.000 tras IPv4

    - 1.500 tras IPv6

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Wsparcie następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w RapidSpanningTree

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - Obsługa128 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołów CDP, LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością:

- dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

- dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Funkcjonalność flexibleauthentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - 1500 wpisów dla list kontroli dostępu (Security ACE)

  - Obsługafunkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control PlanePolicing)

  - Funkcja Private VLAN

- Zestaw narzędzi pozwalających na kontrolę pochodzenia przełączników i działającego na nich oprogramowania oraz wykluczenie możliwości ich modyfikacji podczas procesów produkcyjnych lub logistycznych obejmujące:

  - podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.) – tzw. Image signing

  - wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację – Trust Anchor Module

  - bezpieczne uruchamianie (secureboot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, ratelimiting)

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unknownunicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów routingu:

  - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

  - Routing dynamiczny IPv4/IPv6 – RIP, OSPF (1000 tras), EIGRP Stub

  - Policy-based routing (PBR)

  - Obsługa protokołu redundancji bramy –VRRP

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Zarządzanie:

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

  - Obsługa protokołu gRPCDial-Out

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności (za pomocą dodatkowych licencji bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o obsługę następujących funkcji:

  - Możliwość przypisywania w ramach uwierzytelniania i autoryzacji 802.1X specjalnych identyfikatorów (znaczniki SGT), które mogą zostać wykorzystane do budowy polityk bezpieczeństwa niezależnych od topologii fizycznej i logicznej sieci (bez konieczności wykorzystywania informacji o VLANach i adresach IP). Przełącznik ma możliwość bezpośredniego egzekwowania polityki bezpieczeństwa, jak również przenoszenia informacji o identyfikatorze danego użytkownika/urządzenia przez sieć do innych urządzeń

  - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (bez samplowania) ze wsparciem sprzętowym - NetFlow – obsługa 16.000 strumieni

  - Obsługa protokołu redundancji bramy - HSRP

  - Obsługa zaawansowanych protokołów routingu dla IPv4 i IPv6 – IS-IS

  - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

  - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

  - Obsługaprotokołu LISP (Locator/ID Separation Protocol)orazenkapsulacji VXLAN

  - Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Wzór-Załącznik nr 5A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2: Przełączniki sieciowe TYP 2

Przełączniki Catalyst 9300 lub inne o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż:

D1-E:

Cisco C9300-48T-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000BaseT RJ45

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D1-A:

Cisco  C9300-48T-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000BaseT RJ45

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D2-E-POE:

Cisco C9300-48P-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000BaseT RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 437W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1440W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D2-A-POE:

Cisco C9300-48P-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10/100/1000BaseT RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 437W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1440W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D5-E-POE:

Cisco C9300-48UN-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 100M/1G/2.5G/5GBaseT RJ-45 UPoE (do 60W per port)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 645W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1745W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D5-A-POE:

Cisco C9300-48UN-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 100M/1G/2.5G/5GBaseT RJ-45 UPoE (do 60W per port)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 645W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1745W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D6-E:

Cisco C9300-24T-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000BaseT RJ45

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D6-A:

Cisco C9300-24T-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10/100/1000BaseT RJ45

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D7-E-POE:

Cisco C9300-24P-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty10/100/1000BaseT RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 445W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 715W/1100W – 720W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D7-A-POE:

Cisco C9300-24P-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty10/100/1000BaseT RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 445W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 715W/1100W – 720W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D9-E-POE:

C9300-24UX-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty mGIG100M/1G/2.5G/5G/10GBaseT RJ-45 UPoE (do 60W per port)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 560W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1440W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D9-A-POE:

Cisco C9300-24UX-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty mGIG100M/1G/2.5G/5G/10GBaseT RJ-45 UPoE (do 60W per port)

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Moc dostępna dla POE – 560W

- Moc dostępna dla POE z dodatkowym zasilaczem 1100W – 1440W

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D10-E:

Cisco  C9300-24S-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 1G SFP

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 10 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 26 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 26 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D10-A:

Cisco C9300-24S-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 1G SFP

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 10 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 26 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 26 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D11-E:

Cisco C9300-48S-E (oprogramowanie Essential) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 porty 1G SFP

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 10 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 50 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 50 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

D11-A:

Cisco C9300-48S-A (oprogramowanie Advantage) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 porty 1G SFP

- 1 slot na moduł rozszerzeń obsadzony modułem 8x10G SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 10 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 50 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 50 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

Karty rozszerzeń do Switcha C9300:

D12-A:
C9300-NM-4G=  lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem

- Moduł uplink z 4 portami Gigabit Ethernet SFP

D12-B:
C9300-NM-8X=   lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem

- Moduł uplink z 8 portami 1/10 Gigabit Ethernet SFP+

D12-C:
C9300-NM-2Q= lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem

- Moduł uplink z 2 portami 40 Gigabit Ethernet QSFP+

D12-D:
C9300-NM-2Y=   lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem

- Moduł uplink z 2 portami 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP28

D12-E:
C9300-NM-4M= lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem

- Moduł uplink z 4 portami mGIG 100M/1G/2.5G/5G/10Gigabit Ethernet RJ45

Parametry i funkcjonalności wspólne dla wyżej wymienionych urządzeń:

- Slot na moduł rozszerzeń (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) z możliwością obsadzenia modułami (zależnie od potrzeb):

  - 4x1G SFP

  - 8x1/10G SFP+

  - 2x40G QSFP

  - 4x100M/1G/2.5G/5G/10GBaseT RJ-45

  - 2x25G SFP28

- Możliwość łączenia w stos z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu - 480Gb/s

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad

  - Możliwość współdzielenia mocy zasilaczy dla grup liczących 4 przełączniki - tzn. zasilacze stanowią zasób wspólny dla wszystkich przełączników w grupie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takie są zainstalowane w stosie)

  - Urządzenie musi być dostarczone z zestawem przewodów umożliwiających stackowanie (przewód stackujący o dł. 0.5m oraz przewód stackujący zasilanie o dł. 0.3)

- Parametry fizyczne

  - Urządzenia wyposażone w 2 wymienne, redundantne zasilacze AC 230V

  - Możliwość instalacji zasilacza prądu stałego, jak również jednoczesnej instalacji zasilacza prądu zmiennego i stałego

  - Urządzenie wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów

  - Wysokość przełącznika 1RU

  - Możliwość montażu w szafie 19”

- Obsługa IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

- Inteligentne funkcje dla POE:

  - Perpetual PoE – podtrzymywanie zasilania dla krytycznych urządzeń podczas restartu przełącznika (np. kamery IP)

  - Fast POE - po przywróceniu zasilania przełącznik zaczyna dostarczać moc do punktów końcowych bez czekania na pełne załadowanie systemu operacyjnego przełącznika, co przyspiesza uruchomienie podłączonego urządzenia

- Parametry wydajnościowe:

  - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów – również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

  - Bufor pakietów – nie mniej niż 16MB

  - Pamięć DRAM – 8GB

  - Pamięć flash – 16GB

  - Obsługa

    - 4.000 sieci VLAN

    - 32.000 adresów MAC

    - 32.000 tras IPv4

    - 16.000 tras IPv6

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa 128 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu CDP, LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością:

    - dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - 5000 wpisów dla list kontroli dostępu (Security ACE)

  - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)

  - Funkcja Private VLAN

- Zestaw narzędzi pozwalających na kontrolę pochodzenia przełączników i działającego na nich oprogramowania oraz wykluczenie możliwości ich modyfikacji podczas procesów produkcyjnych lub logistycznych obejmujące:

  - podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.) – tzw. Image signing

  - wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację – Trust Anchor Module

  - bezpieczne uruchamianie (secure boot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting)

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów routingu:

  - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

  - Routing dynamiczny IPv4/IPv6 – RIP, OSPF (1000 tras), EIGRP Stub

  - Policy-based routing (PBR)

  - Obsługa protokołu redundancji bramy – VRRP

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Zarządzanie

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

  - Obsługa protokołu gRPC Dial-Out

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

  - Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na przełączniku

Dodatkowe funkcje i możliwości dla przełączników z oprogramowaniem Advantage

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Możliwość przypisywania w ramach uwierzytelniania i autoryzacji 802.1X specjalnych identyfikatorów (znaczniki SGT), które mogą zostać wykorzystane do budowy polityk bezpieczeństwa niezależnych od topologii fizycznej i logicznej sieci (bez konieczności wykorzystywania informacji o VLANach i adresach IP). Przełącznik ma możliwość bezpośredniego egzekwowania polityki bezpieczeństwa, jak również przenoszenia informacji o identyfikatorze danego użytkownika/urządzenia przez sieć do innych urządzeń

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) kluczami o długości 256-bitów (gcm-aes-256)

- Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830

- Obsługa MPLS – w tym L3 VPN, Multicast VPN (mVPN), EoMPLS, VPLS

- Obsługa zaawansowanych protokołów routingu

  - IS-IS i BGP dla IPv4 i IPv6

  - EIGRP

  - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

  - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

  - VRF-Lite

- Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

- Obsługa standardu IEEE 802.1 AVB (Audio Video Bridging)

- Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2)

Dodatkowe możliwości przełączników (usługi subskrypcyjne)

- Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (bez samplowania) ze wsparciem sprzętowym - NetFlow – obsługa 64.000 strumieni

- Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

Dodatkowe funkcje i możliwości dla przełączników z oprogramowaniem Advantage(usługi subskrypcyjne)

- Funkcjonalność bramy dla usług mDNS

- Możliwość zdalnej obserwacji ruchu z określonych portów lub sieci VLAN polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez sieć IP (ERSPAN)

- Przełącznik zapewnia widoczność i kontrolę ruchu na poziomie aplikacji (klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7)

- Możliwość eksportu dodatkowych pół w ramach statystyk NetFlow – w tym IDP (Initial Data Pacekt) oraz SPLT (Sequence of Packet Lengths and Times) niezbędnych do analizy zagrożeń w ruchu szyfrowanym (wykrywanie malware, audyt wykorzystywanych algorytmów bezpieczeństwa)

- Wbudowany analizator pakietów

- Możliwość obsługi dodatkowych aplikacji na przełączniku (w kontenerach/VMkach)

Przewody do stackowania switchy:

CAB-SPWR-30CM=  lub w 100% zgodny z zamówionym I dostarczonym sprzętem

- Kabel umożliwiający realizację magistrali stackującej dla zasilania o dł. 0.3m

CAB-SPWR-150CM=  lub w 100% zgodny z zamówionym I dostarczonym sprzętem

- Kabel umożliwiający realizację magistrali stackującej dla zasilania o dł. 1.5m

STACK-T1-50CM= lub w 100% zgodny z zamówionym I dostarczonym sprzętem

- Kabel stackujący o dł. 0.5m

STACK-T1-1M= lub w 100% zgodny z zamówionym I dostarczonym sprzętem

- Kabel stackujący o dł. 1.0m

STACK-T1-3M= lub w 100% zgodny z zamówionym I dostarczonym sprzętem

- Kabel stackujący o dł. 3.0m

Zasilacze redundantne odpowiednie do dostarczonego modelu sprzętu:

PWR-C1-350WAC= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 350W 230V AC

PWR-C1-715WAC= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 715W 230V AC

PWR-C1-1100WAC= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 1100W 230V AC

PWR-C1-350WAC-P= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 350W 230V AC, Platinum-rated

PWR-C1-715WAC-P= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 715W 230V AC, Platinum-rated

PWR-C1-1100WAC-P= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 1100W 230V AC, Platinum-rated

PWR-C1-715WDC= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem

- Zasilacz redundantny o mocy 715W DC, Platinum-rated

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Wzór-Załącznik nr 5B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3: Przełączniki sieciowe TYP 3

Przełączniki szkieletowe Catalyst 9500 lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

E1:

Cisco C9500-48Y4C-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 1/10/25Gigabit Ethernet SFP28

- 4 porty 40/100Gigabit Ethernet QSFP28

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 46 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP28 SFP-10/25G-LR-S szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

E2:

Cisco C9500-24Y4C-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24porty 1/10/25Gigabit Ethernet SFP28

- 4 porty 40/100Gigabit Ethernet QSFP28

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 22 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4 szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP28 SFP-10/25G-LR-S szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

E4:

Cisco C9500-48X-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- 48 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 50 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

E5:

Cisco  C9500-40X-2Q-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- 40 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+

- 2 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 42 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

E7:

Cisco C9500-24X-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 26 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

E8:

Cisco  C9500-16X-2Q-A lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- 16 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+

- 2 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+

- Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR szt. 18 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

Parametry i funkcjonalności wspólne dla wyżej wymienionych urządzeń:

- Możliwość stworzenia wirtualnego systemu łączącego dwa urządzenia tego samego typu z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Połączenie urządzeń z wykorzystaniem standardowych portów 40/100GE oraz modułów optycznych/twinax

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP. Dla innych urządzeń system wirtualny widoczny jako pojedynczy węzeł sieciowy

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad

- Parametry fizyczne:

  - Redundantne i wymienne moduły wentylatorów

  - Redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego AC

  - Możliwość wyposażenia urządzenia w zasilacze prądu stałego DC

  - Wysokość przełącznika 1RU

  - Możliwość montażu w szafie 19”

  - Przepływ powietrza przód-tył

- Parametry wydajnościowe:

  - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów –dla pakietów o dł. 187-bajtów i większych

  - Bufor pakietów – 36MB

  - Pamięć DRAM – 16GB

  - Pamięć flash – 16GB

  - Obsługa

    - 4.000 sieci VLAN, interfejsów SVI

    - 82.000 adresów MAC

    - 212.000 tras IPv4

    - 212.000 tras IPv6

    - 32.000 tras multicast

    - Ilość wpisów ACE dla list ACL – 27.000 wpisów

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w RapidSpanningTree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa 128 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu CDP, LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością:

    - dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Funkcjonalność flexibleauthentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - Obsługafunkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control PlanePolicing)

  - Funkcja Private VLAN

- Zestaw narzędzi pozwalających na kontrolę pochodzenia przełączników i działającego na nich oprogramowania oraz wykluczenie możliwości ich modyfikacji podczas procesów produkcyjnych lub logistycznych obejmujące:

  - podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.) – tzw. Image signing

  - wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację – Trust Anchor Module

  - bezpieczne uruchamianie (secureboot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, ratelimiting)

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów routingu:

  - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

  - Routing dynamiczny IPv4/IPv6 – RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP

  - Policy-based routing (PBR)

  - Obsługa protokołu redundancji bramy – HSRP i VRRP

  - Routingu mulicastów - PIM-SM, PIM-SSM

  - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

  - Obsługa wirtualnych instancji routingu – VRF-Lite

- Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Zarządzanie

  - Port konsoli

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

  - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

  - Obsługa protokołu gRPCDial-Out

  - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

  - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą

  - Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na przełączniku

- Obsługa ramek jumbo (9216 bajtów)

- Dodatkowe mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Możliwość przypisywania w ramach uwierzytelniania i autoryzacji 802.1X specjalnych identyfikatorów (znaczniki SGT), które mogą zostać wykorzystane do budowy polityk bezpieczeństwa niezależnych od topologii fizycznej i logicznej sieci (bez konieczności wykorzystywania informacji o VLANach i adresach IP). Przełącznik ma możliwość bezpośredniego egzekwowania polityki bezpieczeństwa, jak również przenoszenia informacji o identyfikatorze danego użytkownika/urządzenia przez sieć do innych urządzeń

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) kluczami o długości 256-bitów (gcm-aes-256)

- Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830

- Obsługa MPLS – w tym L3 VPN, Multicast VPN (mVPN), EoMPLS, VPLS

- Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

Dodatkowe możliwości przełączników (usługi subskrypcyjne)

- Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (bez samplowania) ze wsparciem sprzętowym - NetFlow – obsługa 96.000 strumieni

- Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

- Możliwość zdalnej obserwacji ruchu z określonych portów lub sieci VLAN polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez sieć IP (ERSPAN)

- Możliwość eksportu dodatkowych pół w ramach statystyk NetFlow – w tym IDP (Initial Data Pacekt) oraz SPLT (Sequence of PacketLengths and Times) niezbędnych do analizy zagrożeń w ruchu szyfrowanym (wykrywanie malware, audyt wykorzystywanych algorytmów bezpieczeństwa)

- Wbudowany analizator pakietów

- Możliwość obsługi dodatkowych aplikacji na przełączniku (w kontenerach/VMkach)

Akcesoria do przełączników typu E (Catalyst 9500 lub zgodnych):

Moduły uplink pozwalające rozszerzyć przełączniki typu E3 oraz E6:

NM-E3-8X: C9500-NM-8X= lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem
	Moduł uplink umożliwiający rozszerzenie przełączników typ E3 oraz typ E6 o 8 portów 1/10 Gigabit Ethernet SFP+

NM-E3-2Q: C9500-NM-2Q= lub w 100% zgodny z dostarczonym sprzętem
	Moduł uplink umożliwiający rozszerzenie przełączników typ E3 oraz typ E6 o 2 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+

Zasilacze redundantne odpowiednie do dostarczonego modelu sprzętu:

PSU-E1-AC: C9K-PWR-650WAC-R= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem:

Zasilacz 230V AC redundantny do przełączników typu E1, E2

PSU-E1-DC: C9K-PWR-930WDC-R= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem:

Zasilacz 48V DC redundantny do przełączników typu E1, E2

PSU-E3-AC: PWR-C4-950WAC-R= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem:

Zasilacz 230V AC redundantny do przełączników typu E3, E4, E5, E6, E7, E8

PSU-E3-DC: PWR-C4-950WDC-R= lub w 100% zgodny zamówionym I z dostarczonym sprzętem:

Zasilacz 48V DC redundantny do przełączników typu E3, E4, E5, E6, E7, E8

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Wzór-Załącznik nr 5C do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4: Przełączniki sieciowe TYP 4

Przełączniki dostępowe Catalyst C1000 lub inne o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

C1-POE:

Cisco C1000-48FP-4G-L lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- Typ i liczba portów:

  - 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 4x1G SFP

  - Moc dostępna dla PoE - 740W

  - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

- Parametry fizyczne:

  - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V

  - Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T szt.4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C2-POE:

Cisco C1000-48P-4G-L lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Typ i liczba portów:

  - 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 4x1G SFP

  - Moc dostępna dla PoE - 370W

  - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

- Parametry fizyczne:

  - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V

  - Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C3:

Cisco C1000-48T-4G-L lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Typ i liczba portów:

  - 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x1G SFP

- Parametry fizyczne:

  - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V

  - Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T szt. 4 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt.2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt.2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

C4-POE:

Cisco  C1000-16P-2G-L lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Typ i liczba portów:

  - 16 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 2x1G SFP

  - Moc dostępna dla PoE - 120W

  - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

- Parametry fizyczne:

  - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V

  - Urządzenie wykonanie jest w wersji bez wentylatorowej (chłodzenie pasywne)

- Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt.2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt.2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

Pozostałe parametry techniczne (wspólne dla wyżej wymienionych modeli)

- Urządzenie posiada funkcjonalność zarządzania przez 1 adres IP grupą (klastrem) do 8 urządzeń pochodzących z tej samej rodziny przełączników połączonych portami uplinkowymi

- Przepustowość przełącznika zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich portów, w tym również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

- Pozostałe parametry wydajnościowe:

  - pamięć DRAM – 512 MB

  - pamięć flash – 256 MB

  - obsługa:

    - 256 aktywnych sieci VLAN

    - 16.000 adresów MAC

    - 16 statycznych tras IPv4

    - 16 statycznych tras IPv6

    - Obsługa MTU-L3 9198B

    - 1024 grupy IGMP

    - 6 połączeń zagregowanych typu „port channel”

    - ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 600

- Porty dostępowe przełącznika posiadają zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - obsługa 64 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Urządzenie wspiera połączenia link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)

  - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

  - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

  - obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem (multidomain authentication)

  - możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

  - obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - obsługa list kontroli dostępu ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP)

- Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym:

  - sprawdzanie autentyczności oprogramowania przed uruchomieniem urządzenia

  - bezpieczna sekwencja uruchamiania

  - sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - implementacja 4 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek

  - możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z możliwością skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń

  - kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6

- Przełącznik umożliwia lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizm SPAN z możliwością obsługi do 4 sesji monitorujących

- Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Obsługa protokołu sFlow dla wszystkich portów fizycznych uplinkowych i downlinkowych dla ruchu w kierunku wejściowym i wyjściowym z możliwością skonfigurowania 2 różnych kolektorów ruchu sFlow

- Zarządzanie:

  - port konsoli

  - możliwość dostępu bezprzewodowego Bluetooth do interfejsu zarządzającego urządzenia (telnet, ssh) przez zastosowanie zewnętrznego urządzenia Bluetooth podłączonego do portu USB przełącznika

  - plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

  - obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog

  - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia

  - wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Wzór-Załącznik nr 5D do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5: Przełączniki sieciowe TYP 5

RO-1:

Router WAN/LAN Cisco ISR4431/K9 lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

##### Architektura

- 4 Porty Ethernet WAN SFP/10/100/1000 RJ45

- Musi pozwalać na instalację co najmniej:

  - 3 wymiennych modułów sieciowych z interfejsami  w slotach urządzenia pozwalających na rozbudowę urządzenia o różne moduły głosowe w tym  FXS/FXO, moduły ISDN typu BRI/PRI

  - modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej

- Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES128/AES192/AES256 o wydajności minimum 150Mbps

- Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora.

- Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.

- Sloty urządzenia przewidziane pod przyszłą rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:

- gęstości przynajmniej 128 kanałów

- pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP.

- posiadających wsparcie dla usług wideo

- obsługującymi kodeki:

  - G.711

  - ClearChannel

  - G.729a

  - G.729ab

  - G.726

  - G.722

  - G.728

  - G.729

  - G.729b

- obsługującymi funkcjonalność transkodowania pomiędzy różnymi typami kodeków

- obsługującymi funkcjonalność konferencji głosowych (musi być możliwość obsłużenia do co  najmniej 6 konferencji po 64 uczestników lub 66 konferencji po 8 uczestników)

- obsługującymi kompresję, wykrywanie aktywności głosowej, zarządzenie jitterem i funkcje kasowanie echa (co najmniej 128 ms). Funkcja kasowania echa musi być zgodna ze standardem ITU-T G.168

- obsługującymi szyfrowanie transmisji głosu z wykorzystaniem SRTP

##### Oczekiwana wydajność

- Urządzenie musi oferować dla pakietów IMIX wydajność co najmniej 480Mbps z włączonym QoS.

- Urządzenie musi oferować wydajność szyfrowania na poziomie 150Mbps.

- Urządzenie powinno być przygotowane pod obsługę łącza WAN o przepustowości 150Mbps z włączonymi usługami sieciowymi.

##### Oprogramowanie/funkcjonalność

- Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routing statyczny

- Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN

- Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing

- Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2

- Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3

Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

- Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q

- Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6

- Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL

- Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router)

- Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast

- Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.245

- Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2

- Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF)

- Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ

- Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

- Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu

- WFQ

- Musi obsługiwać mechanizm WRED

- Musi obsługiwać protokoł RSVP

- Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping

- Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu

- Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

- Musi obsługiwać protokół  NTP

- Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server

- Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika)

- Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+

- Musi obsługiwać protokół MPLS (funkcje LER i LSR)

- Musi obsługiwać LSP Ping/Trace dla LDP i RSVP dla IPv4

- Musi obsługiwać MPLS Traceroute

- Musi obsługiwać funkcjonalność Multipath Traceroute (pozwalającą na wykrywanie i śledzenie wielu równoległych ścieżek dla LSP)

- Musi posiadać następujące funkcjonalności w zakresie MPLS LDP:

  - Autoconfiguration

  - Graceful Restart

  - IGP Synchronization

  - Inbound Label Binding Filtering

  - Label Distribution Protocol (LDP)

  - Lossless MD5 Session Authentication

  - MD5 Global Configuration

  - MIB Notifications

  - Session Protection

  - VRF Aware Static Labels

- Musi obsługiwać funkcjonalność Traffic Engineering (w tym Fast Reroute, Link i Node Protection)

- Musi posiadać wsparcie dla MPLS Diff-Serv-Aware Traffic Engineering (DS-TE)

- Musi obsługiwać funkcjonalność Interarea Tunnels dla Traffic Engineeringu

- Musi posiadać następujące funkcjonalności (lub odpowiedniki) w zakresie MPLS TE:

  - Automatic bandwidth adjustment  for TE tunnels

  - AutoTunnel Primary and Backup

  - Class-based Tunnel Selection

  - Configurable Path Calculation Metric for Tunnels

  - Fast Reroute (FRR) Link and Node Protection

  - Interarea Tunnels

  - LSP Attributes

  - Path Protection

  - Verbatim Path Support

  - AutoTunnel Mesh Groups

  - Policy Routing onto MPLS TE Tunnels

  - MPLS Traffic Engineering Forwarding Adjacency

  - Shared Risk Link Groups (SRLG)

  - Musi obsługiwać funkcjonalność Multicast dla MPLS VPN

  - Musi obsługiwać funkcjonalność Any Transport over MPLS w tym:

  - Ethernet over MPLS (EoMPLS)

  - PPP over MPLS (PPPoMPLS)

  - Ethernet to VLAN Internetworking

- Musi obsługiwać funkcjonalność AToM Graceful Restart

- Musi obsługiwać funkcjonalność Bidirectional Forwarding Detection (BFD) lub odpowiednika

- Funkcjonalność BFD musi być dostępna dla intefejsów skonfigurowanych do współpracy z VRF

- Musi obsługiwać funkcjonalność BFD Echo Mode lub odpowiednik

- Funkcjonalność BFD (lub odpowiednik) musi posiadać wsparcie dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego oraz HSRP lub odpowiednika

- Musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy (tzw. Embedded Event Monitor – EEM, lub odpowiednik)

- Funkcjonalność EEM musi pozwalać monitorować zdarzenia związane z konfiguracją poprzez linię poleceń, podsystem SYSLOG, podsystem związany z wymianą modułów w czasie pracy urządzenia, podsystem sprzętowych zegarów, podsystem liczników systemowych

- Funkcjonalność EEM musi pozwalać na generowanie akcji:

- wykonanie komendy z poziomu linii poleceń urządzenia

- wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej poprzez system poczty elektronicznej

- wykonanie skryptu

- wygenerowanie SNMP trap

- ustawienie lub modyfikacja określonego licznika systemowego

- Musi posiadać funkcjonalność automatycznej optymalizacji routingu dla połączeń typu multihomed (funkcjonalność Optimized Edge Routing lub odpowiednik).

- Funkcjonalność OER (lub odpowiednik) musi posiadać wsparcie dla:

- Optymalizacji ruchu przychodzącego z wykorzystaniem rozgłaszania informacji BGP do zewnętrznych routerów (BGP external peers)

- Optymalizacji ruchu dla tuneli VPN IPSec/GRE

- Optimalizacji ruchu w oparciu o automatyczne wykrywanie ruchu aplikacyjnego

- Musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3

##### Zarządzanie i konfiguracja

- Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3

- Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika

- Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI)

- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

##### Obudowa

- Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej

- Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”

- Maksymalna wysokość urządzenia – 1U

##### Zasilanie

- Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacze AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC)

- Urządzenie musi posiadać zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V

- Urządzenie musi posiadać dodatkowy, redundantny zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V

- Urządzenie musi umożliwiać bezprzerwową wymianę jednego z zasilaczy w czasie pracy urządzenia

##### Wyposażenie i licencje

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN lub WAN.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 8GB pamięci Flash

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4GB pamięci RAM.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej.

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

RO-2:

Router WAN/LAN C891-24X/K9 lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

Typ SFP-RTR2-SW24-8POE:

- 2 Porty Ethernet WAN SFP/10/100/1000 RJ45

- switch 24 Porty Ethernet 10/100/1000 RJ45 (8 portów PoE)

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-D43 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

- Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco GLC-BX20-U34 szt. 2 zgodny z załącznikiem numer 1 do OPZ

Parametry i funkcjonalności wspólne dla wyżej wymienionych urządzeń:

- Parametry fizyczne:

  - możliwość montażu w szafie rack 19”

  - maksymalna wysokość urządzenia: 1U

  - maksymalna głębokość urządzenia: 320mm

  - zasilanie: 230V AC

  - urządzenie nie może generować hałasu

- Funkcjonalności routingu L3

  - obsługa funkcjonalności Virtual Route Forwarding (VRF) Lite

  - obsługa routingu IPv4: statyczny, BGP, OSPF, EIGRP

  - obsługa routingu IPv6: statyczny, BGP, OSPF, EIGRP

  - obsługa translacji adresów (NAT)

  - obsługa protokołów HA: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338), Hot Standby Router Protocol (HSRP)

- Funkcjonalności przełączania L2 - na portach switch

  - Obsługa min 14 VLAN-ów

  - obsługa tagowania ramek wg IEEE 802.1q

  - obsługa agregacji połączeń wg IEEE 802.3ad (LACP)

  - obsługa protokołu Rapid PVST (protokół Rapid Spanning Tree per VLAN)

  - obsługa Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) snooping

  - listy kontroli dostępu (ACL) na podstawie adresów MAC

  - obsługa kontroli dostępu na portach wg IEEE 802.1x

  - możliwość kopiowania ruchu na portach switch z określonego portu/VLANu na inny port/VLAN urządzenia (mirror)

- Funkcjonalności tunelowania

  - obsługa tuneli Generic Routing Encapsulation (GRE) oraz Multipoint GRE (MGRE)

  - obsługa tuneli IPsec - szyfrowane 3DES, AES - minimum 50 tuneli

  - obsługa tuneli Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) oraz Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3)

- Funkcjonalności usług IP

  - obsługa protokołu NTP – serwer oraz klient

  - obsługa protokołu DHCP – serwer, relay oraz klient

  - obsługa protokołu DHCPv6 – serwer oraz klient

- Funkcjonalności Quality of Service (QoS)

  - Low-Latency Queuing (LLQ)

  - Weighted Fair Queuing (WFQ)

  - Class-Based WFQ (CBWFQ)

  - Class-Based Traffic Shaping (CBTS)

  - Class-Based Traffic Policing (CBTP)

  - Policy-Based Routing (PBR)

  - Class of Service (CoS)-to-Differentiated Services Code Point (DSCP) mapping

  - Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED)

  - Network-Based Application Recognition (NBAR)

  - Link Fragmentation and Interleaving (LFI)

  - Resource Reservation Protocol (RSVP)

  - Real-Time Transport Protocol (RTP) header compression (cRTP)

  - Differentiated Services (DiffServ)

  - QoS preclassify and prefragmentation

  - Hierarchical QoS (HQoS)

- Funkcjonalności związane z zarządzaniem urządzeniem

  - obsługa protokołu Cisco Discovery Protocol (CDP)

  - możliwość definicji uprawnień poszczególnych administratorów urządzenia

  - możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona

  - możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów

  - zarządzanie przez CLI (konsola szeregowa, SSHv2), SNMPv3

  - możliwość monitorowania parametrów urządzenia (status portów, liczniki danych) za pomocą protokołu SNMPv2

  - obsługa logowania komunikatów na zewnętrzny serwer syslog

  - dedykowany port szeregowy na potrzeby dostępu do konsoli urządzenia lub zdalnego zarządzania (modem)

  - obsługa autoryzacji administratorów za pośrednictwem RADIUS i TACACS+

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Router Cisco NCS540

RO-3:

Router Cisco NCS 540-ACC-SYS lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niż:

Podstawowe dane techniczne

- Typ i liczba portów

  - 24 porty 1GE/10GE SFP+

  - 8 portów 1GE/10GE/25GE SFP28/SFP+

  - 2 porty 40GE/100GE QSFP28/QSFP+

- Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania dowolnej kombinacji portów do przepustowości 190Gb/s. Możliwość zwiększania wydajności poprzez wykupienie odpowiednich licencji

- Maksymalna wydajność urządzenia:

  - Przepustowość 300Gbps

  - Szybkość routingu 300Mpps

- Zasilanie i chłodzenie:

  - Dwa zasilacze redundantne AC 230V pracujące w układzie 1:1 – możliwość wymiany zasilacza w trakcie pracy urządzenia (również DC)

  - Redundantne wentylatory pracujące w układzie N:1

  - Przepływ powietrza przód-tył

- Obsługa SyncE

- Urządzenie obsługuje standard IEEE1588v2 oraz posiada dedykowany interfejs umożliwiający wprowadzenie i wyprowadzenie zewnętrznego zegara. Obsługa G.8265.1, G.8275.1/2

- Port USB z możliwością podłączenia pamięci flash

- Urządzenie posiada port zarządzający umożliwiający konfigurowanie urządzenia poprzez konsolę (port konsoli)

- Moduł procesorowy wyposażony w min 16GB pamięci RAM i dysk SSD 128GB

- Urządzenie posiada dedykowany port zarządzający 10/100/1000Base-T RJ45 umożliwiający zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem protokołu ssh, telnet

- Konfiguracja urządzenia eksportowalna w postaci pliku tekstowego

- Urządzenie posiada obudowę o wysokości maksymalnej 1RU z możliwością montażu w szafie rack 19”

- Skalowalność urządzenia:

  - ilość obsługiwanych adresów MAC – 128.000

  - ilość obsługiwanych Bridge Domains – 250

  - ilość obsługiwanych interfejsów L3 – 512

  - ilość obsługiwanych tras IPv4 – 128.000

  - ilość obsługiwanych tras IPv6 – 32.000

  - ilość obsługiwanych tras multicast – 4.000

  - ilość obsługiwanych etykiet MPLS – 16.000

  - ilość obsługiwanych VRF – 254

  - ilość obsługiwanych kolejek QoS – 4096

  - ilość obsługiwanych sesji BFD – 256

- Oprogramowanie urządzenia obsługujące n/w usługi Ethernet (L2):

  - możliwość konfiguracji portów w trybie przełącznika

  - obsługa enkapsulacji IEEE 802.1Q oraz 802.1ad (QinQ)

  - 802.3adLink Aggregation Control Protocol (LACP)

  - obsługa ramek jumbo na wszystkich portach (9216 bajtów)

  - obsługa wejściowych list kontroli dostępu L2 ACL

  - obsługa funkcji Ethernet Flow Point (EFP)

- Oprogramowanie urządzenia obsługujące n/w usługi warstwy 3:

  - Obsługa protokołów IPv4 i IPv6

  - Możliwość konfiguracji portów w trybie routera zarówno na interfejsie fizycznym, jak i subinterfejsie

  - Protokoły routingu – OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP

  - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

  - Equal Cost Multi Path (ECMP)

  - Wejściowe/wyjściowe listy kontroli dostępu (L3 ACL) dla IPv4 i IPv6

  - Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

- Obsługa MPLS:

  - Obsługa LDP

  - Obsługa L3 VPN

  - Obsługa MPLS Segment Routing (SR-MPLS)

  - Obsługa MPLS Traffic Engineering - RSVP-TE i SR-TE

  - Point-to-point L2VPN – T-LDP, BGP, EVPN-VPWS

  - Multipoint L2VPN – VPLS, EVPN

  - L2/L3 VPN EVPN z Anycast IRB

  - Obsługa rozszerzeń Segment Routing dla protokołów IS-IS, OSPF, BGP

- Obsługa multicastów:

  - Obsługa ruchu multicast dla IPv4 i IPv6

  - Obsługa protokołów PIM-SM i PIM-SSM

  - Obsługa protokołów IGMPv2, IGMPv3, MLDv2

  - Obsługa protokołu mLDP

- Oprogramowanie urządzenia obsługujące n/w funkcje QoS:

  - HQoS (Hierarchical QoS)

  - IEEE 802.1p Class of Service (COS)

  - IP differentiated service code point (DSCP)

  - IP precedence (type of service) (L3)

  - Policing/shaping

  - 4096 kolejek dla obsługi ruchu użytkowników

  - Obsługa kolejki priorytetowej

  - Duży bufor pakietów – 3GB

- Oprogramowanie urządzenia obsługujące n/w funkcje OAM:

  - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)

  - IEEE 802.3ah Link OAM

  - MPLS OAM

- Wsparcie dla n/w funkcji zarządzania:

  - Authentication, authorization, accounting (AAA) – wsparcie dla TACACS+ i RADIUS

  - SSH v2, SNMP v3

  - Możliwość lokalnego i zdalnego (poprzez sieć L3) mirroringu ruchu – funkcje SPAN i ERSPAN

  - Embedded Event Manager (EEM)

  - 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

  - Command Line Interface (CLI)

  - Obsługa protokołu NETCONF

  - Obsługa protokołu CDP

- Wyposażenie:

  - 10 modułów GLC-BX-U

  - 10 modułów GLC-BX-D

  - 4 moduły SFP-10G-LR-S

  - 2 moduły QSFP-40G-LR4-S

  - 6 modułów GLC-LH-SMD

  - 6 modułów GLC-SX-MMD

  - 6 modułów GLC-TE/GLC-T/SFP-GE-T

Zamawiający informuje, że nie wszystkie wyżej wymienione moduły będą wykorzystywane jednocześnie w opisywanym urządzeniu. Część wyżej wymienionych modułów zostanie użyta w celu zachowania kompatybilności do łączenia opisywanego urządzenia z już posiadanymi switchami i routerami zamawiającego.

- Urządzenie musi być objęte kontraktem serwisowym zapewniającym wymianę sprzętu w trybie 8x5xNBD, pomoc techniczną (możliwość bezpośredniego kontaktu z centrum serwisowym producenta) związaną z rozwiązywaniem problemów zarówno sprzętowych, jak i konfiguracyjnych/programowych oraz możliwość aktualizacji oprogramowania (update’y i upgrade’y) przez okres co najmniej 84 miesięcy.

- Urządzenie musi być dostarczone wraz z wszelkimi niezbędnymi licencjami pozwalającymi na wykorzystanie dowolnej kombinacji portów do przepustowości minimum 190Gb/s przez okres co najmniej 84 miesięcy.

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Wzór-Załącznik nr 5E do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 6: Urządzenia i materiały peryferyjne

Miniaturowe moduły temperatury Inveo, lub inne termometry IP o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż:

WBSENS:

Hero Web Sensor lub inny o parametrach i funkcjonalnościach  nie gorszych niż niżej wymienione:

- Typ wyjścia: złącze śrubowe rozłączane przekaźnika

- Typ wyjścia: złącze śrubowe rozłączane wyjścia tranzystorowego

- Typ wejścia: magistrala 1-wire, złącze śrubowe

- Typ wejścia: Power 10-24 VDC, złącze śrubowe, dodatkowe zasilanie

- 1x LAN RJ45 (10Base-T)

- Moduł zasilania PoE

- Zasilacz impulsowy 12-24VDC; 1A Wyjście 5,5/2,5; 12W; Wtyczka EU

- Zintegrowany zasilacz PoE 12-24VDC

- Czujnik temperatura + wilgotność + 2 wejścia cyfrowe/Combo + kabel 2-żyłowy 5m  lub zgodny

- Dodatkowy czujnik temperatury DS18B20

Komunikacja z modułem odbywa się za pośrednictwem sieci LAN. Użytkownik może odczytać zmierzone dane za pośrednictwem:

- wbudowanego serwera www, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej (preferowane przeglądarki to MOZILLA FIREFOX, OPERA, CHROME),

- linii poleceń systemu Windows / Linux,

- protokołu HTTP,

- protokołu MQTT,

- protokołu SNMP,

- protokołu modbus TCP,

- wiadomości e-mail,

- poleceń syslog.

Konwertery Planet Ethernet VDSL2 lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

KONW-1:

VC 231 lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Wybór trybu CO / CPE poprzez przełącznik DIP

- Symetryczne pasmo transmisji dla wysyłania i odbioru

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base-TX oraz IEEE 			802.3x

- Modulacja DMT (Discrete Multi-Tone)

- Back pressure dla Half Duplex oraz kontrola przepływu IEEE 802.3x Pause frame dla Full 		Duplex

- Łącze RJ-11 dla połączenia VDSL, dodatkowy splitter dla połączeń POTS

- Połączenia głosowe i danych mogą być współdzielone na istniejącej linii telefonicznej

- Port 10/100Mbps RJ-45, Auto-Negocjacja oraz Auto-MDI/MDI-

- Obsługa pakietów do 1536 bajtów

- IEEE 802.1Q VLAN tag transparent

- Samodzielny transceiver VDSL2

- Wybór przepustowości danych oraz wartości SNR

- Diody LED

KONW-2:

P VC 231 G lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Wybór trybu CO / CPE poprzez przełącznik DIP

-ITU-T G.993.5 G.vectoring i G.INP

- Modulacja DMT (Discrete Multi-Tone)

- Połączenia głosowe i danych mogą być współdzielone na istniejącej linii telefonicznej

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base-TX oraz IEEE 			802.3x

-Wybrany plan pasma docelowego i margines SNR

-Przepustowość do 150/150 Mb/s (w trybie G.INP, Sym, 8dB)

-1x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

-Obsługuje przezroczystość znaczników VLAN IEEE 802.1Q

- Samodzielny transceiver VDSL2

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Mobilne routery bezprzewodowe

ROT-1:

Netgear Nighthawk M5 lub inne o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- RJ-45 10/100/1000 (LAN)

- USB 2.0 lub USB typu C

- USB typu C

- Gniazdo kart SIM

- agregacja pasm LTE

- obsługa 5G

- gniazda do dodatkowych anten

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Stacje zarządzania - stacja Apple lub inna o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

MGMT-1:

Apple MacBook Air M2/8GB/256GB SSD/GPU M2 (8 rdzeni)/zasilacz 30W (MLY33ZE/A)

lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- architektura procesora - ARM

- minimum 8-rdzeniowe CPU

- minimum 8 rdzeniowe GPU

- minimum 16-rdzeniowy system Neural Engine

- pamięć masowa SSD 256 GB

- pamięć RAM minimum 8GB

- system operacyjny macOS

- przekątna ekranu 13,6”

- praca na baterii do 18 godzin

- interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax

- zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- szyfrowanie TPM

- waga maksymalna 2,5 kg

- układ klawiatury polski/międzynarodowy (ISO)

MGMT-2:

# Apple MacBook Pro 13'' M2 (8 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU)/16GB/512GB SSD (Z16T000QH) lub inny 
o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- architektura procesora - ARM

- minimum 8-rdzeniowe CPU

- minimum 10 rdzeniowe GPU

- minimum 16-rdzeniowy system Neural Engine

- pamięć masowa SSD 512 GB

- pamięć RAM minimum 16GB

- system operacyjny macOS

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 13,3”

- praca na baterii do 20 godzin

- interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax

- zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- szyfrowanie TPM

- waga maksymalna 2,5 kg

- układ klawiatury polski/międzynarodowy (ISO)

MGMT-3:

# Apple Mac mini M2 Pro (10 rdzeni CPU i 16 rdzeni GPU)/16GB/1TB SSD (Z170000K1) lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- architektura procesora - ARM

- minimum 10-rdzeniowe CPU

- minimum 16 rdzeniowe GPU

- minimum 16-rdzeniowy system Neural Engine

- pamięć masowa SSD 1 TB

- pamięć RAM minimum 16GB

- system operacyjny macOS

- interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax

- zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)

- Możliwość konfiguracji z portem Ethernet 10 Gb (interfejs Ethernet obsługujący sieć Ethernet 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb i 10 Gb za pomocą złącza RJ-45))

- szyfrowanie TPM

- waga maksymalna 2,5 kg

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Modem

MOD-1:

Proscend 5210E G.SHDSL.bis 15Mbit lub inny o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż niżej wymienione:

- Możliwości pracy w trybie Bridge

- tablica min 2048 adresów MAC
- VLANy na portach Ethernet
- automatyczne pomostowanie IEEE 802.1D
- obsługa VLAN zgodnie z IEEE802.1q

Zarządzanie
- Interfejs Web GUI
- Interfejs tekstowy CLI z dostępem przez port szeregowy oraz Telnet
- Dostęp chroniony hasłami
- SNMP management  SNMPv1/SNMPv2 (RFC1157/1901/1905) agent
-  MIB II (RFC1213/1493)
- aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem przeględarki i serwera TFTP

ATM/EFM
- praca w trybach  ATM oraz EFM
- Ramki  ATM oraz  64B/65B
- tworzenie do 8 PVCs
- OAM F4/F5 loop back
- AAL5

ATM QoS
- UBR (Unspecified bit rate)
- CBR (Constant bit rate)
- VBR-rt (Variable bit rate real-time)
- VBR-nrt (Variable bit rate non-real-time)

AAL5 Encapsulation
- multipleksacja typu VC oraz SNAP/LLC
- Ethernet over ATM (RFC 2684/1483)

Charakterystyka interfejsu WAN
 -SHDSL.bis: ITUT G.991.2 (2004) Annex A/B/F/G
 -Modulacja TC-PAM16 / TC-PAM32 Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation
 -Możliwość ustawienia predkości od 192 Kbps do 15000 Kbps

Charakterystyka interfejsu LAN
 -Czteroportowy switch Ethernet
 -Automatyczne wykrywanie prędkości portów LAN 10/100 BaseT Ethernet oraz Half/Full duplex
 -Pełna kompatybilność z IEEE802.3/IEEE802.3U
 -Automatyczne wykrywanie MDI/  MDIX

Modem spełnia standardy: CE oraz EN60950

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

6. Zmawiający wymaga aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.

Parametry techniczne zgodności zamienników modułu/wkładki SFP

SFP1:	 RJ45 Cisco GLC-TE/GLC-T/SFP-GE-T

Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T

- Złącze RJ45

- Transmisja na odległość 100 metrów

- Połączenie z przepustowością do 1.25Gb/s

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepła

- Temperatura pracy (0°C do +70°C )

- Zgodny ze specyfikacją SFP MSA

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3-2002

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Opcjonalne wykonanie w wersji z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

SFP2:	SFP-10G-LR

Zamiennik modułu/wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-LR

- Złącze LC Duplex

- Transmisja na odległość do 10km

- Połączenie z przepustowością do 10Gb/s

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Zgodny z Bellcore TA-NWT-000983

- Zgodny ze specyfikacją IEEE802.3Z

- Laser bezpieczny dla oczu, spełnia wymogi IEC60825

- Moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera

- Temperatura pracy: 0°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFP+ MSA

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3ae 10GBase-LR/LW

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

SFP3:  	GLC-BX20-D43

Zamiennik modułu/wkładki BIDI SFP Cisco GLC-BX20-D43

- Złącze LC Simplex

- Transmisja na odległość 20 km

- Transmisja danych z użyciem długości fali: 1490nm

- Odbiór danych z użyciem długości fali: 1310nm

- Nadajnik FP

- Odbiornik PIN

- Połączenie z przepustowością do 1.25Gb/s

- Opcjonalny moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepła

- Temperatura pracy: -10°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFF-8074i oraz SFF-8472, revision 9.5

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacją FC-PI-2 Rev.8.0 Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

- Opcjonalne wykonanie w wersji z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

SFP4: 	GLC-BX20-U34

Zamiennik modułu/wkładki BIDI SFP Cisco GLC-BX20-U34

- Złącze LC Simplex

- Transmisja na odległość 20 km

- Transmisja danych z użyciem długości fali: 1310nm

- Odbiór danych z użyciem długości fali: 1490nm

- Nadajnik FP

- Odbiornik PIN

- Połączenie z przepustowością do 1.25Gb/s

- Opcjonalny moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepła

- Temperatura pracy: -10°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFF-8074i oraz SFF-8472, revision 9.5

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacją FC-PI-2 Rev.8.0 Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

- Opcjonalne wykonanie w wersji z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

SFP5:	GLC-SX-MMD

Zamiennik wkładki Cisco GLC-SX-MMD

- Złącze LC Duplex

- Transmisja na odległość do 550m

- Połączenie z przepustowością do 1.25Gb/s

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepła

- Temperatura pracy: -10°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFF-8074i oraz SFF-8472, revision 9.5

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacją FC-PI-2 Rev.8.0 Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

- Opcjonalne wykonanie w wersji z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

SFP6: 	GLC-LH-SMD

Zamiennik modułu / wkładki SFP Cisco GLC-LH-SMD

- Złącze LC Duplex

- Transmisja na odległość do 20km - światłowód wielomodowy

- Transmisja na odległość do 550m - światłowód wielomodowy

- Nadajnik FP

- Odbiornik PIN

- Połączenie z przepustowością do 1.25Gb/s

- Moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepła

- Temperatura pracy: -10°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFF-8074i oraz SFF-8472, revision 9.5

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacją FC-PI-2 Rev.8.0 Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

SFP7: 	SFP-10G-SR

Zamiennik modułu / wkładki SFP+ Cisco SFP-10G-SR

- Kompatybilność z urządzeniami Cisco

- Złącze LC duplex

- Transmisja na odległość 300m poprzez światłowód do OM3

- Transmisja na odległość 400m z użyciem światłowodu OM4

- Połączenie z przepustowością do 10Gb/s (10000 Mbit/s)

- „Wyjmowany na gorąco” (Hot-Pluggable, Plug & Play)

- Zgodny z Bellcore TA-NWT-000983

- Zgodny ze specyfikacją IEEE802.3Z

- Laser bezpieczny dla oczu, spełnia wymogi IEC60825

- Moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera

- Temperatura pracy: 0°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacją SFP+ MSA

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3ae 10GBase-SR/SW

- Produkt nie zawierający żadnych substancji niebezpiecznych – zgodny z RoHS

SFP8: 	QSFP-40G-LR4

Zamiennik modułu/wkładki QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4

- Kompatybilność z urządzeniami Cisco

- Złącze LC duplex

- Transmisja na odległość 10km – światłowód jednomodowy

- Hot Pluggable

- Zagregowana przepływność do 40GB

- 4 niezależne kanały full-duplex

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3ba

- Zgodny ze specyfikacją 40G QSFP+ MSA (Multi Source Agreement)

- Moduł diagnostyki cyfrowej (DDM/DOM)

- Zakres temperatur pracy: 0 do 70℃

- Pojedyncze zasilanie 3.3V

Dodatkowe wymagania formalne:

1. Zamawiający wymaga aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania (jeśli dotyczy) zainstalowanego w urządzeniach.

2. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany (jeśli dotyczy) na Komendę Stołeczną Policji w Warszawie lub jednostkę nadrzędną w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

# Footnotes

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Należy wpisać cenę oferty brutto z załącznika nr 6 do SWZ (Formularz cenowy) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

Zaznaczyć właściwe

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Należy wpisać

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.