Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 5. KPP w Mońkach przy Al. Niepodległości 7 | szt. |
| --- | --- |
|  | Centrala pożarowa typ FC724-ZE | 1 |
|  | Czujka wielodetektorowa OH720 (optyczno-temperaturowa) | 121 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ IP44 | 17 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny S.A.K5 | 12 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny FLASHTONE | 1 |