**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Znak sprawy: SOZ.383.52.2023

Data: 27.10.2023

**Dotyczy:** **Dostawy gazów medycznych**

 Zgodnie z art. art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605), Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ oraz zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

Pytanie nr1:
Do jakich procedur medycznych Zamawiający będzie wykorzystywał gaz będący przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 2?
**Odp.: Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla/ współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla.**

Pytanie nr 2:
W związku z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2, informujemy, że posiadamy w swojej ofercie mieszaninę zarejestrowaną jako produkt leczniczy o zbliżonym składzie: 0,25% CO + 10% He + 21% O2 + 68,75% N2, ze wskazaniem do stosowania w badaniach diagnostycznych czynności płuc (określenie zdolności dyfuzyjnej / współczynnika transferu jako głównego parametru i określenie objętości płuc jako parametru dodatkowego).
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania mieszaniny gazów będącej przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 wymaga zaoferowania produktu leczniczego o składzie 0,25% CO + 10% He + 21% O2 + 68,75% N2 i jednocześnie potwierdza możliwość zastosowania leku o opisanym składzie wraz z urządzeniem diagnostycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego, w celu wykorzystania w badaniach, do których mieszanina będzie przeznaczona?
**Odp.:Wyrażamy zgodę na skład mieszaniny będzie odpowiedni do naszych badań.**

**Z up. Dyrektora, Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**