| L.p. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czyszczenie maski przeciwgazowej M ̕ 98 3M Scott Safety | 300 |
| 2 | Szczegółowe oględziny oraz sprawdzenie kompletacji maski przeciwgazowej M ̕ 98 3M Scott Safety | 300 |
| 3 | Wymiana dysku zaworu i membrany głosowej maski przeciwgazowej M ̕ 98 3M Scott Safety | 300 |
| 4 | Sprawdzenie szczelności maski przeciwgazowej M ̕ 98 3M Scott Safety za pomocą urządzenia Pro-Tester | 300 |

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisowej masek przeciwgazowych M ̕ 98 3M Scott  Safety przez autoryzowany serwis, w zakresie:

- czyszczenia, szczegółowych oględzin oraz sprawdzenia kompletacji masek,

- wymiany dysków zaworów i membrany głosowej masek,

- sprawdzenia szczelności masek za pomocą urządzenia Pro-Tester.

Termin i miejsce wykonywania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 90 dni licząc od daty zawarcia umowy

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć i odebrać maski przeciwgazowe M ̕ 98 3M Scott Safety na swój koszt do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia wykonanych usług w kartach gwarancyjnych masek.

Płatność

- Przelew – 30 dni

Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami

- Krzysztof Pękalski – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach  (tel. 41 349 28 16)

- Marcin Kamiński – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach  (tel. 41 349 28 35)