## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa akcesoriów do aparatu Vapotherm
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Kaniula donosowa dla wcześniaków Ø = 1,5 mm i maksymalnym przepływie 8l/min (do aparatu Vapotherm). |  | 50 | szt.
2 | Kaniula donosowa pojedyncza Ø = 1,9 mm, przepływ maksymalny 8l/min (do aparatu Vapotherm). |  | 250 | szt.
3 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8l/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową (do aparatu Vapotherm). |  | 300 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa bronchoskopów jednorazowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny: • technologia video (kamera, źródło światła LED), • pole widzenia 85°, • głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), • oświetlenie LED – dwie diody, • długość części roboczej 600 mm, • rozmiar: SLIM, • możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, • zakres regulacji: do góry 180°, do dołu 180°, • kanał roboczy o średnicy 1,2 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu, • średnica zewnętrzna części roboczej 3,8 mm, • możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, • port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu, • w komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu, • końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieszcząca kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego, • w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary, • rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno praworęczne jak i leworęczne, koloru białego, łatwo uwidaczniająca zabrudzenia, • chropowata powierzchnia rękojeści, • produkt niezawierający lateksu, • produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, • pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek, • bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami Ambu aView 2 Advance, • bronchoskop nieposiadający limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. |  | 30 | szt.
2 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny: • technologia video (kamera, źródło światła LED), • pole widzenia 85°, • głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), • oświetlenie LED – dwie diody, • długość części roboczej 600 mm, • rozmiar: REGULAR, • możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, • zakres regulacji: do góry 180°, do dołu 180°, • kanał roboczy o średnicy 2,2 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu, • średnica zewnętrzna części roboczej 5,0 mm, • możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, • port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu, • w komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu, • końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieszcząca kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego, • w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor zielony, • rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno praworęczne jak i leworęczne, koloru białego, łatwo uwidaczniająca zabrudzenia, • chropowata powierzchnia rękojeści, • produkt niezawierający lateksu, • produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, • pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek, • bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami Ambu aView 2 Advance, • bronchoskop nieposiadający limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. |  | 20 | szt.
3 | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny: • technologia video (kamera, źródło światła LED), • pole widzenia 85°, • głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), • oświetlenie LED – dwie diody, • długość części roboczej 600 mm, • rozmiar: LARGE, • możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, • zakres regulacji: do góry 180°, do dołu 160°, • kanał roboczy o średnicy 2,8 mm, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu, • średnica zewnętrzna części roboczej 5,8 mm, • możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, • port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu, • w komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu, • końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieszcząca kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego, • w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor pomarańczowy, • rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno praworęczne jak i leworęczne, koloru białego, łatwo uwidaczniająca zabrudzenia, • chropowata powierzchnia rękojeści, • produkt niezawierający lateksu, • produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, • pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek, • bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami Ambu aView 2 Advance, • bronchoskop nieposiadający limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa komór nawilżających z odpowietrznikiem MR290
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Jednorazowa samonapełniająca się komora nawilżająca z odpowietrznikiem MR290 do nawilżacza Fischer&Paykel MR 730 i MR 850. |  | 250 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-30/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 - dostawa jednostek sterujących do automatycznego systemu pomiaru diurezy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Jednostka sterująca automatycznego systemu pomiaru diurezy: - czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością odczytu bieżących i historycznych danych o diurezie; - możliwość synchronizacji z zegarem do pełnych godzin; - możliwość bezprzewodowej integracji (wi-fi) z cyfrowym systemem gromadzenia danych o pacjencie; - wbudowany detektor biofilmu; - wyposażony we własny system mocowania; - ekran dostosowany do dezynfekcji chusteczkami; - zasilanie bateryjne 3 x AA; - okres gwarancji: 24 miesiące. |  | 2 | szt.
2 | Jednorazowy zbiornik na mocz kompatybilny z jednostką sterującą z poz. 1, o pojemności 2000ml, z polipropylenową komorą wyposażoną w syfonowy system automatycznego opróżniania oraz kapsułką zawierającą olej silikonowy, z drenem o dł. min. 150cm z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu. |  | 60 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy