Wrocław, 19 lutego 2020r.

****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych, znaczników i drutów, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.11.2020

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) dalej Pzp, informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści nici poliestrowe powlekane silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-6, 10, 15, 21-31:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 poz. 15, 23-24, 26-30:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny bez łatek z PTFE?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 15, 23-24, 26-30:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, poliamidowy, jednowłókowy, bez określenia ,,pakowany na mokro”?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,dwuwklęsłej” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point przeznaczoną do chirurgii plastycznej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,dwuwklęsłej” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 3 poz. 15:**

Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułę, bez określenia ,,wklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie efektywnego podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.25% i czasie wchłaniania 60-70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści szew z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1, 3-6, 27:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4, 9, 14-15, 17-18, 25:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści tolerancję w długości igły +/- 1 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie wchłaniania 90-120 dni dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok.70%, po 14 dniach ok.40%, po 21 dniach ok.15% i po 28 dniach ok.5%, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści szew z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,o smukłym ostrzu” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point przeznaczoną do chirurgii plastycznej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,o smukłym ostrzu” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłóknowy bez katalogowego określenia ,,z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,dwuwklęsłej” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point przeznaczoną do chirurgii plastycznej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły ,,dwuwklęsłej” dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 6 poz. 32:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 2 poz. 7:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły ( w zależności od rozmiaru nici) w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści szew z nicią 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 7 poz. 11:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1-21:**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 12 poz. 5:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 12 poz. 22:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły ( w zależności od rozmiaru nici) w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1-23:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monofilamentowe, syntetyczne, niewchłanialne szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu i zrezygnuje z wymogu opakowania typu Realy lub Race Pack?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 15 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, bez określenia ,,czarna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 15 poz. 12, 18, 22:**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, bez określenia ,,wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający w poz. 25. dopuści nici z igłą okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający w poz. 1. - 25. wymaga, aby materiały szewne były powlekane substancją antybakteryjną, zabezpieczającą szew przed kolonizacją na jej powierzchni takich bakterii jak: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny, Staphylococcus aureus (MRSA) i Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSA), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający w poz. 1. - 13. wymaga, aby szwy były powlekane substancją antybakteryjna, zabezpieczającą szew przed kolonizacją na jej powierzchni takich bakterii jak: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny, Staphylococcus aureus (MRSA) i Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSA), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający w poz. 17. dopuści nici z igłą 9,3mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).**

**Pytanie nr 35 dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od § 1 ust. 12 wzoru umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 36 dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 37 dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1, 2, 4 i 7 wzoru umowy słowa *„opóźnienia”,* zostało zastąpione słowem *„zwłoki”*?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie. Ewentualne kary będą naliczane, gdy opóźnienie będzie wynikać tylko z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 8:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

* w poz. 1 ze szwem o grubości 5 USP, z igła obrotową ½ koła, 60mm odwrotnie tnącą, 75 cm,
* w poz. 3 ze szwem o grubości 7 USP, z igłą ½ koła 48 mm okrągło-tnącą, 4x45cm, (4szwy w saszetce pakowane na prosto)?

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 13:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 2, ponieważ producent zakończył produkcję z końcem 2019r?

**Odpowiedź na pytanie nr 39: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ zestawienie asortymentowo-cenowe w pakiecie nr 13 wykreśla poz. 2. Tabela po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pakietu** | **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| PAKIET NR 13 Specjalistyczne materiały operacyjne (wymagane oznaczenie grubości szwu i opisu rodzaju szwu w jezyku polskim na saszetce) CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne | 13 | 1. | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych jednostronnie zakończona jedną tępą igłą | ½ koła, igła okragła – tepa, 1x 85mm, dl.60cm, szer.3mm | saszetka |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | 2. | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane silikonem | 0, 3x45cm,bez igły | saszetka |  |  | 36 |  |  |  |
| 13 | 3. | Podkładki (Pledgets) o twardej strukturze | 6 x 3 x 1,5mm | 1 saszetka/ 6 sztuk |  |  | 36 |  |  |  |
| 13 | 4. | Podkładki (Pledgets) o miękkiej strukturze | 6 x 3 x 1,5mm | 1 saszetka/ 6 sztuk |  |  | 36 |  |  |  |
| 13 | 5. | Drut stalowy | 3/0, 75 cm, ½ koła, igła okrągła, 30mm | saszetka |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | 6. | Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okragła 48mm, 150cm pętla, grubość 1 | saszetka |  |  | 960 |  |  |  |
| 13 | 7. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu sródskórnego ) | 3/0, 45cm z dwoma kolorowymi guziczkami blokującymi, 3/8 koła odwrotnie tnace, 24mm | saszetka |  |  | 180 |  |  |  |
| 13 | 8. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu sródskórnego ) | 3/0, 45cm z dwoma kolorowymi guziczkami blokującymi, 3/8 koła odwrotnie tnace, 19mm | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 13 | 9. | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane woskiem | 2, 150-180cm, bez igly | saszetka |  |  | 396 |  |  |  |
| 13 | 10. | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane woskiem | 1, 150-180cm, bez igły | saszetka |  |  | 252 |  |  |  |
| 13 | 11. | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane woskiem | 0, 150-180cm, bez igły | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 13 | 12. | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane woskiem | 2/0, 150-180cm, bez igły | saszetka |  |  | 36 |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | | |  |  |  |

**Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 15:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 19,22 i 23, ponieważ producent zakończył produkcję z końcem 2019r?

**Odpowiedź na pytanie nr 40: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ zestawienie asortymentowo-cenowe w pakiecie nr 15 wykreśla poz. 19, 22 i 23. Tabela po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa pakietu** | **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| PAKIET NR 15 Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne | 15 | 1. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 6/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x13mm, 75cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 2. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 6/0, ½ koła okragła 2x17mm, 90cm | saszetka |  |  | 72 |  |  |  |
| 15 | 3. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 5/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x17mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 4. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 4/0, ½ koła okragła czarna o zakończeniu krótkim tnącym 2x17mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 5. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 4/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x17mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 6. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 4/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x22mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 7. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 4/0, ½ koła okragła 2x22mm, min.90cm | saszetka |  |  | 36 |  |  |  |
| 15 | 8. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16 mm, 75 cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 9. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x17mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 10. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, ½ koła okragła o zakończeniu krótkim tnącym 2x22mm, 90cm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 11. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, 1/2 koła okragła 2x26mm, min.90cm | saszetka |  |  | 36 |  |  |  |
| 15 | 12. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, 1/2 koła okragła wzmocniona 2x37 mm, 120 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 13. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, 1/2 koła okragła 2x37 mm, 90 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 14. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, 1/2 koła okragła 2x37 mm, 120 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 15. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 2/0, ½ koła okragla 26mm, min. 75cm | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 16. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 2/0, 1/2 koła okragła 2x37 mm, 90 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 17. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 2/0, 1/2 koła okragła 2x37 mm, 120 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 18. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 2/0, 1/2 koła okragła wzmocniona 2x37 mm, 120 cm, | saszetka |  |  | 180 |  |  |  |
| 15 | 19. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 0, ½ koła igla okragla 37mm, min. 75cm | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 20. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, z polipropylenu i polietylenu, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 0, 1/2 koła okragła 2x37 mm, 90 cm, | saszetka |  |  | 144 |  |  |  |
| 15 | 21. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 4/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm | saszetka |  |  | 468 |  |  |  |
| 15 | 22. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 3/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm | saszetka |  |  | 216 |  |  |  |
| 15 | 23. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 3/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30mm | saszetka |  |  | 792 |  |  |  |
| 15 | 24. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 3/0, 90cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 35mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 25. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 2/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm | saszetka |  |  | 360 |  |  |  |
| 15 | 26. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 2/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30mm | saszetka |  |  | 576 |  |  |  |
| 15 | 27. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 2/0, 90cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 28. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39mm | saszetka |  |  | 720 |  |  |  |
| 15 | 29. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1/0, 90cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 30. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 37mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 31. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1, 90cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 32. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 40mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 33. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 48mm | saszetka |  |  | 36 |  |  |  |
| 15 | 34. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 1, 100cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 90mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| 15 | 35. | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu. | 2, 100cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 90mm | saszetka |  |  | 108 |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | | |  |  |  |

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy:

1. Rozdziału III pkt 2 SIWZ. Zapis otrzymuje brzmienie:

**Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP:**

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, **w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc** przed upływem terminu składania ofert w wysokości: **644 570,00 PLN** (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych, 00/100).Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET** | **KWOTA (PLN)** |
| 1. | 4 070,00 |
| 2. | 138 940,00 |
| 3. | 46 180,00 |
| 4. | 95 640,00 |
| 5. | 16 600,00 |
| 6. | 95 710,00 |
| 7. | 50 680,00 |
| 8. | 11 530,00 |
| 9. | 14 510,00 |
| 10. | 1 130,00 |
| 11. | 24 730,00 |
| 12. | 37 820,00 |
| 13. | 21 520,00 |
| 14. | 42 140,00 |
| 15. | 31 010,00 |
| 16. | 12 360,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 143 010,00 PLN (4 070,00 PLN + 138 940,00 PLN).

1. Rozdziału XIV pkt 1 SIWZ. Zapis otrzymuje brzmienie:

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **23 880,00 PLN** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET** | **KWOTA (PLN)** |
| 1. | 150,00 |
| 2. | 5 150,00 |
| 3. | 1 710,00 |
| 4. | 3 540,00 |
| 5. | 610,00 |
| 6. | 3 540,00 |
| 7. | 1 880,00 |
| 8. | 430,00 |
| 9. | 540,00 |
| 10. | 40,00 |
| 11. | 920,00 |
| 12. | 1 400,00 |
| 13. | 800,00 |
| 14. | 1 560,00 |
| 15. | 1 150,00 |
| 16. | 460,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium   
w wysokości **5 300,00 PLN**, (150,00 PLN+ 5 150,00 PLN).

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.   
W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany   
a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ   
czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp, w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia   
5 marca 2020r., na dzień: **10 marca 2020r**.

Ofertę należy złożyć do dnia **10 marca 2020r. do godziny 10:30** w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.** Otwarcie ofert odbędzie się **10 marca 2020r.** o godzinie **11:00** na zasadach określonych w SIWZ.

**Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniają się odpowiednio.**