Załącznik nr 1

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa 1 szt.  pompy turbomolekularnej HiPace 80 do aparatu GCMSP QP-2010SE wraz z usługą serwisową dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W skład zestawu wchodzi:

- Nowa pompa turbomolekularna HiPace 80 do aparatu GCMSP QP-2010SE,

- Usługa serwisowa obejmująca wymianę starej pompy na nową oraz dokonanie testu sprawdzającego poprawność działania całego aparatu.

- Stara pompa pozostaje własnością Zamawiającego.

U W A G A :

OFERTA  NA  POWYŻEJ OPISANY SPRZĘT BĘDZIE  ROZPATRYWANA JAKO CAŁOŚĆ  - TJ. POMPA TURBOMOLEKULARNA WRAZ Z USŁUGĄ SERWISIOWĄ.

OFERENT ZATEM   NA  FORMULARZU  OFERTOWYM  NA  PLATFORMIE  OPEN NEXUS  POWINIEM  PODAĆ  JEDNĄ CENĘ,  KTÓRA  POWSTANIE PO ZLICZENIU WAROŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

Sprzęt winien być  nowy,  umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do  sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna  z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja minimum  12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt

i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie wcześniej niż 03.12.2018 r., jednak nie później niż do 18.12.2018 r.

4.Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji

w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

.

- WARUNKI ZAPŁATY:

1. Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 85-090 Bydgoszcz,

ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

5. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki, np. projekt umowy, widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę zgadza się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

6. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego             i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP w Bydgoszczy odsyła towar na koszt wykonawcy.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z powyższą treścią i jego akceptacją.  Akceptacja - Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia                              i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt. 3 warunków odbioru zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez  uprzedniego wyznaczania dodatkowego terminu dostawy.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty!

Opr.:  asp. szt. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 52 588 15 89