## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 1
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Osprzęt do zabiegów ECPW (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej) kompatybilny z endoskopami Pentax
1 | Jednorazowy sfinkterotom przycięty, trzykanałowy, śr. 2,55 mm, dystalna 2,1 mm, cięciwa 25 mm, dł. 200 cm, kolorowe markery |  | szt. | 300
2 | Jednorazowy sfinkterotom z noskiem o dł. 5 mm, trzykanałowy, śr. 2,55 mm, dystalna 2,1 mm, cięciwa 25 mm, dł.200 cm, kolorowe markery |  | szt. | 300
3 | Jednorazowy sfinkterotom igłowy, trzykanalowy, śr.255 mm, dystalna 2,1 mm, długość igły 6mm, dł. 200 cm, kolorowe markery |  | szt. | 200
4 | Jednorazowy prowadnik nitinolowy dwukolorowy, giętka końcówka o dł. 5 cm, powłoka hydrofilna na dł. 50 cm, śr. 0,035 cala, dł. 450 cm |  | szt. | 300
5 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania stentów o śr. 10 Fr., mozliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący ze znacznikiem RTG, dł. 220 cm |  | szt. | 200
6 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania stentów o śr. 8,5 Fr., możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący ze znacznikiem RTG, dł. 220 cm |  | szt. | 200
7 | Jednorazowy balon ekstrakcyjny progresywny, trzykanałowy, bezlateksowy, śr. Balonu 9-13-16 mm, 3 różne strzykawki dedykowane do zyskania żądanej srednicy balonu, na prowadnik, 0,035 cala, dł. 200 cm |  | szt. | 300
8 | Jednorazowy cewnik do ECPW, zwężąna metalowa końcówka, śr. Narzędzia 2,45 mm, końcówka 1,8 mm, na prowadnik 0,035 cala, mozliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem, dl. 230 cm, kolorowe markery |  | szt. | 300
9 | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów, 6-drutowy typu dormia, dł. Kosza w pozycji złożonej 40 mm, średnica kosza pootwarciu ok. 20 mm, na prowadnik 0,025 cala, śr. Oslonki 2,6 mm, dł. Narzędzia 200 cm |  | szt. | 300
10 | Jednorazowa szczotka cytologiczna z dodatkowym kanałem na prowadnik 0,035", osłonka 2,7 mm, dł. 180 cm |  | szt. | 20
11 | Jednorazowa proteza (stent) z polietylenu, śr. we Fr.: 7; 8,5; 10; 11,5; dł. 3-15 cm, co jeden cm, do dróg żółciowych, kształt: zakrzywiona, nieprzepuszczalna dla promieni RTG, dodatkowo przy każdej protezie plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzenie protezy do kanału roboczego |  | szt. | 400
Razem

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 2
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Osprzęt do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych do Pracowni Endoskopowej kompatybilny z endoskopami Pentax
1 | Jednorazowy ustnik z gumką, średnica zewnetrzna otworu 30 mm, wstepnie złozony (gumka założona z jednej strony), każdy pakowany w torebkę strunową |  | szt. | 5500
2 | Jednorazowe kleszcze do usuwania ciał obcych, krokodylki, pokrywane teflonem, śr. 2,3 mm, długość narzędzia 180 cm lub 230 cm (w zależności od zapotrzebowania) |  | szt. | 30
3 | Jednorazowa siatka do polipów, średnica oslonki 2,3 mm, wymiar pętli 30*60 mm, funkcja rotacji |  | szt. | 40
4 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów roboczów endoskopów, dwustronna, śr. Cewniak 2,2 mm, dł. 230 cm, średnica wlosia na obu końcach 5mm, długość części z wlosiem 20 mm |  | szt. | 700
5 | Jednorazowa szczotka cytologiczna do wymazów, śr. Cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm, z metalowym grzybkiem szczelnie zamykającym tubę |  | szt. | 100
6 | Jednorazowe igły do ostrykiwania, przezroczysty cewnik, dł. 230 cm, stała dostępność pięciu rozmiarów: -średnica 0,5 (25G) - długość 4mm - srednica 0,7 (22G) - długość 4 mm, 5mm, 6 mm -średnica 1,0 (19G)- długość 6 mm |  | szt. | 400
7 | Wielorazowa zatyczka kanału biopsyjnego (pakowanie po 10 zatyczek) |  | op. | 4
8 | Uszczki do zaworów ssących OF-B188 (pakowane po 3 uszczelki) |  | op. | 8
9 | Uszczelki do zaworów woda-powietrze OF-B188 (pakowane po 4 uszczelki + aplikator) |  | op. | 8
10 | Jednorazowe pętle plecione, owalne, brotowe, śr. 2,30 mm, śr. Otwartej petli 10,15, 25, 35 mm (do wyboru przy zamówieniu) |  | szt. | 60
11 | Jednorazowe pętle plewcione, heksagonalne, obrotowe, śr. 2,35 mm, śr. Otwartej petli 15, 25, 35 mm (do wyboru przy zamówieniu) |  | szt. | 60
12 | Jednorazowe petle monofilamentne, owalne, obrotowe, śr. 2,35 mm, śr. Otwartej petli 6, 10 mm (do wyboru przy zamówieniu) |  | szt. | 30
13 | Jednorazowy zestaw do opaskowania zylaków przełyku, 6-gumkowy, wstępnie założony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wypozazona w port Luer z kapturkiem, kompatybilny z posiadanymi przez Szpital endoskopami w zakresie średnic 9,5-11,5 mm |  | szt. | 300
14 | Jednorazowa kliposownica hemostatyczna , śr. 2,5 mm, długość 2300 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 13 i 16 mm (do wyboru przy zamówieniu), kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego, po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej, pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa- bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp., dokumnet potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania rezonansu magnetycznego |  | szt. | 700
15 | Olejek sylikonowy 10 ml |  | szt. | 10
16 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastroskopu i kolonoskopu, śr. 2,3 mm, dł 230 cm, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły (do wyboru przy zamówieniu) |  | szt. | 8200
17 | Dren typu pharmed, śr. 3,2 mm, dł. 15 cm, WIELORAZOWY, 2 * Luer-Lock |  | szt. | 4
18 | Dren typu pharmed, śr. 3,2 mm, dł. 15 cm, WIELORAZOWY, 2 * Luer-Lock (1op. - 10 szt.) |  | op. | 1
19 | Przedłużacz do drenu od pompy, śr. 3,2 mm, dł. 150 cm, 2* Luer-Lock (1 op.- 10 szt.) |  | op. | 1
20 | Wężyk do Water-Jet |  | szt. | 6
21 | Wielorazowy zawór woda-powietrze, kompatybilny z posiadanymi endoskopami firmy Pentax |  | szt. | 4
22 | Wielorazowy zawór ssący, kompatybilny z posiadanymi endoskopami firmy Pentax |  | szt. | 4
23 | Jednorazowa sonda do argonu, śr. 2,3 mm, dł. 220, wtyk płaski (motylkowy) |  | szt. | 50
Razem