## Arkusz1
Wykaz elementów składowych poszczególnych systemów SAP
1. Świdwin: ul. Połczyńska 32 78-301 Świdwin
Lp | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
Świdwin ul. Połczyńska 32 78-301 Świdwin
1 | Świdwin BUD 31 | Centrala Polon-4100 | 1
|  | Optyczna czujka dymu DOR-4043 | 22
|  | Gniazdo czujki G-40 | 22
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 5
|  | Sygnalizator wewnętrzny SA-K7 | 5
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 | 2
|  | Puszka pożarowa PIP-1AN | 5
|  | Puszka pożarowa PIP-3AN | 2
|  | Akumulator 12V 7Ah | 2
2 | Świdwin BUD 64 | Centrala pożarowa ARITECH FP1216 | 1
|  | Linia dozorowa | 4
|  | Sygnalizator akustyczny, AS 263 | 2
|  | Gniazdo czujki DP 2071 z gniazdem DB 2002 | 12
|  | Przycisk ręczny Start/Stop, KAC | 5
|  | Adresowalna czujka optyczna DP2071 z gniazdem DB2002 | 67
|  | Klatka schodowa A – Centrala oddymiania RZN 4408-K | 1
|  | Wentylator napowietrzający ścienny | 1
|  | Okna oddymiające | 2
|  | Czujniki optyczne dymu 3000PLUS | 2
|  | Przyciski oddymiania RT 45, RT 45-LT | 7
|  | Sygnalizatory akustyczne SA-K6 | 1
|  | Klatka schodowa B – Centrala oddymiania RZN 4408-K | 1
|  | Okna oddymiające | 2
|  | Czujniki optyczne dymu 3000 PLUS | 2
|  | Przyciski oddymiania RT 45, RT 45-LT | 7
|  | Sygnalizatory akustyczne SA-K6 | 1
3 | Świdwin bud 75 | Centrala sygnalizacji pożaru z modułem FP604 ZI602 | 1
|  | Linia dozorowa | 1
|  | Czujka termiczna DT654 | 1
|  | Optyczna czujka dymu DP652 | 23
|  | Optyczny wskaźnik zadziałania czujki AI672 | 24
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy DNN700R | 1
4 | Świdwin bud 1 | Centrala pożarowa ARITECH FP1216 | 1
|  | Linia dozorowa | 1
|  | Sygnalizator akustyczny, AS 263 | 2
|  | Czujki pożarowe DP2071 | 18
|  | Gniazdo czujki DB 2002 | 18
|  | Ręczny ostrzegacz poż. DM 2000 | 6
|  | Centrala oddymiania RZN 4408-K | 1
|  | Okno oddymiające | 1
|  | Czujniki optyczne dymu 3000PLUS | 3
|  | Przyciski oddymiania RT 45, RT 45-LT | 5
|  | Sygnalizatory akustyczne | 2
5 | Świdwin bud 85 | Centrala pożarowa ARITECH FP1216 | 1
|  | Linia dozorowa | 1
|  | Sygnalizator akustyczny, AS 263 | 1
|  | Czujki pożarowe DP2071 | 4
|  | Gniazdo czujki DB 2002 | 4
|  | Ręczny ostrzegacz poż. DM 2000 | 1
6 | Świdwin bud 278 | Centrala pożarowa FC330A | 1
|  | Linia dozorowa | 1
|  | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, SAK 263 | 1
|  | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, AGN24.6 | 1
|  | Czujki pożarowe OP320A | 10
|  | Gniazdo czujki SO 320 | 10
|  | Ręczny ostrzegacz poź. MT 320A | 4
|  | Wskaźnik zadziałania, Al 340 | 3
7 | Węzeł łączności - KONTENER | Stałe urządzenie gaśnicze- Gaśnica Easyfire HFC227 12 kg z akumulatorem (wyzwalaczem ) elektrycznym | 1
Wykaz urządzeń agregatu prądotwórczego PEZAL:
|  | Ignis 1520M | 1
|  | Czujka DOR 40 | 2
|  | Sygnalizator SAK 7 | 1
|  | Akumulator 7Ah/12 V | 2
8 | Węzeł łączności pomieszczenie nr 19 | Centrala SAP 1X-F2-18 | 1
|  | Czujnik DP721T dual | 5
|  | ROP DMN700R | 2
|  | Sygnalizator SAP AS 363 | 2
9 | Świdwin bud 65 | System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
|  | Centralna pożarowa w obudowie FP2864C-18 | 1
|  | Centralna pożarowa w obudowie FP1216C-18 | 2
|  | Manipulator LCD INT-KLCD-BL | 1
|  | Karta dwóch pętli dozorowych LC1502 | 1
|  | Drukarka do centrali FP2864C-18 PR2000C | 1
|  | Karta sieci central-główna NC2011 | 3
|  | Karta sieci central-dodatkowa NE2011 | 3
|  | Akumulator do centrali EV22-12– 12VDC/22Ah | 6
|  | Obudowa akum. dla FP2864c-18 KBOA-04 | 1
|  | Gniazdo detektorów z izolatorem DB2016 | 162
|  | Czujka optyczno- termiczna DP2061T | 162
|  | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy kompletny z postawą i szybką DM2010 | 7
|  | Moduł wejść wyjść w obudowie IO2032C | 2
|  | Moduł wejść wyjść w obudowie IO2034C | 17
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny AS366 | 12
|  | Puszka instalacyjna PIP1A | 12
|  | Materiały dodatkowe Przewody, kołki, rurki…… | 1
System Oddymiania Klatek Schodowych
|  | Centrala oddymiania w obudowie RZN4404-K | 2
|  | Karta wejść/ wyjść do centrali TR-42 | 2
|  | Karta wejść/ wyjść do centrali IM44-K/M | 2
|  | Akumulator do central 12VDC/2,2Ah | 4
|  | Przycisk Oddymiania RT45 | 6
|  | Przycisk Przewietrzania LT43U-PL + AP-LT-PL | 4
|  | Czujka z podstawą OSD23+GNW | 2
|  | Puszka instalacyjna PIP2A | 2
|  | Materiały dodatkowe Przewody, kołki, rurki. | 1
10 | GPR bud nr 21 | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 2040 | 1
|  | Akumulator 12V / 3,2 Ah ÷ 7Ah | 2
|  | Czujki pożarowe | 15
Gniazda czujek
|  | Ręczne ostrzegacze pożarowe | 5
|  | Wskaźnik zadziałania, WZ-31 | 1
Sygnalizatory
10 | GPR HANGAR LEKKI | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 1030 | 1
|  | Akumulator 12V / 3,2 Ah ÷ 7Ah | 2
|  | Czujki pożarowe | 16
Gniazda czujek
|  | Ręczne ostrzegacze pożarowe | 5
|  | Wskaźnik zadziałania, WZ-31 | 1
Sygnalizatory
Trzebiatów - ul. Zagórska 22; 72-321 Trzebiatów
Lp. | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
Trzebiatów ul. Zagórska 22 72-321 Trzebiatów
1 | Pruszcz Gryficki bud 1 | Centralka SAGITTA ASP 100 | 1
|  | Linie dozorowe | 4
|  | Czujka temperaturowa TUP-35 z gniazdem G 31 | 2
|  | Czujka optyczna dymu DOR-35 z gniazdem G 31 A | 36
|  | Czujka optyczna dymu DOR-35 z gniazdem G 31 | 7
|  | Wskaźnik zadziałania, WZ- 31 | 27
2 | Pruszcz Gryficki bud 5 | Centralka SAGITTA ASP 100 | 1
|  | Linie dozorowe | 7
|  | Czujka temperaturowa TUP-37 | 7
|  | Czujka płomienia PPO- 35 | 7
|  | Czujka jonizacyjna dymu DIO-36 | 7
|  | Przycisk ręczny pożarowy ostrzeciawczy.DM - 702 | 2
3 | Trzebiatów bud 1 | Centrala alarmowa GALAXY | 1
|  | Centrala SYNOVA 4 | 1
|  | Linie dozorowe | 15
|  | Czujka pożarowa ECO 1002 | 7
|  | Czujka pożarowa OH 320 A | 12
Mrzeżyno - ul. Wojska Polskiego 1; 72-331 Mrzeżyno
Lp. | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
Mrzeżyno ul. Wojska Polskiego 1 72-331 Mrzeżyno
1 | Mrzeżyno bud 70 | Centrala sygnalizacji pożaru IGNiS 1240 | 1
|  | Wskaźnik zadziałania WZ 31 | 21
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-66 | 5
|  | Sygnalizator akustyczny SAK7 | 2
|  | Optyczna czujka dymu DUR-40EX | 5
|  | Termiczna czujka dymu TUP-40 | 3
|  | Optyczna czujka dymu DUR-40 | 29
|  | Bateria akumulatorów 12V | 1
|  | Separator strefy Ex 9167/13-11 -00 STAHL | 3
2 | Mrzeżyno bud 31 | Centralka sygnalizacji pożaru, ASP SAGITTA | 1
|  | Akumulator 12V/28Ah | 2
|  | Czujka TUP-37, POLON-ALFA | 18
|  | Czujka DIO-36 | 19
|  | Centralka alarmowa, SIMENS, FC 330 | 1
|  | Zestaw EPROM, FC 185 | 2
|  | Czujka pożarowa OH 320A | 22
|  | Gniazda do czujek serii 300-SO320 | 22
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy, DM 1131 | 3
|  | Akumulator Żelowy 12V/15Ah | 2
3 | Mrzeżyno bud 24 | Centralka alarmowa, SIMENS, FC 330A ECO 1
|  | Adapter pod SO320 typ SOA 322 | 13
4 | Mrzeżyno bud 40 | Adapter pod SO320 typ SOA 322 | 10
5 | Mrzeżyno bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 75, 76, 99 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 28
6 | Mrzeżyno bud 1,3,14,24 | Oświetlenie ewakuacyjne | 16
|  | Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe | 4
POiŁ NIECHORZE, ul. Polna 1, 72-350 Niechorze
Lp. | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
PO Niechorze
1 | Niechorze | Centrala syqnalizacji pożaru Polon- Alfa IGNIS 1000 | 1
| Zespół spalinowo | Czujnik temperatury | 1
| Elektryczny | Buczek | 1
| KEP-65 | Gaśnica z rurką kierowaną (stałe urządzenie gaśnicze PLISZKA fe36 hfc236fa/15var/jednostrzałowe) | 1
2 | Niechorze Budynek nr 1 i 4 | Polon- Alfa Ignis 1000 | 1
|  | Czujka temperaturowa | 1
|  | Czujka dymu | 14
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-66 | 5
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1
POiŁ- 14 MRZEŻYNO, ul. Marynarska, 72-330 Mrzeżyno
Lp. | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
PO Mrzeżyno
1 | Mrzeżyno, Budynek nr 1 | Oświetlenie ewakuacyjne | 12
2 | Mrzeżyno, Budynek nr 1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1
Mirosławiec, ul. JW. 4338 78-650 Mirosławiec
Lp. | Nr budynku | Nazwa, typ elementu, części | Ilość szt./kpl
JW. 4338 MIROSŁAWIEC
1 |  | Centralka CSP 38-2 | 1
| Bud. Nr 5 | Czujka dymowa | 21
|  | Przycisk ROP 38 A | 3
|  | Sygnalizator SOA | 2
2 |  | Centralka CSP 38-2 | 1
| Bud. Nr 7 | Czujka dymowa | 5
|  | Przycisk ROP 38 A | 1
|  | Sygnalizator SOA | 1
3 |  | Centralka CSP 38-2 | 1
| Bud. Nr 9 | Czujka dymowa | 11
|  | Przycisk ROP 38 A | 3
|  | Sygnalizator SOA | 1
4 |  | Centralka CSP POLON alfa 4200 | 1
|  | Czujka opt. dymu DOR 4046 | 84
|  | Czujka opt. Temp. DOT 4046 | 14
|  | Sygnalizator adresowalny SAL 4001 | 6
| Bud. Nr 49 | Przycisk ROP | 8
|  | Klapy oddymiania | 2
|  | Przycisk oddymiania | 6
|  | Centrala USC - 4000 | 2
|  | Centralka USC - 6000 | 1
|  | Wskaźnik zadziałania WZ 31 | 32
5 | Bud. nr 82 | Centralka Polon 4000 | 1
|  | Czujka dymowa DOR – 4046 | 6
|  | Przycisk ROP | 2
|  | Sygnalizator SAL-4001 | 1
Mirosławiec - kompleks 6009 - lotnisko
6 |  | Centralka CSP 38-2 | 1
| Bud. Nr 57 | Czujka dymowa | 20
|  | Przycisk ROP 38 A | 3
|  | Sygnalizator SOA | 2
7 |  | Centralka CSP 38-2 | 1
| Bud. Nr 120 | Czujka dymowa | 5
|  | Przycisk ROP 38 A | 1
|  | Sygnalizator SOA | 1
8 |  | Centralka CSP POLON alfa 4200 | 1
|  | Czujka opt. –temper. DOT -4046 | 21
|  | Czujka płomienia FMX 3511 | 48
|  | Sygnalizator świetlny | 7
| Bud. Nr 250 | Instalacja alarmu do 8 tras dozoru | 8
|  | Klapy oddymiania | 12
|  | Linie dozorowe | 48
|  | Grzałki termostat. DN 50 | 3
|  | Centralka GAB6 | 2
|  | Centralka FMZ 5000 | 1
9 | Bud. Nr 251 | Pompa do podwyższenia ciśnienia oraz pompa tryskaczowa z silnikiem Diesla o wydaj. 6500l/min typ KSB ETANORM | 2
10 | MPS bud. nr 165/166/168/169 | Centralka Polon 4000 | 1
|  | Czujka dymowa DOR -4046 | 21
|  | Przycisk ROP – 4001 | 7
|  | Sygnalizator SAL – 4001 | 4
11 | Bomboskład (LŚB) | Centralka Polon 4000 | 1
| Bud. nr 1/2/3/5 | Czujka dymowa DOR 4046 | 8
|  | Przycisk ROP - 4001 | 5
|  | Sygnalizator SAL - 4001 | 4