ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 37: Elektrody do EKG, żele, papiery rejestracyjne

| Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, piankowa, posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 45 mm x 42 mm, op-50 szt. | 11 000 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG pediatryczna z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, piankowa, posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 42 mm x 36 mm, op-50 szt. | 100 | op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG pediatryczna z żelem stałym, piankowa, okrągła posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 30 mm op-50 szt. | 600 | op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda EKG prostokątna o zaokrąglonych rogach z podłużnym wycięciem na mocowanie kabla, pianka polietylenowa pokryta klejem o wysokiej adhezji, czujnik pokryty chlorkiem srebra Ag/AgCl, z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 55 mm x 53 mm, op-50 szt. | 2 000 | op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym, piankowa, posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, rozm. 45 mm x 42 mm, radioprzezierna, op. – 50 szt. | 40 | op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody EKG, elastyczność pianki stabilnie utrzymująca elektrodę, podnosząca efektywność badania ▪ czujnik pokryty Ag/AgCl zapewniający doskonałe przewodzenie ▪ precyzyjna diagnoza możliwa dzięki redukcji artefaktów ▪ różnorodność kształtów, rozmiarów i żeli dająca komfort dopasowania elektrody do potrzeb badań55 x 35 mm żel ciekły pianka polietylenowa opak.: 50 szt. | 80 | op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Żel do USG, przezroczysty op. 0,5 l | 5 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Żel do EKG op. 0,5 l | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Żel do USG typu Aquasonic, sterylny, saszetka 20 g | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Żel do USG aleosowy op.0,5 l z 4% wyciągiem z aloesu | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier Dedalus 209 x 20 – rolki | 1 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do EKG E 300 110 x 40 – rolka | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do USG K 61B Mitsubishi * 110 x 20 - rolka | 800 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier HP M 1709A 210 x 300 x 200 - blok | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do EKG 110x 35 – rolki | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier AsCard A4 112 x 25 - rolki | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| szt. | Papier AsCard B5 60 x 25 - rolki | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| szt. | Papier do KTG For Corometrics 152 x 90 x 160 -blok | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| szt. | Papier do EKG Mac 800 110 x 140 x 200 - blok | 2 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Papier Sonicaid Meridien 800, rozmiar 143 x 150 mm x 300 kartek, składanka | 700 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Papier do defibrylatora LifePack 11 RS100 /107 x23 rolki | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Papier do drukarki lab. bez nadruku 60 x 25 - rolki | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Papier do drukarki lab. bez nadruku 57 x 30 rolki | 400 | szt. |  |  |  |  |  |

| 24 | Papier 58/25 z nadrukiem | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Papier AsCard E30 100x40 - rolki | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Papier do defibrylatora LifePack 20E, 50/26 z nadrukiem, rolki kardiochir. | 220 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Papier do defibrylatora Zoll 90 mm x 90 mm x 200 kartek (składanka) | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Papier do EKG z nadrukiem 58x 25 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Papier do EKG LifePack 20E 50 mm x30 mm, gilza 12 mm, pakowane po 10 szt. | 12 | op. |  |  |  |  |  |
| 30 | Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG. Zawarty w paście delikatny materiał ścierny skutecznie oczyszcza skórę z martwego naskórka i jednocześnie nawilża jej wierzchnią warstwę, obniżając impedancję i poprawiając przewodność, dzięki czemu można skutecznie poprawić jakość zapisów. Pasta EVERI jest szczególnie przydatna przy próbach wysiłkowych i badaniach metodą Holtera. | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Papier do USG typu Logiq F6 GE Medical System- sony UPP- 84 HG 84 mm x 12,5 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |

* papier oryginalny

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 37, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:         Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 54: Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopu

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka dwustronna do czyszczenia bronchoskopu, jednorazowa kanał roboczy - 2,8 długość - 1800 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczka do czyszczenia kanału bronchoskopu, jednorazowa kanał roboczy – 10 mm długość - 100 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 54, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

..............		......................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30 /PN/19

Zamawiający:         Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Zadanie 69: Zestawy do bezpiecznej punkcji opłucnej, zestawy do przezskórnej tracheotomii

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do przeskórnej tracheotomii I. Skład zestawu: Skalpel. Zestaw do kaniulacji IV 14G. Strzykawka o pojemności 10 ml. Prowadnica z elementem prostującym. Rozszerzacz. Rurka tracheostomijna z odsysaniem z nad mankietu i samoblokujący się mandryn ze światłem. - średnica wewnętrzna rurek w rozm. od 7,0 – 9,0, - możliwość podłączenia rurki do układu oddechowego, możliwość identyfikacji rurki (rozmiar, nr serii), - tworzywo rurki termoczułe, kształt rurki umożliwiający jej swobodne umieszczanie i usuwanie z dróg oddechowych, - niskociśnieniowy mankiet uszczelniający. Tasiemka mocująca. II. Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opakowaniu zbiorczym. | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana. Skład zestawu:900 Skalpel Kaniula z igłą i strzykawką Prowadnica SELDINGERA Rozszerzadło Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę. - rozmiary od 7,0 - 9,0 Cały zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie. Zestaw sterylny. Termin przydatności (2 lata do użycia od daty sterylizacji) umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Zestaw do przezskórnej tracheotomii zawierający wielorazowy pean umożliwiający prowadzenie go po prowadnicy. | 30 |  |  |  |  |  |

| 4 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera. Zestaw zawiera: - 1 stopniowe rozszerzadło w kształcę litery S z miękkim końcem oraz ergonomicznym uchwytem. Rozszerzadło pokryte hydrofilną warstwa poślizgowa i posiada otwór na cewnik prowadzący oraz znacznik informujący o głębokości wprowadzenia, - zakrzewione kleszczyki do preparacji tkanki, - strzykawka 10 ml do aspiracji, - długa wyskalowana igła wprowadzająca 14G z kaniulą, - długi wyskalowany rozszerzacz wstępny, - elastyczny cewnik prowadzący ze znacznikami, - prowadnica Seldingera, - samoblokujący się mandryn posiadający otwór na cewnik prowadzący, - gaziki, - sterylny żel nawilżający, - obłożenie pola operacyjnego z oknem, - zabezpieczenie igły przed zakłuciem - zbrojoną rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z regulowanym położeniem kołnierza. | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 69, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

..............		......................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy