Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 252/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: „Adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego na salę sekcyjną w budynku przy ul. Oczapowskiego 13 tj. Katedra Chorób Ptaków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

- W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Naprawa  ścian   i sufitów -szpachlowanie.

- Malowanie  sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  sufitu  kolor jasny.

- Licowanie ścian płytkami  z kamieni  sztucznych  60x60

- Wywiezienie i utylizacja  gruzu

Szczegółowy zakres robót przedstawia  załączony przedmiar robót.

- W ramach robot elektrycznych  należy wykonać instalację:

- Wymiana instalacji  elektrycznej oświetleniowej wg załączonego przedmiaru.

- wymiana osprzętu  elektrycznego na osprzęt wodoodporny

Szczegółowy  zakres robot przedstawia    Projekt  oraz  przedmiar  robot

- W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać:

- Wymianę  zlewozmywaka  dwukomorowego ze stali nierdzewnej.

- Demontaż i powtórny montaż grzejników.

- Demontaż i powtórny montaż klimatyzatora.

Opracował: mgr inż. Jerzy Ossowski