## Zadanie Nr 5 (hidden)
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-18/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 5 na dostawę kodów i etykiet samoprzylepnych na probówki przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
I. | Kody i etykiety samoprzylepne na probówki:
technologia druku: termo-transferowa, kalka woskowożywiczna
papier gładki, półbłyszczący, jednostronnie maszynowo powlekany
klej mocny
odporność kodów i nadruku na wilgoć, światło i uszkodzenia mechaniczne
1. | Naklejki z kodami kreskowymi na próbki. Kod 9-cyfrowy + 1, wymiary naklejki z kodem 40 x 20 mm. Symbolika kodu: kod 128. Kody na arkuszach. W obrębie arkusza ten sam 9-cyfrowy numer + ostania cyfra kolejno w zależności od ilości naklejek w arkuszu (razem 10-cyfrowy nr próbki). Każdy bloczek ma swój niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Na wzorze Nr 1 etykiety bez kodu paskowego mają wpisany numer arkusza. (Zakodowany w barkodzie numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w numerze nad kodem). Op. = 500 lub 1000 arkuszy.
1.1 | Arkusze z 6 kodami kreskowymi – na białym papierze - WZÓR Nr 1 |  | 500000 | arkuszy
1.2 | Arkusze z 6 kodami kreskowymi – na j. czerwonym/różowym papierze - WZÓR Nr 1 |  | 100 000 | arkuszy
1.3 | Arkusze z 2 kodami kreskowymi – na białym papierze - WZÓR Nr 2 |  | 150 000 | arkuszy
1.4 | Arkusze z 1 kodem kreskowym – na białym papierze - WZÓR Nr 3 |  | 120 000 | arkuszy
1.5. | Arkusze z 1 kodem kreskowym – na j. czerwonym/różowym papierze - WZÓR Nr 3 |  | 10 000 | arkuszy
1.6. | Arkusze z 10 kodami kreskowymi – na białym papierze – WZÓR Nr 2 |  | 20 000 | arkuszy
Wartość zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
................................... |  |  |  | ....................................................
data |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 1 na dostawę odczynników przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m./op.* | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto**
1 | Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne oraz wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania identyfikacji w aparacie. Wykonawca zobowiązany jest podać niezbędną ilość akcesoriów wystarczającą do wykonania deklarowanej liczby identyfikacji metodą spektrometrii mas. |  | 40000 | ozn.
2 | Zestaw odczynnikowy umożliwiający identyfikację drobnoustrojów bezpośrednio z pozytywnej hodowli krwi. |  | 2000 | szt.
3 | Płytki jednorazowego użycia do nakładania próbek. |  | 40 | szt.
4 | Adapter do płytek jednorazowych. |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych odczynników, kalibratorów i mteriałów zużywalnych.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2 na dostawę materiałów kontrolnych w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów biochemicznych, immunochemicznych i koagulologicznych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych przez okres 24 miesięcy.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość oznaczeń (24 m-ce) | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto* | Wartość brutto
1. | Kontrola parametrów biochemicznych (zgodnie z wymaganiami podanymi w „Tabeli kontroli” pkt 1)
2. | Kontrola parametrów immunochemicznych (zgodnie z wymaganiami podanymi w „Tabeli kontroli” pkt 2)
3. | Kontrola parametrów koagulologicznych (zgodnie z wymaganiami podanymi w „Tabeli kontroli” pkt 3)
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................
....................................................
podpis Wykonawcy
TABELA KONTROLI (dla oszacowania wymaganej ilości materiałów kontrolnych)
Lp. | Rodzaj kontroli/materiał | Analit | Częstotliwość kontroli dla analizatora (lokalizacja przy | Częstotliwość kontroli dla analizatora „głównego” | Częstotliwość kontroli dla analizatora „back-up”
|  |  | ul. Konstytucji 3 Maja 42) | (lokalizacja przy ul. Św. Józefa 53-59) | (lokalizacja przyul. Św. Józefa 53-59)
1. | BIOCHEMIA
1.1. | Parametry biochemiczne podstawowe w surowicy | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 1 x 24 godz. | 1 x 24 godz. | 1 x 24 godz.
|  | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Amylaza
Białko całkowite
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Chlorki
Cholesterol całkowity
Fosfataza alkaliczna (ALP)
GGTP
Glukoza
Kreatynina
Kwas moczowy
LDH
Mocznik
Potas
Sód
Trójglicerydy
Wapń całkowity
|  | Albumina | 1 x 24 godz. | 1 x 24 godz. | Nie dotyczy
|  | CPK | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Fosforany nieorganiczne
Magnez całkowity
UIBC
Żelazo
|  | HDL cholesterol | 5 x tydzień | 5 x na tydzień | 5 x na tydzień
|  |  | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
|  | LDL cholesterol (met. bezpośrednia) | 5 x tydzień | 5 x na tydzień | Nie dotyczy
|  |  | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
|  | Lipaza | 1 x tydzień | Nie dotyczy | Nie dotyczy
na dwóch poziomach
1.2. | Białka specyficzne | Alfa-1-antytrypsyna | 1 x tydzień | RF - 1 x tydzień | Nie dotyczy
| w surowicy | Ceruloplazmina | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Dopełniacz składowa C3
Dopełniacz składowa C4
Immunoglobulina A
Immunoglobuliny G
Immunoglobuliny M
Haptoglobina
sTfR
RF czynnik reumatoidalny
|  | Prealbumina | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 x tydzień na 2 poziomach
|  | CRP HS (CRP ultraczułe) | 5 x tydzień | 5 x tydzień | 5 x tydzień
|  |  | na trzech poziomach: | na trzech poziomach: | na trzech poziomach:
|  |  | (pierwszy około 1 mg/l, | (pierwszy około 1 mg/l, | (pierwszy około 1 mg/l,
|  |  | drugi: 40-60 mg/l, | drugi: 40-60 mg/l, | drugi: 40-60 mg/l,
|  |  | trzeci 100-200 mg/l) | trzeci 100-200 mg/l) | trzeci 100-200 mg/l)
|  | ASO (Antystreptolizyna O) | 1 x tydzień | Nie dotyczy | Nie dotyczy
na dwóch poziomach
(pierwszy pomiędzy 100 – 150 IU/ml, drugi: powyżej 400 mg/l)
|  | Kwasy żółciowe | Nie dotyczy | Przed wykonaniem badania, średnio: 3 x tydzień | Nie dotyczy
na dwóch poziomach
1.3. | Parametry biochemiczne pozostałe – w osoczu | Amoniak | Przed wykonaniem badania, średnio: 3 x tydzień | Nie dotyczy | Przed wykonaniem badania, średnio: 3 x tydzień
|  |  | na dwóch poziomach |  | na dwóch poziomach
1.4. | Parametry biochemiczne | Albumina | 2 x tydzień | 3 x tydzień | Nie dotyczy
| w moczu |  | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
|  | Amylaza | 2 x tydzień | 3 x tydzień | 3 x tydzień
|  | Białko | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Glukoza
|  | Fosforany nieorganiczne | 2 x tydzień | 3 x tydzień | Nie dotyczy
|  | Kreatynina | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Kwas moczowy
Magnez
Mocznik
Wapń
|  | Chlorki | 2 x tydzień | 1 x tydzień | 1 x tydzień
|  | Potas | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach
Sód
1.5. | IgG i IgM | Immunoglobuliny G i M | 2 x tydzień - G | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| w płynie mózgowo-rdzeniowym |  | 1 x tydzień - M
na dwóch poziomach
1.6. | Hemoglobina glikowana HbA1c w hemolizacie | Hemoglobina glikowana HbA1c | 2 x tydzień | Nie dotyczy | Nie dotyczy
na dwóch poziomach
2. | IMMUNOCHEMIA
2.1. | Parametry immunochemiczne podstawowe w surowicy | DHEAs | 3 x tydzień na 3 poziomach, | TSH, FT3, FT4, Total Beta hCG, Kortyzol, Ferrytyna - 3 x tydzień | Nie dotyczy
|  | Estradiol E2 | (nowy odczynnik poziom 1) | na dwóch poziomach
Ferrytyna
FSH
FT3
FT4
Hormon wzrostu
Insulina
Kortyzol
LH
Progesteron
Prolaktyna
Testosteron
TSH-3 gen.
Total Beta hCG
2.2. | Parametry kardiologiczne w surowicy | CK-MB mass | 2 x tydzień na poziomie 1 | 3 x tydzień na dwóch poziomach | Nie dotyczy
|  | Troponina I | 1 x tydzień na poziomie 2
NT-proBNP
2.3. | Markery nowotworowe w surowicy | AFP | 3 x tydzień każdy poziom, | 3 x tydzień każdy poziom (bez PSA wolnego i HE4) | Nie dotyczy
|  | CA 125 | (nowy odczynnik poziom 1)
CA 15-3
CA 19-9
CEA
PSA całk.
|  | PSA wolny | 1 x 2 tygodnie na 2 poziomach
|  | HE4 | 1 x tydzień
na trzech poziomach
2.4. | Parametry immunochemiczne pozostałe w surowicy | Prokalcytonina | 2 x tydzień na poziomie 1 | PCT - 2 x tydzień | Nie dotyczy
|  |  | 1 x tydzień na poziomie 2 | na dwóch poziomach
|  | Anty-TG | 2 x tydzień na poziomie 1 | Witamina 25-OH D, Witamina B12, Kwas foliowy - 2 x tydzień na dwóch poziomach
1 x tydzień na poziomie 2
|  | Anty-TPO | 2 x tydzień na poziomie 1
1 x tydzień na poziomie 2
|  | Kwas foliowy | 3 x tydzień każdy poziom,
(nowy odczynnik poziom 1)
|  | Witamina B12 | 3 x tydzień każdy poziom,
(nowy odczynnik poziom 1)
|  | Witamina 25-OH D | 2 x tydzień na poziomie 1
1 x tydzień na poziomie 2
|  | iPTH | 1 x tydzień
na dwóch poziomach
|  | SHGB | 1 x 2 tygodnie
na dwóch poziomach
|  | P.ciała p/cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty-CCP) | 1 x tydzień
na dwóch poziomach
3. | KOAGULOLOGIA
3.1. | Parametry koagulologiczne | PT | 1 x 24 godz. na dwóch poziomach 5 x tydzień; 2 x tydzień jeden poziom | 1 x 24 godz. dwa poziomy | Nie dotyczy
APTT
Fibrynogen met. Claussa
|  | Antytrombina – aktywność | 2 x tydzień | 2 x tydzień dwa poziomy
na dwóch poziomach
|  | D-Dimery | 2 x tydzień | 1 x tydzień
|  |  | na dwóch poziomach | na dwóch poziomach