Kosztorys inwestorski 6-251 102 pozKST.PRD

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczeń w budynku 6/251 |
| 1 |  | ROBOTY Remontowe PIWNICA |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Pom 012 (3,02*2,49)*2 +(6,18*2,49)*2=45,82 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 45,82 | m2 | 45,820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,820 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania Pom 012 [(6,18*2) +(3,02*2)]*1,5 = 27,6 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 27,6 | m2 | 27,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,600 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Pom. 012 ( 6,18*2 )*1,0 +(3,02*2)*1,0 = 18,4m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,4 | m2 | 18,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,400 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko piwnica Pom 012 obmiar zpoz. 3 18,4 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,4 | m2 | 18,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,400 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar z poz 10 Wykladziny Kl użytkowa 43 , antypoślizgowa R9 DS Kl. ogniotrwałości Bfl S1 Pom 012 | m2 |  |  |
|  |  | 18,4 | m2 | 18,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,400 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1212-22 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych z naprawą izolacji gipsowej Pom 012 | m |  |  |
|  |  | 7,5 | m | 7,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,500 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Pom 012 18,63 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,63 | m2 | 18,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,630 |
| 2 |  | ROBOTY Remontowe PARTER |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na parterze na korytarzu o wym.( 2,48*3,1)*0,25=1,92m3 | m3 |  |  |
|  |  | 1,92 | m3 | 1,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,920 |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (0,9*2,3 )= 2,07m2 na korytarzu przy pom11 | m2 |  |  |
|  |  | 2,07 | m2 | 2,070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,070 |
| 10 d.2 | KNR 4-01 0712-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) (2,3*0,5)*2=2,3 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,3 | m2 | 2,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,300 |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów pom, nr 18 pom, medyczne (2,52*4,65)=11,72m2 | m2 |  |  |
|  |  | 11,72 | m2 | 11,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,720 |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko warstwa samopoziomująca obmiar z poz 11 | m2 |  |  |
|  |  | 11,72 | m2 | 11,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,720 |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w pom Nr 18 wykladziny KL użytkowa 43 antypoślizgowa R9 DS KL ogniotrwałość Bfl S1 Obmiar z poz 11 | m2 |  |  |
|  |  | 11,72 | m2 | 11,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,720 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Pom 15 ,18 ,19 ( 3,47+ 2,52 +2,51)*2,5= 21,25 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 21,25 | m2 | 21,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,250 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Pom 15 18 19 Sufity [4,45*(3,47+2,52)]+[2,51*6,22]= 42,27 m2 Ściany [ (4,45*4)*3,1] +{[(3,47+2,52)*2]*3,1}+[(6,22*2)+(2,51*2)]*3,1 = 55,18+ 37,14+ 54,13 = 146,4 | m2 |  |  |
|  |  | 188,72 | m2 | 188,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 188,720 |
| 16 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SALA ODPRAW (6,06*3,1)=18,79 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,79 | m2 | 18,790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,790 |
| 17 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar z poz.41 Dobrać kolor SALA ODPRAW | m2 |  |  |
|  |  | 18,79 | m2 | 18,790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,790 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian WC, Lazienka PARTER [ (3,71*2)+(6,05*3)]*1,15 =29,40m2 | m2 |  |  |
|  |  | 29,40 | m2 | 29,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,400 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów WC Łazienka (3,71*6,06)=22,48 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 22,48 | m2 | 22,480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,480 |
| 3 |  | ROBOTY remontowe I PIĘTRO |
| 20 d.3 | KNR 4-01 0809-03 ANALOGIA | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm Łażnie wykonanie progów do kabin natryskowych (0,9*0,1)6szt na wysokość 2cm | m2 |  |  |
|  |  | 0,54 | m2 | 0,540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,540 |
| 21 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w łażniach (1,14*3,15)*2 +(3,73*3,15)*2 +(3,73*1,15)*2+(5,24*1,15)*2 WC 42,72 m2 (3,24*1,15)*2+(3,42*1,15)*2 Natryski 15,32m2 (3,42*1,15)*2+(2,6*1,15)*2 Umywalnia 13,85m2 | m2 |  |  |
|  |  | 71,89 | m2 | 71,890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,890 |
| 22 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1,14*3,73)+(5,24*3,73)= 23,8 m2 WC (3,24*3,24)= 11,08m2 Natryski (2,6*3,24)= 8,24m2 Umywalnia | m2 |  |  |
|  |  | 43,30 | m2 | 43,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43,300 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 0814-04 ANALOGIA | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe pom. 106 (2,67*1,0)=2,67 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,67 | m2 | 2,670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,670 |
| 24 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie A 5 pom.106 Z podkladem (2,67*6,22)=16,61 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 16,61 | m2 | 16,610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,610 |
| 25 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom 106 obmiar (5.00*2,5)=12,5m2 | m2 |  |  |
|  |  | 12,5 | m2 | 12,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,500 |
| 26 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 106 (2,67*6,22)=16,61m2 Sufit (2,67+2,3+6,22+6,22)*3,15= 54,84 Ściany | m2 |  |  |
|  |  | 71,45 | m2 | 71,450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,450 |
| 27 d.3 | KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne l o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (2,04*0,98)=1,99m2 pom. 106 | m2 |  |  |
|  |  | 1,99 | m2 | 1,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,990 |
| 28 d.3 | KNR 4-01 1212-22 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom106 5mb | m |  |  |
|  |  | 5 | m | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 29 d.3 | KNR 4-01 0814-04 ANALOGIA | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe Uszczelnieni i ucomowanie lużnych deszczułek pom. 107 ,108 (3,05*0,5)=1,53 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,53 | m2 | 1,530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,530 |
| 30 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie Kl A 5 z podkladem pom 107,108 ( 6,19*3,05)=18,88 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,88 | m2 | 18,880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,880 |
| 31 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,5*3)=10,5m2 pom 107 ,108 | m2 |  |  |
|  |  | 10,5 | m2 | 10,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,500 |
| 32 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 107 i 108 (6,19*3,05)=18,88 m2 Sufity (3,05*4)*3,15 = 38,43 m2 (6,19*2)*3,15 = 39,00 m2 Ściany Razem 95,51 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 95,51 | m2 | 95,510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95,510 |
| 33 d.3 | KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom107 i 108 (2,04*0,98)+(2,04*0,88 )=3,79 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 3,79 | m2 | 3,790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,790 |
| 34 d.3 | KNR 4-01 0814-04 ANALOGIA | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe pom 105 (3,18*0,5)=1,59 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,59 | m2 | 1,590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,590 |
| 35 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej oporności na ścieranie KL A5 pom. 105 Z podkładem ( 6,22*3,18)= 19,78 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 19,78 | m2 | 19,780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,780 |
| 36 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,22* 1,5)= 9,33 m2 pom 105 | m2 |  |  |
|  |  | 9,33 | m2 | 9,330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,330 |
| 37 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 105 (3,18*3,15)*2 +(6,22*3,15)*2 = 59,22 m2 Ściany (6,22*3,18)= 19,78 m2 Sufity | m2 |  |  |
|  |  | 79,00 | m2 | 79,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,000 |
| 38 d.3 | KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne l ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom 105 (2,04*0,98)=1,99 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,99 | m2 | 1,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,990 |
| 39 d.3 | KNR 4-01 1212-22 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 6,00 mb pom 105 | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 40 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie KL A5 z podkladem pom 104 6,22*2,57= 15,99 m,2 | m2 |  |  |
|  |  | 15,99 | m2 | 15,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,990 |
| 41 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom 104 (6,22*1,75)= 10.89 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 10,89 | m2 | 10,890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,890 |
| 42 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 104 (6,22*3,15)*2 +(2,57*3,15)*2=46,19 m2 Ściany (2,57*6,22) = 15,99 m2 Sufity | m2 |  |  |
|  |  | 62,18 | m2 | 62,180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62,180 |
| 43 d.3 | KNR 4-01 1209-08 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 pom 104 (2,04*0,98)= 2,00 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,00 | m2 | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 44 d.3 | KNR 4-01 1212-22 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 104 6,5 mb | m |  |  |
|  |  | 6,5 | m | 6,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,500 |
| 45 d.3 | KNR-W 2-02 1122-02 ANALOGIA | Posadzki z deszczułek na gwoździe Rozbiórka parkietu pom 110 ( 6,19*4,15)=25,69 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 25,69 | m2 | 25,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,690 |
| 46 d.3 | KNR 2-22 1002-03 ANALOGIA | Podkłady z płyt O S B w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 GR.18mm pom 110 (6,19*4,15)=25,69 m2 0,462m3 | m2 |  |  |
|  |  | 25,69 | m2 | 25,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,690 |
| 47 d.3 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wwinęciem na ścianę 10cm o wysokie odporności na ścieranie KL 43 właści. antypoślizgowe R 9 DS Ogniotrwałość Dfl S1 Kolor wykladziny szary pom 110 (6,19*4,15)-25,69 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 25,69 | m2 | 25,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,690 |
| 48 d.3 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych pom 110 | m2 |  |  |
|  |  | 25,69 | m2 | 25,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,690 |
| 49 d.3 | KNR 202 1210-03 wycena indywidualna | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych pom110 Magazyn broni. Kraty powinny być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.Kraty te powinny być mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głebokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Siatka stalowa powinna być z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25 mm x 25 mm .Siatkę mocuje się do kraty do ramy wykonanej z kątowników o minimalnych wymiarach 20x20x3 mm,którą mocuje się w sposób określony powyżej. Kraty pomalować w kol. popielatym. 2,4*1,93= 4,63 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4,63 | m2 | 4,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,630 |
| 50 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 110 (6,19*4,15)=25,69m2 sufity kol. bialy [(6,19+4,15)*2]*1,45 30,00m2 Ściany kol popielaty | m2 |  |  |
|  |  | 55,25 | m2 | 55,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,250 |
| 51 d.3 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem kolor szary wys lamprii 1,7 m pom 110 [(6,19+4,15)*2]*1,7=35,16 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 35,16 | m2 | 35,160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,160 |
| 52 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom110 (6,19*2)*1,5=18,57 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,57 | m2 | 18,570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,570 |
| 53 d.3 | KNNR-W 3 0703-02 ANALOGIA | Boazeria z listew drewnianych . Rozbiórka boazerii4,95*3,10 + (6,19+11,65)* 1,35 = 39,43 m2 pom. 111 [(4,95*3,1)]+[(6,19+11,65)1,35]=39,43 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 39,43 | m2 | 39,430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,430 |
| 54 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z podkładem o dużej odporności na ścieranie Kl A 5 pom 111 (6,19*11,65) = 72,11 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 72,11 | m2 | 72,110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,110 |
| 55 d.3 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm Pom 111 Obmiar z poz 71 | m2 |  |  |
|  |  | 72,11 | m2 | 72,110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,110 |
| 56 d.3 | KNR 4-01 1214-02 Analogia | Ręczne zeskrobanie farby olejnej pom 111 [(6,19*2)*3,1]+[(11,65*2)*3,1] = 110,61 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 110,61 | m2 | 110,610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,610 |
| 57 d.3 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Pom 111 Obmiar z poz 56 | m2 |  |  |
|  |  | 110,61 | m2 | 110,610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,610 |
| 58 d.3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem pom 111 Ściany obmiar z poz 55 110,61m2 | m2 |  |  |
|  |  | 110,61 | m2 | 110,610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,610 |
| 59 d.3 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 10,6 mb pom111 | m |  |  |
|  |  | 10,6 | m | 10,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,600 |
| 60 d.3 | KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom 111 (2,06*0,98)=2,01 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,01 | m2 | 2,010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,010 |
| 61 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom. 125 (6,22*2)*1,25=15,55 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 15,55 | m2 | 15,550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,550 |
| 62 d.3 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom125 [(6,22+3,66)*2]*3,14= 62,05 m2 Ściany (6,22*3,66)= 22,77 m2 Sufity | m2 |  |  |
|  |  | 84,82 | m2 | 84,820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84,820 |
| 63 d.3 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z podkładem o wysokiej odporności na ścieranie KL A5 pom. 125 ( 6,22*3,66)=22,77 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 22,77 | m2 | 22,770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,770 |
| 64 d.3 | KNR202 1210-03 Wycena indwidualna | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych w pom125 Kraty powinny być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejej niż 12 mm i o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.Kraty te powinny być mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na gębokość minimum 100 mm, Kotwy powinny być rozmieszczane w odstępach nie większych niż co 480 mm ośrednicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25 mm x 25 mm. Siatkę zamocować do ramy kraty wykonanej z kątowników o minimalnych wymiarach 20x20x3mm którą mocuje się w sposób określony powyżej.Krata powinna być dwudzielna z zawiasami uniemożlwiającymi zdjęcie kraty z zewnątrz, Kłódka klasy zabezpiczenia 5 odporność na korozję klasy 2 w/g normy NO-04-A009:2017 Kraty pomalować w kolorze popielatym. 1,93*1,8 = 3,47 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 3,47 | m2 | 3,470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,470 |
| 4 |  | ROBOTY remontowe II PIĘTRO |
| 65 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom 205 i 206 (3,18*3,06 ) = 9,73m2 | m2 |  |  |
|  |  | 9,73 | m2 | 9,730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,730 |
| 66 d.4 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 205 i 206 (3,06*3,18)+(3,18*2)*3,15 +(3,06*2)*3,15 = 49,04m2 (3,06*2,99)+[(2,99+3,06)*2]*3,15 = 47,27m2 | m2 |  |  |
|  |  | 96,31 | m2 | 96,310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96,310 |
| 67 d.4 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 205 4,15mb | m |  |  |
|  |  | 4,15 | m | 4,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,150 |
| 68 d.4 | KNR 4-01 1209-08 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 pom 205 206 (2,02*0,88)+ (2,04*0,97)= 3,77 m2* | m2 |  |  |
|  |  | 3,77 | m2 | 3,770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,770 |
| 69 d.4 | KNR 4-01 0814-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe pom 205,206 (0,5*3,06) = 1,53 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,53 | m2 | 1,530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,530 |
| 70 d.4 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych owysokiej odporności na ścieranie kL A5 z podkładem pom 206 i 205 ( 6,17*3,06)= 18,88 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,88 | m2 | 18,880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,880 |
| 71 d.4 | KNNR-W 3 0703-02 ANALOGIA | Boazeria z listew drewnianych pom 204 ROZBIORKA ( 6,23*2)*1,5 = 18,69 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 18,69 | m2 | 18,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,690 |
| 72 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom. 204 ( 6,23*3,15)*2=39,25 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 39,25 | m2 | 39,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,250 |
| 73 d.4 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom.204 [(2,72*2)*3,15]+[(6,23*)2*3,15]= 56,39 m2 Sciany (2,72*6,23) m2 = 16,95m2 Sufity | m2 |  |  |
|  |  | 73,34 | m2 | 73,340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73,340 |
| 74 d.4 | KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne l ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom 204 (2,04*0,97)=1,98 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,98 | m2 | 1,980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,980 |
| 75 d.4 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 204 4,15 mb | m |  |  |
|  |  | 4,15 | m | 4,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,150 |
| 76 d.4 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie kL A 5 z podkładem pom 204 (6,23*2,72)= 16,95 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 16,95 | m2 | 16,950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,950 |
| 77 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom.203 [ (3,57*2)*1,5 ]+[(6,23*2)*1,5]=29,4 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 29,4 | m2 | 29,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,400 |
| 78 d.4 |  | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom 203 (6,23*3,57)=22,24 m2 sufity [(6,23*2) 3,15]+([3,57*2)3,15]= 56,74 m2 Sciany | m2 |  |  |
|  |  | 78,98 | m2 | 78,980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78,980 |
| 79 d.4 | KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -pom 203 (2,04*0,97)= 1,99m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,99 | m2 | 1,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,990 |
| 80 d.4 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 203 4,15 mb | m |  |  |
|  |  | 4,15 | m | 4,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,150 |
| 81 d.4 | KNR 4-01 0814-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe pom. 203 (3,57*0,5)= 1,79 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,79 | m2 | 1,790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,790 |
| 82 d.4 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych O wysokiej odporności na ścieranie KL A5 Z podkładem pom. 203 Obmiar z poz. 90 | m2 |  |  |
|  |  | 22,24 | m2 | 22,240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,240 |
| 83 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom.202 (4,88* 1,75)= 8,54 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 8,54 | m2 | 8,540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,540 |
| 84 d.4 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom.202 Sufity ( 4,88*6,23)= 30,4 m2 Ściany [ (4,88*2)*3,15] + [(6,23*2)*3,15 ]= 69,99 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 100,39 | m2 | 100,390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,390 |
| 85 d.4 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 202 4,15 mb | m |  |  |
|  |  | 4,15 | m | 4,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,150 |
| 86 d.4 | KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom.202 (2,04*0,97)= 1,99 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,99 | m2 | 1,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,990 |
| 87 d.4 | KNR 4-01 0814-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe pom 202 (4,88*0,65)=3,17m2 | m2 |  |  |
|  |  | 3,17 | m2 | 3,170 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,170 |
| 88 d.4 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych owysokiej odporności na ścieranie kL A 5 z podkładem pom.202 (6,23*4,88) =30,4 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 30,4 | m2 | 30,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,400 |
| 89 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pom 201 (3,87*1,85)= 7,16m2 | m2 |  |  |
|  |  | 7,16 | m2 | 7,160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,160 |
| 90 d.4 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów pom.201 Sufity (3,87*6,23)= 24,11 m2 Ściany [ ( 6,23*2)3,15] +[ (3,87*2)*3,15 ]= 63,63 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 87,74 | m2 | 87,740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,740 |
| 91 d.4 | KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pom.201 ( 2,04*0,98)= 1,99 | m2 |  |  |
|  |  | 1,99 | m2 | 1,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,990 |
| 92 d.4 | KNR 4-01 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych pom 201 4,15mb | m |  |  |
|  |  | 4,15 | m | 4,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,150 |
| 93 d.4 | KNR-W 4-01 0819-05 ANALOGIA | Rozebranie posadzek z terrakoty pom 201 ( 6,23*3,87 )=24,11 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 24,11 | m2 | 24,110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,110 |
| 94 d.4 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie kL A 5 z podkladem pom.201 (3,87*6,23)= 24,11m2 | m2 |  |  |
|  |  | 24,11 | m2 | 24,110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,110 |
| 95 d.4 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkład betonowy pod posadzki z paneli pom 201 Obmiar z poz. 102 24,11 m2 0,482 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 0,482 | m3 | 0,482 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,482 |
| 96 d.4 | KNR 4-01 0811-03 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm I ponowne wyprofilowanie spadków 2cm / 1mb ŁAZIENKI (0,9*1,2)*6 szt kabin 6,48m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6,48 | m2 | 6,480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,480 |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0601-03 ANALOGIA | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego ŁAZIENKI Obmiar z poz 108 | m2 |  |  |
|  |  | 6,48 | m2 | 6,480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,480 |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0812-03 ANALOGIA | Wymiana o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm Na ściankach kabin ŁAZIENKI (1,2mb*3) sciany * 6 kabin = 21,6 mb | m |  |  |
|  |  | 21,6 | m | 21,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,600 |
| 99 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i likwidacją zacieków WC i ŁAZIENKI UMYWALNIA Sufity (1,08*3,73)+(3,73*5,26)+(3,3*3,42)+(3,5*3,42)+(3,5*2,7)= 56,36m2 | m2 |  |  |
|  |  | 56,36 | m2 | 56,360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,360 |
| 100 d.4 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów WC i ŁAZIENKI UMYWALNIA Sufity 56,36 m2 +(2,7*3,5) = 65,81m2 Sciany {[ (5,26*2)+(3,73*2)+(6,34*2)+(3,42*4)+(6,34*2)]+[(2,7*2)+(3,5*2)]}*1,2 75,10 M2 | m2 |  |  |
|  |  | 140,91 | m2 | 140,910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,910 |