## 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Hak do szyjki kości udowej z podporą, długość 45,7 cm | szt. | 2
2 | Wąski hak do szyjki kości udowej z podporą, długość 45,7 cm | szt. | 2
3 | Wyprofilowany retraktor do artroplastyki biodra, rama z zestawem haków | szt. | 1
4 | Kwadratowa rama, wymiary 32,4 cm x 28,6 cm | szt. | 1
5 | Standardowy hak, długość rączki 15,2 cm, głębokość 7,6 cm | szt. | 2
6 | Standardowy hak, długość rączki 15,2 cm, głębokość 10,2 cm | szt. | 1
7 | Standardowy hak, długość rączki 15,2 cm, głębokość 12,7 cm | szt. | 1
8 | Standardowy hak, długość rączki 15,2 cm, głębokość 15,2 cm | szt. | 1
9 | Długie standardowe haki, długość rączki 20,3 cm, głębokość 7,6 cm | szt. | 1
10 | Długie standardowe haki, długość rączki 20,3 cm, głębokość 10,2 cm | szt. | 1
11 | Długie standardowe haki, długość rączki 20,3 cm, głębokość 12,7 cm | szt. | 1
12 | Hak styl Hohmanna, głębokość 10,2 cm | szt. | 1
13 | Retraktor do ramy typu Charnley, zaokrąglony, głębokość 6,4 cm | szt. | 1
14 | Retraktor do ramy typu Charnley, głębokość 7,6 cm | szt. | 1
15 | Odgryzacz, długość 21,6 cm, szerokość szczęk 11 mm | szt. | 10
16 | Odgryzacz, długość 23,5 cm, szerokość szczęk 5 mm | szt. | 10
17 | Szczypce do usuwania śrub, pinów, długość 20,3 cm, szerokość szczęk 4,5 mm | szt. | 1
18 | Wybijak do głowy używany podczas rewizji protez biodra, długość 22,9 cm | szt. | 1
19 | Zaciskacz łąkotki, długość 17,8 cm | szt. | 5
20 | Pozycjoner do biodra używany podczas zabiegów artroplastyki stawu biodrowego, zestaw zawiera: 1 szt. słup z dwiema podporami - 25,4 cm wysokości; 1 szt. słup z jedną podporą - 15,2 cm wysokości; 2 szt. spacer - 5,1 cm długości; 1 szt. śruba, 10,2 cm długości; 1 szt. śruba długa, długość 15,2 cm.; 2 szt. mocowanie pozycjonera | szt. | 1
21 | Klamra do stołu do mocowania pozycjonera | szt. | 2
22 | Element pozycjonera biodra Thorbery, słup z dolnym ramieniem, 45,7 cm | szt. | 1
23 | Element pozycjonera biodra, górne ramię | szt. | 1
24 | Klamra do stołu do mocowania pozycjonera | szt. | 2
25 | Element pozycjonera biodra, pokrętło | szt. | 1
26 | Element pozycjonera biodra, zestaw trzech podkładek | szt. | 2
27 | Element pozycjonera biodra, podwójne mocowanie pozycjonera | szt. | 1
28 | 2 elementowy zestaw pozycjonerów do kończyny dolnej używany podczas badania RTG | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać spełnianie wymagania TAK/NIE |  | Opisać oferowany parametr
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie: | x |  | x
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej