

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 737/425/24

Warszawa, 02.04.2024 r.

Dotyczy: **.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym   
w celu zawarcia umowy ramowej pn.: **Dostawy klimatyzatorów oraz wentylatorów,** nr ref.: **WZP-425/24/39/Z.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,   
na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z zm.), uprzejmie informuje o **treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SWZ.**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informacje czy akceptują Państwo Ilość czynnika chłodniczego: 0,21 kg dokładnie. Taką ilość posiada klimatyzator spełniający inne parametry

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuję, że podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie ilości czynnika chłodniczego: 0,2 kg.

**Pytanie nr 2:**

zwracam się z prośbą o zmianę parametrów klimatyzatora przenośnego, zmianę lub rezygnację poniższych parametrów:  
•Sygnalizacja zabrudzenia filtra  
•Zakres regulacji temperatury: min.16  
32 ºC  
•Ilość czynnika chłodniczego: 0,2 kg  
•Poziom mocy akustycznej: max. 64dB  
  
1.Prośbę argumentuję faktem iż urządzenia takie jak klimatyzatory przenośne są wyposażone w filtr wstępny który należy organoleptycznie zweryfikować pod względem jego umycia. 2. Zdecydowana bardzo dobrych urządzeń na rynku posiada poziom mocy akustyczne j na poziomie 65dB, różnica między 64dB, a 65dB mocy akustycznej jest praktycznie niezauważalna, natomiast na realne odczucie głośności urządzenia wpływa poziom głośności a nie poziom mocy akustycznej. 3. Proszę o rozważenie dopuszczenia urządzenia, które będzie miało zakres regulacji temperatury: min.18-32 ºC, ponieważ biorąc pod uwagę kodeks pracy komfortową temperaturą dla pracowników jest temperatura powyżej: 18 ºC, dodatkowo temperatura ok. 16ºC jest bardzo niekorzystna dla zdrowia w przypadku kiedy między budynkiem a temp. zewnętrzną jest bardzo duża rozpiętość. 4. Ilość czynnika jest zależna od wielkości urządzenia i dość mocno indywidualna.  
Dlatego też proszę o zmianę powyższych parametrów lub ich usunięcie, ponieważ tak restrykcyjne wymogi mogą prowadzić do nierównej rywalizacji oferentów i mniejszej liczby zgłoszonych ofert co przekłada się na wyższą kwotę zakupu

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie wskazanym w pytaniu.

**Pytanie nr 3:**

Bardzo proszę o dopuszczenie klimatyzatora przenośnego z parametrem - ilość czynnika chłodzącego +/- 10%. Na rynku nie występują klimatyzatory z czynnikiem chłodzącym w ilości 0,2 kg . W związku powyższym , by zaoferować Zamawiającemu asortyment spełniający w pełni wymagania techniczne proszę o dopuszczenie powyższego.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie wskazanym w pytaniu.

Zamawiający uprzejmie informuje **o treści zmiany SWZ** w zakresie:

1) Rozdziału VIII Termin związania ofertą - ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 07.05.2024 r**., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2) Rozdziału XI Sposób oraz termin składania ofert – ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

**„Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2024 r., o godz. 10:00** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar”.

3) Rozdziału XII termin otwarcia ofert – ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 08.04.2024 r. godz. 10:30.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ oraz zmiana SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.**

**Podpis na oryginale:**

**\-\ Katarzyna Jacak**