## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zszywacz skórny umożliwiający zamknięcie rany po wszystkich zabiegach chirurgicznych, zapewniających solidne, trwałe i bezpieczne wykonanie procedury zamykania rany. Ergonomia i kąt wygięcia instrumentu muszą zagwarantować precyzyjną widoczność i możliwość wykonania zespolenia staplerowego skóry o różnej grubości. Narzędzie wyposażone w ładunek załadowany 35 sztukami zszywek pokrytych teflonem. Parametry: grubość zszywki 0,58 mm, długośc zszywki 6,9mm i wysokość zszywki 4,2 mm. |  | szt. | 7000
2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku wykonany z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), część robocza wykonana ze stali chirurgicznej 300, ilość w opakowaniu: 6 szt. |  | szt. | 48
3 | Plynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego n-butyl -2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim, pojemność ampułki 0,5ml |  | szt. | 20
4 | Zestaw do podciśnieniowego leczenia niewydolności zespolenia dolnej części odbytniczej zawierający: - endosponge – gąbkę poliuretanową z otwartymi porami (3,3 x 7,5) z drenem o dł. 40 cm - popychacz dł. 30 cm - nakładka (prowadnica) o rozmiarach w zależności od urządzenia i rozmiaru gąbki: rurka silikonowa o dł. 29cm; zaokrąglona końcówka stożkowa; Rozmiar 1 -średnica wewnętrzna 13mm, średnica zewnętrzna 17mm Rozmiar 2 – średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm - zestaw do irygacji zawierający strzykawkę 30ml, zatyczkę i zacisk |  | zestaw | 100
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Jednorazowa, sterylna sonda dopplera 20 MHz, bagnetowa, dł. 105mm, średnica końcówki 1,5 mm. Sonda kompatybilna z urządzeniem nadawczo - odbiorczym typu VTI Doppler Transcelver 20 MHz Single Channel będącym w posiadaniu Zamawiającego |  | szt. | 50
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
data

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Wiertło kuliste D45 ø3 |  | 10 | szt.
2 | Wiertło kuliste D45 ø5 |  | 10 | szt.
3 | Wiertło stożkowy D45 ø5 |  | 10 | szt.
4 | Wiertło stożkowy D45 ø6 |  | 10 | szt.
5 | Ostrze piły 18x4x0.38 |  | 20 | szt.
6 | Ostrze piły 15x6x0.38 |  | 20 | szt.
7 | Ostrze piły 31x6x0.38 |  | 20 | szt.
8 | Ostrze piły 22x8x0.38 |  | 10 | szt.
9 | Ostrze piły 18x2.5x0.38 |  | 10 | szt.
10 | Ostrze piły 33/18x4.0x0.4/0.3 |  | 20 | szt.
11 | Ostrze piły 37/22x8.0x0.4/0.3 |  | 20 | szt.
12 | Ostrze piły 37/22x12.0x0.4/0.3 |  | 20 | szt.
13 | Ostrze piły 46/31x6.0x0.4/0.3 |  | 50 | szt.
14 | Ostrze piły 46/31x10.0x0.4/0.3 |  | 50 | szt.
15 | Ostrze piły 42/27x6.0x0.6/0.4 |  | 20 | szt.
16 | Ostrze piły 65/50x10x0.6/0.4 |  | 10 | szt.
17 | Ostrze piły 65/50x14x0.6/0.4 |  | 10 | szt.
18 | Ostrze piły 65/50x20x0.6/0.4 |  | 10 | szt.
19 | Ostrze piły 116/95x19x1.27 |  | 200 | szt.
20 | Ostrze piły 116/95x25x1.27 |  | 400 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)