Chojnice, dnia 29.12.2022 r.

Gmina Miejska

Chojnice

NI. 271.1.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy:** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00510393/01 z dnia 2022-12-21 postępowania w trybie podstawowym na Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej świetlicy na działce 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43B w Chojnicach

**Gmina Miejska Chojnice** w nawiązaniu do ogłoszonego dnia 21.12.2022 r. na stronie **ttps://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje** postępowania udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1**

Opublikowany przedmiar robót branży elektrycznej oraz PZT uwzględniają konieczność rozwiązania kolizji istniejących linii kablowych Sn i Nn z projektowanym budynkiem z adnotacją o dotyczącym tego zakresu odrębnym opracowaniu. Proszę o informacje czy niniejszy element robót ma mieścić się w zakresie oferty?

**Odpowiedź:**

Zakres przedłożony w przedmiarze obejmuje całość przebudowy kolizji istniejących linii kablowych Sn i Nn z projektowanym budynkiem.

**Pytanie nr 2**

Opublikowany przedmiar robót branży elektrycznej oraz PZT uwzględniają konieczność rozwiązania kolizji istniejących linii kablowych Sn i Nn z projektowanym budynkiem z adnotacją o dotyczącym tego zakresu odrębnym opracowaniu. Proszę o informacje czy została opracowana i uzgodniona z właścicielem sieci dokumentacja wykonawcza? (jeśli tak, to proszę o stosowne uzupełnienie opublikowanych dokumentów przynajmniej o część graficzną z naniesionym uzgodnieniem).

**Odpowiedź:**

Nie została opracowana i uzgodniona dokumentacja na przebudowę kabli. Przebudowę - przełożenie kabli należy wykonać po trasie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu uwzględniając prace podane w przedmiarze. Po stronie Wykonawcy jest zgłoszenie do ENEI OPERATOR Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Chojnice - ul. Sępoleńska 15. Zakres prac pokazanych na PZT (zgłoszenie przed rozpoczęciem prac w formie pisemnej w imieniu Inwestora z wnioskiem o przełożenie kabli), zgłoszenie do odbioru etapowego w RD, wykonanie pomiarów i załączenie geodezji powykonawczej.

**Pytanie nr 3**

Proszę o zamieszczenie specyfikacji STWiOR branży budowlanej.  
**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. STWiOR branzy budowlanej znajduje się w zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna.

**Pytanie nr 4**

Proszę o zamieszczenie rysunków szczegółowych zadaszenia nad wejściem oraz przekrojów C1 i D1 które są z tym powiązane.  
**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. W dokumentacji nie ma przekrojów C1 i D1. Przekroje oznaczone są indeksami A, B, C oraz D. Dokumentacja znajduje się w zał. nr 8 do SWZ- dokumentacja techniczna.

**Pytanie nr 5**

Proszę o sprecyzowanie rodzaju wyprawy elewacyjnej, faktura oraz grubość ziarna.  
**Odpowiedź:**

Wyprawa tynkarska gładka zatarta na gładko, filcowana, o strukturze tynku cementowo-wapiennego kat.3. Masa do wtopienia siatki z mikrowłóknami.

**Pytanie nr 6**

Proszę o wskazanie rodzaju wykończenia przewodów z pustaków keramzytobetonowych ponad dachem

**Odpowiedź:**

Docieplenie w systemie dociepleniowym wełną mineralną gr. 5,0cm z wyprawą tynkarską zatartą na gładko, filcowana, o strukturze tynku cementowo-wapiennego kat.3. Masa do wtopienia siatki z mikrowłóknami.

**Pytanie nr 7**

Proszę o dołączenie dokumentacji branżowej - elektrycznej, sanitarnej

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja wszystkich branż znajduje się w zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna.

**Pytanie nr 8**

Proszę o dołączenie przedmiarów

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiary wszystkich branż znajdują się w zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna.

BURMISTRZ

ARSENIUSZ FINSTER