## Pak 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały ekspolatacyjne do hemodiafiltracji heparynowej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową |  |  | zestaw | 1
1.1 | Zestaw do hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową | Tak
1.2 | Zestaw zawiera:
1.2.1 | Kasetę integrującą 4 dreny: tętniczy, żylny, filtratu, heparyny | Tak
1.2.2 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 lub 1,4m2 | Tak/podać
1.2.3 | Dren dializatu | Tak
1.2.4 | Dren substytutu | Tak
1.3 | Zestaw składający się z osobno pakowanych, jałowych, jednorazowych elementów, w opakowaniu zbiorczym. | Tak
1.4 | Pełna kompatybilność oferowanego zestawu z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
2.0 | Worek na filtrat |  |  | szt. | 1
2.1 | Worek na filtrat | Tak
2.2 | Posiadający zawór spustowy | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5 | Pojemność worka 10l | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak
2.7 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Łącznik 2/4 |  |  | szt. | 1
3.1 | Łącznik 2/4 | Tak
3.2 | Umożliwia podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/filtratu | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak
3.6 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 1
4.1 | Cewnik dializacyjny w zestawie | Tak
4.2 | Cewnik dwukanałowy,silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
4.3 | Średnica cewnika 11,5 Fr oraz 13,5 Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.4 | Długość w obydwu średnicach od 15 do 24cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak/podać długości
4.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.6 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały ekspolatacyjne do hemodializy cytrynianowej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową |  |  | zestaw | 30
1.1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową | Tak
1.2 | Zestaw zawiera:
1.2.1 | Kasetę integrującą 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu oraz roztworu wapnia | Tak
1.2.2 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2 z punktem odcięcia 40-45kDa | Tak
1.2.3 | Dren dializatu | Tak
1.2.4 | Dren cytrynianu z końcówką typu Safe Lock | Tak
1.2.5 | Dren roztworu wapnia z igłą typu Spike z napowietrzaniem | Tak
1.3 | Zestaw składający się z osobno pakowanych, jałowych, jednorazowych elementów, w opakowaniu zbiorczym. | Tak
1.4 | opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
1.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.0 | Worek na filtrat |  |  | szt. | 30
2.1 | Worek na filtrat | Tak
2.2 | Posiadający zawór spustowy | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.4 | Pojemność worka 10l | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak
2.6 | Wymagana pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Łącznik 2/4 |  |  | szt. | 30
3.1 | Łącznik 2/4 | Tak
3.2 | Umożliwia podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/filtratu | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie 1szt/op. | Tak
3.6 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 10
4.1 | Cewnik dializacyjny w zestawie: | Tak
4.2 | Cewnik dwukanałowy,silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
4.3 | Średnica cewnika 11,5 Fr oraz 13,5 Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.4 | Długość w obydwu średnicach od 15 do 24cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak/podać długości
4.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.6 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do hemodializy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Dializat Ci-Ca |  |  | szt. | 350
1.1 | Dializat Ci-Ca | Tak
1.2 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) o składzie: | Tak
1.2.1 | potas 2 mmol/l | Tak
1.2.2 | sód 133mmol/l | Tak
1.2.3 | wapń 0mmol/l | Tak
1.2.4 | wodorowęglan 20mmol/l | Tak
1.2.5 | fosforany 0mmol/l oraz 1,25mmol/l | Tak
1.3 | dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie 1 op. 5l/1szt | Tak
1.5 | Pełna kompatybilność oferowanych wyrobów medycznych z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
2.0 | Dializat Ci-Ca |  |  | szt. | 240
2.1 | Dializat Ci-Ca | Tak
2.2 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) o składzie: | Tak
2.2.1 | potas 4 mmol/l | Tak
2.2.2 | sód 133mmol/l | Tak
2.2.3 | wapń 0mmol/l | Tak
2.2.4 | wodorowęglan 20mmol/l | Tak
2.2.5 | fosforany 0mmol/l oraz 1,25mmol/l | Tak
2.3 | dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
2.4 | Opakowanie bezpośrednie 1 op. 5l/1szt | Tak
2.5 | Pełna kompatybilność oferowanych wyrobów medycznych z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
3.0 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji |  |  | szt. | 50
3.1 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji o różnych stężeniach potasu. | Tak
3.2 | Skład elektrolitowy:
3.2.1 | sód - 140 mmol/L | Tak
3.2.2 | potas - 0/2/3/4 mmol/L (w zależności od potrzeb) | Tak
3.2.3 | wapń 1.5 mmol/L | Tak
3.2.4 | magnez - 0,5 mmol/L | Tak
3.2.5 | wodorowęglan - 35 mmol/L | Tak
3.2.6 | chlorki - 109/111/112/113 mmol/L | Tak
3.2.7 | glukoza - 5,55 mmol/L | Tak
3.3 | Opakowanie bezpośrednie 5l worek dwukomorowy z wielowarstwowej foli bez PVC | Tak
3.4 | Połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich | Tak
3.5 | Worek powinien posiadać dwa porty (wylotowe) do pobierania płynu: | Tak
3.5.1 | port typu Luer Lock | Tak
3.5.2 | port typu Safe Lock | Tak
3.6 | Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu | Tak
3.7 | Pełna kompatybilność oferowanych płynów z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
4.0 | Cytrynian Sodu |  |  | szt. | 180
4.1 | Cytrynian Sodu | Tak
4.2 | stężenie cytrynianu sodu 4% w/v | Tak
4.3 | opakowanie bezpośrednie worek jednokomorowy o pojemności 1500ml | Tak
4.4 | Pełna kompatybilność oferowanych wyrobów medycznych z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
5.0 | Roztwór do zabezpieczania cewnika dializacyjnego |  |  | szt. | 2
5.1 | Roztwór do zabezpieczania cewnika dializacyjnego | Tak
5.2 | stężenie cytrynianu trójsodowego 46,7% | Tak
5.3 | 1 ampułka 5ml/1 szt. | Tak
5.4 | Pełna kompatybilność oferowanych wyrobów medycznych z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów zarejestrowanych jako leki. Dokumentem dopuzszczajacym będzie karta cha produktu leczniczego.

## Pak 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Jednorazowe materiały ekspolatacyjne do plazmaferezy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych |  |  | zestaw | 1
1.1 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych | Tak
1.2 | Składający się z jałowych, jednorazowych pakowanych osobno następujących elementów: | Tak
1.2.1 | Plasmafiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 | Tak
1.2.2 | Kaseta integrująca dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu | Tak
1.2.3 | Dren substytucyjny osocza, z czterema przyłączami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu Spike z napowietrzaczem, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer | Tak
1.2.4 | Worek na filtrat o pojemności 10 l, posiadający zawór spustowy | Tak
1.3 | Pełna kompatybilność oferowanego zestawu z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
2.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 1
2.1 | Cewnik dializacyjny w zestawie | Tak
2.2 | Cewnik dwukanałowy,silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
2.3 | Średnica cewnika 11,5 Fr oraz 13,5 Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Długość w obydwu średnicach od 15-24cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak/podać długości
2.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do dializy krótkoterminowej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik do dializy krótkoterminowej |  |  | zestaw | 20
1.1 | Cewnik do dializy krótkoterminowej w zestawie | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu:
1.2.1 | Cewnik dwuświatłowy,szyjny z dostępem udowym, końcówką schodkową, cewnik z poliuretanu, odporny na zginanie bez bocznych otworów o średnicy 12Fr i 14 Fr | Tak
1.2.2 | Igła 18G x 7cm | Tak
1.2.3 | Prowadnik nitinolowy typu J 0,035'' 70cm | Tak
1.2.4 | Rozszerzacz 12Fr x 14cm | Tak
1.2.5 | Rozszerzacz hydrofilowy, rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika | Tak
1.2.6 | Skalpel | Tak
1.2.7 | 2 nasadki iniekcyjne | Tak
1.2.8 | 2 opatrunki do mocowania cewnika | Tak
1.2.9 | Skrzydełko mocujące cewnik | Tak
1.2.10 | Mandryny ułatwiające założenie cewnika | Tak
1.3 | Długości cewnika od 15 do 30cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak/ podać długości
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie 1op/1zestaw | Tak
1.8 | Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu jednorazowego z posiadanym aparatem - system MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek na odleżyny, owrzodzenia, stopę cukrzycową - uniwersalny
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny |  |  | szt | 1200
1.1 | Opatrunek alginianowy | tak
1.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
1.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
1.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
1.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
1.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
1.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
1.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
1.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
1.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
1.11 | Rozmiar: 10 cm x 10 cm | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | określić wielkość op.
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
2.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny |  |  | szt. | 700
2.1 | Opatrunek alginianowy | tak
2.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
2.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
2.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
2.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
2.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
2.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
2.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
2.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
2.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
2.11 | Rozmiar: 15 cm x 15 cm | tak
2.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
2.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | określić wielkość op.
2.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek na odleżyny, owrzodzenia, stopę cukrzycową - uniwersalny
Lp. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny w formie taśmy |  |  | szt. | 330
1.1 | Opatrunek alginianowy | tak
1.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
1.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
1.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
1.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
1.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
1.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
1.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
1.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
1.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
1.11 | Rozmiar: 3 cm x 44 cm | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | określić wielkość op.
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótkoodcinkowa o podwyższonej szytwności (w przypadku złamań i kręgozmyku pourazowego)
| Uwagi dodatkowe: | Wymagany mini-bank
Lp. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24-miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+FxG) | I
1.0 | Grotowkręt kostny Schanz'a |  |  | szt. | 44
1.1 | Sruba transpedikularna typu Schanz'a | tak
1.2 | Dostępne śruby standardowe i wyciągowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.3 | Sruba dwurdzeniowa (rdzeń z gwintem korowym oraz rdzeń z gwintem gąbczastym) | tak
1.4 | Sruba samogwintująca | tak
1.5 | Gwint długości 35-55 mm (co 5 mm, przynajmniej 5 długości do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmierówki jednak obejmować ona musi podany zakres) | tak
| Srednica śrub w zakresie 5-7 mm (przynajmniej 3 srednice w zakresie do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy) | tak
1.6 | Sruba z zaokrąglonym końcem | tak
1.7 | Dostępne śruby o podwójnym gwintowaniu | tak
1.8 | Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „in situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji. | tak
1.9 | Całość w pełni kompatybilna z wyrobami z pozostałych pozycji pakietu. | tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
2.0 | Łącznik grotowkręt-pręt |  |  | szt. | 44
2.1 | Łącznik do połączenia grotowkrętu z prętami - w pełni kompatybilny z pozycjami 1.0 oraz 3.0 | tak
2.2 | Łączniki wieloosiowy, pozawala na maniupulację grotowkrętem w zakresie +/-18 st. | tak
2.3 | Dostępne łączniki boczne i przednie (łączniki przednie stanową jednocześnie ochronę przed przednią końcówką pręta) | tak
2.4 | Łączniki tak zaprojekowane, że grotowkręty (poz. 1.0) oraz pręty (poz. 3.0) są blokowane (dokręcane) od góry | tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
3.0 | Pręt równoległy |  |  | szt. | 22
3.1 | Pręty do łączenia grotowkrętów po tej samej stronie kręgosłupa - w pełni kompatybilne z pozycją 2.0 | tak
3.2 | Dostępne długości 50 - 150 mm (co 25 mm) oraz długość 200 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | tak
4.0 | Poprzeczka-łącznik poprzeczny |  |  | szt. | 11
4.1 | Pręty - stabilizatory ustawiane prostopadle/poprzecznie do prętów równoległych z poz. 3.0, montowane do nich za pośrednictwem łączników z pozycji 5.0 | tak
4.2 | W pełni kompatybilne z łącznikami z pozycji 5.0 | tak
4.3 | W połączeniu z łącznikami z pozycji 5.0 - możliwość płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do prętów równoległych | tak
4.4 | Poprzeczka o mniejszej średnicy niż pręt z pozycji 3.0 | tak
4.5 | Długość: 80 mm | tak
4.5 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
5.0 | Łącznik pręt-poprzeczka |  |  | szt. | 22
5.1 | Łącznik pozwalający na połączenie prętów równoległych (poz. 3.0) z poprzeczką (poz. 4.0) - w pełni kompatybilne z tymi wyrobami | tak
5.2 | Łącznik nakładany na pręt równoległy od boku (tj. nie ma konieczności pierwotnego nawleczenia łącznika na pręt równoległy) | tak
5.3 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty
Zamawiający wymaga aby dla produktów, które są kompletami składającymi się z kilku elementów wycena dotyczyła każdego elementu kompletu
a w rubryce "producent,nazwa i kod" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów kompletu

## Pak 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego
| Uwagi dodatkowe: | Wymagany mini-bank
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24-miesięcy | Cena netto/j.m. | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DXE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | PŁYTKI DO STABILIZACJI PRZEDNIEJ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO |  |  | szt. | 13
1.1 | Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca. Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas. W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów. W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. | tak - całość wg opisu
1.2 | Płytki jedno, dwu, trzy i czteropoziomowe | tak
1.3 | Płytki dwurzędowe | tak
2.0 | ŚRUBY KOROWE |  |  | szt. | 72
2.1 | W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty. | tak - całość wg opisu
2.2 | Dostępne śruby rewizyjne | tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty
Zamawiający wymaga aby dla produktów, które są kompletami składającymi się z kilku elementów wycena dotyczyła każdego elementu kompletu
a w rubryce "producent,nazwa i kod" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów kompletu
`

## Pak 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr:10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna
| Uwagi dodatkowe: | Wymagany mini-bank
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | szacunkowa ilośc zamówienia na okres 24 miesiecy | Cena netto/j.m. | Łączna wartość netto | stawka vat | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F+(DXE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implant międzywyrostkowy dynamiczny |  |  | szt. | 155
1.1 | Implant wykonany z materiału typu PEEK;Założenie implantu nie powodujące uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych;Dostęp jednostronny. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy.Implantacja nie wymagająca dodatkowych mocowań.Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji.Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm) Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | tak - całość wg opisu.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzywyrostkowa sztywna
| Uwagi dodatkowe: | Wymagany mini-bank
Lp. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesiecy | Cena netto/j.m. | Łączna cena netto | stawka vat | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DXE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implant międzywyrostkowy sztywny |  |  | szt. | 70
1.1 | Implant wykonany ze stopu tytanu;Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego( międzykolcowego,nadkolcowego)wyrostków kolczystych;Implan zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach kolczystych;dostępny w różnych wyskościach od 8 mm do 16 mm stopniowane co 2 mm;założenie implantu poprzez zakleszczenie na sąsiednich wyrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz zablokowanie śrubą;implant sterylny-data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia. | tak - całość wg opisu
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

## Pak 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr:12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Strzykawka do podawania żywienia
| Okres/Termin obowiązywania: | do dnia 06-08-2021 od dnia podpisania umowy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 100
1.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
1.2 | przeźroczysty cylinder | Tak
1.3 | trwała, nieścieralna podziałka | Tak
1.4 | z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
1.5 | szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
1.6 | niepirogenna | Tak
1.7 | nietoksyczna | Tak
1.8 | sterylna | Tak
1.9 | pojemność 10 ml | Tak
1.10 | końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit. | Tak
2.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 25100
2.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
2.2 | przeźroczysty cylinder | Tak
2.3 | trwała, nieścieralna podziałka | Tak
2.4 | z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
2.5 | szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
2.6 | niepirogenna | Tak
2.7 | nietoksyczna | Tak
2.8 | sterylna | Tak
2.9 | pojemność minimum 50 ml | wpisać pojemność
2.10 | końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit. | Tak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO; NETTO w PLN (w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby w rubryce "Producent, nazwa własna, numer katalogowy" podane był kody/numery katalogowe wszystkich elementów zaoferowanych przez Wykonawce
Oprócz numeru katalogowego Zamawiający wymaga umieszczenia w formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN, jeśli kod taki jest nadany
Zamawiający wymaga,aby okres przydatności do użycia wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania zamawianego asortymentu;
Wyżej wymienione wymagania (rubryka B1) uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty | [8 empty] | `