## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-06/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Włącznik nożny bipolarny kopułkowy, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny ze wszystkimi generatorami Valleylab Force™ |  | szt | 1
2 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm |  | szt | 25
3 | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta |  | szt | 800
4 | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab |  | szt | 5
5 | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Erbe |  | szt | 2
6 | Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 13 cm, długość robocza 10,2 cm, średnica trzonka 2,4mm |  | szt | 3
7 | Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracujący z 4mm złączem męskim, kompatybilny z generatorami Valleylab, długość 3,5m (sterylizacja parowa) |  | szt | 2
8 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania zespalania i rozdzielania tkanek ( naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowyk), długość trzonu 23 cm, 37 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elerktrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii ręczna: poprzez dociśnięcie dźwigni zamykającej szczęki wciskającej przycisk aktywacyjny lub rękojeść z dźwignią zamykająco/ zatrzaskową i aktywacją przyciskiem na górze narzędzia, z wbudowanym nożem aktywowanym spustem działającym niezależnie od procesu zamykania naczyń, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland, wskazanie w IFU do użycia w zabiegach m.in. kolorektalnych oraz bariatrycznych, kompatybilny z generatorem Valleylab FT10, produkt sterylny jednorazowy, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure. |  | szt | 60
9 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, średnica trzonu 13,5mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem . Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii . |  | szt | 48
10 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure |  |  | 90
11 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem. |  | szt | 72
12 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii |  | szt | 72
13 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37cm, średnica trzonu 5mm, z wbudowanym nożem, z przewodem , trzon obracany o 350 stopni zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3 mm, długość cięcia 18,5 mm. |  | szt | 60
14 | Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu,szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem. Długość 370 mm. Urządzenie wyposażone w haczyk monpolarny. |  | szt | 6
15 | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, dł. 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku pasujący do penset z wtykami okrągłymi |  | szt | 3
16 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłanialny. Czas wchłaniania 180 dni, 2-0, igła 26mm, 1/2 koła, okrągła |  | szt | 60
17 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowe haczyki, wchłanialny. Czas wchłaniania 180 dni, 3-0, igła 26mm, 1/2 koła, okrągła |  | szt | 60
18 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłanialny. Czas wchłaniania 180 dni, 4-0, dł. 30 cm igła 26mm, 1/2 koła, okrągła |  | szt | 60
19 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowe haczyki, niewchłanialny, nitka 2-0, dł. 30 cm igła 26mm, 1/2 koła, okrągła |  | szt | 48
20 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 25x20 cm. |  | szt | 7
21 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 17x10, kształt owalny. |  | szt | 7
22 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Okrągła 9cm. |  | szt | 7
23 | Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin, pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanianymi mikrohaczykami ( monofilament poliestrowy i polilaktydowy ) o wymiarze 12 x 8 cm z klapką prawostronną |  | szt | 8
24 | Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, lewa rozmiar: 15x10 Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm |  | szt | 10
25 | Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, prawa, rozmiar: 15x10 Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm |  | szt | 10
26 | Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, prostokątna rozmiar 15x10cm lub 16x12 cm. Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm |  | szt | 10
27 | Elektroda nożowa ze złączem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 7,0 cm, długość robocza 2,8 cm, średnica trzonka 2,4mm |  | szt | 100
28 | Trokar 5mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej. |  | szt | 250
29 | Trokar 12mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej. |  | szt | 400
30 | Trokar 5mm – 11 mm, jednorazowego użytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej |  | szt | 400
31 | Kaniule jednorazowego użytku śr. 5,11,12mm, dł. 100mm, kaniule stabilizowane z utrzymującym w powłokach skórnych ożebrowaniem, uszczelka zabezpieczająca przed utratą odmy, wbudowany dwupozycjny zawór w kaniuli nr 5 oraz trójpozycyjnym zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 w kaniuli 111 mm i 12 mm. |  | szt | 400
32 | Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 6,4cm x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha |  | szt | 20
33 | Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 15mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 12,7cm x 22,9cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha |  | szt | 24
34 | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L( wymiar klipsa 3,6 mm x 9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt |  | szt | 12
35 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi spiralnymi wkrętami, średnica trzonu 5mm, dł. trzonu 35,5cm. |  | szt | 100
36 | Szew pętlowy z nitką wchłanialną o całkowitej hydrolizie w około 70 dni (+/- 5dni) i grubości 2/0. |  | szt | 100
37 | Igła typu Veressa jednorazowego użytku długość 120mm i 150mm |  | szt | 200
38 | Automatyczne, jednorazowe narzędzie do szwu kapciuchowego |  | szt | 12
39 | Zestaw dostępu do jamy brzusznej z jednego cięcia (optyka 5mm), złożony z elastycznego portu laparoskopowego wykonanego z biokompatybilnego materiału, z 3 kanałami roboczymi, z wbudowanym trójpozycyjnym kranikiem do insuflacji i desuflacji oraz z trzech tępych niskoprofilowych trokarów o średnicy 5mm. |  | szt | 10
40 | Kleszczyki preparacyjne przegubowe jednorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, zakres obrotu 360°, zakres zgięcia 80° średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 31 cm. |  | szt | 6
41 | Kleszczyki do chwytania przegubowe jednorazowego użytku z blokadą przegubu, zakres obrotu 360°, zakres zgięcia 80° średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 31 cm. |  | szt | 6
42 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem i 2,0mm lub 1,5mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający oddzielny przycisk otwierania staplera. |  | szt | 150
43 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem i 2,0mm lub 1,5mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający oddzielny przycisk otwierania staplera. |  | szt | 72
44 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm. |  | szt | 42
45 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 21 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm. |  | szt | 21
46 | Zestaw do przezustnego wprowadzania kowadełka złożony z: wstępnie złamanego kowadełka o średnicy 21mm oraz sondy PVC o długości 90cm |  | szt | 21
47 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm. Długość trzonu 35 cm |  | szt | 60
48 | Zestaw do przezustnego wprowadzania kowadełka złożony z: wstępnie złamanego kowadełka o średnicy 25mm oraz sondy PVC o długości 90cm |  | szt | 50
49 | Laparoskopowe urządzenie do fiksacji siatek przepukliowych . Urządzenie może być obracane o 360 ° wokół własnej osi i może być używane w czterech różnych pozycjach: pozycja nieudzielona przy 0 ° i przegubowa 20 °, 45 ° i 65 ° . Urządzenie wyposażone w tytanowe zszywki o wysykości 4,8 mm |  | szt | 72
50 | Ładunki do urządzenia do fiksacji siatek wyposażone w tytanowe zszywki o wysokości 4,8mm |  | szt | 48
51 | Zestaw staplerowy do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu, 33 mm EEA z technologią DST Series lub równoważną Zszywki 3,5 mm |  | szt | 50
52 | Zestaw staplerowy do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu, 33 mm EEA z technologią DST Series lub równoważną Zszywki 4,8 mm |  | szt | 50
53 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefą docisku o rozmiarze 21mm, 25 mm, 28mm, 31mm, 33mm wysokość w rozmiarze zszywek 3,0 mm; 3,5mm; 4,0 mm |  | szt | 30
54 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefą docisku o rozmiarze 21mm, 25 mm, 28mm, 31mm, 33mm wysokość w rozmiarze zszywek 4,0 mm; 4,5mm; 5,0mm |  | szt | 30
55 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), o długości linii szwów 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45 stopni, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków |  | szt | 60
56 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków |  | szt | 60
57 | Nakładka do staplera elektronicznego chroniąca przed kontaminacją. |  | szt | 72
58 | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 13cm , 26cm , 39 cm średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione.Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca. |  | szt | 24
59 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłanialny . Igła 17mm 3/8 koła długość 15 cm 3-0 . |  | szt | 36
60 | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłanialny. Igła 17mm 3/8 koła długość 15 cm. 4-0 |  | szt | 36
61 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, , 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), o długości linii szwów 60 mm lub 80mm posiadający możliwość zginania w obie strony o 45 stopni, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm . |  | szt | 36
62 | Ładunek do staplera z pozycji 61 |  | szt | 24
63 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, , 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), o długości linii szwów 60 mm lub 80mm posiadający możliwość zginania w obie strony o 45 stopni, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4mm,4,5mm,5mm . |  | szt | 36
64 | Ładunek do staplera z pozycji 63 |  | szt | 24
65 | Siatka anatomiczna 3D z dwiema krzywiznami , transparentna, monofilament polipropylen, pory 1x1,5, waga 117g/m² z oznaczeniem linii środkowej, brak wykończeniadolnej krawędzi, rozmiar 15x10 cm |  | szt | 20
66 | Siatka anatomiczna 3D z dwiema krzywiznami , transparentna, monofilament polipropylen, pory 1x1,5, waga 117g/m² z oznaczeniem linii środkowej, brak wykończenia dolnej krawędzi, rozmiar 16x12 cm |  | szt | 10
67 | Tokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny z karbowaną kaniulą 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, obturator optyczny. Tokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. W zestawie specjalna prowadnica możliwa do zamontowania w kaniuli, pozwalająca na poprowadzenia szydła oraz zamknięcie uszkodzenia powięzi po tokarze |  | szt | 12
68 | Narzędzia- szew powięziowy wielokrotnego użytku do przeciągania różnego rodzaju szwów, tzw. "szydło". Kompatybilne z trokarem z pozycji 67 |  | szt | 1
69 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych. Ilość klipsów średnich w klipsownicy min. 15 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowe, tytanowe. Ergonomiczny uchwyt klipsownicy z ząbkami zapewniającymi wygodny chwyt dla dłoni operatora, prowadnica z przezroczystą osłoną ułatwiającą identyfikacje zużytych klipsów. Rozmiar 9,75; 11,5; 13,0 cala |  | szt | 72
70 | Klipsownica laparoskopowa 10 mm z 20 klipsami w rozmiarze M/L, (wymiar klipsa 3,6 mm x 9,1mm), długość tronu 29 cm |  | szt | 48
71 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z wchłanialnymi zszywkami dł. trzonu 36 cm o średnicy 5mm, czas wchłaniania ok.12 m-cy, 30 zszywek w instrumencie koloru ciemnego pozwalające na lepszą wizualizację, wysokość całkowita zszywki 5,1 mm, wysokość aktywna zszywki 4,1 mm opakowanie 6 szt. Całkowita długośc urządzenia 48-48,5 cm. |  | szt | 6
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data