Psary, dnia 26.02.2020 r.

Zamawiający:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
.................................
(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy:	postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Goląszy Górnej”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytań wraz z zmianami treści SIWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1.
Czy przy wycenie oferty należny się kierować przedmiarem czy tez projektem? Nastąpiły rozbieżności pomiędzy projektem i załączonym przedmiarem (przedmiar nie uwzględnia min. wykonania i montażu 3 szt furtek przy wejściu na teren byłej szkoły od strony parkingu jak również 2 szt bram wjazdowych na teren parkingu ), kolejną rozbieżność polega na uwzględnieniu w przedmiarze wykonania nawierzchni z frezu asfaltowego poz. 42 KNR 231 1401 06 obmiar 520 m kw. dróg gruntowych gr. 10 cm, natomiast projekt przedstawia wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej o pow. ok 300 m.kw, jak również na s. 26 projektu jest zawarta informacja iż, powyższa droga ma zostać wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm. Proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.
Odpowiedź
Wykonawca przy sporządzaniu wyceny oferty powinien posiłkować się przede wszystkim przedmiarami robót podanymi przez Zamawiającego. Wyliczona w ten sposób cena będzie stanowić wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona po odbiorze końcowym robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Pytanie nr 2.
Opis techniczny projektu budowlanego zawiera informacje o wykonaniu ogrodzenia wraz z furtkami
i bramami, natomiast w przedmiarze brak informacji o wykonaniu bram i furtek. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Nie należy ujmować w wycenie ogrodzenia wraz z furtkami i bramami, wycenę należy dokonać na podstawie przedmiarów robót podanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3.
Przedmiar uwzględnia wykonanie dwóch rodzajów ogrodzenia. Przedmiar zawiera ogrodzenie z paneli 3D – 26m oraz wymianę siatki ogrodzeniowej – 21m. Proszę weryfikację ilości i o sprecyzowanie usytuowania poszczególnych typów ogrodzeń.
Odpowiedź
Ogrodzenie będzie wykonywane tylko od północno-wschodniej części działki w granicy z nieruchomością prywatną. Długość ogrodzenia należy przyjąć zgodnie z przedmiarami robót.
Pytanie nr 4.
W przedmiarze w pozycji dotyczącej Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach, brak jest wywozu i utylizacji gruzu. Czy w wycenie należy uwzględnić w/w prace?
Odpowiedź
Koszt wywozu i utylizacji gruzu wliczono w pozycję Lp. 11, 12, 13, 14 przedmiaru robót.
Pytanie nr 5.
W przedmiarze w pozycji Rozebranie murowanych ścian i słupów ogrodzenia 0,984m³, brak jest wywozu
i utylizacji gruzu. Czy w wycenie należy uwzględnić w/w prace?
Odpowiedź
Koszt wywozu i utylizacji gruzu wliczono w pozycję Lp. 11, 12, 13, 14 przedmiaru robót.
Pytanie nr 6.
W przedmiarze w pozycji 12, 13, 14 – Wywóz oraz koszt składowania i utylizacji gruzu przedmiar = 20m³. Wg. Naszych wyliczeń wynika:
Lp.9 – zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 45,0m²*0,05m=2,25m³
Lp.10 – Zerwanie nawierzchni z cegieł – stopnie i murek przed wejściem 18m² x 0,125m = 2,25m³
Lp.11 – Zebranie zanieczyszczeń w pryzmy obmiar =20,00m³
Razem winno być = 25,00m³
Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest prawidłowa ilość i odległość wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórki?
Odpowiedź
W pozycjach Lp. 11, 12, 13, 14 do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót wartość 20,00m³.
Pytanie nr 7.
Zgodnie z pozycją Lp. 26 przedmiaru – Rowki pod krawężniki 195,0m x 0,30 x 0,30 = 17,55m³ gruntu –
W przedmiarze brak pozycji. Pytanie: jaka jest prawidłowa ilość i odległość wywozu i utylizacji gruntu
z wykopu?
Odpowiedź
Wartość obmiaru równą 17,55m³ z pozycji Lp. 26 Rowki pod krawężniki należy dodać do pozycji Lp. 19. Ostateczna wartość jaką należy przyjąć do wyceny w pozycji Lp. 19 wynosi 317,20m³.
Pytanie nr 8.
Pozycja Lp.19 przedmiar robót – Roboty ziemne z wywozem na 1km – pozycja dotyczy wywozu gruntu
z Lp. 16, 17, 18 przedmiar 299,65m³, natomiast w Lp. 20 koszt składowania i utylizacji gruntu z wykopów jest tylko 212,25 m3. Różnica wynosi 87,4m3. Jaka jest prawidłowa ilość gruntu do utylizacji? Jeżeli przedmiar 212.25m³ jest prawidłowy, to gdzie i jak należy zagospodarować 87,43m³?
Odpowiedź
Prawidłowa wartość pozycji Lp. 20 wynosi 317,20m³.
Pytanie nr 9.
W pozycji 46, 47, 48 przedmiaru – Karczowanie drzew oraz Lp 49, 50 – Ścinanie drzew – w przedmiarze brak wywozu i utylizacji pni, gałęzi i karpiny drzew? Jaka jest prawidłowa ilość i odległość wywozu i utylizacji pni, gałęzi i karpiny z wycinki drzew?
Odpowiedź
Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu wycinki posegregowane drewno pod względem grubości złoży w wyznaczonym miejscu w na terenie nieruchomości.
Pytanie nr 10.
Zamawiający żąda aby firma uczestnicząca w powyższym przetargu dysponowała następującym potencjałem technicznym 3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 3.1.1. Za minimalny poziom uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej: - dwie (2) roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, obejmujące budowę polegające na budowie i/lub odbudowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie infrastruktury drogowej: drogi i/lub chodniki i/lub miejsca postojowe, dla której wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
Jeśli chodzi o doświadczenie kierownika budowy Zamawiający zgodnie z SIWZ tabela 3.3 s. 34 niniejszego postępowania wymaga doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych (np. kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na dwóch (2) robotach budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 1000.000,00 zł. brutto, polegających na budowie i/lub odbudowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie infrastruktury drogowej: drogi i/lub chodniki i/lub miejsca postojowe, dla których wydane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie i które zostały ukończone.
Czy wartość nadzorowanych robót przez kierownika budowy, robót lub nadzoru nie powinna wynosić 100.000 zł brutto (kryterium punktowe oferty)?
Odpowiedź
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w rozdziale XXV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert.
Dla wszystkich pozycji w pkt 3.3. Kryterium 3 – doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia – prawidłowa wartość wynosi: (…) nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w Formularzu Ofertowym pkt 4 - Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Prawidłowa wartość w tabeli – nagłówek - wartość zadań wynosi: (…) nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

Wykonawca nie ma obowiązku poprawiania w Formularzu Ofertowym omyłki pisarskiej, o której mowa powyżej.
Pytanie nr 11.
Proszę o informacje dot. zdolności technicznej i zawodowej. Jest rozbieżność w SIWZ jest podane min. 2 roboty o wartości 100.000,00pln brutto, a w formularzu ofertowym jest podana wartość 1 roboty na kwotę 1000.000,00pln, która wartość należy przyjąć za poprawną?
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.

W rozdziale XIX – Wymagania dotyczące wadium:
Ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100)”.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu
i upływa dnia 03.03.2020 r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2020 r.
o godzinie 12:30.

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej.
Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Zastępca Wójta

/-/ Marta Szymiec

Rozdzielnik:
            1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/psary , zakładka dedykowana postępowaniu.
            2. a/a
Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl