*Załącznik nr 1a do SWZ*

**Wykaz cen**

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

**„Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VI oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego”**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.**

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |

|  |
| --- |
| Wycena robót |
| Lp. | Rodzaj prac do wykonania | Przewidywany zakres rzeczowy | Cena ryczałtowa jednostkowa (netto) w zł | Cena netto w zł | PodatekVAT(w %) | Cena brutto w zł |
| **Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej** |
| 1 | Podłączenie grawitacyjne PVC Ø160 mm | 1 096,05 m |  |  | 23 |  |
| 2 | Podłączenie grawitacyjne kamionka Ø150 mm | 137,60 m |  |  | 23 |  |
| 3 | Studzienki rewizyjne | 127 szt. |  |  | 23 |  |
| 4 | Adaptacja szamba na studzienkę rewizyjną | 41 szt. |  |  | 23 |  |
| 5 | Inwentaryzacja powykonawcza | 115 szt. |  |  | 23 |  |
|  | **RAZEM – podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej****(do przeniesienia do formularza oferty pkt 1)** |  | 23 |  |
| **Budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego\*)** |
| 6 | odgałęzienie ul. Pusta 29 | 160 PVC – 7,20 m | X |  | 23 |  |
| 7 | odgałęzienie ul. Pusta 73 | 160 PVC – 7,50 m | X |  | 23 |  |
| 8 | odgałęzienie ul. Północna 7 |  160 PVC – 5,19 m | X |  | 23 |  |
| 9 | odgałęzienie ul. Północna 9 | 160 PVC – 5,40 m | X |  | 23 |  |
| 10 | odgałęzienie ul. Konstytucji 3-go Maja 51 | 160 PVC – 6,98 m | X |  | 23 |  |
| 11 | odgałęzienie ul. Konstytucji 3-go Maja 55 | 160 PVC – 7,60 m | X |  | 23 |  |
| 12 | odgałęzienie ul. Główna 42 | 160 PVC – 4,00 m | X |  | 23 |  |
| 13 | odgałęzienie ul. Główna 50 | 160 PVC – 4,30 m | X |  | 23 |  |
| 14 | odgałęzienie ul. Górna 27 | 160 PVC – 7,00 m | X |  | 23 |  |
| 15 | odgałęzienie ul. Krzywa 3 | 160 PVC – 4,00 m | X |  | 23 |  |
| 16 | odgałęzienie ul. Podleśna 28 | 160 PVC – 23,50 m | X |  | 23 |  |
| 17 | odgałęzienie ul. Piaskowa 103 | 160 PVC – 2,50 m | X |  | 23 |  |
| 18 | odgałęzienie ul. Smugowa 49 B | 160 PVC – 5,40 m | X |  | 23 |  |
| 19 | odgałęzienie ul. Żeromskiego 28 | 160 PVC – 1,80 m | X |  | 23 |  |
| 20 | odgałęzienie ul. Wolna 5 | 160 PVC – 4,47 m  | X |  | 23 |  |
| 21 | odgałęzienie ul. Spalska 100 |  160 PVC – 7,28 m | X |  | 23 |  |
| 22 | odgałęzienie ul. Spalska 69 | 150 KAM – 11,10 m | X |  | 23 |  |
| 23 | odgałęzienie ul. Ogrodowa 89 | 150 KAM – 4,50 m | X |  | 23 |  |
| 24 | odgałęzienie ul. Legionów 144 A | 150 KAM – 8,59 m | X |  | 23 |  |
| 25 | odgałęzienie ul. Dziubałtowskiego 51 | 150 KAM – 2,25 m | X |  | 23 |  |
| 26 | odgałęzienie ul. Długa 51A | 150 KAM – 8,00 m | X |  | 23 |  |
| 27 | odgałęzienie ul. Dolna 19 A | 150 KAM – 4,60 m | X |  | 23 |  |
| 28 | odgałęzienie ul. Piłsudskiego 66 | 150 KAM – 11,00 m | X |  | 23 |  |
| 29 | odgałęzienie ul. Hubala 16 | 150 KAM – 6,80 m | X |  | 23 |  |
|  | **RAZEM - budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego (do przeniesienia do formularza oferty pkt 2)** |  |  |  |

***\*) W cenie odgałęzień kanalizacyjnych należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu, koszt obsługi geodezyjnej m.in. ich wytyczenie, wykonanie szkiców geodezyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp.***

……………………………………………………..

 *(podpis osoby uprawionej do reprezentacji*

**Uwaga**

Dokument należy wypełnić i podpisać **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanych lub podpisem osobistym**

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)