**FORMULARZ OFERTOWY**

**zamawiający: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji**

 **ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, NIP 927-00-09-197**

 **tel. 068/4750816 (dyrektor), fax 068/4750817 (sekretariat)**

 **e-mail:** osir.swiebodzin@interia.pl

**oferent:** ...................................................................................................

 ...................................................................................................

1. **Nazwa zadania:** Remont zalanych pomieszczeń podbasenia – Basen Miejski

Świewoda, ul. Sulechowska 6,66-200 Świebodzin.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Remont zalanych pomieszczeń podbasenia.**

**1. Pomieszczenie w podpiwniczeniu-dezynfekcja ze zmyciem posadzek.**

-dezynfekcja i mycie pomieszczeń zalanych ściekami - 567.338m2

**2.Stacja uzdatniania wody.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 8.174m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 8,174m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 8.174m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 147.017m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 5.832m2

**3. Pomieszczenie warsztatu.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 3.300m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 3.300m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 3.300m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 59.622m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 1.800

**4. Wentylatorownia.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 9.654m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 9.654m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 9.654m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 173.090m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 5.881m2

**5.Rozdzielnia elektryczna.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 3.506m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 3.506m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 3.506m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 63.450m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 3.126m2

**6.Korytarz.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 15.134m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 15.134m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 15.134m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 292.932m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 37.265m2

**7. Pomieszczenie socjalne.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 4.644m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 4.644m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 4.644m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 83.344m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 1.800m2

**8. Magazyn oleju.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 3.312m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 3.312m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 3.312m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 59.834m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 1.800m2

**9. Kotłownia**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 4.196m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 4.196m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 4.196m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 102.453m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 7.753m2

**10. Biuro.**

-skasowanie wykwitów (zacieków). Usunięcie gładzi - 3.188m2

-tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego, wykonanie ręczne na stropach na podłożu z tynku - 3.188m2

-gruntowanie podłoży preparatami - 3.188m2

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 59.265m2

-zabezpieczenie drzwi folią - 1.800m2

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2017r
2. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015r poz. 2164 z późn. zm), art. 44, art. 53 ust.1 i art. 162 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z póź. zm. oraz Zarządzenia nr 678/B/2017 Burmistrza Świebodzina z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych.
3. Termin składania ofert: do dnia 06.10.2017r.
4. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5. Osoba upoważniona do udzielania informacji w przedmiocie zamówienia mgr Jarosław Aszakiewicz-Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, ul. Sikorskiego 25.
6. W związku z otrzymaną ofertą na wykonanie zadania pn. Remont zalanych pomieszczeń podbasenia – Basen Miejski „Świewoda”, ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami szczegółowego opisu zamówienia na kwotę:

brutto: ................................. słownie: ....................................................................................

w tym należny podatek VAT: ......................................... słownie: .....................................................................................................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia zostanie przez nas dotrzymany.
4. Oświadczamy, że nasze dane firmy są zgodne z KRS/wypisem działalności gospodarczej\* nr .......................................................................................................

Nasze dane:

Pełna nazwa firmy: .......................................................................................................

Nr NIP i REGON: .......................................................................................................

\* niepotrzebne skreślić