Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1  – Aparaty do podaży, kraniki trójdrożne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do podaży płynów infuzyjnych; z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. |  | szt. | 175 000 |  |  |  |
| 2 | Aparat bursztynowy do podaży płynów infuzyjnych; z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. |  | szt. | 2 400 |  |  |  |
| 3 | Aparat do przetaczania krwi: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem 200 mikrometrów zabezpieczonym klapką. |  | szt. | 3 600 |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do linii dożylnej bez portu bocznego dł. min. 150 cm. |  | szt. | 3 100 |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych: ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr o dużej powierzchni, filtr przeciwbakteryjny 0,45 µm, port posiadający końcówkę luer-lock, samozamykający się korek portu, zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed wyciekaniem płynów po odłączeniu strzykawki. |  | szt. | 19 400 |  |  |  |
| 6 | Aparat do podaży płynów infuzyjnych z zaworem bezigłowym poniżej komory kroplowej do podaży bolusa; z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; zastawka bezigłowa umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. |  | szt. | 8 100 |  |  |  |
| 7 | Aparat do podaży płynów infuzyjnych z zaworem bezigłowym powyżej komory kroplowej; z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; zastawka bezigłowa umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 8 | Kranik trójdrożny – bez przedłużacza. Wykonany z poliamidu. Pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo ruchomą nakrętką typu Lock, zapewniającą bezpieczne połączenie linii; z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 45 stopni; odporny na bardzo agresywne leki, cytostatyki oraz tłuszcze. Dostępny w min. czterech kolorach. |  | szt. | 5100 |  |  |  |
| 9 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 25 cm o średnicy 1,2mm x 2,2mm. Wykonany z poliamidu. Pokrętło obracane o 360 stopni, z osiowo ruchomą nakrętką typu Lock zapewniającą bezpieczne połączenie; wyczuwalne położenie pokrętła co 45 stopni; odporny na bardzo agresywne leki, cytostatyki oraz tłuszcze. Kolor pokrętła niebieski. |  | szt. | 3600 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  – Worki ileostomijne, colostomijne, urostomijne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki ileostomijne: przezroczyste, jednoczęściowe, śr. 60mm, z możliwością docinania wielkości otworu lub worek ileostomijny, przeźroczysty, jednoczęściowy rozmiar (do cięcia) 10-76 mm |  | szt. | 700 |  |  |  |
| 2 | Worki ileostomijne przeźroczyste, dwuczęściowe, śr.60mm, z możliwością docinania wielkości otworu z płytkąlub worki ileostomijnem przeźroczyste, w systemie dwuczęściowym, o średnicy otworu w worku i średnicy pierścienia w płytce 70 mm, z możliwością przecięcia otworu w zakresie 15-62mm lub worek ileostomijny, otwarty, przeźroczysty, zamykany na rzep, płytka elastyczna dostosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, rozmiar do cięcia 70/10-65mm |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 4 | Worki ileostomijne, pooperacyjne, jednoczęściowe s. 100mm z możliwością docinania wielkości otworu |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Worki colostomijne, przeźroczyste, jednoczęściowe śr.60mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-70mm z możliwością przecięcia otworu w zakresie 20-60 mm |  | szt. | 35 |  |  |  |
| 6 | Worki urostomijne, przeźroczyste, jednoczęściowe śr.60mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-76mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-66mm z możliwością docinania wielkości otworu |  | szt. | 350 |  |  |  |
| 7 | Worki urostomijne, przeźroczyste, dwuczęściowe śr. 60mm z możliwością docinanaia wielkości otworu z płytką |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Worek jednoczęściowy z filtrem i zapinka do zaopatrzenia stomii wklęsłej, przylepiec o właściwościach gojących i ochronnych, worek odporny na wilgoć, z kieszonką umożliwiającą schowanie odpływu do worka w rozmiarach 22-38mm |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 10 | Pierścień uszczelniający, zapobiegający podciekaniu treści jelitowej, chroniący skórę wokół stomii, plastyczny |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | Pierścień uszczelniający w paskach z aloesem, poprawia przyleganie przylepca do skóry, zabezpiecza przed nagłym odklejeniem płytki i wyciekiem, utrzymuje sprzęt w pożądanej pozycji |  | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych składający się z dwóch obręczy o średnim stopniu twardości (zieloną obręczą dystalną do wnętrza rany) i białą obręczą (proksymalną) połączonych trwałym bezlateksowym poliuretanem tworzącym rękaw o dł. ok. 19 cm. Górna obręcz podwójna, ułatwiająca regulację stopnia retrakcji. Długość linii cięcia/ rozmiar 5- 9 cm/M. |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Oznaczniki silikonowe do podnoszenia naczyń i nerwów, w różnych kolorach, sterylne. |  | szt. | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  – Retraktor ran chirurgicznych, oznaczniki

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy