Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/25/24 Sucha Beskidzka, dnia 22.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na **Dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka typu beret ściąganego gumką, wykonany z polipropylenu o gramaturze 18g/m2 i średnicy ok 53cm?

**Odp. Nie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.**

**Pakiet 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka typu harmonijka o gramaturze 13g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczki chirurgicznej trójwarstwowej o gramaturze każdej warstwy 25g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 3** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład higieniczny posiadał dwie taśmy przylepne.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Podkładu chłonnego o parametrach: rozmiar 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 g?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 90 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 220cm x 100cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o chłonności 4500ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu pokrytego włókniną o gramaturze 20g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca z folii o grubości 0,035mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 9 –** Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm

Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 10 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany indywidualnie po 1 szt w opakowaniu zbiorczym a’100szt?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 10 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przezroczysty?

**Odp. NIE.**

**Pakiet 3, pozycja 11 –** Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę o długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem podanych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 11 –** Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę perforowane co 38cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej składający się z powłoki 210 x 160cm, powłoczki 70 x 80cm, prześcieradła 150 x 210cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 lub 40g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza 40g/m2.**