## Zalacznik_nr_4
Pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do aorty brzusznej CPV: 33184200 - 5
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
3 | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] | TAK | _
4 | możliwość zaopatrywania szyji tętniak o dużej średnicy tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75⁰ | TAK | _
5 | w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr] | TAK | _
6 | do każdego zestawu stent graftów dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy z możliwością doprężania do 45 [mm0 (jeden rozmiar balonu do wszytkich średnic stentgraftów) | TAK | –
7 | moduły stengrafu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poliestru o wysokiej gęstości | opisać | 1.2
8 | oferowany model stent graft posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stent graft) | TAK, opisać/ NIE | 5/0
9 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację w odcinku aorty brzusznej | TAK | –
10 | dostępny przedział średnic aortalnych min. 23-35[mm] | podać zakres średnic w [mm] | [1,2]
11 | dostępny przedział średnic biodrowych min.10-28 [mm] | podać zakres średnic w [mm] | _
12 | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi | Tak/NIE | 3/0
13 | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u wykonawcy, max 24 [h] | TAK | –
14 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stentgraftu w pakiecie | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do aorty pierwsiowej CPV: 33184200 - 5
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
4 | do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich oferowanych średnic stentgraftów) | TAK | –
5 | system wprowadzający dla wszystkich oferowanych i wymaganych średnic, max. 25 [Fr] | TAK | –
6 | konstrukcja na bazie koron nitinolowych pokrytytch dzianiną poliestrową, brak metalowych połączeń pomiędzy koronami (tzw."rozpórek wspierających") | TAK | –
7 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe do wprowadzania stentgraftu o średnicach w przedziale min.: 22 - 26 [Fr] w zestawie | TAK | –
8 | stentgraft posiadający system fiksacji proksymalnej uwalniany po ostatecznym pozycjonowaniu stentgraft'u | TAK | –
9 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stentgraftów | TAK/NIE | 3/0
10 | minimalny wymagany przedział średnic, min.: 22 - 44 [mm] | TAK, podać | –
11 | dostępna średnica 46 [mm] potwierdzona katalogiem producenta | TAK/NIE | 5/0
12 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
13 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy stacji roboczej wraz oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stentgraftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania na wyłaczny koszt Wykonawcy - odbiór stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy CPV: 33184200 - 5
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | siateczkowy stent szyjny oparty na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu - stent o konstrukcji dwuwarstwowej | TAK | –
3 | zewnętrzna porowata powłoka typu MicroNet lub równoważne | TAK | –
4 | średnica porów - max. 180 [µm] | TAK | –
5 | instrukcja używania w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | samorozprężalny stent do tętnic szyjnych zapobiegający mikroembolizacji w okresie około zabiegowym i pozabiegowym | TAK | –
7 | długość shaftu 135 [cm] | TAK | –
8 | stent współpracujący ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami neuroprotekcyjnymi | TAK | –
9 | dostępna wersja Rx stentu o średnicy 6 F kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK/NIE | 1/0
10 | wymagany zakres nominalnych średnic od: 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
11 | wymagany nominalnych długości stentu: od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
12 | bezpieczeństwo stosowania stentu (definiowane jako poniżej lub równe 1 % neurologicznych powikłań 30-dniowych) potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
Wyroby medyczne do zabiegów elektrofizjologicznych - CPV: 33.12.41.30-5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do nakłucia transseptalnego
1 | Producent | podać | –
2 | Nazwa | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | W zestawie, min.: introducer z zastawką i portem bocznym, koszulka transseptalna, rozszerzadło i prowadnik | TAK, podać | –
5 | Dostępne długości koszulek transseptalnych, min. 63, 81 cm | TAK, podać | [1,2]
6 | Dostępne rozmiary koszulek transseptalnych, min. 8F i 8,5F | TAK, podać | [1,2]
7 | Dostępne, min 5 krzywizn dla prawego przedsionka | TAK, podać | [1,2]
8 | Dostępne, min 5 krzywizn dla lewego przedsionka | TAK, podać | [1,2]
Igła do punkcji transseptalnej
9 | Producent | podać | –
10 | Nazwa | podać | –
11 | Numer katalogowy | podać | –
12 | Igła do punkcji transseptalnej w pełni kompatybilna z ww. zestawem do nakłucia transseptalnego | TAK | –
13 | Dostępne, min. 3 różne krzywizny igieł | TAK, podać | [1,2]
14 | Dostępne, min. 4 różne długości igieł | TAK, podać | [1,2]
15 | Dostępne, min. dwa rodzaje ostrości igieł: standardowa oraz o specjalnym ostrym zakończeniu | TAK, podać | [1,2]
Koszulki transseptalne sterowalne
16 | Producent | podać | –
17 | Nazwa | podać | –
18 | Numer katalogowy | podać | –
19 | Średnica 8,5 F | TAK | –
20 | Dostępne długości, min. 40, 61, 71, 82 cm | TAK, podać | [1,2]
21 | Kompatybilność z igłami transseptalnymi o różnych długościach | TAK | –
22 | Dostępne trzy krzywizny do wyboru | TAK | –
23 | Zagięcie dwukierunkowe | TAK/nie | 1/0
24 | Kompatybilne z prowadnikiem, max. 0.032 | TAK | –
Elektroda endokawitarna diagnostyczna o stałym kształcie do mapowania zatoki wieńcowej
25 | Producent | podać | –
26 | Nazwa | podać | –
27 | Numer katalogowy | podać | –
28 | Elektroda o stałym kształcie, niesterowalna, 10 biegunowa | TAK | –
29 | Dostępne, min. 3 różne krzywizny oraz dodatkowo krzywizna dedykowana do zatoki CSL dostepne zarówno w rozmiarze 5F oraz 6F | TAK, podać | –
30 | Elektroda dedykowana do dostępu górnego | TAK | –
31 | Dostępne, mni. 4 rozstawy biegunów | TAK, podać | [1,2]
32 | Dostępne, min. 2 sztywności elektrod | TAK, podać | –
Elektroda endokawitarna diagnostyczna o zmiennej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej
33 | Producent | podać | –
34 | Nazwa | podać | –
35 | Numer katalogowy | podać | –
36 | Elektroda diagnostyczna o zmiennej krzywiźnie, rozmiar 6F, 10 biegunowa do mapowania zatoki wieńcowej | TAK | –
37 | Długość elektrody min. 115 cm | TAK, podać | [1,2]
38 | Kształt elektrody typu CSL | TAK | –
Kabel połączeniowy
39 | Producent | podać | –
40 | Nazwa | podać | –
41 | Numer katalogowy | podać | –
42 | Kable połączeniowe kompatybilne z ww. elektrodami diagnostycznymi | TAK | –
...................................... |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
Wyroby medyczne do krioablacji- CPV - 31.71.11.40-6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Elektroda do krioablacji punktowej
1 | Producent | podać | –
2 | Nazwa | podać | –
3 | Numer katalogowy | podać | –
4 | Elektrody do krioablacji punktowej kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego ablatorem CryoCath | TAK | –
5 | Dostępne średnice, min. 7F oraz 9F | TAK, podać | [1,2]
6 | Dostępne długości elektrod, min. 90 oraz 108 cm | TAK, podać | [1,2]
7 | Dostępne krzywizny, min. 49, 55, 60, 66 mm | TAK, podać | [1,2]
Elektroda do krioablacji balonowej
8 | Producent | podać | –
9 | Nazwa | podać | –
10 | Numer katalogowy | podać | –
11 | Elektrody do krioablacji balonowej kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego ablatorem CryoCath | TAK | –
12 | Dostępne średnice rozprężonego balonu, min. 23 oraz 28 cm | TAK, podać | [1,2]
13 | Odchylenie dwukierunkowe 45 stopni | TAK | –
14 | Czujnik temperatury monitorujący temperaturę środka chłodzącego | TAK | –
Elektroda Lasso do mapowania żył płucnych wspólpracująca z cewnikiem do krioablacji balonowej
15 | Producent | podać | –
16 | Nazwa | podać | –
17 | Numer katalogowy | podać | –
18 | Dostępne średnice pętli, min. 15 oraz 20 mm | TAK, podać | [1,2]
19 | Średnica elektrody: 3,3 F | TAK | –
Przewód elektryczny do elektrody krioablacyjnej
20 | Producent | podać | –
21 | Nazwa | podać | –
22 | Numer katalogowy | podać | –
23 | Przewód elektryczny do ww. elektrody punktowej | TAK | –
24 | Przewód sterylny | TAK/NIE | 1/0
Przewód gazowy do elektrody krioablacyjnej
25 | Producent | podać | –
26 | Nazwa | podać | –
27 | Numer katalogowy | podać | –
28 | Przewód gazowy do ww. elektrody punktowej | TAK | –
29 | Przewód sterylny | TAK/NIE | 1/0
Koszulka sterowalna do wprowadzania elektordy ablacyjnej
30 | Producent | podać | –
31 | Nazwa | podać | –
32 | Numer katalogowy | podać | –
33 | Koszulka sterowalna do wprowadzania ww. elektrody ablacyjnej | TAK | –
34 | Średnica wewnętrzna koszulki: 12F | TAK | –
35 | Dołączony rozszerzacz ułatwiający wprowadzenie koszulki do naczyń krwionośnych | TAK | –
36 | Maksymalny kąt odchylenia, min. 135 stopni | TAK, podać | [1,2]
37 | Znacznik nieprzepuszczalny promieni RTG zapewniajacy widoczność w fluroskopii | TAK | –
Kabel połączeniowy do elektrody Lasso
38 | Producent | podać | –
39 | Nazwa | podać | –
40 | Numer katalogowy | podać | –
41 | Kabel połączeniowy do ww. elektrody Lasso | TAK | –
42 | Długość, min. 2 m | TAK, podać | [1,2]
Zestaw do usuwania elektordy do krioablacji balonowej
43 | Producent | podać | –
44 | Nazwa | podać | –
45 | Numer katalogowy | podać | –
46 | Zestaw do usuwania ww. elektrody do krioablacji balonowej, składający się ze strzykawki wraz z drenem połączeniowym umożliwiającym połączenie strzykawki z końcówką połączenia gazowego do krioablacji | TAK | –
...................................... |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik_nr_5
Pakiet 1
Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | stentgraft do aorty brzusznej | 20 | sztuk
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
..............................., dnia …...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Stentgraft do aorty piersiowej | 20 | sztuk
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
..............................., dnia …...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy | 100 | sztuk
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
..............................., dnia …...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Zestaw do nakłucia transseptalnego | 200 | sztuk
2 | Igła do punkcji transseptalnej | 200 | sztuk
3 | Koszulki transseptalne sterowalne | 30 | sztuk
4 | Elektroda endokawitarna diagnostyczna o stałym kształcie do mapowania zatoki wieńcowej | 90 | sztuk
5 | Elektroda endokawitarna diagnostyczna o zmiennej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej | 150 | sztuk
6 | Kabel połaczeniowy do elektrod diagnostycznych | 6 | sztuk
Łączna wartość brutto:
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
..............................., dnia …...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | Elektorda do krioablacji punktowej | 10 | sztuk
2 | Elektorda do krioablacji balonowej | 90 | sztuk
3 | Elektroda Lasso do mapowania żył płucnych współpracująca z cewnikeim do krioablacji balonowej | 80 | sztuk
4 | Przewód elektryczny do elektrody krioablacyjnej | 5 | sztuk
5 | Przewód gazowy do elektrody krioablacyjnej | 110 | sztuk
6 | Koszulka sterowalna do wprowadzania elektrody ablacyjnej | 95 | sztuk
7 | Kabel połączeniowy do elektrody Lasso | 2 | sztuk
8 | Zestaw do usuwania elektrody do krioablacji balonowej | 3 | sztuk
Łączna wartość brutto:
UWAGA DOTYCZĄCA PAKIETU 5: Butla z gazem do posiadanego przez Zamawiającego krioalatora CryoCath - Wykonawca zobowiązany jest w ramach Pakietu nr 5 na własny koszt i we własnym zakresie w okresie trwania umowy do wymian butli z gazem
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: |  | Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
..............................., dnia …...........................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy