FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część 1

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
|  | Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride | G0513 | Opakowanie 100 mg | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 2

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
|  | Paski testowe Accutrend Triglycerides Paski pomiarowe do ilościowego pomiaru triglicerydów w zakresie: 70 - 600 mg/dl Pomiar dokonywany za pomocą analizatora: Accutrend i Accutrend Plus. Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 13 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub Zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia. | 128637 | Opakowanie 25 sztuk | 14 |  |  |  |
|  | Paski testowe Accutrend Cholesterol Paski testowe używane do oznaczania ilościowego cholesterolu w zakresie: 150-300mg/dl (3,88 - 7,75 mmol/L) Pomiar dokonywany za pomocą analizatora: Accutrend i Accutrend Plus/ GC/GCT/DM Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 13 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub Zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia. | 125151 | Opakowanie 25 sztuk | 14 |  |  |  |
|  | Paski testowe Accutrend Glukoza Paski do oznaczania stężenia glukozy we krwi. Pomiar dokonywany za pomocą analizatora: Accutrend i Accutrend Plus/ GC/GCT/DM Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 13 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub Zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia. | 125150 | Opakowanie 25 sztuk | 14 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 3

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
|  | Odczynnik do analiz sekwencjonowania Nowej Generacji DNA (MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle)). MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle) zestaw odczynników do 175 cykli sekwencjonowania w systemie MiSeq. Zawiera: płytkę z odczynnikami Paired-End (150 cykli), komorę przepływową MiSeq (Flow Cell) i bufor płuczący (Wash Buffer). Zestaw skonfigurowany z aparatem do Sekwencjonowania Nowej Generacji MiSeq® System, który jest na wyposażeniu Katedry. | MS-102-3003 | szt. | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 4

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
|  | 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, synonimy (2,2-diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl, DPPH, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical, C18H12N5O6, Mcz 394,32 | D9132-1G | opakowanie – 1 gram | 1 |  |  |  |
|  | Ferrozine, 3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazyne-p,p’-disulfonic acid monosodium salt hydrate, synonimy (FerroZine Iron Reagent, PDT disulfonate monosodium salt hydrate, C20H13N4NaO6S2 · xH2O | 160601-1G | opakowanie – 1 gram | 1 |  |  |  |
|  | Bromelain from pineapple stem (aktywność 5-15 units/mg protein). Zawartość białka 30-50% (oznacz. metodą biuretową). Lyophilized powder. | B5144-100U | opakowanie (100 U) | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30% Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 (30% roztwór akryloamidów i bisakryloamidu, 37,5:1). Roztwór o wysokim stopniu czystości 99,9% (2 x 500 mL). | 1610159 | zestaw (2 x 0,5 litra) | 1 |  |  |  |
| 2. | Resolving Gel Buffer for PAGE. 1.5M Tris-HCl, pH 8.8. | 1610798 | butelka – 1 litr | 2 |  |  |  |
| 3. | Stacking Gel Buffer for PAGE. 0.5M Tris-HCl, pH 6.8. | 1610799 | butelka – 1 litr | 1 |  |  |  |
| 4. | 10% (w/v) Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Solution (roztwór dodecylosiarczanu sodu). Roztwór bardzo oczyszczony, przygotowany z wykorzystaniem wody 18M(, brak wykrywania aktywności RNazy. | 1610416 | butelka - 250 mL (mililitrów) | 1 |  |  |  |
| 5. | 2 x Laemmli Sample Buffer, (stężony bufor Laemmliego do rozdziału SDS-PAGE, brak (-merkaptoetanolu). | 1610737 | butelka - 30 mL (mililitrów) | 1 |  |  |  |
| 6. | Native Sample Buffer for Protein Gels. Skład buforu: 62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 40% glycerol, 0.01% bromophenol blue. | 1610738 | butelka - 30 mL (mililitrów) | 1 |  |  |  |
| 7. | Tricine Sample Buffer for Protein Gels. Skład buforu: 200 mM Tris-HCl, pH 6.8, 40% glycerol, 2% SDS, 0.04% Commassie Blue G-250. | 1610739 | butelka - 30 mL (mililitrów) | 1 |  |  |  |
| 8. | 10 x Tris/Glycine/SDS Buffer (stężony bufor Tris/Glycine/SDS). Skład buforu: 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0.1% SDS, pH 8.3. | 1610772 | opakowanie - 5 litrów (opakowanie z kranikiem), cube with pouring spout | 1 |  |  |  |
| 9. | 10x Tris/Glycine Buffer for Western Blots and Native Gels (10 x stężony bufor Tris/Glycine). Skład buforu: 25 mM Tris, 192 mM glycine, pH 8.3. | 1610734 | butelka – 1 litr | 1 |  |  |  |
| 10. | 10 x Tris/Tricine/SDS Running Buffer. Skład buforu: 100 mM Tris, 100 mM Tricine, 0.1% SDS, pH 8.3. | 1610744 | butelka – 1 litr | 1 |  |  |  |
| 11. | 12% Mini-Protean( TGXTM Precast Protein Gels, 10-well, 30 (l, gel 8.6 x 6.7 cm (WxL). Long-life TGX (Tris-Glycine eXtended). | 4561043 | opakowanie = 10 sztuk | 1 |  |  |  |
| 12. | 8-16% Mini-Protean( TGXTM Precast Protein Gels, 10-well, 30 (l, gel 8.6 x 6.7 cm (WxL). Long-life TGX (Tris-Glycine eXtended). | 1611064 4561103 | opakowanie = 10 sztuk | 1 |  |  |  |
| 13. | 2-D SDS-PAGE Standards (Standardy 2D SDS-PAGE). Zakres mas cząsteczkowych 76 000-17 500 Da i pI 4,5-8,5 (mieszanina białek: myoglobin, trypsin inhibitor, CA, GAPDH, actin, BSA and conalbumin). | 1610320 | fiolka - 500 (l (mikrolitrów) | 1 |  |  |  |
| 14. | ReadyPrepTM Overlay Agarose. 0.5% agaroza (o niskiej temperaturze topnienia) rozpuszczona w 1 x Tris/Glycine/SDS i 0.003% bromophenol blue (błękit bromofenolowy) (do wpolimeryzowania pasków IPG na żele w celu przeprowadzenia elektroforezy 2-DE). | 1632111 | butelka - 50 mL (mililitrów) | 1 |  |  |  |
| 15. | Silver Stain Kit, (zestaw do barwienia srebrem rozdzielonych elektroforetycznie białek). Zestaw składa się z koncentratów utleniacza, odczynnika srebrowego i wywoływacza, do barwienia 24 dużych żeli lub 48 żeli małych. | 1610443 | zestaw | 1 |  |  |  |
| 16. | IPG ReadyStripTM, pH 3-10 (18 cm, pH 3-10, paski z immobilizowanym gradientem pH (IPG) do separacji białek w pierwszym wymiarze (IEF)). | 1632032 | opakowanie = 12 pasków | 3 |  |  |  |
| 17. | IPG ReadyStripTM, pH 4-7 (18 cm, pH 4-7, paski z immobilizowanym gradientem pH (IPG) do separacji białek w pierwszym wymiarze (IEF)). | 1632034 | opakowanie = 12 pasków | 1 |  |  |  |
| 18. | 100xBioLyte® 3/10 Ampholyte, 1 mL, 100x, szeroki zakres pH (~3,5-9,5) amfolitów (ampholytes), wykorzystywany do izoelektrycznego ogniskowania białek (IEF) na paskach żelowych IPG ReadyStripTM, pH 3-10. | 1632094 | fiolka - 1 mL (mililitr) | 1 |  |  |  |
| 19. | RC DCTM Protein Assay Kit I. Colorimetric assay kit, includes RC Reagents Package, DC™ Protein Assay Reagents Package, bovine γ-globulin standard; 450 standard assays. | 5000121 | zestaw (450 oznaczeń) | 1 |  |  |  |
| 20. | ReadyPrepTM 2-D Cleanup Kit for IEF, 50 preps. W zestawie znajdują się 2 odczynniki strącające, 2 odczynniki do płukania i dodatkowy odczynnik. Zestaw na 50 x 100 (l próbek białek, każda do 500 (g białka. Zestaw wykorzystany do oczyszczania i zagęszczania białek przed izoelektrycznym ogniskowaniem (IEF). | 1632130 | zestaw (50 prób) | 1 |  |  |  |
| 21. | ReadyPrepTM 2-D Starter Kit Rehydratation/Sample Buffer. Bufor do rehydratacji białek stosowany podczas izoelektrycznego ogniskowania białek (IEF). Skład buforu: 8M mocznik, 2% CHAPS, 50 mM DTT, 0.2% BioLyte( pH 3-10 ampholyte, 0.001% bromophenol blue. | 1632106 | fiolka - 10 mL (mililitrów) | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część 6

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
| 1. | Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride | G0513 | Opakowanie 100 mg | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 7

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= ExG |
|  | Bufor 0,5M Tris-HCl o pH 6.8, do żelu zagęszczającego (elektroforeza) | 1610799 | butelka – 1 litr | 2 |  |  |  |
|  | Bufor 1,5M Tris-HCl o pH 8.8, do żelu rozdzielającego (elektroforeza) | 1610798 | butelka – 1 litr | 2 |  |  |  |
|  | Żel poliakrylamidowy, 12% - 10 studzienek - wymiary: 8,6x6,7 cm - kompatybilne z systemem Mini-PROTEAN | 4561043 | opakowanie – 10 żeli | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |