## Arkusz1
| Zadanie nr 1 |  |  |  | 36 miesięcy |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
Część A: Dostawa podłoży oraz materiałów pomocniczych do diagnostyki mikrobiologicznej.
| 1 | Agar Columbia z 5% krwią baranią |  |  | 100 | 200 |  |  | 8
| 2 | Podłoże czekoladowe zapewniające wzrost szczepów o wysokich wymaganiach należących do rodzaju Neisseria, Haemophilus i Streptococcus pneumoniae |  |  | 20 | 220 |  |  | 8
| 3 | Podłoże czekoladowe zapewniające wzrost Neisseria gonorrhoeae i Neisseria menigitidis |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
| 4 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów produkujących β-laktamazy typu ESBL bezpośrednio z materiału |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
| 5 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów produkujących karbapenemazy |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
| 6 | Wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów. |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
| 7 | Podłoże Mueller-Hinton z kloksacyliną |  |  | 20 | 20 |  |  | 8
| 8 | Testy do hodowli, identyfikacji, oceny ilościowej oraz oznaczania lekowrażliwości na min 8 antybiotyków Mycoplasma i Ureoplasma. Test kompletny. Osobne dołki do lekowrażliwości dla Mycoplasma i Ureaplasma. |  |  | 25 | 20 |  |  | 8
| 9 | Bezwodny wkład do anaerostatu generujący warunki beztlenowe |  |  | 10 | 420 |  |  | 23
| 10 | Bezwodny wkład do anaerostatu generujący warunki mikroaerofilne |  |  | 10 | 70 |  |  | 23
| 11 | Paski wskaźnikowe- indykator warunków beztlenowych |  |  | 50 | 3 |  |  | 23
| 12 | Podłoże Brucella z krwią do izolacji drobnoustrojów bezwzględnie beztlenowych. |  |  | 20 | 80 |  |  | 8
| 4 | Podłoże zapewniające wzrost Gardnerella |  |  | 20 | 90 |  |  | 8
| 5 | Podłoże do hodowli Enterococcus |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
| 6 | Podłoże Mac Conkeya z fioletem krystalicznym |  |  | 100 | 90 |  |  | 8
| 7 | Podłoże z mannitolem i NaCl do izolacji i wstępnej identyfikacji gronkowców |  |  | 20 | 350 |  |  | 8
| 8 | Podłoże Sabourand z gentamycyną i chloramfenikolem |  |  | 20 | 350 |  |  | 8
| 9 | Podłoże stałe do namnażania pałeczek Salmonella i Shigella |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
| 10 | Podłoze Schaedlera z 5% krwią baranią do izolacji bakterii beztlenowych |  |  | 20 | 200 |  |  | 8
| 11 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych, Schaedler z dodatkiem neomycyny i wankomycyny |  |  | 20 | 160 |  |  | 8
| 12 | Podłoże chromogenne do różnicowania drobnoustrojów z moczu |  |  | 100 | 80 |  |  | 8
| 13 | Podłoże do ostatecznej identyfikacji paciorkowców z grupy B |  |  | 20 | 110 |  |  | 8
| 14 | Podłoże chromogenne do oznaczania Enterococcus opornych na wankomycynę |  |  | 20 | 75 |  |  | 8
| 15 | Optochina |  |  | 2 x 30 krążków | 50 |  |  | 8
| 16 | Podłoże do hodowli Yersinia |  |  | 20 | 30 |  |  | 8
| 17 | Podłoże do izolacji Campylobacter |  |  | 20 | 40 |  |  | 8
| 18 | Podłoże do wybiórczej izolacji Clostridium difficile |  |  | 20 | 10 |  |  | 8
| 19 | Bulion zapewniający wzrost Streptococcus agalactiae bezpośrednio z materiału |  |  | 20 | 70 |  |  | 8
| 20 | Płytki do posiewów powietrza sterylizowane irradiacyjnie TSA |  |  | 100 | 50 |  |  | 23
| Razem dla części A | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część B: Dostawa podłoży do określania lekowrażliwości.
| 1 | RPMI AGAR 90mm |  |  | 20 | 50 |  |  | 8
| 2 | RPMI AGAR 140mm |  |  | 10 | 15 |  |  | 8
| 3 | MH Ag+5% HBl+NAD |  |  | 20 | 150 |  |  | 8
| 4 | MUELLER HINTON E AGAR 90mm |  |  | 100 | 250 |  |  | 8
| Rzaem dla części B | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część C: Dostawa e-testów.
| 1 | AMIKACIN 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 2 | AMOXICILLIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 3 | AMOXI/CLAV 2/1 256 |  |  | 30 | 20 |  |  | 8
| 4 | AMPHOTERICIN 32 |  |  | 30 | 15 |  |  | 8
| 5 | AMPI/SULB 2/1 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 6 | AMPICILLIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 7 | ANIDULAFUNGINA 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 8 | AZITHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 9 | BENZYLPENICIL 32 |  |  | 30 | 15 |  |  | 8
| 10 | CASPOFUNGIN 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 11 | CEFEPIME 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 12 | CEFOTAXIME 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 13 | CEFTAZIDIME 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 14 | CEFTAZIDIME/AVIBACTAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 15 | CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 16 | CEFTRIAXONE 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 17 | CEFUROXIME 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 18 | CIPROFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 19 | CLARYTHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 20 | CLINDAMYCIN 256 |  |  | 30 | 22 |  |  | 8
| 21 | ERTAPENEM 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 22 | ERYTHROMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 23 | FLUCONAZOLE 256 |  |  | 30 | 25 |  |  | 8
| 24 | GENTAMICIN 1024 |  |  | 30 | 10 |  |  | 8
| 25 | IMIPENEM 32 |  |  | 30 | 6 |  |  | 8
| 26 | LEVOFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 27 | ITRACONAZOLE 32 |  |  | 30 | 12 |  |  | 8
| 28 | LINEZOLID 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 29 | MEROPENEM 32 |  |  | 30 | 25 |  |  | 8
| 30 | METRONIDAZOLE 256 |  |  | 30 | 20 |  |  | 8
| 31 | MICAFUNGIN 32 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 32 | NETILMICIN 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 33 | PIP/TAZO/CON-4 256 |  |  | 30 | 10 |  |  | 8
| 34 | POSACONAZOLE 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 35 | RIFAMPICIN 32 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
| 36 | TEICOPLANIN 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 37 | TETRACYCLINE 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 38 | TIC/CLAV-CON2 256 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
| 39 | TIGECYCLINE 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 40 | TOBRAMYCIN 1024 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 41 | TRIM/SULFA 1/19 32 |  |  | 30 | 1 |  |  | 8
| 42 | VANCOMYCIN 256 |  |  | 30 | 5 |  |  | 8
| 43 | VORICONAZOLE 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 44 | DAPTOMYCIN 256 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| 45 | FOSFOMYCIN 1024 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 46 | IMIPENEM/RELEBACTAM 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 47 | AZTREONAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 48 | CEFTAROLINE 32 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 49 | MEROPENEM/VABORBACTAM 256 |  |  | 30 | 3 |  |  | 8
| 50 | MOXIFLOXACIN 32 |  |  | 30 | 2 |  |  | 8
| Rzaem dla części C | [6 empty] | 0 | x | x | 0
[7 empty] | RAZEM (Cześci A-C) | 0 | X | X | 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na wyroby medyczne z wyjątkiem pozycji 9, 10, 11 z części A, które stanowią materiały eksploatacyjne nie będące wyrobami medycznymi.
Wymogiem Zamawiającego w części C jest złożenie oferty na testy do oznaczania wartości MIC wykonane z trwałego plastiku. Wszystkie oferowane testy muszą pochodzić od jednego producenta.
Każdy test zaoferowany w części C powinien wykazywać ciągły zakres stężeń w 15 dwukrotnych rozcieńczeniach konwencjonalnej metody wyznaczania MIC wraz z wartościami pośrednimi (30 wartości na skali).
Wymogiem Zamawiającego jest aby testy zaoferowane w części C były kompatybilne z podłozami z części B.
Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie podłoży z krwią o minimalnej dacie ważności 4 tygodni od momentu dostawy. Dla pozostałych podłoży termin ważności to min. 3 miesiące.
| Zadanie nr 2 |  |  |  | 36 miesięcy |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
Część A: Dostawa testów oraz odczynników do automatycznego systemu mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.
| 1 | Testy do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae i niefermentujących [Gram (-)] z moczu i innych materiałów klinicznych |  |  | 20 | 200 |  |  | 8
| 2 | Testy do oceny lekowrażliwości ziarniaków Gram (+) (enterokoki, gronkowce, paciorkowce) |  |  | 20 | 100 |  |  | 8
| 3 | Szybki 2-2,5 godzinny test do identyfikacji drobnoustrojów Gram (+) metodą fluorogenną |  |  | 20 | 10 |  |  | 8
| 4 | Szybki 2-2,5 godzinny test do identyfikacji drobnoustrojów Gram (-) metodą fluorogenną |  |  | 20 | 10 |  |  | 8
| 5 | Inoculators-D (for use with dried and Rapid MIC panels) |  |  | 240 | 30 |  |  | 8
| 6 | Tray Lids (WalkAway Systems) - |  |  | 240 | 30 |  |  | 23
| 7 | PROMPT inoculation system (for use with dried panels) - |  |  | 60 | 100 |  |  | 8
| 8 | Sterile Inoculum Water - |  |  | 60 | 10 |  |  | 8
| 9 | Inoculum Water Pluronic-D, (for use with dried panels) - |  |  | 60 | 10 |  |  | 8
| 10 | 0,9% sterile inoculum NaCl - |  |  | 60 | 3 |  |  | 8
| 11 | MH Broth with Lysed Horse Blood for Strep testing |  |  | 10 | 10 |  |  | 8
| 12 | Papier do drukowania etykiet z kodami kreskowymi do WA 40 i 96 - |  |  | 1 | 3 |  |  | 23
| 13 | Inoculators-R |  |  | 240 | 3 |  |  | 8
| 14 | Saline Inoculum with Pluronic (for use w ith rapid panels) probówka 6,5 ml do testów rapid ID |  |  | 60 | 5 |  |  | 8
| Razem dla części A | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część B: Dostawa odczynników i materiałów pomocniczych do automatycznego systemu mikrobiologicznego do identyfikacji bakterii i grzybów metodą MALDI TOF
| 1 | IVD Matrix HCCA-portioned |  |  | 10 fiolek | 20 |  |  | 8
| 2 | IVD Bacterial Test Standard |  |  | 5 fiolek | 10 |  |  | 8
| 3 | Chusteczki bezpyłowe |  |  | 280 szt. | 20 |  |  | 23
| 4 | Końcówki do pipety automatycznej 0,1-10 µl; |  |  | 2 x 500 szt. | 40 |  |  | 23
| 5 | Końcówki do pipety automatycznej 2-200 µl |  |  | 2 x 500 szt. | 5 |  |  | 23
| 6 | Końcówki do pipety automatycznej 50-1000 µl |  |  | 2 x 500 szt. | 5 |  |  | 23
| 7 | Probówka typu Eppendorf Safe lock 1,5 ml |  |  | 1000 szt. | 5 |  |  | 23
| 8 | Rozpuszczalnik standardowy o składzie: 50% acetonitrylu, 47,5% wody oraz 2,5% kwasu trifluorooctowego. |  |  | 250 ml | 3 |  |  | 23
| 9 | Acetonitryl czysty do LC-MS o zawartości acetonitrylu powyżej 99,9% |  |  | 250 ml | 3 |  |  | 23
| 10 | Kwas trifluorooctowy o zawartości 99% |  |  | 25 ml | 3 |  |  | 23
| 11 | Kwas mrówkowy o zawartości ≥ 96% |  |  | 100 ml | 3 |  |  | 23
| 12 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% cz.d.a. |  |  | 500 ml | 3 |  |  | 23
| 13 | Woda czysta do chromatografii LC-MS |  |  | 1 l | 5 |  |  | 23
| 14 | Probówki 0.5ml, ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne |  |  | 1000 szt. | 3 |  |  | 23
| 15 | Patyczki do nakładania 65 x 2 mm |  |  | 1000 szt. | 50 |  |  | 23
| 16 | Probówki polistyrenowe 10 ml okrągłodenne o wymiarach 16 mm x 100 mm jałowe |  |  | 1000 szt. | 10 |  |  | 23
| 17 | MBT Sepsityper IVD Kit |  |  | 50 identyfikacji | 3 |  |  | 8
| Rzaem dla części B | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Część C: Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów.
| 1 | Bulion tioglikolanowy z resazuryną pakowany w butelki po 100 ml, korek z septą |  |  | 1 | 2000 |  |  | 23
| 2 | Bulion tioglikolanowy z resazuryną 5 ml |  |  | 50 | 50 |  |  | 23
| 3 | Podłoże bulionowe do namnażania pałeczek Salmonella i Shigella |  |  | 50 | 10 |  |  | 8
| 4 | Cefinaza |  |  | 50 | 5 |  |  | 8
| 5 | 10% roztwór dezoksyholanu sodu konfekcjonowany w probówkach po 0,5 ml |  |  | 50 | 3 |  |  | 8
| 6 | Test do oznacznia MIC kolistyny metodąmikrorozcieńczeń w bulionie (wszystkie testy i odczynniki konieczne do wykonania pełnego oznaczenia) |  |  | 48 + 50 | 10 |  |  | 8
| 7 | Test kasetowy do jednoczesnego wykrywania i róznicowania co najmniej 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej bezpośrednio z hodowli bakteryjnej. |  |  | 20 szt. | 40 |  |  | 8
[7 empty] | x | 0 | x | x | 0
Część D: Dzierżawy analizatorów
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa handlowa, typ, rok produkcji |  | Okres rozliczenia | Ilość okresów | Cena jedn. netto za okres | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| 1 | Automatyczny system mikrobiologiczny do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów |  |  | 1 miesiąc | 36 |  |  | 23
| 2 | Automatyczny system mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów metodą MALDI TOF |  |  | 1 miesiąc | 36 |  |  | 23
| 3 | Aparat do mierzenia gęstości zawiesiny wraz probówkami kalibracyjnymi - 2 szt. |  |  | 1 miesiąc | 36 |  |  | 23
| Razem dla części D | [6 empty] | 0 | x | x | 0
[7 empty] | RAZEM (Cześci A-D) | 0 | X | X | 0
Termin ważności dla podłoży w probówkach min. 3 miesiące
Wymogiem Zamawiającego jest złozenie oferty na wyroby medyczne z wyjątkiem pozycji 6 oraz 12 w części A oraz pozyci 3-7 i 14-16 w części B - materiały zużywalne i pomocnicze nie będące wyrobami medycznymi.
Wymogiem Zamawiającego jest złozenie oferty na odczynniki chemiczne w poz. 8-13 w części B.
Wymogiem Zamawiajacego jest dostarczenie i montaż analizatorów w okresie 6 tygodni od podpisania umowy.
Wymogiem Zamawiajacego jest przeprowadzenie szkolenia personelu w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obsługi analizatorów.
Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie w poz. 3 części D aparatów nie starszych niż 2020 rok.
Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie w poz.16 części B probówek kompatybilnych z urządzeniami z poz. 3 w części D
| Zadanie nr 3 |  |  |  | 36 miesięcy |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
Część A: Dostawa podłoży do analizatora wykrywającego drobnoustroje we krwi i w płynach ustrojowych.
| 1 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych inaktywujące antybiotyki, inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny |  |  | 25 | 500 |  |  | 8
| 2 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych inaktywujące antybiotyki , inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny |  |  | 25 | 500 |  |  | 8
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii tlenowych i fakultatywnie beztlenowych dla małej objętości materiału inaktywujące antybiotyki , inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny |  |  | 25 | 40 |  |  | 8
Część B: Dzierżawa aparatu
| 1 | Analizator do wykrwania drobnoustrojów w krwi i w płynach ustrojowych |  |  | 1 miesiąc | 36 |  |  | 23
[7 empty] | Razem część A-B | 0 | x | x | 0
Termin ważności dla podłoży min. 3 miesiące
Wymogiem Zamawiającego jest złozenie oferty na wyroby medyczne.
Wymogiem Zamawiajacego jest dostarczenie i montaż analizatorów w okresie 6 tygodni od podpisania umowy.
Wymogiem Zamawiajacego jest przeprowadzenie szkolenia personelu w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obsługi analizatorów.
Wymogiem Zamawijącego jest dostarczenie w poz. 1-3 części A podłoży kompatybilnych z analizatorem z poz.1 w części B.
| Zadanie nr 4 |  |  |  | 36 miesięcy |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
Dostawa krążków antybiotykowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
| 1 | Amikacin, 30 µg |  |  | 50 szt. | 45 |  |  | 8
| 2 | Amoksycillin/clavulanic acid (2/1) 3 |  |  | 50 szt. | 20 |  |  | 8
| 3 | Amoksycillin/clavulanic acid (20/10) 30 |  |  | 50 szt. | 120 |  |  | 8
| 4 | Ampicillin, 10 µg |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 5 | Ampicillin, 2 µg |  |  | 50 szt. | 35 |  |  | 8
| 6 | Aztreonam, 30 µg |  |  | 50 szt. | 90 |  |  | 8
| 7 | Azytromycyna 15 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 8 | Cefaclor, 30 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 9 | Cefadroxil 30 |  |  | 50 szt. | 20 |  |  | 8
| 10 | Cefalexin 30 |  |  | 50 szt. | 20 |  |  | 8
| 11 | Cefazolin, 30 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 12 | Cefepime, 30 µg |  |  | 50 szt. | 130 |  |  | 8
| 13 | Cefiksym 5 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 14 | Cefotaxime, 30 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 15 | Cefotaxime, 5 µg |  |  | 50 szt. | 130 |  |  | 8
| 16 | Cefoxitin, 30 µg |  |  | 50 szt. | 160 |  |  | 8
| 17 | Cefpodoxime, 10 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 18 | Ceftazidime, 10 µg |  |  | 50 szt. | 120 |  |  | 8
| 19 | Ceftazidime, 30 µg |  |  | 50 szt. | 30 |  |  | 8
| 20 | Ceftibuten 30 |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 21 | Ceftriaxone, 30 µg |  |  | 50 szt. | 50 |  |  | 8
| 22 | Cefuroxime, 30 µg |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 23 | Chloramphenicol, 30 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 24 | Ciprofloxacin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 110 |  |  | 8
| 25 | Clindamycin, 2 µg |  |  | 50 szt. | 20 |  |  | 8
| 26 | Doksycyklina 30 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 27 | Ertapenem, 10 µg |  |  | 50 szt. | 180 |  |  | 8
| 28 | Erythromycin, 15 µg |  |  | 50 szt. | 30 |  |  | 8
| 29 | Fosfomycin 200 µg |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 30 | Fusidic Acid, 10 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 31 | Gentamicin, 10 µg |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 32 | Gentamicin, 30 µg |  |  | 50 szt. | 35 |  |  | 8
| 33 | Imipenem, 10 µg |  |  | 50 szt. | 85 |  |  | 8
| 34 | Levofloxacin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 100 |  |  | 8
| 35 | Linezolid, 10 µg |  |  | 50 szt. | 35 |  |  | 8
| 36 | Meropenem, 10 µg |  |  | 50 szt. | 90 |  |  | 8
| 37 | Moxifloxacin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 38 | Mupirocyna, 200 µg |  |  | 50 szt. | 25 |  |  | 8
| 39 | Nalidixic Acid, 30 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 40 | Neomcyna 10 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 41 | Netilmicin, 10 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 42 | Nitrofurantoin, 100 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 43 | Norfloxacin, 10 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 44 | Ofloxacin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 12 |  |  | 8
| 45 | Oxacillin, 1 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 46 | Pefloksacyna 5 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 47 | Penicillin, 1 µg |  |  | 50 szt. | 30 |  |  | 8
| 48 | Piperacillin 30 µg + Tazobactam 6 µg |  |  | 50 szt. | 60 |  |  | 8
| 49 | Rifampicin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 50 |  |  | 8
| 50 | Teicoplanin, 30 µg |  |  | 50 szt. | 35 |  |  | 8
| 51 | Temocylina 30 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 52 | Tetracycline, 30 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 53 | Ticarcillin/ Clavulanic Acid 75/10 µg |  |  | 50 szt. | 15 |  |  | 8
| 54 | Tigecyclina, 15 µg |  |  | 50 szt. | 20 |  |  | 8
| 55 | Tobramycin, 10 µg |  |  | 50 szt. | 45 |  |  | 8
| 56 | Trimethoprim, 5 µg |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 8
| 57 | Trimethoprim-sulfamethoxazole 1.25-23.75 |  |  | 50 szt. | 50 |  |  | 8
| 58 | Vancomycin, 5 µg |  |  | 50 szt. | 45 |  |  | 8
| 59 | Ceftazidim/Avibactam 10/4 |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 60 | Ceftolozane/Tazobactam 30/10 |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 61 | Imipenem/Relebactam |  |  | 50 szt. | 40 |  |  | 8
| 62 | Jałowe krążki bibułowe nieimpregnowane antybiotykiem |  |  | 50 szt. | 10 |  |  | 23
| 63 | Dyspenser 6-pozycyjny do krążków |  |  | 1 szt. | 3 |  |  | 8
[8 empty] | 0 | x | x | 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie Referencji Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdzających wiarygodność uzyskiwanych wyników oraz świadectwa kontroli jakości 5 różnych krążków antybiogramowych (z wykonanaego badania).
Wymogiem Zamawiającego jest złozenie oferty na wyroby medyczne.
Stabilność krążków po otwarciu opakowania min. 6 tygodni (potwierdzone metodyka producenta).
Zamawiający wymaga aby zaoferowany dyspenser był kompatybilny z krążkami antybiotykowymi
Wszystkie fiolki zawierajace krążki z danej grupy antybiotyków muszą posiadać kod barwny na etykiecie wskazujacy na grupę antybiotyków np. aminoglikozydy, makrolidy, fluorochinolony.
| Zadanie nr 5 |  |  |  | 24 miesiące |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
Dostawa odczynników do diagnostyki alergologicznej w aparacie ImmunoCAP
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
| 1 | ImmunoCAP Specific IgE 0-100 |  |  | 1 opakowanie | 10 |  |  | 8
| 2 | ImmunoCAP Anti-IgE 100 |  |  | 1 opakowanie | 10 |  |  | 8
| 3 | ImmunoCAP Specific IgE Kalibrator 0-100 |  |  | 1 opakowanie | 10 |  |  | 8
| 4 | ImmunoCAP Tryptase |  |  | 1 opakowanie | 15 |  |  | 8
| 5 | ImmunoCAP Tryptase Anti-Tryptase |  |  | 1 opakowanie | 30 |  |  | 8
| 6 | ImmunoCAP Tryptase Kalibrator |  |  | 1 opakowanie | 10 |  |  | 8
| 7 | Development Solution |  |  | 1 opakowanie | 7 |  |  | 8
| 8 | Stop Solution |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 9 | ImmunoCAP Washing Solution |  |  | 1 opakowanie | 7 |  |  | 8
| 10 | e94 rFel d1 |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 11 | f423 rAra h2 Peanut |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 12 | f439 rCor a14 hazel nut |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 13 | o215 galactose-alpha-1,3(alpha-Gal) |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 14 | d202 rDER p1 House dust mite |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 15 | d203 rDER p2 Hose dust mite |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 16 | d205 rDER p10 Tropomiosin |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 17 | f1 Egg white |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 18 | f232 nGAL d2 Ovallbumin egg |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 19 | f233 nGal Ovomucoid, egg |  |  | 1 opakowanie | 10 |  |  | 8
| 20 | f24 Shrimp |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 21 | f416 rTri a19 Omega-5-Gliandin |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 22 | f422 rAra h1 Peanut |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 23 | f424 rAra h3 Peanut |  |  | 1 opakowanie | 6 |  |  | 8
| 24 | f425 rCor a8 Hazel nut |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 25 | f426 fGAD c1 Cod |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 26 | f427 rAra h9 LTP Peanut |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 27 | f428 rCor a1 Hazel nut |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 28 | f435 rMal d3 LTP |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 29 | f440 nCor a9 Hazel nut |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 30 | f441 rJug r1 |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 31 | f442 rJug r3 |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 32 | f76 nBos d4 Alpha-lactaalbumin milk |  |  | 1 opakowanie | 6 |  |  | 8
| 33 | f77 nBos d5 Beta-Lactoglobulin milk |  |  | 1 opakowanie | 6 |  |  | 8
| 34 | f78 nBos d8 Casein milk |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 35 | g205 rPHL p1 Timothy |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 36 | g215 rPHl p5 B |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 37 | hx2 (h2, DL, d2.i6) |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 38 | i208 rApi m1 Phospholipase A2 Honey bee |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 39 | i209 rVes v5 Common wasp |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 40 | i211 rVes Phosphollipase a1 |  |  | 1 opakowanie | 5 |  |  | 8
| 41 | i217 rApi m10 Honey bee |  |  | 1 opakowanie | 3 |  |  | 8
| 42 | i75 Vespa crabro |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 43 | m229 rAlt a1 Alternaria alternata |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 44 | t215 Bet v1 |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 45 | i1 Apis mellifera, Honey bee |  |  | 1 opakowanie | 1 |  |  | 8
| 46 | i3 Vespula spp. Common wasp |  |  | 1 opakowanie | 1 |  |  | 8
| 47 | Maintence Solution Kit |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
| 48 | f352 rAra h2 Peanut |  |  | 1 opakowanie | 1 |  |  | 8
| 49 | w231 Nart v1 Mugwort |  |  | 1 opakowanie | 2 |  |  | 8
[8 empty] | 0 | x | x | 0
| Zadanie nr 6 |  |  |  | 24 miesiące |  | CPV: | 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne
Dostawa krążków alergenowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Jednostka miary opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto
| 1 | Allergozyme Specific IgE |  |  | 96 szt. | 20 |  |  | 8
| 2 | Allergozyme Specific IgE kalibrator |  |  | 1 ml | 3 |  |  | 8
| 3 | Allergozyme Specific IgE kontrola pozytywna |  |  | 1 ml | 5 |  |  | 8
| 4 | Białko mleka krowiego |  |  | 25 szt. | 5 |  |  | 8
| 5 | Brzoza |  |  | 25 szt. | 5 |  |  | 8
| 6 | Jad szerszenia |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 7 | Jad pszczoły |  |  | 25 szt. | 7 |  |  | 8
| 8 | Jajo kurze |  |  | 10 szt. | 8 |  |  | 8
| 9 | Kurz domowy |  |  | 25 szt. | 20 |  |  | 8
| 10 | Lateks |  |  | 10 szt. | 5 |  |  | 8
| 11 | Nabłonek kota |  |  | 25 szt. | 5 |  |  | 8
| 12 | Olcha |  |  | 25 szt. | 5 |  |  | 8
| 13 | Orzech laskowy |  |  | 10 szt. | 3 |  |  | 8
| 14 | Orzech ziemny |  |  | 10 szt. | 5 |  |  | 8
| 15 | Pleśnie III |  |  | 25 szt. | 8 |  |  | 8
| 16 | Soja warzywna |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 17 | Trawa 6 rodzajów |  |  | 25 szt. | 5 |  |  | 8
| 18 | Tymotka łąkowa |  |  | 25 szt. | 3 |  |  | 8
| 19 | Kazeina Bos d8 |  |  | 10 szt. | 8 |  |  | 8
| 20 | Alfa-laktalbumina |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 21 | Białko jaja kurzego |  |  | 10 szt. | 5 |  |  | 8
| 22 | Bylica pospolita |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 23 | Dorsz |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 24 | Krewetka |  |  | 10 szt. | 3 |  |  | 8
| 25 | Gluten/gliadyna |  |  | 10 szt. | 3 |  |  | 8
| 26 | Jad osy |  |  | 25 szt. | 7 |  |  | 8
| 27 | Kakao |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 28 | Karp |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 29 | Kurczę |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 30 | Leszczyna |  |  | 25 szt. | 3 |  |  | 8
| 31 | Marchew |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 32 | Mąka pszenna |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 33 | Mięso indycze |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 34 | Nabłonek królika |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 35 | Nabłonek psa |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 36 | Orzech włoski |  |  | 10 szt. | 5 |  |  | 8
| 37 | Seler |  |  | 10 szt. | 2 |  |  | 8
| 38 | Śruta sezamowa |  |  | 25 szt. | 2 |  |  | 8
| 39 | Specific IgE S |  |  | 100 szt. | 12 |  |  | 8
[8 empty] | 0 | x | x | 0
| Zadanie nr 7 |  | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki laboratoryjne
Lp. | Rodzaj oznaczenia |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Gradisol L płyn do hodowli limfocytów |  |  | 50 ml |  | -5: 100; -8: 8; -11: TAK
2 | Płyn Hanksa |  |  | 100 ml |  | -5: 150; -8: 8; -11: TAK
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 8 |  | 24 miesiące |  |  | -6: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki laboratoryjne
Lp. | Rodzaj oznaczenia |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Płyn PBS bez jonów wapnia i magnezu |  |  | 500 ml |  | -5: 150; -8: 8; -11: TAK
2 | Płyn PBS z jonami wapnia i magnezu |  |  | 100 ml |  | -5: 200; -8: 8; -11: TAK
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 9 |  | 24 miesiące |  |  | -6: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Parafina do zatapiania wycinków histopatologicznych
Lp. | Rodzaj oznaczenia |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -4- | -5- |  | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12-
1 | Parafina histopatologiczna do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi oraz w urządzeniach zatapiających, wzbogacona o DMSO - dimetylosulfotlenek, temperatura topnienia 50-54° lub 56-58˚, mieszanka wysoce oczyszczonych parafin zapewniająca poprawne przenikanie i najlepszą jakość skrawków przy minimalnym nacisku krojenia, nadająca kruchym i trudnym do przecięcia tkankom wysoką elastyczność; produkowana w postaci łusek lub granulek, gotowa do użycia, nie wymagająca plastifikatorów |  |  | 1 kg* |  | -6: 1200; -9: 8; -12-: TAK
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
*Zamawiający określił wielkość zamówienia w kg, natomiast podczas składania zamówień uwzględniona zostanie wielkość opakowania zbiorczego
| Zadanie nr 10 |  | 24 miesiące |  |  | -7: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki chemiczne
Lp. | Rodzaj odczynnika |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Aceton cz.d.a. kanister 5 litrów |  |  | kanister 5 L |  | -5: 120; -8: 23; -11: NIE
2 | Kwas octowy lodowaty 99-100% butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 200; -8: 23; -11: NIE
3 | Alkohol etylowy całkowicie skażony 99,9% kanister 5 litrów |  |  | kanister 5 L |  | -5: 250; -8: 23; -11: NIE
4 | Alkohol etylowy czysty 99,8% butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 60; -8: 23; -11: NIE
5 | Benzyna apteczna butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 400; -8: 23; -11: NIE
6 | Formaldehyd 35% butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 50; -8: 23; -11: NIE
7 | FORMALINA 10% BUFOROWANA butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 3500; -8: 8; -11: NIE
8 | Ksylen cz.d.a. kanister 5 litrów |  |  | kanister 5 L |  | -5: 250; -8: 23; -11: NIE
9 | Metanol cz.d.a. butelka 1 litr |  |  | butelka 1 litr |  | -5: 120; -8: 23; -11: NIE
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 11 |  | 24 miesiące |  |  | -6: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki laboratoryjne
Lp. | Rodzaj oznaczenia |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | NOR-PARTIGEN C1-INHIBITOR |  |  | 12 oznaczeń |  | -5: 15; -8: 8; -11: TAK
2 | NOR-PARTIGEN C4 |  |  | 12 oznaczeń |  | -5: 15; -8: 8; -11: TAK
3 | NOR-PARTIGEN C3 |  |  | 12 oznaczeń |  | -5: 10; -8: 8; -11: TAK
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 12 |  | 24 miesiące |  |  | -6: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki laboratoryjne
Lp. | Rodzaj oznaczenia |  | Nazwa produktu | wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | Wyrób medyczny
-1- | -2- |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Kontrola pozytywna HLA |  |  | 0,5 ml |  | -5: 6; -8: 8; -11: TAK
2 | Kontrola negatywna HLA |  |  | 0,5 ml |  | -5: 6; -8: 8; -11: TAK
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 13 |  | 24 miesiące |  | -7: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Część A - Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej na potrzeby Pracowni HLA
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto | Wyrób medyczny
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
| -1-: 1; -2-: HLA Ready Gene B27; -5-: 96 testów; -6-: 1; -9-: 8 | tak
| -1-: 2; -2-: HLA Ready Gene A 40; -5-: 40 testów; -6-: 10; -9-: 8 | tak
| -1-: 3; -2-: HLA Ready Gene B 20; -5-: 20 testów; -6-: 15; -9-: 8 | tak
| -1-: 4; -2-: HLA Ready Gene C 40; -5-: 40 testów; -6-: 6; -9-: 8 | tak
| -1-: 5; -2-: HLA Ready Gene DR 40; -5-: 40 testów; -6-: 9; -9-: 8 | tak
| -1-: 6; -2-: HLA Ready Gene DQ; -5-: 48 testów; -6-: 2; -9-: 8 | tak
| -1-: 7; -2-: HLA Ready Gene ABC+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 25; -9-: 8 | tak
| -1-: 8; -2-: HLA Ready Gene ABDR+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 25; -9-: 8 | tak
| -1-: 9; -2-: HLA Ready Gene DPDQDR+ Taq polimeraza; -5-: 10 testów; -6-: 2; -9-: 8 | tak
| -1-: 10; -2-: TBE bufor 5x stężony; -5-: 1000 ml; -6-: 30; -9-: 23 | nie
| -1-: 11; -2-: Komplement króliczy liofilizowany; -5-: 5 x 1 ml; -6-: 120; -9-: 8 | tak
| -1-: 12; -2-: Szkiełka nakrywkowe; -5-: 2 x 50 sztuk; -6-: 15; -9-: 23 | nie
| -1-: 13; -2-: Axi Taq polimeraza 5 U/ul; -5-: 4 x 250 U; -6-: 20; -9-: 8 | nie
| -1-: 14; -2-: Płytki Terasaki 10 x 60; -5-: 270 sztuk; -6-: 4; -9-: 23 | nie
| -1-: 15; -2-: Lymphofix; -5-: 500ml; -6-: 2; -9-: 23 | nie
| -1-: 16; -2-: GenLadder 50s; -5-: 500 ml; -6-: 50; -9-: 23 | nie
| -1-: 17; -2-: CAP-stripes; -5-: 12 x 8 sztuk; -6-: 300; -9-: 23 | nie
| -1-: 18; -2-: PCR buffer for HLA-SSP; -5-: 1 x 500 µl; -6-: 7; -9-: 23 | nie
| -1-: 19; -2-: Ready Gene Wipe test; -5-: 64 testy; -6-: 1; -9-: 8 | tak
| Podsumowanie części A (łączna wartość pozycji 1 - 19) | [6 empty] | 0 | X | X | 0
Część B - Dzierżawa termocyklera kompatybilnego z odczynnikami opisanymi w części A
| Lp. | Rodzaj dzierżawionego urządzenia | Rok produkcji* | Nazwa producenta | Model/Numer katalogowy | Ilość dzierżawiona | Koszt netto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy za 24 miesiące | VAT w % | Koszt brutto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość brutto dzierżawy za 24 miesiące
| 20 | Analizator typu Termocycler FlexCycler96 (Analytik Jena) |  |  |  | 1 |  |  | 23
| Podsumowanie części B | [6 empty] | 0 | X | X | 0
| Łączna wartość zadania (suma części A + B) | [7 empty] | X | X
* Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016
Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie w poz. 1-9,11,19 odczynników do diagnostyki in vitro z certyfikatem CE-IVD
| Zadanie nr 14 |  | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Dostawa sond molekularnych używanych do diagnostyki prenatalnej i postnatalnej
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Devyser Compact v3 (13, 18, 21, X, Y - 26 markers) CE marked Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania anueploidii chromosomów 13, 18, 21, X i Y, zawierający 1 mix gotowych do użycia odczynników do amplifikacji minimum 26 markerów w jednej reakcji PCR. Detekcja odbywa się na urządzeniu ABI3500, w oparciu o marker wielkości 560Sizer Orange. Zestaw ma zastosowanie do badania i oceny stopnia kontaminacji próbki płodu materiałem matki. Analiza z wykorzystaniem oprogramowania GeneMarker i/lub GeneMapper |  |  | -4: 3; -5: 25 testów; -8: 8
| 2 | Devyser Extend v2 (13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y - 42 markers) CE marked (2 mixes). Zestaw CE IVD do ilościowej analizy fluorescencyjnej przeznaczony do wykrywania aneuploidii chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y zawierający 2 mixy gotowych do użycia odczynników do amplifikacji min. 42 markeróww jednej reakcji PCR. Detekcja odbywa się na urządzeniu ABI3500 Mixy zawierają marker identyfikacyjny 18D, który zapewnia krzyżową identyfikację badanej próbki |  |  | -4: 2; -5: 25 testów; -8: 8
| 3 | Marker długości, 560 Sizer Orange - marker długości z 21 fragmentami jednoniciowych specyficznych w zakresie 73-555 bp znakowanymi fluorescencyjnie 560 Orange na min. 500 reakcji |  |  | -4: 1; -5: 500 testów; -8: 23
| RAZEM |  |  |  | -7: 0; -8: X; -9: X; -10: 0
Uwaga! Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie w poz. 1 i 2 wyrobów medycznych, natomiast w poz. 3 odczynników chemicznych.
|  | Zadanie nr 15 |  |  | -3: 24 miesiące; -7: CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Zestawy do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu analizującego
Część A: Dostawa zestawów do analizy mikromacierzy
| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Numer katalogowy | Nazwa produktu | ilość szkiełek w opakowaniu |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |  | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Slajd z 8 mikromacierzami zawierającymi 60 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie |  |  | 1 |  | -6: 56; -9: 23
| 2 | Slajd z 8 mikromacierzami zawierającymi 60 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie z odczynnikami |  |  | 6 |  | -6: 1; -9: 23
| 3 | Slajd z 4 mikromacierzami zawierającymi 180 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie z sondami SNP i ceryfikatem IVD wraz z odczynnikami |  |  | 6 |  | -6: 5; -9: 8
| 4 | Slajd z 2 mikromacierzami zawierającymi 400 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie zsondami SNP do badań onkologicznych |  |  | 5 |  | -6: 1; -9: 23
| 5 | Slajd z 1 mikromacierzą zawierającą 1 000 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie-sondy na zamówienie |  |  | 1 |  | -6: 1; -9: 23
| 6 | Slajd z 2 mikromacierzami zawierającymi 400 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie-sondy na zamówienie |  |  | 1 |  | -6: 1; -9: 23
| 7 | Slajd z 4 mikromacierzami zawierającymi 180 000 sond o długości 60 nukleotydów syntetyzowanych bezpośrednio na slajdzie - sondy na zamówienie |  |  | 1 |  | -6: 1; -9: 23
| 8 | Kolumny do oczyszczania |  |  | 48 |  | -6: 11; -9: 23
| 9 | Zestaw do znakowania gDNA |  |  | 24 reakcje |  | -6: 10; -9: 8
| 10 | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy |  |  | 625 mcl |  | -6: 5; -9: 8
| 11 | COT-I Human DNA |  |  | 200 reakcji |  | -6: 1; -9: 8
| 12 | Zestaw do płukania mikromacierzy |  |  | 4 litry |  | -6: 4; -9: 8
| 13 | Szkiełka nakrywkowe o formacie 8x |  |  | 20 sztuk |  | -6: 3; -9: 23
| 14 | Szkiełka nakrywkowe o formacie 4x |  |  | 5 sztuk |  | -6: 1; -9: 23
| 15 | Szkiełka nakrywkowe o formacie 2x |  |  | 5 sztuk |  | -6: 1; -9: 23
| 16 | Szkiełka nakrywkowe o formacie 1x |  |  | 5 sztuk |  | -6: 1; -9: 23
| 17 | UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water |  |  | 500ml |  | -6: 3; -9: 23
| 18 | Bufor TE |  |  | 500 ml |  | -6: 3; -9: 23
| Razem wartość części A | [7 empty] | 0 | x | x | 0
Część B: Dzierżawa systemu do analizy mikromacierzy (skanera mikromacierzy i pieca hybrydyzacyjnego)
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | okres dzierżawy w miesiącach | Cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto 3 x 4 | VAT w % | Cena jedn. brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość brutto (wartość netto + podatek VAT)
| -1 | -2 |  |  |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8
| 19 | Dzierżawa systemu do analizy mikromacierzy oligonukleotydowych typu otwartego, złożonego z dwóch urządzeń: skanera mikromacierzy i pieca hybrydyzacyjnego |  |  |  |  | -3: 24; -6: 23
| Razem wartość części B | [7 empty] | 0 | x | x | 0
Łączna wartość zadania (suma wartości części A i B) | bar: -5 to -8

## Arkusz2
WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE APARATÓW DO OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI -
DZIERŻAWA NA POTRZEBY PRACOWNI MIKROBIOLOGII
PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO APARATU DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
Parametry bezwzględnie wymagane |  | Opis spełnianie wymagania
1 | Automatyczny analizator bakteriologiczny, rok produkcji min. 2017 z oprogramowaniem do przetwarzania testów bakteriologicznych.
2 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości musi posiadać możliwość połączenia bezpośredniego z systemem do szybkiej identyfikacji metoda spektrometrii mass za pomocą oprogramowania które zapewni zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu i umożliwi podgląd wyników z oferowanych analizatorów .(wynik na jednym ekranie ) oraz możliwość podglądu płytki identyfikacyjnej . Oprogramowanie musi łączyć się z oprogramowaniem LIS, wraz z komputerem o odpowiedniej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie w języku polskim.
3 | Automatyczne przetwarzanie paneli do oceny lekowrażliwości.
4 | Pojemność: komory inkubacyjno – pomiarowej min. 40 testów inkubowanych jednoczasowo
5 | System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające informację o rodzaju testu oraz danych pacjenta (testy wyposażone w kody kreskowe lub drukarka kodów kreskowych dla testów w zestawie).
6 | W zestawie komputer zewnętrzny z drukarką do wydruku raportów i wyników badań oraz UPS
7 | Inokulacja paneli testowych próżniowo w analizatorze lub jednorazowo do wszystkich studzienek reakcyjnych za pomocą urządzenia do napełniania paneli.
8 | System pozwalający na ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych, Gram dodatnich oraz Streptococców (czas oceny lekowrażliwości 16-24 godziny z szerokim antybiogramem opartym o min. 90 studzienek testowych)
9 | Panele do szybkiej ( 2- 2.5 h) identyfikacji bezodczynnikowej dorobnoustrojów Gram dodatnich, Gram ujemnych metodą fluorometryczną
10 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów w oparciu o metodę referencyjną -mikrozcieńczenie w bulionie wraz z zapewnieniem wyniku w postaci wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC).
11 | Możliwość wykonania na analizatorze testów identyfikacyjnych w kierunku drobnoustrojów Gram ujemnych, Gram dodatnich ( 16-24 godziny), szybkie 4 godzinne panele specjalistyczne do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Neisseria/Haemophilus, grzybów oraz beztlenowców (z możliwością odczytu wizualnego dla tych bakterii )
12 | Możliwość doboru testów o różnym składzie antybiotykowym w zależności od potrzeb laboratorium oraz różnymi zakresami stężeń.
13 | System generujący w tym samym czasie wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników ID
14 | Dostępne panele do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z określeniem wyników MIC poprzez rozcieńczenie w bulione (MBD) wraz z szerokim zestawem leków oraz ich stężeń w ciągu geometrycznym (bez omijania stężeń pośrednich) zgodnie z rekomendacjami EUCAST - testy oparte o min. 90 studzienek testowych.
15 | Możliwość wykrycia mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, VISA, GISA, VRE, VRSA, HLAR, ESBL oraz informacja z systemu eksperckiego o możliwości wystąpienia oporności na karbapenemy (KPC,MBL)
16 | Dostępne dodatkowe panele do potwierdzenia mechanizmu opornosci typu ESBL oraz mozliwość wykrycia ESBL na każdym panelu do oznaczania lekowrażliwości dla wszystkich Gram ujemnych pałeczek Enterobacteriaceae w badaniach rutynowych.
17 | Oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami EUCAST 2020 zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium oraz zapewniający możliwość wyeksportowania raportów epidemiologicznych
18 | Bezpłatna aktualizacja nowych wersji oprogramowania z modyfikacjami zgodnie do wymogów EUCAST w trakcie trwania umowy.
19 | Panele przechowywane w temperaturze pokojowej
20 | Podłączenie aparatu do LSI ( Promic/Infomedica) bezpośrednio lub za pomocą oprogramowania łączącego aparaty z części A i B
21 | Dodatkowe licencje do oprogramowania pośredniczącego -umożliwiające przygotowanie próbek do badń oraz podglad wyników z modułów (do lekowrazliwości, do identyfikacji) w ilości co najmniej 4 stanowisk wraz z 4 licencjami na kazdym stanowisku (bez koniczności dostarczenia dodatkowych stacji roboczych)
PARAMETRY ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW OPARTEGO NA METODZIE SPEKTOMETRII MAS
Parametry bezwzględnie wymagane |  | Opis spełnianie wymagania
1 | Automatyczny analizator (CE-IVD) do identyfikacji drobnoustrojów pracujący w technologii spektrometrii mas (MALDI-TOF). Analizator nie starszy niż 2017 rok.
2 | W zestawie analizator wraz z zestawem komputerowym, systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem w wersji CE-IVD i drukarka do wydruku wyników badań, UPS.
3 | Możliwość wykonania badania dla pojedynczej próbki bez utraty pozostałych miejsc (spotów) pomiarowych.
4 | Biblioteka widm umożliwiająca identyfikację m. in. Candida Auris
5 | Możliwość zastosowania płytek (używanych do nakładania badanych próbek) wielorazowego użytku lub jednorazowych
6 | Czas jednej identyfikacji do 10 minut.
7 | Jedna kalibracja wystarczająca do pomiaru jednej płytki testowej.
8 | Możliwość wykonania identyfikacji drobnoustrojów bezpośrednio z pozytywnych podłoży płynnych do posiewu krwi za pomocą odpowiedniego zestawu odczynników - certyfikat CE-IVD
9 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.
10 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez zabezpieczone łącze internetowe.
11 | Instrukcja obsługi systemu w języku polskim
12 | Rozmiary aparatu umożliwiające jego pracę na stole laboratoryjnym (Bench Top System)
13 | Podłączenie aparatu do LSI ( Promic/Infomedica/AMMS) bezpośrednio lub za pomocą oprogramowania łączącego aparaty z części A i B
|  | Punktacja |  | Parametr oferowany
Parametry oceniane |  | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
1 | Wydłużenie czasu inkubacji dla drobnoustrojów wolnorosnących do 48 h oraz dla niektórych leków np.. Wankomycyna | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
2 | Możliwość wizualnej oceny wzorostu bakterii w panelu i zmiany wyniku ID oraz AST w razie konieczności | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
3 | Panele do określania lekowrażliwości dla ziarniaków gram dodatnich z conajmniej 7 rozcieńczeniami dla Vankomycyny(0.25-16) | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
4 | Automatyczny system do oceny lekowrażliwości dorbnoustrojów w oparciu o dwie metody identyfikacji -kolorymetryczną oraz fluorometryczną łączący możliwość wykonania identyfikacji w oparciu o "złoty standard" oraz szybkiej identyfikacji drobnoustrojów bez użycia dodatkowych odczynników wywołujacych reakcje barwne | Tak -10 pkt. Nie- 0 pkt.
5 | Możliwość przygotowania wystandaryzowanej zawiesiny bakteryjnej 0,5 McFarlanda (bez konieczności weryfikacji przy użyciu densytometru) za pomocą specjalnej wykalibrowanej kapilary inokulacyjnej (zmniejszenie ryzyka pobrania mieszaniny kolonii bakteryjnych) oraz przy użyciu standardowej metody turbidymetrycznej) Stabilność zawiesiny co najmniej 4 h ( tzw. one-tuch prosess) | do 2800 gat. - 0 pkt. Powyżej 2800 gat. -10 pkt.
6 | Baza CE-IVD identyfikowanych drobnoustrojów obejmująca określoną ilość gatunków mikroorganizmów o znaczeniu klinicznym oraz środowiskowym.
| PARAMETRY SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH | Opis spełnianie wymagania
Parametry bezwzględnie wymagane
1 | Aparat najnowszego typu będący w ofercie danej firmy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2020.
2 | Hodowla i detekcja wzrostu we wszystkich wymaganych podłożach odbywająca się w obrębie jednego aparatu
3 | Ilość miejsc w aparacie min. 360
4 | Podłączenie aparatu do LSI (Promic/AMMS/Infomedica)
5 | Podłoża stosowane w aparacie w butelkach z bezpiecznego, nietłukącego się plastiku.
6 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków
7 | Podłoża pediatryczne minimalna objętość krwi od 1 ml
8 | Aparat wyposażony w drukarkę laserową typu HP Laser Jet Pro M402 dne
9 | Napełniane butelki o wadze maksymalnej 100 g/sztuka
10 | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem
11 | Możliwość wprowadzenia butelek do aparatu bez skanowania kodów kreskowych (tzw. próbki anonimowe)
12 | Mozliwość wydłużenia czasu inkubacji po zakończeniu ujemnego protokołu po umieszczeniu butelki w dowolnej komorze na tym samym kodzie kreskowym.
13 | Aparat wyposażony w system podwójnego grzania: ogrzewanie komór oraz termoobieg (podgrzewanie powietrza w całym aparacie)- gwarantujący stabilność temperatury podczas inkubacji butelek.
14 | UPS fabrycznie nowy.
15 | Możliwośćzmiany czasu inkubacji dla indywidualnej butelki.
16 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu
Parametry oceniane
|  | Punktacja | Tak/Nie
Parametry oceniane |  | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt.
1 | Mozliwość hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych we wszystkich oferowanych podłożach (potwierdzona w instrukcji użytkownika podłozy) | TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt.
2 | Wbudowany komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. Rejestracja i wprowadzenie prób, podgląd prób, tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu). | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
3 | Przegladanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób (wydruk musi zawierać min. Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator butelki i komory, typ butelki, data/godzina włożenia, wyjecia i ostatniego odczytu w aparacie, wynik testu) | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
4 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
5 | Mozliwośćdokonywania zmian czasu inkubacji: | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
| a) dla rodzaju stosowanych podłóż (np.. Wszystkie butelki pediatryczne inkubowane 5 dni, pozostałe 7 dni) | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt.
b) dla pojedynczej próbki