## Arkusz2
			Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
1	1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe	Rękawice niejałowe nitrylowe, cienkie -grubość ścianki na palcu 0,07-0,13 mm, niebieskie, wytrzymałość min. 6 N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami : EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; ISO 16604; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 15223; EN ISO 21420; ISO 13485; ISO 9001, Przebadane wg ASTM F 167, ASTM F 16710, EN 374-5 EN 374/EN 16523-1, , AQL=1,0 fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Przebadane wg. ASTMD 6978 na 12 leków cytostatycznych- potwierdzone raportami z badań wystawionymi przez jednostkę notyfikowaną. Badania na zgodność z normą EN 455 w formie raportu z badań producenta z kraju pochodzenia. Rozmiar XS S M L XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu wg potrzeb zamawiającego.	szt	8800000/88000 op. a 100szt.
2	1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,14 ± 0,02mm, długość min 290 mm . Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III TypB . Przetestowane pod kontem przenikania min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Zgodne z EN 455, ASTM F 1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Okres przydatności min 36 miesięcy.	szt	200000/2000 op. a 100szt.
3	1	Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe, do zabiegów precyzyjnych. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor brązowy, grubość na palcu max. 0,18 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	24000
4	1	Rękawice chirurgiczne lateksowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe obustronnie polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor biały, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	180000
5	1	Rękawice chirurgiczne neoprenowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), ciemno beżowy, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 295 mm, AQL max.0,65, Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	10000
6	1	Rękawice sterylne do pracowni leków cytostatycznych	Rękawice ochronne jednorazowego użytku, sterylne, przeznaczone do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A. Bezpudrowe, neoprenowe bez białek lateksowych i katalizatorów, pokryte polimerem, zielone, grubość na palcu 0,16-0,22 mm, długość min 300 mm zakończone prostym mankietem, AQL 0,65, Teksturowane końce palców. Pakowane parami w opakowania foliowe. Przetestowane pod kontem przenikania min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Oznakowane środek ochrony indywidualnej w kategorii III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 , Dostępne w rozmiarach od 6 do 9 co 0,5.W/w parametry potwierdzone, kartą techniczną producenta.	para	1200
7	1	Rękawice ortopedyczne lateksowe	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor brązowy, grubość na palcu min. 0,27 mm, długość min 290 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 30 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III/TypB, zgodne z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Przebadane na: przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671,przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 , przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1, cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12. Okres przydatności min 36 miesięcy.	para	70000
8	1	Rękawice bezlateksowe, bez akceleratorów	Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, wykonane z termoplastycznego elastomeru, pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa, nie zawierające akceleratorów, białe, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 280 , AQL max.0,1, Pakowane parami w opakoio foliowe. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 15223:1:2021; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485.. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III,.Przebadane na: przenikanie wirusów zgodni normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, przenikanie substancji chemicznych odnie z normą EN 374-3/EN 16523-1, przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą A5TM D 6978.	para	1500
				Razem :

W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1opS, M, L,XL dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 6,0-8,5 dla rękawic chirurgicznych.

		*w poz. 1 zaoferowano zgodnie z dopuszczeniem
Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
1	2	Rękawice diagnostyczne nitrylowe	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Typ B. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. / Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL.	szt	800000/ 320 op a'250 szt.
2	2	Uchwyt	Uchwytna rękawice pakowane po 250 szt wykonany z tworzywa o właściwościach antybakteryjnych ,odporny na środki dezynfekcyjne, mocowany do sciany	szt	85
2	2	Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,12 ±0,02mm, długość min 300 mm, siła zrywu (mediana) min. 10,0N -potwierdzone badaniami producenta wg / EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 8 substancji chemicznych, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 100 sztuk	szt	15000/ 150 op a' 100 szt
				Razem :
	Razem
		W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1opS, M, L,XL dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 6,0-8,5 dla rękawic chirurgicznych.

Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
1	3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe antyalergiczne	Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernNiejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Grubość podwójnie mierzona palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,10 mm; mankiet: 0,09 mm, długość min 245 mm, AQL = 1.0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Otwór podawczy podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Opakowanie 250 szt. (XL 230szt.) Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III, typ B wg EN ISO 374-1.	szt	231000
2	3	Rękawice chirurgicznelateksowe bezpudrowe	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania naprzenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.	para	300
3	3	Rękawice neoprenowe bez akcelatorów chemicznych	Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoń 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.	para	300
				Razem :
			W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1opS, M, L,XL dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 6,0-8,5 dla rękawic chirurgicznych.