Nowy Targ 07.02.2020 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DZP-271-38/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 - w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do Pracowni Elektrofizjologii i dzierżawa konsoli oraz programatorów z analizatorem.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- Pakiet 6 lp. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 lp. 1 igły do punkcji transseptalnej- dostępne dwie różne krzywizny A (równoważne z BRK), E (równoważne z BRK1), igła z podwójnym ścięciem ostrza, dostępne 2 długości? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz.

- Pakiet 6 lp. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 lp. 2 – koszulki transseptalnej- średnica 8, 8.5F, dostępne 4 krzywizn do wyboru- w tym Mullins? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Zapytanie do pakietu 4: W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia do

pakietu 4 brakuje informacji o tym czy Zamawiający wymaga kabli do elektrod i w jakich ilościach, a w przypadku pozostałych pakietów takie informacje zostały podane (osobne pozycje pakietu) Wykonawca składa wniosek aby w ramach doprowadzenia opisu przedmiotu zamówienia do zgodności z art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w sposób wyraźny i jednoznaczny uzupełnił opis o wydzielenie do odrębnej pozycji “kabli do elektrod” i podał ich konkretne ilości. Bez tej zmiany postępowanie posiada wadę, która uniemożliwia złożenie ważnej oferty i dokonanie jej wyceny.

ODP. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie numer 4, dodając:

- pozycję 5 – kable do elektrod diagnostycznych 4,10 polowych w ilości 4 sztuki,

- pozycję 6- kable łączące elektrody ablacyjne z generatorem Maestro w ilości 5sztuk.

- Pakiet 1 Formularz cenowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego tak aby umożliwiał wycenę poszczególnych elementów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a nie jedynie kompletow (urządzenie + elektroda(y)?

Pozwoli to Zawamawiającemu na zamawianie poszczególnych elementów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

ODP. Zamawiający w pakiecie numer 1 i 2 wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego (wycenę poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia).

- Pakiet 3 pkt 5- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprócz elektrod diagnostycznych 8 polowych elektrody diagnostycznej 10 polowej o średnicy 25mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza oprócz elektrod diagnostycznych 8 polowych o parametrach wskazanych w siwz, elektrodę diagnostyczną 10 polową o średnicy 25mm, pozostałe parametry jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 5 oczekuje zaoferowania łącznie 100 kompletów (urządzenie + elektrody) stymulatorów DDDR i dodatkowo 9 elektrod?

ODP. Zamawiający oczekuje 100 kpl (100 urządzeń + 200elektrod) + dodatkowo 9szt elektrod.

- Prosimy o doprecyzowanie ilu kompletów urządzeń Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 poz. 6?

ODP.	ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ W PAKIETACH 1, 2:

W pakiecie numer 1 poz. 6 jest 10kpl i 5kpl, a winno być 5kpl

W pakiecie numer 2 poz. 6 jest 10kpl i 5kpl, a winno być 5kpl

- Pytanie dot. formularz cenowy  pak. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie szczegółowego rozbicia cenowego zgodnie z ilościami podanymi opisie przedmiotu?

Obecna forma formularza cenowego nie pozwala na wycenę wszystkich dodatkowych elementów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, co uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie oferty i może skutkować nieporównywalnością ofert.

ODP. Zamawiający w pakiecie numer 1 i 2 wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego wycenę poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia).

Termin składanie ofert: 25.02.2020 r.

Otwarcie ofert: 25.02.2020 r.

Miejsca, godziny: składania, otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis………………….

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Dr n. med. Aleksandra Chowaniec- Sibiga