Szp/ZP –160/ 464 /2022 Wrocław, dnia 18.05.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„Dostawa opatrunków specjalistycznych”.***

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1 - **dotyczy pakietu nr 16**

Czy Zamawiający miał na myśli "R-r do przemywania ran na bazie oksydantów(ponadtlenków) o nat. pH Stabilność po otwarciu opakowania 60 dni PŁYN i ( HYDROŻEL )"?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający miał na myśli stabilność po otwarciu opakowania 60 dni (płyn i hydrożel).**

Pytanie 2 - **Dotyczy pakietu 22B poz.1**

Czy Zamawiający dopuści "Dren silikonowy płaski z otworami na całej długości służący do odbierania wysięku z rany 13 x 200 mm"? Dren w rozmiarze 10 x 200mm nie jest już produkowany.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza dren silikonowy 13 x 200 mm.**

Pytanie 3 - **Dotyczy pakietu 22B poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści "Port z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany z folią samoprzylepną 10 x 13 cm"? Port 10 x 12cm nie jest już produkowany.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza port z folią samoprzylepną 10 x 13 cm.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*