**Załącznik nr 1**

**EZP/06/20**

**Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej dotyczące postępowania przetargowego.**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej" dostępnej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w **Regulaminie platformazakupowa.pl,** który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania". W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki.
3. **Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**

**A/** Ofertę może złożyć Wykonawca, którzy posiada konto na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się" w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto", następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularz składania oferty** dostępnym na **platformie zakupowej** w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku tj. w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane, wymienione przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty: m.in. JEDZ oraz pełnomocnictwo i opatrzone (każde indywidualnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Po wypełnieniu **Formularza składania oferty** i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk **„Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**- Należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.**

**B/**  Złożenie oferty oraz oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.; dalej: „ustawa"), wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**C/** Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

**D/** Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.

Dokumenty: JEDZ oraz pełnomocnictwo powinny zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**E/** Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku **do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.**

**Zamawiający, zgodnie z § 3 ust, 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: -pdf.**

**F/** Za datę przekazania oferty lub wniosku przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki w formacie XML, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku **„Złóż ofertę”** i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.

**G/** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza składania oferty.**

- Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu (zakończenia) wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

- Wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.

**- System pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.**

**4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U.z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:**

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

1. **Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem**

**tel. 22 101 02 02 lub e-mai: cwk(5jpl**[**atformazakupowa.pl**](http://atformazakupowa.pl/)

1. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp.**
2. **W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu i SIWZ, nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą**

**Załącznik nr 2**

**EZP/06/20**

**Przedmiot: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala –**

**49 pakietów**

**Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykaz/opis przedmiotu zamówienia**

**PAKIET 1**

**Wadium: 3.325,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw uniwersalny**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   * serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, poziom absorbcji [ml/100cm2]: 2,1ml – 1 szt. * fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo–poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar XL – 2 szt. * fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo–poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar L – 2 szt. * osłona na stolik Mayo 79x145cm (dopuszczalny wymiar +10%) z warstwą chłonną 65x85cm (dopuszczalny wymiar +10%), włóknina wiskozowa 27 g/m2, folia PE 60µm – 1 szt. * ręcznik 34x53cm (dopuszczalny wymiar +10%), wysoko chłonny, włókninowy – 1 szt. * serweta włókninowa 30x30 cm, 17 nitkowa, 6 warstwowa, RTG – 5 szt. * serweta gazowa 45x45cm 20Th 4P RTG – 10 szt. * gazik 10x10cm 17Th 12P RTG biały – 50 szt. * serweta włókninowa RTG, 130 g/m2 40x60cm – 2 szt. * miseczka 250 ml polipropylenowa transparentna – 1 szt. * elektroda czynna do diatermii z ostrzem – z osłoną na ostrze, guziki w postaci „łódeczki” – przedłużenie 300cm – 1 szt. * miseczka 500ml polipropylenowa transparentna – 1 szt. * nerka 800ml polipropylenowa transparentna – 1 szt. * osłony na stopy z laminatu nieprzemakalnego, barierowego z taśmą lepną – 2 szt. * opatrunek oddychający, włókninowy, 9x25cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 2 szt. * kieszeń samoprzylepna 40x35cm – 1 szt. * organizator przewodów – taśma rzep w systemie velcro 2,5x30cm – 1 szt. * opatrunek oddychający, włókninowy, 9x35cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. * serweta z taśmą lepną, barierowa 75x75cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. * taśma lepna 9x49cm (dopuszczalny wymiar +10%), wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 µm adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 1 szt. * serweta 90x75cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą w systemie Flex, rozmiar min 3x40cm, po bokach standardowa taśma lepna serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. * serweta 175x175cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma w systemie Flex, rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 1 szt. * serweta z elastyczną folią 300x175cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą w systemie Flex rozmiar min 3x40cm, po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. * folia chirurgiczna 56x80cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. * kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24,7cm z blokadą – 1 szt. * pojemnik na igły, magnetyczny 11,5x6x3,8cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. * gumki na peany, moskity, żółte, umocowane na piankowej podkładce – 6 szt. * mata magnetyczna wyposażona w 24 wtopione magnesy, o rozmiarze 25,4 cmx40,6 cm, mata powinna pewnie leżeć na obłożeniu – nie może się ześlizgiwać – 1 szt. * dren z końcówką Yankauer, z PVC T21Ch 3,0m Yank C22Ch okrągła końcówka z 4 otworami | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 2**

**Wadium: 2.425,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw uniwersalny**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorbcji [ml/100cm2]: 2,1ml – 1 szt. 2. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar XL – 2 szt. 3. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar L – 1 szt. 4. osłona na stolik Mayo 79x145cm (dopuszczalny wymiar +10%) z warstwą chłonną 65x85cm (dopuszczalny wymiar +10%), włóknina wiskozowa 27 g/m, Folia PE 60 µm – 1 szt. 5. ręcznik 34x53cm (dopuszczalny wymiar +10%), wysokochłonny, włókninowy – 1 szt. 6. gazik 10x10cm 17Th 12P RTG Biały – 30 szt. 7. miseczka 250ml polipropylenowa transparentna – 1 szt. 8. elektroda czynna do diatermii z ostrzem – z osłoną na ostrze, guziki w postaci „łódeczki” – przedłużenie 300cm – 1 szt. 9. nerka 800ml polipropylenowa transparentna – 1 szt. 10. osłony na stopy z laminatu nieprzemakalnego, barierowego z taśma lepną – 1 szt. 11. opatrunek oddychający, włókninowy, 9x20cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 2 szt. 12. serweta 90x75cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. 13. serweta 175x175cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 1 szt. 14. serweta z elastyczną folią 300x175cm, wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE – 40 µm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H20, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. 15. kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24,7cm z blokadą (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. 16. dren z końcówka typu Yankauer, z PVC T21Ch 3,0m Yank C22Ch okrągła końcówka z 4 otworami – 1 szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxxx** | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 3**

**Wadium: 370,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw uniwersalny wzmocniony, skład zestawu:**   1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 240x150cm – 1 szt. 2. serwety boczne z taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x 75cm – 2 szt. 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 175x175cm – 1 szt. 4. taśma samoprzylepna o wym 9x49cm – 1 szt. 5. ręczniki chłonne o wym 18x25cm – 4 szt. 6. osłona na stolik Mayo o wym 79x145cm – 1 szt. 7. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) o wym 150x 190cm – 1 szt. 8. Wymagania: serwety operacyjne wykonane z włóknin barierowych, laminowanych, 4-warstwowych w obszarze krytycznym wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min 292kPa Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro min 158kPa, odporność na przenikanie cieczy powyżej 100cm H20, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2, gramatura strefy krytycznej i wzmocnienie min 50g/m2, włóknina 23g/m2, folia PE 40 µm, warstwa celulozowa min 20g/m2 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxx** | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 4**

**Wadium: 945,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw hybrydowy:**   1. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1 szt. 2. fartuch chirurgiczny wzmocniony wkładkami chłonnymi na rękawach oraz froncie (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów – 2 szt. 3. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17nitkowy z nitką radiacyjną – 30 szt. 4. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 20 ml – 2 szt. 5. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 10 ml – 2 szt. 6. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 5 ml – 1 szt. 7. skalpel bezpieczny nº 11 – 1 szt. 8. miska okrągła niebieska 250 ml – 1 szt. 9. miska okrągła transparentna 500 ml – 1 szt. 10. miska nerkowata niebieska 700 ml – 1 szt. 11. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 100x50cm – 1 szt. 12. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 90x80cm – 2 szt. 13. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm – 2 szt. 14. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm umieszczona w osobnym sterylnym opakowaniu – 1 szt. 15. serweta absorpcyjna o wymiarach 40x48cm złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku – 1 szt. 16. rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 7 (para) – 1 szt. 17. rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 7,5 (para) – 1 szt. 18. serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min 56 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 100x150cm – 1 szt. 19. serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min 56 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 75x90cm z otworem samoprzylepnym 8x13cm pakowana w oddzielnie – 1 szt. 20. serweta operacyjna do zabiegów endowaskularnych o wymiarach 223x400cm, wyposażona w dwa otwory do dojścia udowego o wymiarach 16x16cm, otoczony elastyczną membraną umożliwiającą szczelne dopasowanie obłożenia Serweta wyposażona jest w warstwę chłonną o wymiarach 100x250cm, oraz folię ochronną po obu stronach umożliwiającą łatwe dojście do paneli sterowniczych stołu operacyjnego – 1 szt. 21. Wymagania:     * Materiał bazowy serwety głównej to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE)     * Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni     * odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) >390cm H20 według PN EN 20811     * wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro (strefa krytyczna) > 310 kPa według PN EN ISO 13938-1     * Absorpcja > 550 g/m2 według PN EN ISO 9073-6     * Opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki     * Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxx** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 5**

**Wadium: 20,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Osłona na stolik Mayo**   * wykonana mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną * osłona musi być złożona w sposób ułatwiający czyste nakrycie stolika * osłona o wym.79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm. osłona wykonana z włókniny o gramaturze min.27g/m2 i folii PE min. 60 µm, absorpcja min.2,2ml/dm2. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści ofert**

**PAKIET 6**

**Wadium: 35,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Serweta chirurgiczna:**   * trójwarstwowa o wym.100x100cm z taśmą samoprzylepną * wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 23g/m2, folii PE min.40 µm oraz warstwy celulozowej min.20g/m2 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 7**

**Wadium: 185,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Serweta chirurgiczna**   * Trójwarstwowa o wym.75x90cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 23g/m2, folii PE min.40 µm oraz warstwy celulozowej min.20g/m2 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 8**

**Wadium: 170,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne**   * wymiary 80x210cm w kolorze białym wykonane z trójwarstwowego chłonnego i mocnego laminatu, wzmocnionego podłużnymi nitkami w kolorze niebieskim co 17mm * gramatura całkowita min. 61g/m2. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 9**

**Wadium: 40,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Jałowa serweta do procedur** związanych z dostępem do przestrzeni zewnątrzoponowej i przestrzeni podpajęczynówkowej:   * serweta 90x60cm przylepna na całej długości krótszego boku z otworem w kształcie rombu o wymiarach 10x12cm zlokalizowanym na 1/3 górnej powierzchni serwety * wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze 55g/m2 * informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 10**

**Wadium: 45,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Kieszeń samoprzylepna, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 11**

**Wadium: 350,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Koc jednorazowego użytku, dla pacjenta, ogrzewający:   * wymiary 220x150cm * 3-warstwowy * zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP o gramaturze co najmniej 30 g/m2 kolor zielony od strony pacjenta, kolor niebieski na zewnątrz * wewnątrz koca wszyta gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze 60 g/m2 * wszystkie 3 warstwy złączone przez-zgrzewane ultradźwiękowe * wzdłuż koca, przez środek, poprowadzone 2 szwy zapobiegające marszczeniu i przesuwaniu się poszczególnych warstw * wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej, dłuższe brzegi podwinięte i zszyte szwem ultradźwiękowym * wolny od ftalanów – potwierdzone w karcie, bezlateksowy – oznaczenie na etykiecie * data produkcji, seria, data ważności i nr REF na etykiecie nalepionej na opakowaniu jednostkowym produktu * pakowane pojedynczo * niepylący, niepalny | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 12**

**Wadium: 150,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Jednorazowe koszulki dla pacjenta:   * całkowite rozcięcie * wiązanie na troki * nieprzezroczyste * w kolorze pastelowym, jasnym | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 13**

**Wadium: 560,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny**   * Wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, barierowej, u góry zapinany na rzep. Rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min. 6cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności * Fartuch z materiału bawełnopodobnego (włókniny celulozowo-poliestrowej).Gramatura nie mniej niż 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 µm, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat 2-warstwowy, zawierający folie polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo – poliestrową nie mniej niż 30g/m2, wytrzymałość na rozerwania – sucho/mokro min.230/180kPa, nieprzemakalność min.250mm H20 * Rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 14**

**Wadium: 2.240,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. Brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw okulistyczny** uniwersalny, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. serweta wzmocniona na stolik 150x190 – 200cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 24-30 g/m2, folia PE 28,5- 30 gr/m2, poziom absorbcji [900-981cm H20]: l – 1 szt. 2. Osłona na stolik Mayo min. 80x140cm (dopuszczalny wymiar +10%) z warstwą chłonną 65x75-85cm (dopuszczalny wymiar +10%), Jedna strona pokryta chłonnym laminatem o gramaturze 58 – 60,5 g/m2 – 1 szt. 3. ręcznik chłonny min. 30x35cm, celulozowy – 3 szt. 4. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze 35-45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 31,6- 55cm H20, wytrzymałość na rozerwanie/wypychanie min.(sucho/mokro)149-197/125-164 kPa. rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości ok. 6 cm; rozmiar L – 2 szt. 5. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze 35-45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 31,6- 55cm H20, wytrzymałość na rozerwanie/wypychanie min.(sucho/mokro)149-197/125-164 kPa. rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości ok. 6cm rozmiar XL – 1 szt. 6. Serweta z taśmą lepną, barierowa 90x75cm – 2 szt. 7. Obłożenie okulistyczne z kieszeniami po obu stronach, otwór w kształcie kwadratu wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarze min.10x10cm, całość serwety o rozmiarze min.150x160cm, wykonana z włókniny typu SMS lub z włókniny typu sonatra, z wklejoną folią – 1 szt. 8. Gaziki 5x5 cm, 17 nitkowe, 8-12 warstwowe – 10 szt. 9. Gaziki 7,5x7,5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe – 10 szt. 10. Serweta 3 warstwowa 90x150 cm,– 1 szt. 11. Strzykawka 3-2,5 ml, 3 częściowa, luer lock – 2 szt. 12. Strzykawka 2 ml, dwuczęściowa – 3 szt. 13. Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa – 2 szt. 14. Opatrunek oczny – włókninowy w kształcie owalnym – 1 szt. 15. Plastikowa osłona na oko z otworami wentylacyjnymi – 1 szt. 16. Pojemnik 60 ml – 1 szt. 17. Chirurgiczny marker z linijką 5 cm, nadrukowaną na markerze oraz zatyczką – 1 szt. 18. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego plastikowe z imadłem, 19cm – 1 szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 15**

**Wadium: 4.125,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw okulistyczny FACO I**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorbcji, ml/100cm2; 2,1ml – 1 szt. 2. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2, Folia PE 60 µm – 1 szt. 3. Ręcznik chłonny 18x25cm, celulozowy – 3 szt. 4. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar L – 1 szt. 5. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar XL – 1 szt. 6. Serweta z taśmą lepną, barierowa 90x75 cm, wykonana z włókniny 23g/m2 oraz filmu PE barierowego 40 µm, odporność na przenikanie płynów na sucho/morko 78/50 kPa, absorpcja płynów 2,1ml/dm2 – 2 szt. 7. obłożenie okulistyczne z kieszenią po jednej stronie wyposażoną w sztywnik do regulacji, otwór w kształcie trapezu wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarze 146x151cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 8x9.5cm + tampon oczny 0.3x20cm, wykonana z w strefie krytycznej z filmu PE film o grubości 40 µm oraz z materiału w systemie Sontara gramaturze 75 g/m2, w pozostałym obszarze wykonana tylko z materiału w systemie Sontara gramaturze 75 g/m2, odporność na przeniknie płynów w strefie krytycznej powyżej 100cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho i mokro 81/84 kPa – 1 szt. 8. gaziki 7,5x7,5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe – 10 szt. 9. serweta 3 warstwowa 90x150 cm, wykonana z włókniny 23 g/m2, filmu PE 40 µm oraz warstwy celulozowej – komfortowej, od strony pacjenta 20 g/m2 – 1 szt. 10. igła iniekcyjna 25G, 25 mm – 1 szt. 11. strzykawka 3 ml, 3 częściowa, luer lock – 2 szt. 12. strzykawka 2 ml, dwuczęściowa – 3 szt. 13. strzykawka 5 ml, dwuczęściowa – 2 szt. 14. opatrunek oczny – włókninowy 5x7cm w kształcie owalnym – 1 szt. 15. plastikowa osłona na oko z otworami wentylacyjnymi – 1 szt. 16. pojemnik 30 ml (w kształcie kubeczka) – 1 szt. 17. kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego plastikowe z imadłem, 19cm – 1 szt. 18. watki okulistyczne – strzałki wykonane z celulozy zapakowane w zbiorczym opakowaniu po 5 szt – 1 szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 16**

**Wadium: 425,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. Brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw uniwersalny**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm – 1 szt. 2. ręczniki do rak 30x40cm – 4 szt. 3. serweta na stolik Mayo 80x145cm – 1 szt. 4. taśma samoprzylepna 9x25cm – 1 szt. 5. serwety operacyjne samoprzylepne wzmocnione 75x90cm – 2 szt. 6. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 175x180cm z paskiem lepnym 80cm – 1 szt. 7. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 150x250cm z paskami samoprzylepnymi 15+70+15cm – 1 szt.  * obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej). Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 * cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego * warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania, materiał obłożenia spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych * zestaw sterylny (metoda sterylizacji – tlenek etylenu), jednorazowego użytku.   Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 17**

**Wadium: 755,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw OCZNIK**, sterylny zestaw do zabiegów okulistycznych „OCZNIK” zapakowany w zbiorczym opakowaniu, klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. obłożenie okulistyczne z kieszeniami po obu stronach, otwór w kształcie trapezu, wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarze 10x6,5/12,5 cm, całość serwety o rozmiarze 151x146 cm, wykonana w strefie krytycznej z filmu PE o grubości 40 µm oraz materiału w systemie Sontara o gramaturze 75g/cm2, w pozostałym obszarze wykonana tylko z materiału w systemie Sontara o gramaturze 75g/cm2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej powyżej 100cm H20m, odporność na rozrywanie na sucho i mokro 81/84 kPa – 1 szt. 2. opatrunek oczny – włókninowy 5x7cm w kształcie owalnym – 1 szt. 3. plastikowa osłona na oko z otworami wentylacyjnymi – 1 szt. 4. fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H20, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm; rozmiar XL – 1 szt. 5. serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 75x90cm o gramaturze 23g/m2, służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 18**

**Wadium: 3.735,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1 | **Sterylny zestaw SERCE**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorpcji, ml/100cm2; 2,1ml – 1 szt. 2. osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2, Folia PE 60 µm – 2 szt. 3. obłożenie dolne naczyniowe o wym. 200x260cm, wycięcie U 20x102cm, wyposażone w osłonę na krocze z taśmą samoprzylepną, obłożenie dolne naczyniowe wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina o gramaturze 23g/m2, folii PE 40 µm oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2.– 1 szt. 4. osłony na stopy z laminatu o wym.36x28cm – 2 szt. 5. serweta chirurgiczna trójwarstwową o wym. 100x100cm z taśmą lepną – 4 szt. 6. obłożenie klatki piersiowej 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 32x40cm, obłożenie klatki piersiowej wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o gramaturze 23g/m2. Folii PE 40 µm oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2, ekran anestezjologiczny wykonany z folii PE 50 µm i warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2, wyposażony w mocowanie od strony anestejologicznej zabezpieczający górna część obłożenia przed zsunięciem się z parawanu – 1szt. 7. kieszeń samoprzylepna na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt 8. taśma chirurgiczna samoprzylepna o wym.9x49cm – 2 szt 9. serweta chirurgiczna z taśmą lepną o wym.75x90cm 1 szt 10. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar XL – 3 szt. 11. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar L – 2 szt. 12. serwety gazowe 45x45 cm, 20 nitkowa, 4 warstwowa, z nitką rtg, – 10 szt. 13. ostrze skalpela nr 15, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 2 szt. 14. strzykawka 20 ml, dwuczęściowa – 1 szt. 15. ostrze skalpela nr 22A – 2 szt. 16. czyścik do elektrody czynnej 5x5cm – 1 szt. 17. tupfery gazowy 40x50 cm, z nitką RTG, 20 warstwowy – 10 szt. 18. gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe, z nitką rtg., pakowane po 10 szt – łącznie 100 szt. 19. serweta włókninowa 40x40 cm, 130g/m2, 3 warstwowa, z nitką rtg – 1 szt. 20. pojemnik na igły, magnetyczny (licznik igieł) 11,5x6x3,8cm – 1 szt. 21. diatermia – elektroda czynna – z przedłużaczem 300 cm, w plastikowym koszyczku, włączniku cięcia i koagulacji w formie „łódeczki”, kompatybilne z urządzeniem Valleylab (własność Zamawiającego) – 1 szt. 22. dren Redona 16CH, ze znacznikiem rtg, pvc, 50cm – 3 szt. 23. przedłużenie do ssania (końcówek Yankauer) 30CH/21CH, dren elastyczny, giętki, ulegający łatwemu odkształceniu– 1 szt. 24. ssak Yankauer 14 CH, 15,5 cm, końcówka okrągła, zaoblona, dodatkowe 4 otwory na bokach – 1 szt. 25. ssak Yankauer 18CH. Oliwka, 25 cm, 4 otwory po bokach – 1 szt. 26. opatrunek do mocowania wkłucia centralnego/obwodowego 10x11cm – 1 szt. 27. silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, działający pod opatrunkiem uciskowym, może pozostawać na ranie do 7 dni. Pięciowarstwowy: warstwa wewnętrzna opatrunku zbudowana w systemie Safetac lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 10x30cm – 1 szt. 28. folia operacyjna 45x55cm – 1 szt. 29. organizator przewodów w systemie velcro 2,5x30cm – 1 szt. 30. serweta samoprzylepna, wysokochłonna 34x50cm – 1 szt. 31. bandaż elastyczny, dziany, 6 cm, 4 metry – 1 szt. 32. gumki na peany, moskity, w różnych kolorach, umocowane na piankowej podkładce – 10 szt. 33. tacka/pojemnik – 442x31,5x6,3 cm, 8000 ml – 1 szt. 34. czyścik do elektrody 5x5 cm, z warstwą samoprzylepną od dołu celem zamocowania do obłożenia – 1 szt.   **Zamawiający wymaga ułożenia warstw zgodnie z poniższą tabelką:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Produkt** | **Ilość** | **Warstwa** | | 1. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x 145 cm | 2 | 13 | | 2. | Obłożenie dolne naczyniowe rozmiar 200x260 | 1 | 3 | | 3. | Osłony na stopy z laminatu | 2 | 5 | | 4. | Obłożenie klatki piersiowej 200/300x330 | 1 | 2 | | 5. | Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm | 1 | 3 | | 6. | Taśma lepna 9x49 cm | 2 | 2 | | 7. | Serweta z taśmą lepną 90x75 cm | 1 | 8 | | 8. | Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm W | 1 | 15 | | 9. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | 3 | 10 | | 10. | Serweta z taśma lepną 100x100 cm | 4 | 4 | | 11. | Serweta chłonna | 1 | 3 | | 12. | Ostrze skalpela CS nr 22A | 2 | na tacy 8000 ml | | 13. | Skalpel N°15 | 2 | na tacy 8000 ml | | 14. | Czyścik do elektrody 5x5 cm | 1 | na tacy 8000 ml | | 15. | Pojemnik na igły 115x6x3,8 cm | 1 | na tacy 8000 ml | | 16. | Folia operacyjna 45x55 cm | 1 | 8 | | 17. | Dren Redona 16 CH XRD PCV | 3 | na tacy 8000 ml | | 18. | Opatrunek do wkłuć 10x11 cm | 1 | na tacy 8000 ml | | 19. | Serweta gazowa 45x45cm 20Th 4P RTG | 10 | na tacy 8000 ml | | 20. | Tupfer gazowy 40x50 20TH RTG | 10 | 12 | | 21. | Strzykawka 20 ml, dwuczęściowa | 1 | na tacy 8000 ml | | 22. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony L | 2 | 14 | | 23. | Opatrunek 10x30 cm | 1 | 7 | | 24. | Organizator przewodów w systemie rzep | 1 | 8 | | 25. | Gumki na peany 5pr 10/1 | 1 | na tacy 8000 ml | | 26. | Gazik 10x10cm 17Th 12P RTG biały | 100 | na tacy 8000 ml | | 27. | Przedłużenie do ssania | 1 | 11 | | 28. | Kaniula Yankauer 14 CH 15,5 cm | 1 | na tacy 8000 ml | | 29. | Kaniula Yankauer 18 CH 25cm 4 otw. | 1 | na tacy 8000 ml | | 30. | Bandaż elastyczny 6cm/4m | 1 | na tacy 8000 ml | | 31. | Pojemnik (elektroda do diatermii) | 1 | na tacy 8000 ml | | 32. | Taca 44,2x31,5x6,3 8000 ml | 1 | 9 | | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 19**

**Wadium: 670,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw dodatkowy**, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym. 240x150cm wyposażona w mocowanie od strony anestezjologicznej zabezpieczające górną część obłożenia przed zsunięciem się z parawanu – 1 szt. 2. serwety boczne z taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x 75cm – 2 szt. 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym.175x175cm – 1 szt. 4. taśma samoprzylepna o wym.9x49cm – 1 szt. 5. serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 µm, poziom absorpcji, ml/100cm2; 2,1ml – 1 szt. 6. osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2, Folia PE 60 µm – 1 szt. 7. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar XL – 2 szt. 8. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar L – 1 szt. 9. ostrze skalpela nr 15, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt. 10. ostrze skalpela nr 22A – 1 szt. 11. gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe, z nitką rtg., pakowane po 10 szt – łącznie 40 szt. 12. przedłużenie do ssania (końcówek Yankauer) 30CH/21CH, dren elastyczny, giętki, ulegający łatwemu odkształceniu – 1 szt. 13. ssak Yankauer 18CH. Oliwka, 25 cm, 4 otwory po bokach, – 1 szt. 14. tupfery gazowy 40x50 cm, z nitką rtg, 20 warstwowy – 5 szt. 15. serwety gazowe 45x45 cm, 20 nitkowa, 4 warstwowa, z nitką rtg, – 5 szt. 16. diatermia – elektroda czynna z przedłużaczem 300 cm, w plastikowym koszyczku, włączniku cięcia i koagulacji w formie dwóch guzików, kompatybilne z urządzeniem Valleylab – 1 szt. 17. miseczka 250 ml –1 szt. 18. kleszczyki do materiałów opatrunkowych 24,7 cm, z blokadą – 1 szt. 19. opatrunek włókninowy 9x35cm – 1 szt. 20. folia operacyjna 45x55cm – 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 20**

**Wadium: 290,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. Brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw do elektrofizjologii**   1. chusta angiograficzna o wymiarach 210x300cm (tolerancja +/- 10cm) z dwoma otworami o średnicy 10cm na wysokości pachwin, z folią przylepną nie wystającą poza otwór, z warstwą absorbującą płyny o wymiarach min 80cmx160cm i przezroczystą krawędzią z jednej strony – 1 szt. 2. chusta o wymiarach 75cmx75cm, z taśmą samoprzylepną na jednej krawędzi, z otworem max. 10cm – 1 szt. 3. chusta o wymiarach 75cmx100cm – 1 szt. 4. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 5. fartuch rozmiar L, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 6. fartuch rozmiar XL, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm – 30 szt. 8. miska nerkowata 700ml – 1 szt. 9. skalpel – 1 szt. 10. kleszczyki metalowe – 2 szt. 11. osłona foliowa z gumką min. 65x75cm czepek – 1 szt. 12. osłona foliowa worek z gumką 80cmx95cm (tolerancja +/- 5cm) – 1 szt. 13. strzykawka 10ml LS – 2 szt. 14. strzykawka 20ml LS – 2 szt. 15. strzykawka 5ml LS – 1 szt. 16. serweta na krocze 35cmx40cm, wykonana z miękkiego materiału – 1 szt. 17. chusta dwuwarstwowa na stolik o wymiarach 150cmx190cm – 1 szt. 18. lizak do mycia pola operacyjnego 2 szt. 19. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 20. Igła injekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu 18G 1,2x40mm – 2 szt. 21. Igła injekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu 22G 0,7x40mm – 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty**

**PAKIET 21**

**Wadium: 205,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do implantacji stymulatora   1. serweta 200x300cm z warstwą chłonną wykonana z włókniny z otworami wypełnionymi folią operacyjną – 1 szt. 2. fartuch rozmiar L, z włókniny przepuszczającej powietrze przód wzmocniony, mankiet bawełniany – 2 szt. 3. lizak do mycia pola operacyjnego – 2 szt. 4. strzykawka 20ml LS – 1 szt. 5. kompresy 10cmx10cm – 50 szt. 6. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 7. kieszeń samoprzylepna 30x40cm, jednokomorowa – 1 szt. 8. miska 250 ml niebieska – 1 szt. 9. miska 250 ml przezroczysta – 1 szt. 10. osłona na RTG 75x65 cm typu czepek – 1 szt. 11. chusta na stolik o wymiarach min. 180x220 cm – 1 szt. 12. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 13. osłona foliowa z gumką na szybę ołowianą o wymiarach 110x110 – 1 szt. 14. skalpel rozmiar 23 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie – 1 szt. 15. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu 0,9x40 mm sterylnie zapakowane – 1 szt. 16. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu 0,6x30mm – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 22**

**Wadium: 22,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw do implantacji stymulatora C**   1. chusta o wymiarach min 75x75cm z jednym otworem o średnicy min. 10cm – 1 szt. 2. fartuch rozmiar L włóknina, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 3. lizak do mycia pola operacyjnego – 1 szt. 4. strzykawka 20 ml LS – 1 szt. 5. kompresy 10x10cm – 30 szt. 6. chusta absorbująca o wymiarach 40x60cm z wysoką absorbującą płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 7. chusta na stolik o wymiarach min. 150x150cm – 1 szt. 8. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 9. skalpel nr 23, z przyciskiem umożliwiającym obsługę jedna ręką i mechanizmem blokującym ostrze (uniemożliwiającym zakłucie) – 1 szt. 10. igła 20G 0,9x40mm, z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem – 1 szt. 11. igła 23G 0,6x30mm, z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem – 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 23**

**Wadium: 355,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki** wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot (włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m2), w części górnej z włókniny perforowanej paroprzepuszczalnej, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką w kolorze niebieskim, **rozmiar L** | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki** wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot (włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2), zaś w części górnej z włókniny perforowanej paroprzepuszczalnej, z tyłu wiązany na troki, w kolorze niebieskim o **rozmiarze XL** | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Czepek chirurgiczny** wykonany z chłonnej włókniny wiskozowej, wydłużony z możliwością wywinięcia. Elastyczna struktura czepka pozwala na dopasowanie się do głowy. Pakowany w kartonik w formie podajnika, wykonany z elastycznej włókniny wiskozowej, szyty nitką poliamidową głęboki i komfortowy gramatura min 45 g/m2 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 24**

**Wadium: 1.160,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw do angiografii**   1. serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. 208x330cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7-7,5cm) oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 81x120cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 68 – 70x330cm. Odległość otworów od górnej krawędzi serwety 75-80cm – 1 szt. 2. serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 2 szt. 3. fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 2 szt. 4. ręcznik papierowy wysokochłonny do rąk 35x45cm – 1 szt. 5. rękawice jałowe, rozmiar 7.0, hipoalergiczne – 1 szt. 6. rękawice jałowe, rozmiar 7.5, hipoalergiczne – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm, 8-warstwowe – 30 szt. 8. miska z tworzywa sztucznego typu nerka, biała 500ml – 1 szt. 9. miska niebieska z podziałką, nieprzezroczysta 250ml – 1 szt. 10. miska przezroczysta z podziałką 500ml – 1 szt. 11. lizak do mycia pola operacyjnego dł. 15cm – 1 szt. 12. skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia. Projekt skalpela zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE – 1 szt. 13. kleszczyki metalowe proste typu Mosquito 13cm – 1 szt. 14. przezroczysta osłona foliowa 85x90cm z elastyczną krawędzią typu torba – 1 szt. 15. przezroczysta osłona foliowa 90x90cm z elastyczną krawędzią typu czepek – 1 szt. 16. osłona na uchwyt do lampy – 1 szt. 17. serweta min. 2 – warstwowa 150x250cm, niebieska – 1 szt. 18. nakłuwacz typu spike z odpowietrzaczem – 1 szt. 19. strzykawka 2 częściowa z gumowym tłokiem, przezroczysta 10ml typ Luer – 2 szt. 20. strzykawka 2 częściowa z gumowym tłokiem, przezroczysta 20ml typ Luer – 2 szt. 21. strzykawka 2 częściowa z białym tłokiem 5ml typ Luer – 1 szt. 22. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 1.2x38 mm, sterylnie zapakowana – 2 szt. 23. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 0.7x38 mm, sterylnie zapakowana – 1 szt. 24. worek 1 komorowy z paskiem klejącym 40x35cm – 1 szt. 25. chusta 2 warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 150x170cm – 1 szt. 26. etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr kat. i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 4 szt. 27. Komplet bielizny jednorazowego użytku dla operatora rozmiar L – 1 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 25**

**Wadium: 1.855,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw do procedur koronarografii i koronaroplastyki**   1. Chusta angiograficzna z włókniny sms w rozmiarze 211x292cm (+/- 5cm) z warstwą przezroczystą z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szer. 68-70cm; dwa otwory do nakłucia tt. udowej o średnicy 12cm otoczone folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7-7,5cm); odległość otworów od górnej krawędzi serwety 80cm Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym min. 80x122cm – 1 szt. 2. Chusta do nakłucia tętnicy promieniowej 75x75cm z otworem o średnicy 10cm umieszczonym w centralnej części serwety, otoczony polem lepnym. Dodatkowy pasek klejący na jednym z boków chusty – 2 szt. 3. Chusta 2 – warstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 140x150cm – 1 szt. 4. Chusta o wymiarach 75x90cm – 1 szt. 5. chusta absorbująca 48x40cm, minimum 3 -warstwowa, z paskiem samoprzylepnym po dłuższej strony chusty – 1 szt. 6. osłona na szybę z gumką, typu torba 60x60cm – 1 szt. 7. osłona na lampę z gumką, typu czepek 75x80cm – 1 szt. 8. miska z tworzywa sztucznego typu nerka, 500–700ml – 1 szt. 9. miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2000–2500ml, wysokość 8cm (+/- 1 cm) z widocznymi wrąbkami zapobiegającymi wypadaniu cewników – 1 szt. 10. Skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 szt. 11. lizak do mycia pola operacyjnego dł. 15cm – 2 szt. 12. kleszcze naczyniowe metalowe proste typu Mosquito dł. 13–14cm – 1 szt. 13. Fartuch chirurgiczny rozmiar L – wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7cm – 2 szt. 14. strzykawki:     * 5ml 3-częściowa z gumowym tłokiem typ luer lock – 1 szt.     * 10ml 3-częściowa z gumowym tłokiem typ luer lock – 1 szt.     * 10ml 3-częściowa z gumowym tłokiem typ luer lock oznaczona czerwoną naklejką – 1 szt.     * 20ml 3-częściowa z gumowym tłokiem typ luer lock – 2 szt.     * 12 ml – strzykawka angiograficzna do ręcznego podawania kontrastu z męską końcówką typu luer lock – 1 szt.       + gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający gładkie przesuwanie       + krystalicznie przezroczysty cylinder strzykawki z poliwęglanu       + biały, kontrastujący z czarną skalą tłok       + boczne uchwyty na palce w postaci pół pierścieni 15. kompresy gazowe 7,5x7,5cm 8-warstwowe – 20 szt. 16. Serweta pod rękę pacjenta w rozmiarze 40x60cm – 1 szt. 17. taśmy klejące umożliwiające unieruchomienie lewej ręki pacjenta podczas zabiegu – 1 szt. 18. etykieta samoprzylepna w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 26**

**Wadium: 2.470,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw średni Onkologiczny, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:   1. **Serweta operacyjna dolna**, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 175x175cm, o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2 oraz posiada dodatkową warstwę wysokochłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej o rozmiarze min 20x55cm Odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 195/186 kPa – 2 szt. 2. **Serweta operacyjna górna**, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150cm, o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2 oraz posiada dodatkową warstwę wysokochłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej o rozmiarze min 20x55cm Odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 195/186 kPa – 1 szt. 3. **Serweta operacyjna z taśmą lepną** o wymiarach 75x100cm o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 203cm H2O – 4 szt. 4. **Serweta operacyjna dwuwarstwowa** z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów – 2 szt. 5. **Dren łączący do ssaka** PVC 30Ch 3.0m. z aspiracją typy Yankauer 8mm z okrągłą końcówką – 1 szt. 6. **Kieszeń foliowa** 2–komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x35cm – 1 szt. 7. **Taśma lepna** wykonany z włókniny poliestrowej o gram. 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2 szt. 8. **Opatrunek chłonny** Mepore o wymiarach 9x20cm z warstwą chłonną 5x15cm – 2 szt. 9. **Opatrunek pooperacyjny** Mepore o wymiarach 9x35cm z warstwą chłonną 5x30cm – 2 szt. 10. **Kompres gazowy** o wymiarach 10x20cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 20 szt. 11. **Kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 100 szt. 12. **Tupfer okrągły** gazowy o wymiarach 15x16cm, 20–nitkowy, z nitką RTG, biały – 20 szt. 13. **Kompres gazowy** laparotomijny o wymiarach 45x45cm, 6 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG, zielony – 5 szt. 14. **Kompres gazowy** laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x45cm, 8 warstwowy, 20 nitkowy, RTG, biały – 5 szt. 15. **Miska nerkowa** polipropylenowa o pojemności 700ml, niebieska z podziałką – 1 szt. 16. **Miska polipropylenowa** o pojemności 500ml, niebieska z podziałką – 1 szt. 17. **Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 10 SS, z nasadką z linijką – 2 szt. 18. **Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 11 SS, z nasadką z linijką – 2 szt. 19. **Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 20 SS, z nasadką z linijką – 2 szt. 20. **Torba papierowa** 11x19x4,5cm – 1 szt. 21. **Organizator przewodów** przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 5x15cm – 2 szt. 22. **Pojemnik do liczenia igieł** piankowo–magnetyczny o wymiarach 11,5x6x3,8cm, 20ct, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 20szt igieł, żółty – 1 szt. 23. **Czyścik do elektrody** o wymiarach 5x5cm – 1 szt. 24. **Butelka Redona** 500ml L/V PVC – 1 szt. 25. **Kleszczyki blokowane** do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm– 1 szt. 26. **Torba papierowa** o wymiarach 25x38cm – 1 szt. 27. **Torba papierowa** 38x51x10cm – 1 szt. 28. **Osłona na stolik mayo** o wymiarach 79x145cm z mocnej foli o grubości min 60 mikronów, z zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x85cm – 2 szt. 29. **Fartuch chirurgiczny** ultimate wykonany z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 40g/m2, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 180/130kPa – 3 szt. 30. **Fartuch chirurgiczny** wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, **rozmiar L** – 1 szt. 31. **osłona na uchwyt** na lampę operacyjną zielono–biała, z ząbkami zabezpieczającymi – 1 szt. 32. **osłona na uchwyt** na lampę operacyjną dużą, o średnicy 7,5cm i długości 14cm, niebieska – 1 szt. 33. **Strzykawka z gruszką** i końcówką o poj. 50/60ml – 1 szt. 34. **tupfer okrągły** gazowy 50x40cm, gaza 20–nitkowa, znacznik RTG – 5 szt. 35. **opatrunek nieprzywierający** z warstwą srebra metalicznego 8x9cm z wycięciem w kształcie małego koła – 2 szt. 36. **ręcznik chłonny** o wymiarach 18x25cm – 4 szt. 37. **uchwyt z ostrzem** do koagulacji monopolarnej – 1 szt. 38. **serweta wzmocniona** na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30g/m2, folia PE 55 mikronów, poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 177/163 kPa, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm – 1 szt.   Wymagania:  Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 27**

**Wadium: 1.365,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw mały Onkologiczny zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  **1. Serweta operacyjna dolna**, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 175x175cm, o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2 oraz posiada dodatkową warstwę wysokochłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej o rozmiarze min 20x55cm Odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 195/186 kPa – 1 szt.  **2. Serweta operacyjna górna**, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150cm, o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2 oraz posiada dodatkową warstwę wysokochłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej o rozmiarze min 20x55cm Odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 195/186 kPa – 1 szt.  **3.Serweta operacyjna z taśmą** lepną o wymiarach 75x100cm o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 203cm H2O – 4 szt.  **4.Serweta operacyjna** **wzmocniona** z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm, o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2 oraz posiada dodatkową warstwę wysokochłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej o rozmiarze min 20x50cm, odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 195/186 kPa – 2 szt.  **5.Kieszeń foliowa** 2–komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x35cm – 1 szt.  **6.Taśma lepna** wykonany z włókniny poliestrowej o gram. 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 1 szt.  **7.Opatrunek chłonny** Mepore o wymiarach 9x20cm z warstwą chłonną 5x15cm – 2 szt.  **8.Kompres gazowy** o wymiarach 10x20cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 20 szt.  **9.Kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 100 szt.  **10.Kompres gazowy** laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x45cm, 8 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG, biały – 5 szt.  **11.Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 10 SS, z nasadką z linijką – 2 szt.  **12.Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 11 SS, z nasadką z linijką – 2 szt.  **13.Strzykawka z pompką** i końcówką do cewnika o poj. 50/60ml – 1 szt.  **14.Miska nerkowa** polipropylenowa o pojemności 700ml, niebieska z podziałką – 1 szt.  **15.Miska polipropylenowa** o pojemności 500ml, niebieska z podziałką – 1 szt.  **16.Torba papierowa** o wymiarach 38x51x10cm – 1 szt.  **17.Osłona na stolik mayo** o wymiarach 79x145cm o gramaturze 27g/m2 oraz mocnej foli o grubości min 60 mikronów, zewnętrzna warstwa chłonna w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x85cm – 2 szt.  **18.Fartuch chirurgiczny ultimate** wykonany z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 40g/m2, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 180/130kPa, WVTR 72120g/m2/24h – 3 szt.  **19.Fartuch chirurgiczny** wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, **rozmiar L** – 1 szt.  20. **Kleszczyki blokowane** do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm– 1 szt.   1. **Butelka Redona** 200ml PVC – 1 szt. 2. **Pojemnik do liczenia igieł** piankowo–magnetyczny o wymiarach 11,5x6,0x3,8cm, 20ct, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 20szt**.** igieł, żółty – 1 szt. 3. **opatrunek nieprzywierający** z warstwą srebra metalicznego 8x9cm z wycięciem w kształcie małego koła – 2 szt. 4. **Ręcznik chłonny** o wymiarach 18x25cm – 4 szt. 5. **Serweta wzmocniona** na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23g/m2, folia PE 55 mikronów, poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm – 1 szt. 6. **Kieszeń foliowa** samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x35cm – 1 szt. 7. **Osłona na uchwyt** na lampę operacyjną zielono–biała, z ząbkami zabezpieczającymi – 1 szt. 8. **Osłona na uchwyt** na lampę operacyjną dużą, o średnicy 7,5cm i długości 14cm, niebieska – 1 szt. 9. **Czyścik do elektrody** 5x5cm – 1 szt. 10. **Tupfer** 40x40cm gaza20–nitkowa, znacznik RTG, biały – 5 szt. 11. **Uchwyt z ostrzem** do koagulacji monopolarnej 3m z pojemnikiem – 1 szt. 12. **Torba papierowa** 25x38cm – 1 szt.   Wymagania:  Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 28**

**Wadium: 570,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do laparoskopii z narzędziami, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  **1. obłożenie do laparoskopii** o wymiarach 250x260cm lub 200x260cm lub300x260cm, z otworem o wymiarach 30x32cm oraz otworem w okolicy krocza 10x13cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz nogawicami, wyposażona w kieszenie oraz organizatory przewodów, włóknina o gramaturze 20g/m2 oraz folii PE 50µm, warstwa chłonna o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 50µm, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O – 1 szt.  **2.torba papierowa** o wymiarach 30x61cm – 1 szt.  **3.serweta o wymiarach** 100x100cm – 1 szt.  **4.nożyce laparoskopowe** monopolarne, metzenbaum 5mm, długość trzonu 33cm – 1 sz.t  **5.laparoskopowy dysektor** Maryland 5mm, trzon o długości 33cm, rękojeść typu wielorazowego – 1 szt.  **6.kleszcze laparoskopowe** proste z okienkiem 5mm, trzon o długości 33cm, rękojeść typu jednorazowego – 1 szt.  **7.igła veressa** 14G 120mm z korkiem – 1 szt.  **8.Trokar 11 mm** z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. w trokarze podwójna uszczelka(jedna typu rybie oczko–okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli) Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy– insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Trokar długi 100 mm – 1 szt.  **9.uniwersalna kaniula** przezroczysta do trokara 11mm, długość 10cm – 1 szt.  **10.Trokar 5 mm** z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. w trokarze uszczelka stożkowa w kaniuli. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy– insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara, długość 7cm – 1 szt.  **11.uniwersalna kaniula** przezroczysta do trokara 5mm, długość 7cm – 1 szt.  **12.Instrument laparoskopowy** ssąco–płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa– zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie i literami : ssanie i irygacja (płukanie). Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu, ustawienie przycisków w jednej linii z drenami i końcówką ssąco–płuczącą). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5 mm o dług. 33mm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Dreny i końcówka ssąco–płucząca ustawione liniowo – w jednej linii prostej co wpływa na skuteczność spływu grawitacyjnego). Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności – 1 szt.  **13.Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 10 SS, z nasadką z linijką – 1 szt.  **14.Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 11 SS, z nasadką z linijką – 1 szt.  **15. Strzykawka** 10ml, 2–częściowa – 1 szt.  **16.Opatrunek pooperacyjny** Mepilex Border 6x8cm – 4 szt.  **17.Miska z polipropylenu** z podziałką, przezroczysta o pojemności 500ml – 1 szt.  **18.Miska z polipropylenu** z podziałką o pojemności 250ml, niebieska – 1 szt.  **19.Torba papierowa** 25x38cm – 1 szt.  **20.Kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 50 szt.  **21.tupfer okrągły** gazowy 25x426cm, gaza 20–nitkowa, znacznik RTG – 5 szt.  **22.Fartuch chirurgiczny** ultimate wykonany z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 40g/m2, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 180/130kPa, WVTR 72120g/m2/24h, **rozmiar L**– 1 szt.  **23.Fartuch chirurgiczny** ultimate wykonany z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 40g/m2, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 180/130kPa, WVTR 72120g/m2/24h, **rozmiar XL**– 1 szt.  **24.Ręcznik chłonny** 18x25cm – 1 szt.  **25.Serweta wzmocniona** na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23g/m2, folia PE 55 mikronów, poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm – 1 szt.  **26.Taca z polipropylenu** 25x14x5cm, niebieska – 1 szt.  **27.Ewakuator dymu** LL z zaciskiem i filtrem – 1 szt.  **28.Płyn przeciwmgielny** butelka + watka – 1 szt.  Wymagania:  Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 29**

**Wadium: 410,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny zestaw do portu**. Skład zestawu (tolerancja wymiarów +/- 2cm):   1. serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu) – 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo 142x80cm – 1 szt. 3. serweta min. 75x98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku – 2 szt. 4. serweta min. 196x 200 cm, przylepna – 1 szt. 5. serweta min. 160x260 cm, przylepna – 1 szt. 6. taśma typu rzep min. 2-3 cmx13- 23cm – 1 szt. 7. ręcznik chłonny 20x30cm wzmacniany nicią syntetyczną; – 4 szt.    * serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.88 N. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie.    * Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta 8. Sterylny zestaw do dezynfekcji zawierający:    * 1xkleszczyki plastikowe 23cm – 1 szt.    * 5xtupfer duży kształt kuli fi 5cm – 1 szt.    * 1xmiska 150 ml – 1 szt.    * 1xtaca jednokomorowa 15x20cm – 1 szt. 9. Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 102x229cm ±5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205cm +/-3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10cm +/-3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia folia pełnobarierowa, matowa, antypoślizgowa, zapobiegająca ślizganiu się po stole operacyjnym – dopuszcza się pakowany oddzielnie, Tolerancja wymiarów +/- 1cm – 1 szt. 10. sterylny fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 5,5 na całej powierzchni, wyposażony w rzep o długość min.15 cm, umożliwiający dużą regulację, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych wzmacniany nicią syntetyczną, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań., dokumenty potwierdzające, rozmiary L – 2 szt. 11. Licznik do igieł i ostrzy z dwoma adapterami do ściągania ostrzy – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Sterylna serweta chirurgiczna** 90x75cm z owalnym, przylepnym umieszczonym centralnie otworem 5x8cm   * wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 57g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 135cm H20 wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 160 kPa. * serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka * pakowana sterylnie pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe * posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 30**

**Wadium: 110,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Ubranie operacyjne nieprzezroczyste**   * wykonane z włókniny SMS, gramatura 20 g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające * bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie V, zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w górnej części), spodnie z trokami w pasie * kolor niebieski, zielony i fioletowy, rozmiary S, M, L, XL, Kolor i rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ubranie operacyjne nieprzezroczyste**   * wykonane z włókniny SMS, gramatura 35 g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające * bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie V, zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w górnej części), spodnie z trokami w pasie * kolor niebieski, zielony i fioletowy. Rozmiar S, M, L, XL. Kolor i rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 31**

**Wadium: 1.065,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Zestaw odzieży jednorazowej włókninowej, jałowy, niebieski**   1. fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka, kolor niebieski, wykonany z włókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 35 g/m2, posiadający długie, proste rękawy zakończone poliestrowym niepylącym ściągaczem o dł. 8cm,rzepy umieszczone przy lamówce szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, które służą do zamocowania wyrobu na sylwetce oraz do regulacji obwodu. Odporność na przenikanie cieczy min. 20cm H20 i czystości mikrobiologicznej poniżej 300 cfu/dm2 – 1 szt. 2. maseczka chirurgiczna, kolor jasnoniebieski, wykonana z trzech warstw niepylących włóknin, gramatura warstwy zewnętrznej 25 g/m2, gramatura warstwy wewnętrznej 20 g/m2, gramatura warstwy zewnętrznej 20 g/m2 z wewnętrzną warstwą filtracyjną o min. stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, mocowana na troki, zgodna z normą EN 14683 – 1 szt. 3. czepek pielęgniarski, kolor jasnoniebieski, z gumką typu „beret”, wykonany z cienkiej przewiewnej polipropylenowej włókniny, o gramaturze 17 g/m2, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza – 1 szt. 4. ochraniacze na obuwie, kolor niebieski, wykonane z polipropylenowej włókniny o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie mechaniczne, o gramaturze 23 g/m2, ściągnięte gumką, z taśmą antypoślizgową – 1 para   Zestaw zawiera dwie naklejki typu TAG  Zestaw sterylny zapakowany w torbę papierowo-foliową | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 32**

**Wadium: 220,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do stentgraftu  **1.serweta na stół instrumentarium** (owinięcie zestawu) 150x200cm – 2 szt.   * + - 1. **osłona na stolik Mayo** 75-80x150-155 cm, wzmocniona na całej długości – 2 szt.   **3.fartuch chirurgiczny** wzmocniony wkładkami chłonnymi na rękawach oraz froncie (SMS) **rozmiar L** o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów – 1 szt  **4.fartuch chirurgiczny** wzmocniony wkładkami chłonnymi na rękawach oraz froncie (SMS) **rozmiar XL** o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów – 2 szt  **5.kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17nitkowy z nitką radiacyjną – 20 szt.  **6.miska okrągła** ze specjalnymi wypustkami umożliwiającymi bezpieczne ułożenie prowadnika 2500ml – 1 szt.  **7.miska okrągła** niebieska 250ml – 1 szt.  **8.miska nerkowata** niebieska 700ml – 1 szt.  **9**.plastikowe szczypce do dezynfekcji pola operacyjnego z zaokrąglonymi końcówkami umożliwiające pewniejsze trzymanie gazika. Długość 18cm (+-1cm) – 1 szt.  10.strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 20ml – 2 szt.  11.strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 10ml – 2 szt.  12.strzykawka dwuczęściowa z końcówką 20ml. – 1 szt.  13.igła 18Gx40mm różowa – 1 szt.  14.igła 21Gx50mm zielona – 1 szt.  15.skalpel bezpieczny nº 11 – 1 szt.  16.kieszeń na diatermię wykonana z folii PE z dwoma taśmami przylepnymi o wymiarach 30x30cm – 1 szt.  17.osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 100x50cm – 1 szt.  18.osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 90x80cm – 2 szt.  19.osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm – 2 szt.  20.osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm umieszczona w osobnym sterylnym opakowaniu – 1 szt.  21.serweta absorpcyjna o wymiarach 40x48cm złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku – 1 szt.  22.serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min. 56 g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 175x175cm – 1 szt.  23.Serweta operacyjna do zabiegów endowaskularnych o wymiarach 230x350cm, wyposażona w dwa otwory do dojścia udowego o wymiarach 16x16cm, oraz dwa otwory do dojścia promieniowego o wymiarach 7x5cm otoczony elastyczną membraną umożliwiającą szczelne dopasowanie obłożenia. Serweta wyposażona jest w warstwę chłonną o wymiarach 230/120x180cm, oraz folię ochronną po obu stronach umożliwiającą łatwe dojście do paneli sterowniczych stołu operacyjnego – 1 szt.  24.**Wymagania:**   * + Materiał bazowy serwety głównej to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE   + Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795, wymagania wysokie na całej powierzchni:     - odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) >390cm H20 według PN EN 20811     - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro (strefa krytyczna) > 310 kPa według PN EN ISO 13938-1     - Absorpcja > 550 g/m2 według PN EN ISO 9073-6   + Opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki.   + Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim. Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 33**

**Wadium: 2.735,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Sterylny zestaw do zabiegów laparoskopii ginekologicznej (tolerancja wymiarów +/- 2cm):  **1.serweta na stolik narzędziowy** min. 152x190cm – 1 szt.  **2.serweta na stolik Mayo** min. 80x142cm – 1 szt.  **3.serweta do zabiegów brzuszno-kroczowych** 250/258x337cm ze zintegrowanymi nogawicami, z dwoma przylepnymi otworami: brzuszny 29x29cm i kroczowy 16x7cm z klapką osłaniającą, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 58x170cm, z trzema uchwytami na przewody, z przylepcem na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200cm H20. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja min. 400%. Serweta dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta – 1 szt.  **4.Strzykawka z bańką** odsysającą do irygacji – 1 szt.  **5.Sterylny zestaw do dezynfekcji** zawierający:   * + kleszczyki plastikowe 23cm – 1 szt.   + tupfer duży kształt kuli fi 5cm – 5 szt.   + miska 150 ml – 1 szt.   + taca jednokomorowa 15x20cm – 1 szt.   **6.Sterylny zestaw do cewnikowania** zawierający:   * + kompres z włókniny 4W 30g 7,5x7,5cm – 5 szt.   + kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm niebieskie – 1 szt.   + strzykawka 20 ml, L/S – 1 szt.   + woda sterylna w ampułce 20 ml – 1 szt.   + żel poślizgowy 5 g w saszetce – 1 szt.   + serweta 75x90cm, z otworem przylepnym 9x12cm – 1 szt.   + serweta chłonna 75x90cm – 1 szt.   + taca dwukomorowa 15x20cm – 1 szt.   **7.sterylny fartuch chirurgiczny** niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 41g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 5,5 na całej powierzchni, wyposażony w rzep o długość min.15cm, umożliwiający dużą regulację, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych wzmacniany nicią syntetyczną, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, **rozmiary 2 razy L i 2 razy XL** – 4 szt.  **8.taśma lepna** 9x50cm – 4 szt.  **9.osłona na stolik** 80x142cm – 1 szt.  **10.organizator przewodów** typu rzep 2,5x14cm – 2 szt.  **11.serweta ochronna na stół operacyjny**, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 102x229cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205cm +/-3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10cm +/-3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia folia pełnobarierowa, matowa, antypoślizgowa, zapobiegająca ślizganiu się po stole operacyjnym – dopuszcza się pakowany oddzielnie, Tolerancja wymiarów +/- 1cm – 1 szt.  **12.Licznik do igieł i ostrzy** z dwoma adapterami do ściągania ostrzy – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna serweta chirurgiczna   * rozmiar 45x75cm z regulowanym otworem przylepnym * wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 57g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200cm H20 wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa * serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka * pakowana sterylnie pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe * posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 34**

**Wadium: 170,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do operacji piersi I:  **1. serweta na stolik instrumentariuszki** 150x190cm serweta na stolik instrumentarialny 150x190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76g/ m2 – 1 szt.  **2.ręczniki** 30x40cm – 4 szt.  **3.serweta na stolik Mayo** 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75cm x90cm – 1 szt.  **4.torba do liczenia** kompresów i tupferów, 10 kieszeniowa, foliowa – 2 szt.  **5.kieszeń na** **narzędzia** 2-komorowa w rozmiarze 25x45cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości 5cm służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni – 1 szt.  **6.taśma samoprzylepna** włókninowa 9x50cm – 1 szt.  **7.organizator na przewody** typu rzep – 1 szt.  **8.miska niebieska** 250ml plastikowa ze skalą – 1 szt.  **9.tupfer** gazowy rozmiar 7 (wielkość pięść) – 6 szt.  **10.tupfer** gazowy z nitką RTG rozmiar 2 (orzech włoski) – 20 szt.  **11.skalpel bezpieczny** nr 10 – 1 szt.  **12.kleszczyki blokowane** do materiału opatrunkowego, plastikowe 24,5cm – 2 szt.  **13.pudełko magnetyczne** do zbierania i liczenia igieł duże (z gąbką) – 1 szt.  **14.czyścik** do elektrody 5x5cm – 1 szt.  **15.bezpieczny skalpel** nr. 20 – 1 szt.  **16.jałowy, wielowarstwowy opatrunek włókninowy** o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek z nacięciem przeznaczony np. pod dren, rozmiar 8x9cm – 1 szt.  **17.serwety RTG** białe 4-warstwowe 40x40cm (po praniu wstępnym) gazowe 20-nitkowe, 4-warstwowe – 10 szt.  **18.transparentny opatrunek** pooperacyjny 10x15cm – 1 szt.  **19.opatrunek pooperacyjny** 10x34cm – 1 szt.  **20.serweta samoprzylepna** 90x110cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 2 szt.  **21.samoprzylepna serweta chirurgiczna 2-warstwowa** 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 1 szt.  **22.samoprzylepna serweta 2-warstwowa** Plus 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/ m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną o wymiarach (20x50cm +/- 1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2 – 1 szt.  **23. serweta samoprzylepna** 190x225cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/ m2 – 1 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 35**

**Wadium: 845,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego, zestaw do wkłucia centralnego, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  **1.Obłożenie chirurgiczne** o wymiarach 75x100cm z otworem przyklejanym regulowanym 0-25cm, składające się z dwóch części o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40µm, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1 szt.  **2.Kleszczyki kocher blokowane** o długości 13cm, plastikowe, niebieskie – 1 szt.  **3.Nożyce proste** Iris SS o długości 11cm, tępo zakończone – 1 szt.  **4.Imadło chirurgiczne Mayo** Hegar SS o długości 13cm – 1 szt.  **5.kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, gaza 10-nitkowa, 8-warstwowa – 5 szt.  **6.tupfer okrągły gazowy**, gaza 17 nitkowa – 3 szt.  **7.miska z polipropylenu** o pojemności 250ml, niebieska – 1 szt.  **8.Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny**, w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa. **Rozmiar L** – 1 szt.  **9.Strzykawka 5ml** niskooporowa, 3-częściowa L/S – 1 szt.  **10.Osłona na stół narzędziowy** o wymiarach 75x60cm służąca jako zawinięcie zestawu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40µm – 1 szt.  Na opakowaniu znajdują się min 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zastawki Symetis, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  **1.Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną** o wymiarach 75x90cm, włóknina o gramaturze 23g/m2, folii PE 40µm oraz warstwa od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 203cmH2O – 3 szt.  **2.Miska z polipropylenu** o pojemności 1,5l z podziałką, kolor niebieski – 3 szt.  **3.Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny**, w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa. **Rozmiar L** – 1 szt.  **4.Osłona na stół narzędziowy** o wymiarach 75x60cm służąca jako zawinięcie zestawu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40µm – 1 szt.  Na opakowaniu znajdują się min 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do systemu VAC, zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:  **1.Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną** o wymiarach 75x90cm, włóknina o gramaturze 23g/m2, folii PE 40µm oraz warstwa od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 203cmH2O – 2 szt.  **2.serweta trzywarstwowa z taśmą lepną** o wymiarach 75x90cm, włóknina o gramaturze 23g/m2, folii PE 40µm oraz warstwa od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 203cmH2O – 2 szt.  **3.kleszczyki blokowane** do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm – 1 szt.  **4.kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, gaza 10-nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG – 20 szt.  **5.miska z polipropylenu** o pojemności 250ml, niebieska – 1 szt.  **6.Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny**, w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa. Rozmiar XL – 3 szt.  7.**Osłona na stół narzędziowy** o wymiarach 75x60cm służąca jako zawinięcie zestawu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40µm – 1 szt.  Na opakowaniu znajdują się min 3 naklejki z nazwą zestawu oraz firmy, nr lot, datą ważności oraz kodem kreskowym. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 36**

**Wadium: 2.900,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do zabiegów aseptycznych,  **1.serweta do okrycia pacjenta** wykonana z trójwarstwowej włókniny typu sms o wymiarach 240x350cm z 2 otworami o średnicy 14cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7,5 cm) położonymi 80cm od górnej krawędzi serwety; wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną w rozmiarze 100x280 cm, przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szerokości 70cm – 1 szt.  **2.fartuch chirurgiczny rozmiar L** wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt.  **3.fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL** wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony bawełnianym mankietem dł. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha – 1 szt.  **4.serweta absorpcyjna** o dużej wchłanialności z paskiem klejącym na dłuższym boku 48x40cm – 2 szt.  **5.serweta 2 – warstwowa** 75x90cm – 1 szt.  **6.serweta 2 – warstwowa** 75x75cm z otworem o średnicy 9cm otoczonym polem przylepnym oraz paskiem klejącym na 1 z boków – 1 szt.  **7.taśma przylepna operacyjna** 10x25cm – 1 szt.  **8.skalpel rozmiar 11** z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 szt.  **9.miska okrągła**, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml – 1 szt.  **10.miska typu nerka**, biała, wykonana z tworzywa sztucznego 500 ml – 1 szt.  **11.kleszczyki naczyniowe** typu Mosquito proste, wykonane ze stali nierdzewnej o dł. 13cm – 1 szt.  **12.gąbka 4x4cm na patyku** do dezynfekcji pola zabiegowego dł. 15cm – 2 szt.  **13.zaciski do chusty**, czerwone o dł. 7cm – 2 szt.  **14.strzykawka 2-częściowa** typu luer o poj. 10 ml – 1 szt.  **15.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 20 ml – 2 szt.  **16.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml – 2 szt.  **17.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 5 ml – 1 szt.  **18.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml oznaczona czerwoną naklejką z nadrukiem Nitrogliceryna – 1 szt.  **19.kompresy** 8-warstwowe 7.5x7.5cm – 20 szt.  **20.osłona foliowa** ochronna na szybę typu torba z gumką o wym. 60x60cm – 1 szt.  **21.osłona foliowa** ochronna typu czapka z gumką o wym. 75x80cm – 1 szt.  **22.serweta 2-warstwowa** na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 140x150cm – 1 szt.  **23.etykiety samoprzylepne** umieszczone wewnątrz zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt.  Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.  Termin ważności zestawu min. 36 miesięcy.  Skład zestawu w języku polskim na etykiecie zewnętrznej. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 37**

**Wadium: 215,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do zabiegów strukturalnych:  **1.serweta do okrycia pacjenta** wykonana z trójwarstwowej włókniny typu sms o wymiarach 240x350cm z 2 otworami o średnicy 14cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7,5 cm) położonymi 80cm od górnej krawędzi serwety; wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną w rozmiarze 100x280 cm, przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szerokości 70cm – 1 szt.  **2.fartuch chirurgiczny rozmiar L** wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 2 szt.  **3.fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL** wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony bawełnianym mankietem dł. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha – 1 szt.  **4.serweta absorpcyjna** o dużej wchłanialności z paskiem klejącym na dłuższym boku 48x40cm – 3 szt.  **5.serweta 2 – warstwowa** 75x90cm – 1 szt.  **6.serweta do osłonięcia krocza pacjenta** 37x57cm – 1 szt.  **7.skalpel rozm. 11** z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE  **8.miska okrągła**, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml – 2 szt.  **9.miska typu nerka**, niebieska z miarką 700 ml – 1 szt.  **10.kleszczyki naczyniowe** typu Mosquito proste, wykonane ze stali nierdzewnej o dł. 13cm – 1 szt.  **11.gąbka na patyku** do dezynfekcji pola zabiegowego dł. 19cm – 2 szt.  **12.strzykawka 2-częściowa** typu luer o poj. 10 ml – 2 szt.  **13.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 20 ml – 2 szt.  **14.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml – 2 szt.  **15.strzykawka 3-częściowa** z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml oznaczona czerwoną naklejką z nadrukiem Nitrogliceryna – 1 szt.  **16.kompresy 8-warstwowe** 7.5x7.5cm – 40 szt.  **17.igła iniekcyjna** z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 0.8x40 mm – 2 szt.  **18.igła iniekcyjna** z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 0.6x38 mm – 2 szt.  **19.osłona foliowa** ochronna na szybę typu torba z gumką o wym. 100x100cm – 2 szt.  **20.osłona foliowa** ochronna typu czapka z gumką o wym. 75x80cm – 1 szt.  **21.serweta 2-warstwowa** na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 150x250cm – 1 szt.  **22.etykiety samoprzylepne** umieszczone wewnątrz zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt.  Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.  Termin ważności zestawu min. 36 miesięcy.  Skład zestawu w języku polskim na etykiecie zewnętrznej. | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 38**

**Wadium: 150,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Ochronny, oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta   * min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy * oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) * warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni * absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500g, potwierdzona przez producenta * rdzeń chłonny nie większy niż 52x80cm +/- 3cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej * warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa * rozmiar 102x229cm +/- 3cm * certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane * zamawiający wymaga złożenia do oferty próbki, kart katalogowych i technicznych, potwierdzających wymogi Siwz. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ochronny, oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta   * min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy * oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) * warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni * absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, potwierdzona przez producenta * rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej * warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa * rozmiar 61x91cm +/- 3cm * certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane * zamawiający wymaga złożenia do oferty próbki, kart katalogowych i technicznych, potwierdzających wymogi Siwz. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 39**

**Wadium: 730,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny**   * w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6cm, troki łączone kartonikiem * sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora * włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa * rozmiar L oraz XL – do wyboru przez zamawiającego | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 40**

**Wadium: 670,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Jednorazowy, sterylnie zapakowany zestaw do iniekcji doszklistkowych o składzie:  **1.serweta FS2,** 75x90cm – odporność na rozciąganie na sucho 55,5 N/50mm, absorpcja 408,5%, odporność na przenikanie płynów 114,4 cmH20 – 1 szt.  **2.serweta SMS**, 50x60cm, folia nacięta, otwór 10x10, odporność serwety na rozciąganie na mokro 100kPa, na sucho 110kPa – 1 szt.  **3.rozwórka** z pełnymi blaszkami – 1 szt.  **4.marker** 3,5-4,0mm – 1 szt.  **5.tampon** papieros, – 2 szt.  **6.kocher** 13cm – 1 szt.  **7.miska** gallipot 60 ml – 2 szt.  **8.kompres z gazy** 10x10cm – 5 szt.  **9.strzykawka** BD Luer-Lock 5 ml, – 1 szt.  **10.strzykawka** Luer-Lock 2ml, – 1 szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 41**

**Wadium: 70,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Czepek chirurgiczny w kształcie hełmu   * zapewniający pełną ochronę głowy i szyi * wiązany na troki wokół szyi * w części czołowej chłonne wstawki wykonane z włókniny wiskozowej (72,2%) i jedwabiu wiskozowego (27,8%), o gramaturze 27g/m2 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 42**

**Wadium: 6.815,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw 23G, zestaw z kasetą do aparatu Constellation do witrektomii w (posiadaniu Zamawiającego) , w składzie:  **1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation** – 1 szt.  **2.pneumatyczny nóż gilotynowy** 10 000 cięć/min – 1 szt.  **3.oświetlacz prosty** std 23G – 1 szt.  **4.linia ekstruzyjna** – 1 szt.  **5.zestaw trokarów** 23G – 3 szt.  **6.kaniula infuzyjna** 4 mm – 1 szt.  **7.worek odpływowy** – 1 szt.  **8.3-drożny zawór odcinający** – 1 szt.  **9.zestaw do kroplówki** – 1 szt.  **10.strzykawka 20 ml** – 1 szt.  **11.igła z końcówką silikonową** 23G typu Soft Tip – 1 szt.  **12.obłożenie na stoli**k 140x140 – 2 szt.  **13.serweta do rąk** – 3 szt.  **14.mikrogąbki** – 1 szt.  **15.kubeczek** 60 ml – 1 szt.  **16.kubeczek** 120 ml – 1 szt.  **17.strzykawka** 10 ml – 1 szt.  **18.strzykawka** 2 ml – 2 szt.  **19.strzykawka** 5 ml – 2 szt.  **20.osłonka plastikowa na oko** – 1 szt.  **21.ocznik** – 1 szt.  **22.plastry** – 1 szt.  **23.fartuch, rozmiar L** – 2 szt.   1. **fartuch, rozmiar M** – w części wierzchniej – 1 szt. 2. **sączki** – 1 szt. 3. **obłożenie dla pacjenta** 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt. 4. **waciki** 5x5 – 10 szt. 5. **igła** **30G** (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt. 6. **zestaw do podawania oleju silikonowego** – 1 szt. 7. **oświetlacz szerokokątny** w systemie chandelier – 1 szt. 8. **kaniula do polewania** 27G – 3 szt. 9. **nożyczki** jednorazowego użytku 25G – 1 szt. 10. **podłokietniki** – 2 szt. 11. **sonda do endolasera** 23G zakrzywiona – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 43**

**Wadium: 7.225,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw 23G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fakowitrektomii 23, w składzie:  **1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation** – 1 szt.  **2.pneumatyczny nóż gilotynowy** 10 000 cięć/min – 1 szt.  **3.oświetlacz prosty** std 23G – 1 szt.  **4.oświetlacz szerokokątny** w systemie chandelier – 1 szt.  **5.linia ekstruzyjna** – 1 szt.  **6.zestaw trokarów** 23G – 1 szt.  **7.kaniula infuzyjna** 4 mm – 1 szt.  **8.worek odpływowy** – 1 szt.  **9.3-drożny zawór odcinający** – 1 szt.  **10.zestaw do kroplówki** – 1 szt.  **11.osłona Mayo** (tacy narzędziowej) – 1 szt.  **12.zestaw osłonek do fako** (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) – 1szt.  **13.strzykawka 20 ml** – 1 szt.  **14.Tip skośny** 30’ 0,9 mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.  **15.igła z końcówką silikonową** 23G typu Soft Tip – 1 szt.  **16.obłożenie na stolik** 140x140 – 2 szt.  **17.serweta do rąk** – 3 szt.  **18.mikrogąbki** – 1 szt.  **19.kubeczek** 60 ml – 1 szt.  **20.kubeczek** 120 ml – 1 szt.  **21.strzykawka** 10 ml – 1 szt.  **22.strzykawka** 2 ml – 2 szt.  **23.strzykawka** 5 ml – 2 szt.  **24.osłonka plastikowa na oko** – 1 szt.  **25.ocznik** – 1 szt.  **26.plastry** – 1 szt.  **27.fartuch, rozmiar L** – 2 szt.  **28.fartuch, rozmiar M** – w części wierzchniej – 1 szt.  **29.sączki** – 1 szt.  **30.obłożenie dla pacjenta** 160x140 z folią adh. i torebką – 1 szt.  **31.waciki** 5x5 – 10 szt.  **32.igła 30G** (2x igła zagięta,1x igła prosta) – 3 szt.  **33.zestaw do podawania oleju silikonowego** – 1 szt.  **34.nóż zakrzywiony** w systemie slit 2,6 mm bevelup – 1 szt.  **35.nóż skoś**ny 15’ – 1 szt.  **36.nóż typu crescent** 2,6mm – 1 szt.  **37.oświetlacz szerokokątny** w systemie chandelier – 1 szt.  **38.kaniula do hydrodysekcji** spłaszczona 27G – 3 szt.  **39.kaniula cystotom** irygacyjny 27G – 1 szt.  **40.pęseta jednorazowego** użytku do usuwania błon ILM – 1 szt.  **41.podłokietniki** – 2 szt.  **42.sonda do endolasera** 23G zakrzywiona – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 44**

**Wadium: 7.225,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw 25+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego)do fakowitrektomii 25+G, w składzie:  **1.kaseta kompatybilna z aparatem Constellation** – 1 szt.  **2.pneumatyczny nóż gilotynowy** 10 000 cięć/min – 1 szt.  **3.oświetlacz prosty** std 25+G – 1 szt.  **4.linia ekstruzyjna** – 1 szt.  **5.zestaw trokarów** 25G – 3szt.  **6.kaniula infuzyjna** 4 mm – 1 szt.  **7.worek odpływowy** – 1 szt.  **8.3-drożny zawór odcinający** – 1 szt.  **9.zestaw do kroplówki** – 1 szt.  **10.strzykawka 20 ml** – 1 szt.  **11.igła z końcówką silikonową** 25G typu Soft Tip – 1 szt.  **12.obłożenie na stolik** 140x140 – 2 szt.  **13.serweta do rąk** – 3 szt.  **14.mikrogąbki** – 1 szt.  **15.kubeczek 60 ml** – 1 szt.  **16.kubeczek 120 ml** – 1 szt.  **17.strzykawka 10 ml** – 1 szt.  **18.strzykawka 2 ml** – 2 szt.  **19.strzykawka 5 ml** – 2 szt.  **20.osłonka plastikowa na oko** – 1 szt.  **21.ocznik** – 1 szt.  **22.plastry** – 1 szt.  **23.fartuch, rozmiar L** – 2 szt.  **24.fartuch, rozmiar M** – w części wierzchniej – 1 szt.  **25.sączki** – 1 szt.  **26.obłożenie dla pacjenta** 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.  **27.waciki** 5x5cm – 10 szt.  **28.igła 30G** (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.  **29.kaniula do polewania** 27G – 3 szt.  **30.zestaw do podawania oleju silikonowego** – 1 szt.  **31.pęseta do ILM** jednorazowego użytku 25+ – 1 szt.  **32.podłokietniki** – 2 szt.  **33.nóż zakrzywiony** typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.  **34.nóż skośny** 15’ – 1 szt.   1. **nóż typu crescent** 2,6mm – 1 szt. 2. **Tip skośny** 30’0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt. 3. **sonda do endolasera** 25G zakrzywiona – 1 szt. 4. **oświetlacz szerokokątny** w systemie chandelier – 1 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 45**

**Wadium: 7.225,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw 27+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fakowitrektomii 27+G, w składzie:  **1.kaseta kompatybilna z aparatem Constellation** – 1 szt.  **2.pneumatyczny nóż gilotynowy** 10 000 cięć/min – 1 szt.  **3.oświetlacz prosty** std 27+G – 1 szt.  **4.linia ekstruzyjna** – 1 szt.  **5.zestaw trokarów** 27G – 3szt.  **6.kaniula infuzyjna** 4 mm – 1 szt.  **7.worek odpływowy** – 1 szt.  **8.3-drożny zawór odcinający** – 1 szt.  **9.zestaw do kroplówki** – 1 szt.  **10.strzykawka** 20 ml – 1 szt.  **11.igła z końcówką silikonową** 27G typu Soft Tip – 1 szt.  **12.obłożenie na stolik** 140x140 – 2 szt.  **13.serweta do rąk** – 3 szt.  **14.mikrogąbki** – 1 szt.  **15.kubeczek** 60 ml – 1 szt.  **16.kubeczek** 120 ml – 1 szt.  **17.strzykawka** 10 ml – 1 szt.  **18.strzykawka** 2 ml – 2 szt.  **19.strzykawka** 5 ml – 2 szt.  **20.osłonka plastikowa na oko** – 1 szt.  **21.ocznik** – 1 szt.  **22.plastry** – 1 szt.  **23.fartuch, rozmiar L** – 2 szt.  **24.fartuch, rozmiar M** – w części wierzchniej – 1 szt.  **25.sączki** – 1 szt.  **26.obłożenie dla pacjenta** 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.  **27.waciki** 5x5 – 10szt.  **28.igła 30G** (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.  **29.kaniula do polewania** 27G – 3 szt.  **30.pęseta** do ILM jednorazowego użytku 27+ – 1 szt.  **31.podłokietniki** – 2szt.  **32.nóż zakrzywiony** typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.  **33.nóż skośny** 15’ – 1 szt.  **34.nóż typu crescent** 2,6mm – 1 szt.  **35.Tip skośny** 30’0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.  **36.sonda do endolasera** 27G zakrzywiona – 1 szt.  **37.oświetlacz szerokokątny** w systemie chandelier – 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 46**

**Wadium: 195,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do pobierania szpiku, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych: w składzie:  **1.Serweta operacyjna dolna**, z taśmą lepną o wymiarach 175x175cm wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 203cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 91/74 kPa – 1 szt.  **2.Serweta operacyjna górna**, z taśmą lepną o wymiarach 240x150cm wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 203cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 91/74 kPa – 1 szt.  **3.Serweta operacyjna z taśmą lepną** o wymiarach 75x90cm wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 i folii PE – 40 mikronów oraz warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 203cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 91/74 kPa – 2 szt.  **4.Opatrunek chłonny** Mepore Film & Pad o wymiarach 9x10cm z warstwą chłonną 5x5cm (folia + opatrunek) – 2 szt.  **5.Kompres gazowy** o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 70 szt.  **6.Tupfer okrągły** gazowy o wymiarach 40x40cm, 20–nitkowy, z nitką RTG, biały – 5 szt.  **7.Miska nerkowa** polipropylenowa o pojemności 800ml, transparentna z podziałką – 1 szt.  **8.Miska polipropylenowa** o pojemności 250ml, transparentna z podziałką – 1 szt.  **9.Kubek z polipropylenu** o pojemności 1200ml, transparentny z podziałką – 1 szt.  **10.Torba papierowa** o wymiarach 38x51x10cm – 1szt.  **11.Skalpel chirurgiczny** z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 15 SS – 2 szt.  **12.Strzykawka** 20ml, 2–częściowa – 40 szt.  **13.Strzykawka** 60ml 3–częściowa L/L – 10 szt.  **14.Mini–spike** LL Cap Particle filter 5 µm, filtr powietrza 0,2 µm, z zaworem – 8 szt.  **15.Kleszczyki blokowane** do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm– 1 szt.  **16.Osłona na stolik** mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej foli o grubości min 60 mikronów, z zewnętrzną warstwą chłonną o gramaturze 27g/m2 w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x85cm – 1 szt.  **17.Fartuch chirurgiczny**   * + wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień)   + fartuch z tyłu zapinany na rzep   + rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm i gramaturze 225g/m2 potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu   + troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora   + fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×30cm (+/– %) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem)   + fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 22cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni   + charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 52 000g/m2/24h   + nadruk rozmiar i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha   + **rozmiar XLL** – 3 szt.   **18.Fartuch chirurgiczny**   * + wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe odporne dla alkoholi (min. 9 stopień)   + fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm i gramaturze 225g/m2 potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu   + troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora   + fartuch pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×30cm (+/–1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 22cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni   + charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie min 52 000g/m2/24h   + nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha   + **rozmiar XL** – 3szt.   **19.Serweta wzmocniona na stolik** 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm, wykonana z włókniny 30g/m2oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów >=100cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 177/163kPa, poziom absorbcji 2,1g/dm2, klasa palności – Class i >3,5s w strefie krytycznej – 1 szt.  Wymagania:  Sterylny zestaw ProcedurePak zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 47**

**Wadium: 345,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Sterylny zestaw do guzków, minimalny skład zestawu:  **1.serweta na stolik instrumentariuszki** 140x190cm z mocnej folii PE min. 50µm ze wzmocnieniem – 1 szt.  **2.serweta na stolik Mayo** 80x142cm składana rewersowo – 1 szt.  **3.serweta** 75x100cm, przylepna na całej długości dłuższego boku – 2 szt.  **4.serweta** 195x200cm, przylepna – 1 szt.  **5.serweta** 160x260cm, przylepna – 1 szt.  Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, na całej powierzchni niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 68g/m2 bez włókien celulozy i wiskozy.  Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Klej repozycjonowalny.  W celu ułatwienia aplikacji serwet w rękawicach dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmy lepne.  Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy.  Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795  Tolerancja rozmiarów dla serwet +/-2cm  **6.uchwyt na przewody** typu rzep 2,5cm(obie części)x13cm – 1 szt.  **7.ręcznik chłonny** z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30cm – 4 szt.  **8.sterylny Fartuch Chirurgiczny** niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65cm H2O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych wzmacnianych nicią syntetyczną, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, **rozmiar XL**, długość co najmniej 140cm, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań – 1 szt.  **9.sterylny Fartuch Chirurgiczny** niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65cm H2O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych wzmacnianych nicią syntetyczną, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, **rozmiar L**, długość co najmniej 130cm, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań – 2 szt.  **10.serweta przeciwodleżynowa**, serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: min.290g/m2, wymiary: 100x225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości 51x205+/-3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości 10 +/-3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: (odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s), wskaźnik chłonności min.2650 %;(dopuszcza się pakowany oddzielnie). Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji., Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane – 1 szt.  **11.sterylny zestaw do dezynfekcji**, zawierający:   * + kleszczyki plastikowe, niebieskie 23cm – 1 szt.   + tupfer rozmiar duży 27x29cm– kształt kuli Φ5cm – 5 szt.   + miska 150ml – 1 szt.   + taca jednokomorowa 15x20cm – 1 szt.   **12.sterylna strzykawka** do irygacji z gruszką odsysającą, strzykawka wykonana z polipropylenu o objętości 60 ml z podziałką co 5 ml, dodatkowo zatyczka - osłonka końcówki z wewnętrznym karbowaniem dla lepszego dopasowanie zatyczki do strzykawki. Gruszka wykonana z polietylenu – 1 szt.  **13.skalpel** bezpieczny jałowy, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, wysuwane z plastikowych uchwytów, możliwość zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza, możliwość całkowitego zablokowania wysunięcia do utylizacji, rozmiar 10 – 1 szt.  **14.skalpel** bezpieczny jałowy, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, wysuwane z plastikowych uchwytów, możliwość zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza, możliwość całkowitego zablokowania wysunięcia do utylizacji, rozmiar 11P – 1 szt.  **15.skalpel** bezpieczny jałowy, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, wysuwane z plastikowych uchwytów, możliwość zabezpieczenia i ponownego wysunięcia ostrza, możliwość całkowitego zablokowania wysunięcia do utylizacji, rozmiar 23 – 1 szt.  **16. jałowy zestaw do liczenia igieł** i utylizacji ostrzy składający się z pudełka do zabezpieczania ostrzy i igieł, żółte, 5,5x11,5x4,0cm, 2 przylepcy, po otwarciu licznik igieł piankowy na 20 szt. oraz część magnetyczna, uchwyt dla urządzeń do zdejmowania ostrzy – 1 szt.  Zestaw pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 48**

**Wadium: 1.035,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw do operacji piersi II  **1.serweta na stolik instrumentariuszki** 150x190cm serweta na stolik instrumentarialny 150x190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76g/m2 – 1 szt.  **2.rękawice chirurgiczne** sterylne bezlateksowe rozmiar 6,5 – 1 para  **3.rękawice chirurgiczne** sterylne bezlateksowe rozmiar 7,0 – 1 para  **4.rękawice chirurgiczne** sterylne bezlateksowe rozmiar 7,5 – 1 para  **5.fartuch chirurgiczny** wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150cm (+/- 5cm) – 2 szt.  **6.fartuch chirurgiczny** wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42g/m2, na rękawach 40,5g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość - 130cm (+/- 5cm) – 1 szt.  **7.ręczniki** 30x40cm – 4 szt.  **8.serweta na stolik Mayo** 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75x90cm – 2 szt.  **9. torba do liczenia kompresów i tupferów**, 10 kieszeniowa, foliowa – 2 szt.  **10.osłona na uchwyt** **lampy** – 1 szt.  **11.butla Redona** 200 ml – 1 szt.  **12.skalpel bezpieczny** ostrze 11 – 1 szt.  **13.kompresy z gazy** 17-nitkowej 12 -warstwowych 10x20cm z nitką RTG – 50 szt.  **14.kompresy z gazy** 17-nitkowej 12 -warstwowych 10x10cm z nitką RTG – 50 szt.  **15.kieszeń na narzędzia** 2-komorowa w rozmiarze 25x45cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości 5cm służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni – 1 szt.  **16.taśma samoprzylepna** włókninowa 9x50cm – 1 szt.  **17.organizator na przewody** typu rzep – 1 szt.  **18.miska niebieska** 250 ml plastikowa ze skalą – 1 szt.  **19.tupfer gazowy** rozmiar 7 (wielkość pięść) – 6 szt.  **20.tupfer gazowy** z nitką RTG rozmiar 2 (orzech włoski) – 20 szt.  **21.skalpel bezpieczny** nr 10 – 1 szt.  **22.kleszczyki blokowane** do materiału opatrunkowego, plastikowe 24,5cm – 2 szt.  **23.pudełko magnetyczne** do zbierania i liczenia igieł duże (z gąbką) – 1 szt.  **24.czyścik** do elektrody 5x5cm – 1 szt.  **25.bezpieczny skalpel** nr. 20 – 1 szt.  **26.jałowy, wielowarstwowy opatrunek włókninowy** o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek z nacięciem przeznaczony np. pod dren, rozmiar 8x9cm – 1 szt.  **27.serwety RTG** białe 4-warstwowe 40x40cm (po praniu wstępnym) gazowe 20-nitkowe, 4-warstwowe – 5 szt.  **28.transparentny opatrunek** pooperacyjny 10x15cm – 1 szt.  **29.opatrunek pooperacyjny** 10x34cm – 1 szt.  **30.serweta samoprzylepna** 75x75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 2 szt.  **31.serweta samoprzylepna** 90x110cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 2 szt.  **32.samoprzylepna serweta chirurgiczna** 2-warstwowa 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 1 szt.  **33.samoprzylepna serweta 2-warstwowa** Plus 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną o wymiarach (20x50cm +/- 1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2 – 1 szt.  **34. serweta samoprzylepna** 190x225cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m2 – 1 szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 49**

**Wadium: 170,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Zestaw ginekologiczny (histeroskopia)  **1. serweta na stolik** instrumentariuszki 150x190cm serweta na stolik instrumentarialny 150x190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76g/m2 – 1 szt.  **2.ręczniki** 30x40cm – 2 szt.  **3.fartuch chirurgiczny** wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 5cm) – 1 szt.  **4.serweta na stolik Mayo** 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75x90cm – 1 szt.  **5.miska** niebieska 250 ml plastikowa ze skalą – 1 szt.  **6.tupfer** z gazy 20-nitkowej rozmiar 6 (extra duży) – 5 szt.  **7.kleszczyki**, plastikowe 24,5cm – 1 szt.  **8.kompresy gazowe** z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG, owinięte banderolą po 10 szt – 20 szt.  **9.taśma samoprzylepna** 9x50cm – 1 szt.  **10.serweta** 50x50cm samoprzylepna wykonana z folii – 1 szt.  **11.serweta ginekologiczna** z torbą na płyny 240x230 cm lub 260x230cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10x15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2 – 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**Załącznik nr 2A**

**EZP/06/20 – (przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, ul. Długa ½, Dział Zamówień Publicznych

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  ***przetarg nieograniczony***

Przedmiot zamówienia: **zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala - 49 pakietów**

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy**

**1. Dane Wykonawcy:**

**(nazwa firmy)**

**(adres siedziby)**

**(województwo, powiat)**

**adres e-mail** - ***Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną (awaria)***

**Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................**

**2.Cena jednostkowa brutto ( należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ).**

**3. Termin płatności : 60 dni**

**4. Cena pakietu nr …………….. bez podatku VAT i z podatkiem VAT** .

a) bez VAT ........................................................................................................................................

Słownie zł............................................................................................................................................

b) z VAT ...................................................................................................................................................

Słownie......................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%).......................................................................................................................

**W przypadku złożenia oferty do więcej niż jednego pakietu Wykonawca powiela pkt 4 lub składa odrębne formularze.**

*Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)*

**5. Termin dostawy max - 3 dni** **robocze** (wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje, że termin dostawy wynosi 3 dni, podać w dniach,)…………

**6.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

**7.** W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**8. Lista załączników:**

1. Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 6 – oświadczenie (dot. RODO)
3. Załącznik nr 7 – oświadczenie (dot. dopuszczenia do obrotu)
4. itd

**\*Miejsca wykropkowane wypełnia**

**Załącznik nr 4**

**EZP/06/20**

**Wykonawca oświadczenie dostarczy zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w formie elektronicznej na Platformie zakupowej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Dotyczy postępowania na: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala - 49 pakietów**

**INFORMACJA**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

**oświadczam, że Wykonawca:**

* **nie należy do grupy kapitałowej\***
* **należy do grupy kapitałowej\***(Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w terminie określonym w SIWZ cz. II, ust 1.6.).

*\*zaznaczyć właściwe*

**Załącznik nr 5**

**EZP/06/20**

*Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pani/Pani */imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/* ***\****;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6.

**Załącznik nr 6**

**(Wykonawca oświadczenie dołączy do oferty w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

**EZP/06/20**

***Przedmiot:* zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala - 49 pakietów**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia

Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

*w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**Załącznik nr 7 – oświadczenie złożyć wraz z ofertą, w wersji elektronicznej,**

**opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Nr spr EZP/06/20**

***Przedmiot* : zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala - 49 pakietów**

**……………………….. ………………………..**

Nazwa Wykonawcy data

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. **CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności** (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny) **oraz, że dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.**